Obsah

1.	Dotčené normy a předpisy, použitá literatura	2

2.	Návrh technického řešení – stavebně konstrukční řešení	2

2.1.	IO 01 – Bourací práce	2

2.2.	IO 02 – Zatěsnění podloží sdruženého objektu	3

2.2.1.	Charakter podloží - horniny	3

2.2.2.	Průzkum staveniště	4

2.2.2.1.	Pokusná injektáž a zkoušky	4

2.2.2.2.	Testy propustnosti	5

2.2.2.3.	Materiál a zkoušení	5

2.2.3.	Návrh injektáže	5

2.2.3.1.	Způsob injektáže a injekční směs	5

2.2.3.2.	Ukládání injekční směsi	5

2.2.3.3.	Geometrie a návrh vrtání	6

2.2.4.	Monitoring a kontrolní kritéria	6

2.2.5.	Provádění injektáže	7

2.2.5.1.	Klimatická omezení	7

2.3.	IO 03 – Sdružený objekt - Betonové konstrukce	7

2.3.1.	Zpracování betonu	8

2.3.2.	Ošetřování betonu	9

2.3.3.	Výroba, ukládání a ošetřování betonu za nízkých a záporných teplot	9

2.3.4.	Izolace a pracovní a dilatační spáry	10

2.3.5.	Specifikace a požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky	11

2.3.5.1.	Jakost provádění	11

3.	Provádění objektu	12

3.1.	Postup stavebních prací	12

3.2.	Vytýčení objektu	13

3.3.	Pokyny pro dodavatele	14

- Dotčené normy a předpisy, použitá literatura

Evropské návrhové (Eurocode):

ČSN EN 13 670	:	Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 1990 Eurokód	:	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 Eurokód 1	:	Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992 Eurokód 2	:	Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1997 Eurokód 7	:	Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206-1		:	Beton - Část 1: Specifikace vlastnosti, výroba

Normy ostatní:

ČSN 73 6208	Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů,

ČSN 73 0037	Zemní tlak na stavební konstrukce (1990)

ČSN ISO 9690	Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a železobetonové konstrukce

TP ČBS 03	Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009

ČSN EN 12 715   Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže

ČSN 75 2340   Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení

ČSN 75 2340   Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení

TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - navrhování

- Návrh technického řešení – stavebně konstrukční řešení

Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp je rozčleněna na tyto inženýrské objekty:

- IO 01 – Bourací práce

- IO 02 – Zatěsnění podloží sdruženého objektu

- IO 03 – Sdružený objekt

- IO 04 – Objekty zařízení staveniště

  - IO 01 – Bourací práce

Po vybourání určených betonových konstrukcí (viz. bourací práce – architektonicko stavební řešení) bude stavební plán upravena do předepsaného tvaru (výkopový plán). Výkopy budou prováděny v horninovém pískovcovém prostředí se sklonem svahů max.4:1. Odtěženou horninu nelze skladovat v místě stavby a bude hned odvážena na skládku.

Stabilita svahů výkopu bude posouzena geologem stavby a v případě nedostatečné stability budou svahy zabezpečeny stříkaným betonem se sítí 6/6 150/150.

V úrovní základové spáry bude vytvořen záchytný kanálek, který bude odvádět průsakové a srážkové vody směrem k vývaru.

  - IO 02 – Zatěsnění podloží sdruženého objektu

Zatěsnění podloží sdruženého objektu bude provedeno ještě před vybouráním stávajícího objektu a to formou injektáže.

    - Charakter podloží - horniny

Charakter skalního podloží vychází ze stavebně technického průzkumu (STP) provedeného v roce 2012 (duben) společností TBD. Jednalo se především o stanovení stavu betonové konstrukce sdruženého objektu, přičemž byl odebrán i reprezentativní vzorek skalního podloží, který byl podroben laboratorní zkoušce.

Celkem do podloží zasahovali vrty V-I (1,1m), V-II (1,0m), V-IV (0,3m), V-V (0,6m).

Pro laboratorní zkoušky byl vybrán pouze jeden vzorek skalního podloží. Jedná se o část pískovce v délce cca 21 cm, který byl vybrán jako dostatečný reprezentativní vzorek popisující charakter podloží sdruženého objektu.

Vzorek skalního podloží je charakterizován jako homogenní kámen s velikostí zrna do 4 mm. Na povrchu kamenného vzorku bylo zjištěno větší množství makropórů do 3 mm.

Objemová hmotnost vzorku byla stanovena na hodnotu 2090 kg.m-3.

Přepočtená krychelná pevnost v tlaku je 23,2 MPa.

Hodnota nasákavosti vzorků se pohybuje v rozmezí 7,0 %.

Skalní podloží není kompaktní. Je tvořeno pevnými pískovcovými vrstvami, které umožňují odebrání vzorků. Jeden takový byl předán k laboratorní zkoušce. Mezi pevnými vrstvami se dle provedených kontrolních vrtů nachází nesoudržné písčité vrstvy a vrstvy měkkého pískovce, který se v průběhu vrtání zcela rozpadl na písek. V některých vrtech byly tyto vrstvy tak mocné, že nebylo možné odebrat kompaktní vzorek.

Ze závěrů zmiňovaného STP se skalného podloží dotýkají následující body:

- Základová spára je poměrně kvalitní, beton konstrukce je často pevně spojen s podkladním pískovcem.

- Netěsněné, pískovcové podloží umožňuje proudění vody, která se pravděpodobně tlačí do konstrukce kašnového přelivu, spodní výpusti a dále na povodní stranu vlastní hráze. Pískovec je poměrně měkký, místy nesoudržný a rozpadavý. Kritická je domněnka vodorovných vrstev písku a kompaktního pískovce.

- Voda vytékající z trhlin v kašně přelivu pochází s největší pravděpodobností z nádrže. Předpokládá se, že trhliny prochází celou výškou betonové konstrukce až do podloží, které je zdrojem vody.

- Vzhledem k zjištěným skutečnostem je možné za nejslabší článek konstrukce sdruženého objektu dle stavebního hlediska považovat skalní pískovcové podloží.

Laboratorní zkoušky skalního podloží

Laboratorní zkoušky provedli pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT Praha na dodaných jádrových vývrtech. Vývrty byly odebrány zpracovatelem STP v rámci akce „sdružený objekt Máchova jezera“. V rámci zkoušek bylo provedeno:

- vizuální prohlídka a popis vývrtů,

- stanovení pevnosti v tlaku,

- stanovení objemové hmotnosti,

- stanovení hmotnostní nasákavosti.

Účelem zkoušek bylo získat obraz o mechanicko-fyzikálních vlastnostech materiálů díla a poskytnout podklad pro případný návrh opravy či posouzení konstrukce. Zkoušky proběhly v laboratořích Kloknerova ústavu v únoru - březnu 2012.

Při stanovení charakteristik pískovcového podloží se jednalo o vrt V-II, vzorek II-9 délky 210/ø100 Homogenní kámen - pískovec. Zrna do 4 mm, na povrchu větší počet makropórů do 3 mm.

    - Průzkum staveniště

      - Pokusná injektáž a zkoušky

Jako první fáze vlastního provádění díla se provede pokusná injektáž pro potvrzení metody injekčních prací. Pokusné pole poskytne informace o vzájemné vzdálenosti vrtů, injekčním tlaku, spotřebě a druhu injekční směsi. Budou provedeny tři jádrové vrty s odebrání vzorků horniny a to jak před, tak po injektáží (kontrolní vzorky proinjektované horniny).

      - Testy propustnosti

Dále bude provedena vodní tlaková zkouška (VTZ), která upřesní představy o transmisivitě skalného horninového prostředí. Na základě VZT bude stanovena injekční směs v závislosti na propustnosti injektované horniny a to pro rozmezí 0-1, 1-3, 3 a více. Typy směsí budou stanoveny v technickém postupu dodavatele a odsouhlaseny v rámci AD.

Vzhledem k četnosti vrtů a jejich délce se navrhuje VZT ve všech vrtech a to jak před injektáží, tak po injektáži (kontrolní VZT).

      - Materiál a zkoušení

Použitá injekční směs(i) bude podrobena zkoušení na požadované vlastnosti v podmínkách staveniště „in situ“

    - Návrh injektáže

      - Způsob injektáže a injekční směs

Způsob injektáže byl zvolen na základě odhalení průzkumných vrtů a to na penetrační injektáž průnikovou (impregnační). Při injektáži průnikové jsou injekční směsí zaplňovány přístupné pukliny v injektované hornině bez porušení integrity skeletu horniny. Tímto způsobem je omezována propustnost injektovaného prostředí a běžně se touto injektáží zvyšuje pevnost a hustota hornin. K zabránění přetvoření horniny musí být průniková injektáž prováděna za pečlivého sledování injekčních tlaků a rychlosti sycení směsí. Jako injekční směs budou použity velmi jemné suspenze nebo roztoky. Injektáž bude prováděna v prostředí kde se předpokládá proudění podzemní vody (provádění při minimální hladině jezera v úrovní 262,40 m n.m., základová spára v úrovni 260,60 m n.m.). K zamezení nadměrnému rozplavování injekční směsi nutno použít injekční směs s krátkou dobou tuhnutí, nebo směsi s okamžitým náběhem tuhnutí (jako jsou s vodou reagující pryskyřice, směsi na báze cementu s vodním sklem). Použité injekční směsi musí mít příslušný certifikát (y).

      - Ukládání injekční směsi

Metoda ukládaní injekční směsi bude vybrána individuálně na základě pokusné injektáže a výběru směsi.

Prováděni injektáže bude řízeno následujícími operačními parametry:

– objemem injekční směsi V na fázi;

– injekčním tlakem P;

– rychlosti syceni nebo ukládáni Q;

– reologii injekční směsi.

Dodavatelská dokumentace bude obsahovat instrukce, jak upravovat hodnoty Q, V a P pro navrženou injekční směs nebo reologii navržené směsi s ohledem na očekávanou odezvu horninového prostředí v průběhu ukládáni směsi.

Vzhledem k tomu, že je stanovena průniková injektáž bude sledováno syceni Q tak, aby se účinný tlak udržoval pod hodnotou tlaku, při kterém dochází k trháni horniny (klakaž).

Dále budou zvažovány vlivy změn v pórových tlacích způsobené injektážemi a příslušné změny ve stavu napjatosti „in situ“.

      - Geometrie a návrh vrtání

Injektážní vrty jsou navrženy v profilu se šachovnicovitým uspořádáním ve dvou řadách s roztečí 500mm, ve dvou etážích. Celkem je navrženo 55 vrtů o celkové délce 655m (min 7m jeden vrt ve skalním podloží), proinjektovaný prostor 543m3.

Vrtáni bude prováděno pečlivě se snahou minimalizovat odklony vrtů od navržených směrů. Maximální dovolený odklon je stanoven na 2% z délky vrtu.

Zjištění propustnosti při vrtání (D do 75mm) je předpokládáno ve dvou či třech etážích.

    - Monitoring a kontrolní kritéria

Při realizaci budou sledovány a kontrolovány:

– vlastnosti injekční směsi během zpracování a ukládání – hustota, doba tuhnutí,

U směsí a suspenzí se musí provést zkoušky pevnosti v prostém tlaku a/nebo ve střihu. Provedení zkoušek se řídí Přílohou A ČSN EN 12 715

– tolerance směru a odklonu provedeni injekčních vrtů – tolerance 2% z délky vrtu

– výsledky dosažené v každé etapě injekčních prací a/nebo po ukončeni díla – po ukončení díla bude proveden test propustnosti vodní tlakovou zkouškou VTZ s kritériem 0,5l/min/m při tlaku 0,3MPa pro všechny injekční vrty. Celková délka kontrolních vrtů musí činit minimálně 7 % z celkového objemu prací a zkoušené úseky nesmí přesáhnout délku 5 m

Odchylky v umístění, odchylky od směru a sklonu vrtů, odchylky v hustotě injektážní směsi a velikosti injektážního tlaku jsou odchylkami mezními. Pokud z jakýchkoliv důvodů k překročení přípustné odchylky dojde, navrhne zhotovitel nápravné řešení a předloží jej objednateli/správci stavby k odsouhlasení.

Mezní odchylky injektážních vrtů a parametrů injektáže:

– odchylka od teoretického místa zavrtání je 50 mm;

– odchylka hloubky vrtu ±200 mm;

– odchylka sklonu a směru vrtu 2% z délky vrtu;

– odchylka hustoty injekční směsi 2 %;

– odchylka injektážního tlaku 10 %.

Dokumentace stavby

Po realizaci budou zhotovitelem předloženy:

- výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s průkazními zkouškami

- doklady o kvalitě výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb.,

- výsledky kontrolních měření,

- záznamy o provedených pracích,

- změřené výměry,

- všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy nebo doklady požadované objednatelem/správcem stavby.

    - Provádění injektáže

Samotné provádění injektáže se bude řídit normou ČSN EN 12715, prováděcí dokumentací a schváleným postupem prací.

Podle harmonogramu stavby je injektáž plánovaná na prosinec a leden, kde se počítá s délkou realizace 1 měsíc. Injektáž bude prováděna po snížení hladiny v jezeře a jejím ustálení na hladině stálého nadržení (ustálení v délce 1 týden). Injektáž bude prováděna v souběhu s bouracími pracemi, kde bude vybouraná část stávající konstrukce pro příjezd a manipulaci injektážní techniky.

      - Klimatická omezení

Injektáž se provádí bez zvláštních opatření při teplotě vzduchu nad +5° C. Při nižších teplotách musí být výrobny, injektážní stanice a rozvody injektážní směsi zatepleny, aby nedošlo k jejímu zmrznutí. Teplota v injektážní stanici musí být taková, aby mohly být provedeny spolehlivě kontrolní zkoušky.

  - IO 03 – Sdružený objekt - Betonové konstrukce

Beton - Je uvažován vodostavební beton s maximálním průsakem 25 mm. Stupně vlivu prostředí (stanoveny dle ČSN EN 206-1 ČÁST 1 BETON).

- Koroze způsobená chloridy: XD2 – mokré, občas suché

- Koroze vlivem karbonatace: XC4 – střídavě mokré a suché. (Povrch betonu ve styku s vodou), min. dop. třída betonu C30/37

- Střídavé působení mrazu: XF2 – mírně nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky

Výsledný použitý beton: C30/37 XC4, XF2, XD2 – CI 0,4-Dmax 16-F2 max. průsak 25 mm dle ČSN EN 12390-8.

Konstrukce bezpečnostního přelivu je tvořena kašnou a vlastním odtokovým objektem. Kašnový přeliv je od odtokového objektu oddělen dilatační spárou. Šířka dilatační spáru je 20mm.

Kašna bezpečnostního přelivu je tvořena půlkruhem o průměru 7,8m, se sklonem přelivných hran 1:1 na 264,25 m n.m. Dno kašny je půlkruhovité s poloměrem 5,6m a je spádováno k odtokovému potrubí DN 1500 s dnem na kótě 263,40 m n.m. Před kašnou jsou umístěny objekty provizorního hrazení rozměrů 2,4x1,7m pro spodní výpustě DN1000 a 1x1,7m pro spodní výpust DN500. V objektu jsou připraveny drážky pro osazení vodících prvků provizorního hrazení a česlí. U výpusti DN500 bude jedna strana vodících profilů osazena při betonáži, kde je nutno zajistit geometrii vodících profilů jejich dostateční zafixováním.

Vlastní odtokový objekt pod technologickým domkem sdruženého objektu je tvoření betonovým blokem, ve kterém jsou umístěny jednotlivá potrubí a vstupní šachty pro provozní ovládání spodních výpustí. Vstupní šachty jsou rozměrů 1,4x1,0m pro spodní výpust DN1000 (4ks-2ks pro každou výpust) a 0,9x1,0m pro spodní výpust DN500 (2ks). Pro osazení provozních uzávěrů budou v betonové konstrukci vytvořeny kapsy 240x125 a 200x100mm.

Za tímto blokem směrem k odpadnímu korytu je potrubí obetonováno s krytím min. 500mm. Vyústění odtokových potrubí je ukončeno betonovým čelem tl.600mm.

Pro nosnou konstrukci bude použit beton s nízkým vývinem tepla. Budou dodržena ustanovení normy ČSN 731208 pro vodostavebný beton. Maximální množství cementu v 1m3 betonu nemá překročit 320kg/m3. Dle statického výpočtu bude použit cement typu S. Hydratační teplo 1kg cementu použitého pro nosnou konstrukci nemá překročit 290kJ za 7 dní, v opačném případě je třeba po odsouhlasení TDI provést účinná opatření ke zmírnění jeho účinků. Dále se do betonu nesmí používat hrubé drcené kamenivo z uhličitanových hornin (dolomit, vápenec). Kamenivo konstrukcí vystavených přímo působení kapalin nesmí reagovat s alkáliemi obsaženými v cementu, v přísadách nebo ve vodě působící na konstrukci. Doba ošetřování betonu jednotlivých částí je předepsána statickým výpočtem v délce minimálně 5 dní.

Tvar a výztuž konstrukce jsou patrné z výkresových příloh této dokumentace.

    - Zpracování betonu

Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po svém zamíchání popř. po ukončení přejímky. Před ukládáním se musí nasákavá bednění navlhčit.

Betonová směs musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých, vodorovných vrstvách, jejichž tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Při betonování musí být formy řádně vyplněny betonem, zejména nutno zamezit vzniku štěrkových hnízd a dále nesmí dojít k rozměšování betonové směsi. Betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5 m.

Betonová směs musí být řádně zhutněna. Při používání ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti. Tl. zhutňované vrstvy nesmí převyšovat 1,25 násobek délky pracovní hlavice vibrátoru.

Hloubka zhutnění se bude řídit pokyny výrobce bednění. Maximální rychlost betonáže bude přizpůsobena použitému bednění a konzistenci betonové směsi.

    - Ošetřování betonu

Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům a dalším škodlivým účinkům jako silnému ochlazení, ohřátí nebo vysušení po dobu min. 7 dní.

Účinky od smršťování budou omezeny řádným ošetřováním betonu (důsledné vlhčení bet. konstrukcí, ochrana před přímými slunečními paprsky a teplotou např. vlhčenou geotextílií) v počáteční fázi tuhnutí betonu.

Při ošetřování betonu se musí odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit před vyplavováním cementu z čerstvého betonu. Dále se musí uložený beton stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní při použití portlandského nebo struskoportlandského cementu nebo 14 při použití cementu vysokopecního.

    - Výroba, ukládání a ošetřování betonu za nízkých a záporných teplot

Betonáže jsou podle harmonogramu výstavby plánovány na zimní období (leden-únor). Zdárný průběh betonáže v zimním období je komplikován zejména z následujících důvodů:

- při teplotách nižších než + 5o C se výrazně zpomaluje hydratace cementu a při teplotách pod 0o C se prakticky zastavuje. Tím se výrazně zpomaluje vývoj pevnosti betonu

- při přechodu vody do tuhého skupenství se její objem zvětšuje o 9 %. Při jejím zmrznutí v pórové struktuře betonu, který ještě nemá dostatečnou pevnost dojde k nevratnému zhoršení jeho mechanických vlastností, případně naprostému znehodnocení. Jako minimální pevnost betonu, který je schopen odolat jednorázovému zmrznutí je uváděna hodnota 5 MPa

- při tvrdnutí betonu je uvolňováno hydratační teplo a pokud je povrch konstrukce ochlazován chladným vzduchem dochází ke vzniku trhlin

Z těchto důvodů je nutné při zimní betonáži dodržovat zásady, které jsou v následujícím textu uvedeny. Podle ČSN EN 206-1 nesmí být teplota čerstvého betonu v době dodávání nižší než + 5o C. Tento požadavek je na betonárnách s celoročním provozem dodržován s dostatečnou rezervou. Jako další opatření z hlediska složení betonu uvádíme zejména:

- použití betonů vyrobených z cementu s vysokou počáteční pevností (zejména třídy CEM I 42,5 R případně portlandského směsného cementu třídy 42,5 R) bez příměsi (popílku).

- použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 (B20), ale raději C20/25 (B25) až C25/30 (B30).

- použití betonů s obsahem superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí

Uvedená opatření přispějí k tomu, aby beton dosáhl co nejdříve takové pevnosti, aby jej nebylo nutno chránit před mrazem. Výběr vhodného betonu a jeho složení je nutno konzultovat s technologem, TDI a projektantem.

Další opatření se týkají ukládání a ošetřování betonu a vycházejí z platné ČSN EN 13670:

- prováděcí specifikace má určovat teploty prostředí, při kterých se musí plánovat opatření na ochranu betonu proti škodlivým účinkům

- v bednění nemá být led a sníh, v době betonování má být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0°C. Betonování na zmrzlém podkladu nemá být dovoleno, pokud nenásledují speciální pracovní postupy.

- dokud nemá beton dostatečnou pevnost, aby odolával účinkům mrazu, musí mít zemina, skála, bednění nebo části konstrukce na styku s ukládaným betonem teplotu, která nezpůsobí zmrazování betonu

- pokud je okolní teplota nízká nebo předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude nízká v době ukládání betonu nebo v období jeho ošetřování, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem

- v raném stáří se beton musí ošetřovat a chránit před zmrznutím, teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu nedosáhne minimálně 5 MPa

Z uvedených bodů vyplývá nutnost alespoň minimální ochrany betonu po jeho uložení na stavbě: zakrytí a izolování konstrukce z důvodu zabránění úniku hydratačního tepla, ochrany před deštěm a sněhem a zajištění stejnoměrného vychládání (tj. tenčí části izolovat více). Je možno dále použít tzv. „nemrznoucí“ přísady, které zabraňují případnému zmrznutí vody v betonu, ale neurychlují tvrdnutí a neřeší tedy zásadní požadavek stavby: možnost pokračování stavby i v záporných teplotách.

    - Izolace a pracovní a dilatační spáry

Izolace

Zadní část konstrukce, která bude umístěna pod zásypem zeminou bude opatřena izolací proti zemní vlhkosti ve složení ALP+2ALN.

Pracovní spáry:

Všechny pracovní spáry budou před další betonáží řádně ošetřeny a bude proveden propojovací můstek. Před provedením propojovacího můstku je nutné povrch stávající konstrukce záměrně zdrsnit (otryskat), zbavit nečistot a povlaku zatvrdlého cementového mléka s drsností odpovídající nejméně střední hloubce zaplnění 5000 m dle ČSN 73 2520. Veškeré pracovní spáry budou provedeny jako vodotěsné ve smyslu normy ČSN 731208 a budou těsněny bentonitovými bobtnajícími pásy.

Dilatační spára:

Vzhledem k umístění dilatační spáry je nutno provádění této spáry věnovat co možná nejvíce pečlivosti. Vodotěsnou izolaci dilatační spáry tvoří plastové vnější pásy typu „Fugeband“ umístěné a vodotěsně svařené při všech okrajích konstrukce. Pro zajištění správné funkce tohoto pásu budou mezi žebra umístěny injektážní trubičky, které budou vyvedeny do krabice umístěné v horní části kašny. Krabice pro vyvedení trubiček umístěná na kašně bude zabezpečena proti povětrnostním vlivům.

Dále jako pojistný hydroizolační systém bude do dilatační spáry umístěn měděný plech (umístění a tvar viz výkres tvaru konstrukce). Tento plech bude umístěn 800mm od horní hrany kašny po celé její šířce. Pouze v místě, kde dilatační spárou procházejí výpustní trubky bude poloha upravena, tak aby nekolidovala s těmito trubkami. Měděný plech bude dodán ve tvaru obráceného L a takto se vloží před betonáží do bednění kašny, tak aby delší noha L byla namáčknutá na bednění a směřovala dolů. Po odbednění se na tomto plechu provede druhý ohyb, který bude směřovat vodorovně a zabetonuje se do druhé části kosntrukce. Pro správné zabezpečení funkce plechu je nutné, aby výsledný tvar plechu byl tvaru Z.

Vybraný zhotovitel vypracuje a předloží ke schválení Technologický postup provádění vodotěsných izolací včetně řešení detailů s ohledem na zvolený typ izolace.

    - Specifikace a požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky

Všechny materiály a hmoty na stavbě použité musí splňovat podmínky ČSN a materiálové listy dle certifikace, ve shodě se zákony č. 22/1997 Sb. a č. 205/2002 Sb., nařízením vlády č. 163/2002 a nařízeními vlády č. 190/2002 a 312/2005 a dalšími platnými právními předpisy. Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN. Návrh materiálu je v některých případech popsán na ně kladenými technickými požadavky (vesměs specifikované v technických normách).

      - Jakost provádění

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky výztuže:

-	betonářská výztuž se provádí ze žebírkové vysokotažné oceli dle ČSN 42 0139.

-	shoda vlastností výztuže musí být doložena:

- 	pro nosnou výztuž dokumentem kontroly 2.3 dle ČSN EN 10204,

-	veškeré svařování výztuže musí být prováděno pod dohledem odborného pracovníka pro svařování

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky betonu:

Požadavky na kvalitu betonu a jeho složek, jakož i požadavky na jeho výrobu, dopravu, ukládání a ošetřování, jsou obsaženy v příslušné normě. Údaje specifikující jak typové, tak předepsané složení jsou uvedeny v ČSN EN 206-1, kap. 8. Beton musí být specifikován též doplňujícími údaji podle čl. 8.2.3. a čl. 8.3.3. ČSN EN 206.

-	Vlastnosti betonu musí odpovídat požadavkům, ČSN EN 206-1, ČSN EN 13 670, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-3 a ČSN 731208.

-	Pro vymezení krytí budou použity distanční kroužky z betonu min. třídy shodné s betonem konstrukce vč. příslušného SVP.

Povolené výrobní odchylky a požadované hodnoty:

Betonové konstrukce:

- délkové a šířkové rozměry	max   10 mm

- tloušťky			max     6 mm

- přímost hran na 2 m		max     6 mm

- rovinatost - měřeno 2 m latí	max. nerovnost 6 mm

Pro hydroizolační systém:

- pevnost povrchové vrstvy betonu v tahu - odtrhová zkouška  - min. 1,5 MPa

- hloubka makrostruktury povrchu pískem (drsnost povrchu)  0,6 - 1 m

- Provádění objektu

  - Postup stavebních prací

- Provede se vybourání stávajícího objektu

- Současně s bouráním bude prováděná injektáž podloží v předepsaném profilu

- Po vybourání a injektáži podloží se provede odtěžení horniny do předepsaného tvaru

Betonáž

- Provede se výztuž spodní desky obou částí konstrukce (kašna, výtokový objekt) a uloží se spodní část vnějšího izolačního pásu dilatační spáry (včetně injektážních trubiček).

- Provede se betonáž spodní desky v celém rozsahu (nutno respektovat dilatační spáru) a zajistí se její řádné ošetřování v délce min. 5 dnů.

- Osadí se sklolaminátové výtokové trubky a zafixuje se jejich poloha

- Provede s výztuž a bednění objektu kašny a osadí se měděný plech, horní část izolace dilatační spáry (včetně injektážních trubiček), osadí se bentonitové bobtnavé pásy a pracovní spára se připraví pro betonáž.

- Provede se betonáž celé zbývající části objektu kašny a zajistí se její řádné ošetřování po dobu min. 5 dnů.

- Provede se výztuž a bednění zbývajícího dílu, osadí se bentonitové bobtnavé pásy a pracovní spára se připraví na betonáž.

- Provede se betonáž celé zbývající části objektu hráze a zajistí se její řádné ošetřování po dobu min. 5 dnů.

  - Vytýčení objektu

Základní vytýčení objektu bude provedeno dle vytyčovacího výkresu.

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle ČSN 73 0421. Přesnost vytyčení: 2. třída přesnosti.

Souřadnicový systém : 	JTSK

Výškový systém : 		BPV

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčování.

Vytyčení bude provedeno dle :

ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb

ČSN ISO 4463 1-3 (73 0411) měřící metody ve výstavbě – vytyčování a měření.

Přesnost vytyčení bude zajištěna dle :

ČSN 730420 – 1. přesnost vytyčování staveb – část 1 : Základní požadavky

ČSN 730420 – 1. přesnost vytyčování staveb – část 2 : Vytyčovací odchylky

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle 
ČSN 73 0421.

a)	vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech:

výkop základů 						50mm

bednění							8 mm

b)	rovnoběžnosti:						15mgon

c)	sevřeného úhlu:						30gond

přímosti:

výkop základů 						25mm

bednění 							8 mm

e)	vytyčení výškové úrovně základů:				5 mm

f)	vytyčení vodorovné roviny:

výkop základů 						25mm

betonáž konstrukcí 						3 mm

g)	vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:		4 mm

h)	vytyčení svislice:						4 mm

  - Pokyny pro dodavatele

Dodavatel předloží TDI a investorovi technologické postupy všech betonářských, izolačních, svářečských, natěračských, injektážních a hutnících prací včetně charakteristik použitých materiálů, receptur, použitých směsí i návrh kontrolních zkoušek, ke schválení.