## Transformace výpočty
[8 empty] | b = | 23.5
[8 empty] | m= | 0.41
Výsledná transformace povodňové vlny Máchovým jezerem | [7 empty] | S = | 1.77
odtok pouze bezpečnostním přelivem | [7 empty] | 2g = | 19.62 | CELKEM | PŘELIV | Potrubí DN1500
t (hod) | Přítok QN1000 (m3/s) | Objem WNPV1000 (m3) | Odtok O (m3/s) | Objem odtoku (m3) | Objem retence (m3) | Objem v nádrží (mil. m3) | Kóta hladiny H ( m n.m.) | μv= | 0.63 | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 | r= | 0.75 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 |  |  | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 |  |  | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.6573e-05 | 0.059662 | -0.059662 | 6.626 | 266.3001 |  |  | 1.6573e-05 | 1.6573e-05
6 | 0.011323 | 40.7619 | 0.00044747 | 1.6705 | 39.0913 | 6.626 | 266.3005 |  |  | 0.00044747 | 0.00044747
7 | 0.092698 | 374.4757 | 0.0055114 | 21.5114 | 352.9642 | 6.6264 | 266.3025 |  |  | 0.0055114 | 0.0055114
8 | 0.46222 | 2038.473 | 0 | 21.5114 | 2016.9616 | 6.628 | 266.3 |  |  | 0 | 0
9 | 1.4903 | 7403.6062 | 0.044911 | 183.1928 | 7220.4134 | 6.6332 | 266.31 |  |  | 0.044911 | 0.044911
10 | 3.6029 | 20373.8663 | 0.12703 | 640.4968 | 19733.3696 | 6.6457 | 266.32 |  |  | 0.12703 | 0.12703
11 | 7.0435 | 45730.5737 | 0.50213 | 2448.1494 | 43282.4243 | 6.6693 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
12 | 11.8256 | 88302.6656 | 1.4202 | 7560.9632 | 80741.7024 | 6.7067 | 266.4 |  |  | 1.4202 | 1.4202
13 | 17.6539 | 151856.794 | 3.148 | 18893.6623 | 132963.1317 | 6.759 | 266.47 |  |  | 3.148 | 3.148
14 | 24.3248 | 239426.0876 | 4.322 | 34452.9216 | 204973.1661 | 6.831 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
15 | 30.9703 | 350919.1114 | 4.9539 | 52287.0434 | 298632.068 | 6.9246 | 266.53 |  |  | 4.9539 | 4.9539
16 | 37.5745 | 486187.2881 | 5.9541 | 73721.8711 | 412465.417 | 7.0385 | 266.56 |  |  | 5.9541 | 5.9541
17 | 43.4099 | 642463.0012 | 7.0138 | 98971.6147 | 543491.3864 | 7.1695 | 266.59 |  |  | 7.0138 | 7.0138
18 | 48.276 | 816256.733 | 8.1298 | 128239.0686 | 688017.6644 | 7.314 | 266.62 |  |  | 8.1298 | 8.1298
19 | 52.1094 | 1003850.3971 | 9.2995 | 161717.2642 | 842133.133 | 7.4681 | 266.65 |  |  | 9.2995 | 9.2995
20 | 54.6961 | 1200756.3872 | 10.5243 | 199604.5718 | 1001151.8154 | 7.6272 | 266.69 |  |  | 10.5243 |  | 10.5243
21 | 56.2707 | 1403330.9052 | 10.5705 | 237658.4179 | 1165672.4873 | 7.7917 | 266.73 |  |  | 10.5705 |  | 10.5705
22 | 55.4406 | 1602917.0179 | 10.6624 | 276043.1732 | 1326873.8448 | 7.9529 | 266.81 |  |  | 10.6624 |  | 10.6624
23 | 53.7113 | 1796277.8134 | 10.7762 | 314837.596 | 1481440.2174 | 8.1074 | 266.91 |  |  | 10.7762 |  | 10.7762
24 | 51.2511 | 1980781.7982 | 10.8888 | 354037.4051 | 1626744.393 | 8.2527 | 267.01 |  |  | 10.8888 |  | 10.8888
25 | 48.224 | 2154388.246 | 10.9781 | 393558.5296 | 1760829.7164 | 8.3868 | 267.09 |  |  | 10.9781 |  | 10.9781
26 | 45.0857 | 2316696.8641 | 11.0556 | 433358.677 | 1883338.187 | 8.5093 | 267.16 |  |  | 11.0556 |  | 11.0556
27 | 41.5457 | 2466261.3559 | 11.1216 | 473396.4394 | 1992864.9165 | 8.6189 | 267.22 |  |  | 11.1216 |  | 11.1216
28 | 38.0504 | 2603242.892 | 11.1872 | 513670.4148 | 2089572.4772 | 8.7156 | 267.28 |  |  | 11.1872 |  | 11.1872
29 | 34.5999 | 2727802.6428 | 11.2416 | 554140.1813 | 2173662.4615 | 8.7997 | 267.33 |  |  | 11.2416 |  | 11.2416
30 | 31.1942 | 2840101.7789 | 11.2957 | 594804.7961 | 2245296.9828 | 8.8713 | 267.38 |  |  | 11.2957 |  | 11.2957
31 | 27.976 | 2940815.3153 | 11.3281 | 635585.873 | 2305229.4423 | 8.9312 | 267.41 |  |  | 11.3281 |  | 11.3281
32 | 24.9422 | 3030607.2782 | 11.3603 | 676483.0804 | 2354124.1978 | 8.9801 | 267.44 |  |  | 11.3603 |  | 11.3603
33 | 22.0898 | 3110130.7049 | 11.3818 | 717457.5253 | 2392673.1796 | 9.0187 | 267.46 |  |  | 11.3818 |  | 11.3818
34 | 19.5555 | 3180530.4994 | 11.4032 | 758509.0623 | 2422021.4371 | 9.048 | 267.48 |  |  | 11.4032 |  | 11.4032
35 | 17.1944 | 3242430.3954 | 11.4139 | 799599.0912 | 2442831.3042 | 9.0688 | 267.49 |  |  | 11.4139 |  | 11.4139
36 | 15.0035 | 3296443.1374 | 11.4246 | 840727.5759 | 2455715.5615 | 9.0817 | 267.5 |  |  | 11.4246 |  | 11.4246
37 | 13.1438 | 3343760.7214 | 11.4246 | 881856.0606 | 2461904.6607 | 9.0879 | 267.5 |  |  | 11.4246 |  | 11.4246
38 | 11.4321 | 3384916.3027 | 11.4246 | 922984.5454 | 2461931.7573 | 9.0879 | 267.5 |  |  | 11.4246 |  | 11.4246
39 | 9.9196 | 3420626.963 | 11.4246 | 964113.0301 | 2456513.9329 | 9.0825 | 267.5 |  |  | 11.4246 |  | 11.4246
40 | 8.589 | 3451547.4106 | 11.4139 | 1005203.0589 | 2446344.3516 | 9.0723 | 267.49 |  |  | 11.4139 |  | 11.4139
41 | 7.4233 | 3478271.4457 | 11.4032 | 1046254.596 | 2432016.8497 | 9.058 | 267.48 |  |  | 11.4032 |  | 11.4032
42 | 6.393 | 3501286.0704 | 11.3925 | 1087267.6051 | 2414018.4653 | 9.04 | 267.47 |  |  | 11.3925 |  | 11.3925
43 | 5.5081 | 3521115.3854 | 11.3818 | 1128242.05 | 2392873.3354 | 9.0189 | 267.46 |  |  | 11.3818 |  | 11.3818
44 | 4.74 | 3538179.2575 | 11.3711 | 1169177.8944 | 2369001.3631 | 8.995 | 267.45 |  |  | 11.3711 |  | 11.3711
45 | 4.0731 | 3552842.5062 | 11.3496 | 1210036.4283 | 2342806.0779 | 8.9688 | 267.43 |  |  | 11.3496 |  | 11.3496
46 | 3.4927 | 3565416.3684 | 11.3388 | 1250856.2521 | 2314560.1163 | 8.9406 | 267.42 |  |  | 11.3388 |  | 11.3388
47 | 3.0096 | 3576251.0118 | 11.3173 | 1291598.5453 | 2284652.4665 | 8.9107 | 267.4 |  |  | 11.3173 |  | 11.3173
48 | 2.584 | 3585553.4393 | 11.2957 | 1332263.1601 | 2253290.2793 | 8.8793 | 267.38 |  |  | 11.2957 |  | 11.2957
49 | 2.2271 | 3593571.0495 | 11.2741 | 1372849.9478 | 2220721.1018 | 8.8467 | 267.36 |  |  | 11.2741 |  | 11.2741
50 | 1.9251 | 3600501.3217 | 11.2524 | 1413358.7588 | 2187142.5629 | 8.8131 | 267.34 |  |  | 11.2524 |  | 11.2524
51 | 1.6644 | 3606493.2812 | 11.2307 | 1453789.4429 | 2152703.8382 | 8.7787 | 267.32 |  |  | 11.2307 |  | 11.2307
52 | 1.4443 | 3611692.6564 | 11.209 | 1494141.8488 | 2117550.8076 | 8.7436 | 267.3 |  |  | 11.209 |  | 11.209
53 | 1.2516 | 3616198.5533 | 11.1872 | 1534415.8242 | 2081782.7292 | 8.7078 | 267.28 |  |  | 11.1872 |  | 11.1872
54 | 1.0979 | 3620150.8398 | 11.1654 | 1574611.2161 | 2045539.6236 | 8.6715 | 267.26 |  |  | 11.1654 |  | 11.1654
55 | 0.97018 | 3623643.4936 | 11.1435 | 1614727.8707 | 2008915.6228 | 8.6349 | 267.24 |  |  | 11.1435 |  | 11.1435
56 | 0.85627 | 3626726.0677 | 11.1216 | 1654765.6331 | 1971960.4345 | 8.598 | 267.22 |  |  | 11.1216 |  | 11.1216
57 | 0.75582 | 3629447.0161 | 11.0886 | 1694684.7648 | 1934762.2513 | 8.5608 | 267.19 |  |  | 11.0886 |  | 11.0886
58 | 0.66852 | 3631853.6942 | 11.0666 | 1734524.6132 | 1897329.081 | 8.5233 | 267.17 |  |  | 11.0666 |  | 11.0666
59 | 0.6055 | 3634033.4862 | 11.0446 | 1774285.0201 | 1859748.4661 | 8.4857 | 267.15 |  |  | 11.0446 |  | 11.0446
60 | 0.54349 | 3635990.0553 | 11.0224 | 1813965.8265 | 1822024.2288 | 8.448 | 267.13 |  |  | 11.0224 |  | 11.0224
61 | 0.49372 | 3637767.4599 | 11.0003 | 1853566.8724 | 1784200.5875 | 8.4102 | 267.11 |  |  | 11.0003 |  | 11.0003
62 | 0.44477 | 3639368.6304 | 10.967 | 1893047.9755 | 1746320.655 | 8.3723 | 267.08 |  |  | 10.967 |  | 10.967
63 | 0.37459 | 3640717.1713 | 10.9447 | 1932448.9138 | 1708268.2575 | 8.3343 | 267.06 |  |  | 10.9447 |  | 10.9447
64 | 0.27289 | 3641699.588 | 10.9224 | 1971769.5239 | 1669930.0642 | 8.2959 | 267.04 |  |  | 10.9224 |  | 10.9224
65 | 0.18384 | 3642361.4044 | 10.9 | 2011009.6413 | 1631351.763 | 8.2574 | 267.02 |  |  | 10.9 |  | 10.9
66 | 0.12855 | 3642824.1733 | 10.8664 | 2050128.7093 | 1592695.464 | 8.2187 | 266.99 |  |  | 10.8664 |  | 10.8664
67 | 0.095494 | 3643167.9533 | 10.8439 | 2089166.8691 | 1554001.0842 | 8.18 | 266.97 |  |  | 10.8439 |  | 10.8439
68 | 0.073561 | 3643432.7737 | 10.8101 | 2128083.3512 | 1515349.4225 | 8.1413 | 266.94 |  |  | 10.8101 |  | 10.8101
69 | 0.062442 | 3643657.5648 | 10.7762 | 2166877.7739 | 1476779.7909 | 8.1028 | 266.91 |  |  | 10.7762 |  | 10.7762
70 | 0.051526 | 3643843.0592 | 10.7422 | 2205549.7522 | 1438293.3071 | 8.0643 | 266.88 |  |  | 10.7422 |  | 10.7422
71 | 0.040814 | 3643989.9896 | 10.6967 | 2244057.8653 | 1399932.1243 | 8.0259 | 266.84 |  |  | 10.6967 |  | 10.6967
72 | 0.040407 | 3644135.4548 | 10.6853 | 2282524.9032 | 1361610.5516 | 7.9876 | 266.83 |  |  | 10.6853 |  | 10.6853
73 | 0 | 3644135.4548 | 10.651 | 2320868.451 | 1323267.0038 | 7.9493 | 266.8 |  |  | 10.651 |  | 10.651
74 | 0 | 3644135.4548 | 10.6281 | 2359129.4507 | 1285006.0041 | 7.911 | 266.78 |  |  | 10.6281 |  | 10.6281
75 | 0 | 3644135.4548 | 10.5936 | 2397266.2933 | 1246869.1615 | 7.8729 | 266.75 |  |  | 10.5936 |  | 10.5936
76 | 0 | 3644135.4548 | 10.582 | 2435361.6602 | 1208773.7946 | 7.8348 | 266.74 |  |  | 10.582 |  | 10.582
77 | 0 | 3644135.4548 | 10.5705 | 2473415.5063 | 1170719.9485 | 7.7967 | 266.73 |  |  | 10.5705 |  | 10.5705
78 | 0 | 3644135.4548 | 10.559 | 2511427.7861 | 1132707.6687 | 7.7587 | 266.72 |  |  | 10.559 |  | 10.559
79 | 0 | 3644135.4548 | 10.5474 | 2549398.4543 | 1094737.0005 | 7.7207 | 266.71 |  |  | 10.5474 |  | 10.5474
80 | 0 | 3644135.4548 | 10.5358 | 2587327.4651 | 1056807.9897 | 7.6828 | 266.7 |  |  | 10.5358 |  | 10.5358
81 | 0 | 3644135.4548 | 10.5243 | 2625214.7728 | 1018920.682 | 7.6449 | 266.69 |  |  | 10.5243 |  | 10.5243
82 | 0 | 3644135.4548 | 10.5127 | 2663060.3313 | 981075.1235 | 7.6071 | 266.68 |  |  | 10.5127 |  | 10.5127
83 | 0 | 3644135.4548 | 10.5127 | 2700905.8899 | 943229.5649 | 7.5692 | 266.68 |  |  | 10.5127 |  | 10.5127
84 | 0 | 3644135.4548 | 10.1079 | 2737294.2565 | 906841.1983 | 7.5328 | 266.67 |  |  | 10.1079 | 10.1079
85 | 0 | 3644135.4548 | 9.7009 | 2772217.432 | 871918.0228 | 7.4979 | 266.66 |  |  | 9.7009 | 9.7009
86 | 0 | 3644135.4548 | 9.2995 | 2805695.6275 | 838439.8273 | 7.4644 | 266.65 |  |  | 9.2995 | 9.2995
87 | 0 | 3644135.4548 | 9.2995 | 2839173.8231 | 804961.6317 | 7.431 | 266.65 |  |  | 9.2995 | 9.2995
88 | 0 | 3644135.4548 | 8.9038 | 2871227.5366 | 772907.9182 | 7.3989 | 266.64 |  |  | 8.9038 | 8.9038
89 | 0 | 3644135.4548 | 8.5139 | 2901877.5653 | 742257.8895 | 7.3683 | 266.63 |  |  | 8.5139 | 8.5139
90 | 0 | 3644135.4548 | 8.5139 | 2932527.5939 | 711607.8609 | 7.3376 | 266.63 |  |  | 8.5139 | 8.5139
91 | 0 | 3644135.4548 | 8.1298 | 2961795.0478 | 682340.407 | 7.3083 | 266.62 |  |  | 8.1298 | 8.1298
92 | 0 | 3644135.4548 | 7.7518 | 2989701.3644 | 654434.0904 | 7.2804 | 266.61 |  |  | 7.7518 | 7.7518
93 | 0 | 3644135.4548 | 7.7518 | 3017607.6809 | 626527.7739 | 7.2525 | 266.61 |  |  | 7.7518 | 7.7518
94 | 0 | 3644135.4548 | 7.3797 | 3044174.6406 | 599960.8142 | 7.226 | 266.6 |  |  | 7.3797 | 7.3797
95 | 0 | 3644135.4548 | 7.3797 | 3070741.6004 | 573393.8544 | 7.1994 | 266.6 |  |  | 7.3797 | 7.3797
96 | 0 | 3644135.4548 | 7.0138 | 3095991.344 | 548144.1108 | 7.1741 | 266.59 |  |  | 7.0138 | 7.0138
97 | 0 | 3644135.4548 | 6.6542 | 3119946.3907 | 524189.0641 | 7.1502 | 266.58 |  |  | 6.6542 | 6.6542
98 | 0 | 3644135.4548 | 6.6542 | 3143901.4374 | 500234.0174 | 7.1262 | 266.58 |  |  | 6.6542 | 6.6542
99 | 0 | 3644135.4548 | 6.3009 | 3166584.7053 | 477550.7495 | 7.1036 | 266.57 |  |  | 6.3009 | 6.3009
100 | 0 | 3644135.4548 | 6.3009 | 3189267.9732 | 454867.4816 | 7.0809 | 266.57 |  |  | 6.3009 | 6.3009
101 | 0 | 3644135.4548 | 5.9541 | 3210702.8009 | 433432.6539 | 7.0594 | 266.56 |  |  | 5.9541 | 5.9541
102 | 0 | 3644135.4548 | 5.9541 | 3232137.6286 | 411997.8262 | 7.038 | 266.56 |  |  | 5.9541 | 5.9541
103 | 0 | 3644135.4548 | 5.6139 | 3252347.7996 | 391787.6552 | 7.0178 | 266.55 |  |  | 5.6139 | 5.6139
104 | 0 | 3644135.4548 | 5.6139 | 3272557.9706 | 371577.4842 | 6.9976 | 266.55 |  |  | 5.6139 | 5.6139
105 | 0 | 3644135.4548 | 5.2805 | 3291567.7396 | 352567.7152 | 6.9786 | 266.54 |  |  | 5.2805 | 5.2805
106 | 0 | 3644135.4548 | 5.2805 | 3310577.5085 | 333557.9463 | 6.9596 | 266.54 |  |  | 5.2805 | 5.2805
107 | 0 | 3644135.4548 | 5.2805 | 3329587.2774 | 314548.1774 | 6.9405 | 266.54 |  |  | 5.2805 | 5.2805
108 | 0 | 3644135.4548 | 4.9539 | 3347421.3993 | 296714.0555 | 6.9227 | 266.53 |  |  | 4.9539 | 4.9539
109 | 0 | 3644135.4548 | 4.9539 | 3365255.5211 | 278879.9337 | 6.9049 | 266.53 |  |  | 4.9539 | 4.9539
110 | 0 | 3644135.4548 | 4.6344 | 3381939.2835 | 262196.1713 | 6.8882 | 266.52 |  |  | 4.6344 | 4.6344
111 | 0 | 3644135.4548 | 4.6344 | 3398623.046 | 245512.4088 | 6.8715 | 266.52 |  |  | 4.6344 | 4.6344
112 | 0 | 3644135.4548 | 4.6344 | 3415306.8084 | 228828.6464 | 6.8548 | 266.52 |  |  | 4.6344 | 4.6344
113 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3430866.0676 | 213269.3872 | 6.8393 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
114 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3446425.3269 | 197710.1279 | 6.8237 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
115 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3461984.5862 | 182150.8686 | 6.8082 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
116 | 0 | 3644135.4548 | 4.017 | 3476445.8073 | 167689.6475 | 6.7937 | 266.5 |  |  | 4.017 | 4.017
117 | 0 | 3644135.4548 | 3.7195 | 3489836.1095 | 154299.3453 | 6.7803 | 266.49 |  |  | 3.7195 | 3.7195
118 | 0 | 3644135.4548 | 3.7195 | 3503226.4116 | 140909.0432 | 6.7669 | 266.49 |  |  | 3.7195 | 3.7195
119 | 0 | 3644135.4548 | 3.4298 | 3515573.6187 | 128561.8361 | 6.7546 | 266.48 |  |  | 3.4298 | 3.4298
120 | 0 | 3644135.4548 | 2.8743 | 3525921.2263 | 118214.2285 | 6.7442 | 266.46 |  |  | 2.8743 | 2.8743