## List1
Špindlerův Mlýn č.p. 275 stav. úpravy v objektu spojené se změnou v užívání stavby
|  |  |  | List | 2
Pozice číslo | Zařízení - činnost | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena
Základní materiál pro ústř. vytápění :
m7 | přenos m7: |  |  |  | 0
26 | montáž, vč.zaučení obsluhy a výchozí zprávy | % | 12 | 0 | 0
27 | Vypuštění a napuštění systému vodou | hod | 8 | 0 | 0
28 | Tlaková zkouška | hod | 8 | 0 | 0
29 | Zaregulování systému ústř. vytápění, odvzdušnění | hod | 16 | 0 | 0
30 | Topná zkouška | hod | 48 | 0 | 0
31 | Demontáž stávajícího plynového kotle, stávajícího kotle na | hod | 60 | 0 | 0
dřevo, boileru, včetně částečné demontáže otopných těles
armatur a potrubí včetně nutných stavebních přípomocí při
demontáži v podlaze apod.
m8 | mezisoučet HZS |  |  |  | 0
| ZÁKLADNÍ CENA PRACÍ UT - CELKEM |  |  |  | 0