## List1
Vrchlabí, Dobrovského čp. 597 Modernizace b.j. v 1.NP. (KRNAP, Vrchlabí)
|  |  |  | List | 1
Pozice číslo | Zařízení - činnost | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena
Základní materiál pro ústř. vytápění :
1 | Dodávka a montáž - Závěsný plynový kondenzační kotel, např. Tiger Condens | kpl | 1 | 0 | 0
KKZ21 Protherm s vestavěným zásobníkem TV 21L,
Qut=4.9-18.1kW při Dt 80/60°C, ZP=0.54-1.93-2.7m3/h.
Ekvitermní regulace s týdenním prg.
| Dodávka a montáž -Dělené odkouření 2x D80 ( 3xK90°, 2xK45°, zděř D80, | kpl | 1 | 0 | 0
trouba nerez D80 - 20bm, stříška D80, nasávací mřížka D80 )
Dodávka a montáž -Potrubí z měděných trubek Supersan včetně tvarovek:
2 | DN15x1 | bm | 39 | 0 | 0
3 | DN18x1 | bm | 45 | 0 | 0
4 | DN22x1 | bm | 20 | 0 | 0
5 | DN28x1.5 | bm | 8 | 0 | 0
6 | Dodávka a montáž -Kulový uzávěr KU 20 | ks | 3 | 0 | 0
7 | Dodávka a montáž -Vypouštěcí kulový kohout VKU10 | ks | 2 | 0 | 0
8 | Dodávka a montáž -Filtr F20 | ks | 1 | 0 | 0
9 | Dodávka a montáž -Zpětný ventil ZV20 | ks | 1 | 0 | 0
Dodávka a montáž - Panelové těleso Radik(např.KORADO)VKU(MM) po dohodě
s dod. UT lze zaměnit za jiný typ se stejným výkonem
10 | jednoduché MM 11 s rozš.otop.pl. v=500mm 11/500 - 400 | ks | 1 | 0 | 0
11 | dvojité typ MM 21 s rozš.otop.pl. v=500mm 21/500 - 400 | ks | 1 | 0 | 0
12 | dvojité typ MM 22 s rozš.otop.pl. v=500mm 22/500 - 500 | ks | 1 | 0 | 0
13 | dvojité typ MM 22 s rozš.otop.pl. v=500mm 22/500 - 900 | ks | 1 | 0 | 0
14 | dvojité typ MM 22 s rozš.otop.pl. v=500mm 22/500 - 1000 | ks | 2 | 0 | 0
15 | trojité typ MM 33 s rozš.otop.pl. v=500mm 33/500 - 800 | ks | 4 | 0 | 0
16 | trojité typ MM 33 s rozš.otop.pl. v=600mm 33/500 - 1200 | ks | 1 | 0 | 0
17 | montážní sada pro uchycení otopných těles | kpl | 12 | 0 | 0
18 | připojovací sada DN15 - po dohodě investora s dodavatelem | kpl | 12 | 0 | 0
19 | Dodávka a montáž -Koralux Linear KLP(M) 1204.600 | ks | 1 | 0 | 0
20 | Dodávka a montáž - termostatická hlavice | kpl | 12 | 0 | 0
21 | Dodávka a montáž -Izolační trubice v min. tl.20 mm pro potrubí do DN 15-22 | bm | 100 | 0 | 0
poznámka:
Vyvložkování stávajícího kom.průduchu D80 je součást stavby
| Tlaková a topná zkouška zkrácená | soub | 1 | 0 | 0
| Montáž a dodávka UT celkem (bez DPH) |  |  |  | 0