Příloha č. 3c TS

Formát vstupního souboru obsahujícího přízemní data

Soubor, z nějž bude radiosondážní systém načítat při startu radiosondy přízemní data, bude k dispozici na pevném disku radiosondážního počítače. Přesný název a adresa souboru budou určeny po dohodě s účastníkem. Soubor bude v následujícím formátu:

p;hPa;pppp.p

RH;%;HHH

t;°C;ttt.t

Ws;m/s;ffff.f

Wdir;°;DDD

Kde:

pppp.p je tlak vzduchu v hPa

HHH je relativní vlhkost vzduchu v %

ttt.t je teplota vzduchu ve °C

ffff.f je rychlost větru v m/s

DDD je směr větru ve °