B. SOUHRNNÁ technická ZPRÁVA

1.	Stavebně technické řešení:

a) zhodnocení staveniště:

Staveniště bude zřízeno na pozemcích, v trase výkopových prací dle situace a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací – viz. soupis pozemků (dokladová část).  Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán až do dokončení stavby.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005Sb, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. v platném znění. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

kulturní památky:

Navržená stavba se nachází ve zvláštně chráněném území CHKO Moravský kras.

b) architektonické řešení stavby:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

c) technické řešení stavby:

Trafostanice

Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu legislativnímu připojení objektů v majetku Správy jeskyní ČR, s.p.o. dojde k úpravě, která je vyvolána provozovatelem distribuční sítě firmou E.ON Distribuce, a.s.. Proto dojde k výstavbě nové kioskové trafostanice s umístěním na parcele č.565/1 k.ú. Lažánky u Blanska. Parcela je v majetku investora. Nová trafostanice bude typu PET MINI 210o v provedení s pultovou střechou s osazeným transformátorem 100kVA.

Projektová dokumentace stavby byla projednaná se zainteresovanými organizacemi a majiteli dotčených pozemků. Veškerá vyjádření a požadavky dotčených organizací i jednotlivých majitelů jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

d) napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba bude napojena na nový distribuční rozvody VN, který bude vybudován provozovatelem distribuční soustavy VN E.ON Distribuce, a.s..

f) vliv stavby na životní prostředí:

Trafostanice nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Budou dodržovány zák. č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Stavba kabelových zemních rozvodů nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

ochrana zeleně, zeleň mimo les:

Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně.

Bude provedeno vykácení náletových dřevin v potřebném rozsahu pro realizaci stavby.

rozsah odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu:

Při stavbě nové trafostanice nebude nutné provést odnětí půdy ZPF.

ochrana před korozí:

Všechny nové kovové součásti jsou chráněny zinkováním.

g) řešení bezbariérového užívaní ploch:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

h) průzkumy a měření:

stavebně geologický průzkum:

Pro danou stavbu nebude vyžadován

měření uzemnění:

Pro stavbu trafostanice nebude vyžadováno.

Protokol o měření uzemnění bude součástí revizní správy, která bude vypracována po dokončení stavby.

výpočet impedance jištění a úbytků napětí hdv:

Pro stavbu trafostanice nebude vyžadováno.

i) geodetické zaměření:

Při zpracování projektové dokumentace bylo použito aktuálních mapových podkladů získaných z mapového serveru.

Projektované vedení je zakresleno v systému JTSK. Před započetím prací bude projektované vedení vytýčeno odpovědným geodetem.

Po dokončení stavby bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby.

j) členění stavby:

Projektová dokumentace je rozdělena na stavební objekty, provozní soubory dle předepsaného členění TOMS-DES.

Trafostanice 22/0,4kV – vnitřní

Trafostanice 22/0,4kV – technologie

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Daný typ stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby.

l) zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti:

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uvedena v části „E“. Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6 i všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

2.	Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o novou trafostanici. Při návrhu byly zohledněny normy a předpisy v platném znění. Výpočet mechanické odolnosti a stability tento typ stavby nevyžaduje.

3.	Požární bezpečnost

a) obecné požadavky

- Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.

- Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb.

- Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991.

- Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.

- Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

- Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.

- Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

- Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

- Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů ( např. Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů ).

- Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. 269/2009Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména §34 tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

- Bezpečnost při užívání

Jedná se o stavbu elektrického vedení, z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory nebezpečné dle PNE 33 0000 - 2 4V.

ochrana před nebezpečným dotykem:

- Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

- polohou, dle PNE 33 0000 - 1 5V, čl. 3.2.2.1

- izolací, dle PNE 33 0000 - 1 5V, čl. 3.2.2.4

- Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízení v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

nad 1000 V (vn), v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích IT

- ochrana zemněním, dle PNE 33 0000 - 1 5V, čl. 3.4.3.1

do 1000 V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C

- automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE           33 0000 - 1 5V, čl. 3.3.2.5

- izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 5V,          čl. 3.3.2.1

- Ochrana proti hluku

Pro daný typ stavby není vyžadována.

- Úspora energie a ochrana tepla

Netýká se daného typu stavby.

- Řešení bezbariérového užívaní ploch:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Netýká se daného typu stavby.

- Ochrana obyvatelstva

Přechod výkopu pro obyvatele jednotlivých domů bude zajištěn lávkami. Vjezdy ke garážím budou opatřeny ochrannými rourami a ihned zasypány tak, aby byl umožněn vjezd parkujícím automobilům. Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor pro pohyb chodců.

- Inženýrské stavby

a) odvodnění území:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

b) zásobování vodou:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

c) zásobování energiemi:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

V případě dodatečného požadavku zhotovitele bude staveniště napojeno na zdroje vody, elektřiny po dohodě s dodavatelem stavby – v rámci stáv. GZS.  Zařízení pro rozvod energie musí být provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem požáru, musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelné revizi

d) řešení dopravy:

Budou použity stávající komunikace s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení.

e) povrchové úpravy okolí stavby:

Po dokončení stavby je zhotovitel povinen uvést dotčené parcely, nemovitosti do původního stavu, s výkopovými pracemi začínat v době vegetačního klidu.

f) elektronické komunikace:

Pro danou stavbu nebudou vyžadovány.

Vypracoval: Vojtěch Jachymiák

V Brně 15.10.2016