Technicko – obchodní specifikace č. 1

kiosková TS typ PET® MINI 210 o, v úpravě pro odběratele kat. B

| 1. Číslo a název stavby | Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky |
| --- | --- |
| 2. Místo stavby | Blansko-Lažánky, Kateřinská jeskyně v Moravském krasu |
| 3. Investor | Správa Jeskyní České republiky, s.p.o. |
| 4. Zpracovatel PD | ELING CZ s.r.o., Ing. Zdeněk Vitula |
| 5. Dodavatel transformovny | EEIKA Brno, s.r.o. |

Betonová kompaktní transformovna do 1x400 kVA , typ PET® MINI 210 o

v provedení pro odběratele kat. B, osazená TR 22/0,4kV, 100kVA

Stavební část:

- ucpávky a ostatní příbal

- hliníkové dveře, větrací žaluzie

- omítka v drásaném provedení zrnitosti 1,5-2 mm

- montáž transformovny

- barva soklu tmavošedá

- prohlídka staveniště, montážní četa

Technologická část:

- propojovací vedení VN a NN, elektroinstalace, vnitřní uzemnění

- revizní zpráva, napěťová zkouška, trafosvorky, tabulky, schéma, diel.koberec

- kompaktní rozvaděč VN R22 – dodá E.ON

- transformátor odběratelský – 22/0,4kV, 100kVA, olejový, hermetizovaný – dle TOS č.2

- rozváděč NN RBTR 0440/4524 – dle TOS č.3

- rozvaděč kompenzační  RC 30kVAr – dle TOS č.4

Upřesnění vybraných položek ve standardním řešení:

Směr přívodních kabelů VN, a vývodových kabelů NN je nutné vyznačit šipkami a doplnit počtem.

VN

NN

| - Technický obsah specifikace |  | - * |
| --- | --- | --- |
| - Bloková TS typ PET® MINI 210 o s vnější obsluhou vč. střechy s mírným sklonem |  | X |
| - Zvláštní provedení – k objednávce nutno přiložit PD |  |  |
| - Barva fasády | - bílá Kiesel 18 |  |
|  | - šedá Graphit 14 |  |
|  | - okrová Gobi 13 | X |
|  | - zelená Amazonas 14 |  |
|  | - jiná (nutné specifikovat dle vzorníku) |  |

* Požadované zaškrtněte X

Součástí dodávky transformovny není:

- hloubení základové jámy

- dodávka podsypového materiálu (písek, drť 8-16 mm)

- dodávka dlažby kolem stanice

- vnější uzemnění

Přílohou této specifikace musí být:

- výseč mapy 1:50 000, situace 1:1000 nebo podobné měřítko

- elektrické schéma zapojení silových obvodů a rozváděčů

- specifikace dodávek rozváděčů

- při zvláštním provedení TS doložit celkovou projekt. dokumentaci

V Brně dne 12.10.2016

Vypracoval: ing. Vitula