Příloha č. 5

Gamaspektrometry specifikace:

1 ks přenosný gamaspektrometr, 1024 kanálů, měření obsahu K, U, Th a aktivity 137Cs, zaznamenávání pozice měření pomocí GPS, baterie min. 10 hod. měření včetně příslušenství (náhradní řídící jednotka)

1 ks ruční přenosný gamaspektrometr, 1024 kanálů, měření obsahu K, U, Th, voděodolný, baterie min. 8 hod. měření, nízká hmotnost do 2,2 kg.