Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Závazné pokyny k vyplnění této přílohy:

Účastník je povinen vyplnit v tabulce vždy sloupec s označením „Nabízené plnění“, a to tak, že vyplní příslušný parametr nebo údaj, který je součástí nabídky, a který však nesmí mít nižší nebo vyšší hodnotu než je minimální nebo maximální hodnota požadovaná zadavatelem ve sloupci „Požadavky“. Pokud by měl tento parametr nižší/vyšší hodnotu, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z výběrového řízení.

V případě, že zadavatel jednoznačně stanoví požadavek na parametr, účastník potvrdí daný parametr slovem „ano“ ve sloupci „Nabízené plnění“. Pokud je ve sloupci „Požadavky“ uvedeno slovo „doplnit“, provede potřebné doplnění účastník do sloupce „Nabízené plnění“. U číselně vyjádřitelných hodnot je účastník povinen nabídnout pouze jednu hodnotu.

| Druh položky | Požadavky | Nabízené plnění |
| --- | --- | --- |
| 1. Laboratorní sušárna Účel: sušení vzorků pro další měření pomocí ED-XRF |
| typové označení | Doplnit |  |
| výrobce | Doplnit |  |
| dodavatel zařízení | Doplnit |  |
| dodavatel servisu | Doplnit |  |
| dodavatel servisu je autorizovaným servisem výrobce, anebo výrobcem | Ano |  |
| Technické parametry |
| nastavení teploty | od 10 °C nad okolní teplotu až do +200 °C |  |
| nerezová vnitřní komora a vyjímatelné police (police součástí dodávky) | Ano |  |
| nucená cirkulace vzduchu | Ano |  |
| časovač | Ano |  |
| vnitřní objem | min. 50 l |  |
| 2. Laboratorní univerzální mlýnek Účel: mletí a homogenizace vzorků sušení vzorků pro další měření |
| typové označení | Doplnit |  |
| výrobce | Doplnit |  |
| dodavatel zařízení | Doplnit |  |
| dodavatel servisu | Doplnit |  |
| dodavatel servisu je autorizovaným servisem výrobce, anebo výrobcem | Ano |  |
| Technické parametry |
| napájení | 220 – 230 V/50 Hz |  |
| nůž na tvrdé materiály | do 9 Mohs |  |
| nůž na středně tvrdé materiály | do 5 Mohs |  |
| mlecí nádobka nebo komora součástí dodávky | Ano |  |
| 3. Mikroskop Účel: analýza vzorků obsahujících azbest, příprava vláken k screeningovému měření, fotodokumentace vzorků obsahujících vlákna, drobné částice |
| typové označení | Doplnit |  |
| výrobce | Doplnit |  |
| dodavatel zařízení | Doplnit |  |
| dodavatel servisu | Doplnit |  |
| dodavatel servisu je autorizovaným servisem výrobce, anebo výrobcem | Ano |  |
| Technické parametry |
| digitální nebo optické provedení mikroskopu | Doplnit |  |
| stativ s precizním vertikálním posuvem s možností plynulé regulace výšky mikroskopu nad pracovní plochou | Ano |  |
| zvětšení | min. 20x |  |
| aktivní osvětlení vzorku (optimálně LED) | Ano |  |
| možnost pořízení snímků vzorku | Ano |  |
| rozlišení | Minimálně 640 x 480 (VGA) |  |
| připojení k počítači USB kabelem | min. USB 2.0 |  |
| Software pro ovládání včetně bezplatných aktualizací kompatibilní s Windows 8, 10 a dalších vyšších verzí | Ano |  |
| 4. Digitální laboratorní váha Účel: vážení vzorků, laboratorních chemikálií |
| typové označení | Doplnit |  |
| výrobce | Doplnit |  |
| dodavatel zařízení | Doplnit |  |
| dodavatel servisu | Doplnit |  |
| dodavatel servisu je autorizovaným servisem výrobce, anebo výrobcem | Ano |  |
| Technické parametry |
| přesnost vážení | 0,001 g |  |
| rozsah vážení | 200 – 300 g |  |
| Ostatní požadavky |
| Záruka 2 roky s odstraněním nahlášené závady do 6 týdnů | Ano |  |
| Cena jednoho laboratorního přístroje musí být nižší než limit pro DDHM, tedy nižší než 40.000Kč vč. DPH | Ano |  |