Příloha č.1 – technické specifikace

Technické parametry:

Vnitřní plocha na úklid – 755 m2

Vnější asfaltová plocha – cca 870 m2

Vnější travnatá plocha – cca 2450 m2

Střecha budovy – cca 450 m2

Poskytování úklidových služeb (článek II. odst. 1 písm. a) smlouvy):

- Denně – a) zametení + úklid podlah mokrou cestou – kanceláře, chodby, WC, kuchyňka

b) vyprazdňování odpadkových košů, včetně výměny odpadkových pytlů v případě jejich znečištění

c) doplnění toaletního papíru, papírových utěrek

d) stírání prachu na dostupných plochách a vnitřních parapetech

2. 1x za týden – vyluxování  v kancelářích č.26 a 27 (cca 30 m2)

3. 1x za 14 dní –  úklid podlahy v zasedací místnosti

4. 1x měsíčně – a) setření prachu na vysokých (špatně) dostupných místech v kancelářích a kuchyňce

b) čištění vchodových skleněných dveří

5. 1x za pololetí – a) celoplošné mytí dveří (plné i prosklené) v budově

b) umytí oken (cca 45 ks 150 x 150 cm) a venkovních parapetů

6. Přistavení odpadových nádob na odvozové místo dle požadavků vyplývajících ze smlouvy (komunál 1x týdně,

papír a plast 1x za 14 dní).

Zajišťování údržby přilehlého areálu budovy včetně střechy budovy (článek II. odst. 1 písm. b) smlouvy):

1. Úklid venkovních asfaltových ploch spočívající v mechanickém vyčištění (např. zametení, odfoukání spadaného listí ručním fukarem), vyčištění kanalizačních sběračů (2 ks) a příčných žlabů (2 ks), odvoz a likvidace smetků

2. Posečení travnatých ploch, odvoz a likvidace vzniklé hmoty. Posečení bude provedeno sekačkou a křovinořezem.

3. Úklid střechy budovy spočívající v zametení střechy, vyčištění odvodného žlabu dešťové vody a záchytných košíčků na nečistoty (3 ks), vyčištění okapů (cca 50 m), odvoz a likvidace smetků