Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná technická  specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

- Demontáž stávajících ocelových zárubní.

- Dodávka a instalace nových obložkových zárubní v PO EI 30 DP3, povrch – fólie v barvě a designu stávajících dveří na příslušném podlaží. Kusů 5 P, 6 L, pro dveře 80 cm x 197 cm

- Dodávka a instalace nových dveří v PO EI 30 DP3 C – fólie v barvě a designu stávajících dveří na příslušném podlaží. Kusů 5 P, 6 L, dveře 80 cm x 197 cm

- Dodávka a instalace dveřních zavíračů v PO EI 30, celkem 11 kusů

- Dodávka a instalace kování klika/klika shodných s kvalitou a designem s dveřním kováním na příslušném podlaží, celkem 11 sad.

- Provedení výstupní revize PO jednotlivých dveří, zárubní, dveřních zavíračů a dveřního kování, dodávka příslušných certifikátů a prohlášení o shodě, včetně dveřních štítků.

- Před zahájením výroby zárubní a dveří zhotovitel provede vlastní zaměření a případně neshody v rozměrech při montážích jdou k jeho tíži.

- Zhotovitel zajistí obnovení současného značení jednotlivých dveří v souladu s příslušným podlažím. Možno využít stávajícího značení, pokud se ho podaří sejmout bez poškození.

- Opravy, při montáži poškozených, omítek, opravy, při montáži poškozených, výmaleb, odvoz a ekologické (doložené) odstranění demontovaných částí a sutí.

- Hrubý úklid.

Veškeré demontáže a montáže této akce proběhnou bez přerušení provozu objektu a s minimálním narušením provozu objektu.