| Povolení na práci / prováděná činnost: |  |
| --- | --- |

| Technologie sváření: | otevřeným ohněm  el. odporem  laser  el. oblouk  aluminotermické svařování  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použité nářadí: | bruska  vrtačka  hořák  benzinová pájecí lampa bourací kladivo  el. pájedlo  horkovzdušná pistole přímočará pila  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce provede (svářeč svým podpisem stvrzuje, že má platné oprávnění pro provedení uvedené práce): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení | Číslo svářečského průkazu |  | Podpis |  | Jméno a příjmení |  |  | Číslo svářečského průkazu |  |  |  |  | Podpis |
| Požární dohled bude vykonávat: | V průběhu práce: |  | vystavovatel  |  |  |  | příjemce  |  |  | HZS  |  |  |  |
|  | Po skončení práce: |  | vystavovatel  |  |  |  | příjemce  |  |  | HZS  |  |  |  |
| Jméno a příjmení | Doba | Interval (min.) |  | Podpis |  | Datum |  |  | Čas zahájení |  | Čas ukončení |  |  |
| Požární dohled v průběhu prací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požární dohled po skončení prací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vystavovatel souhlasí s provedením uvedené práce s tím, že budou dodržena následující požárně bezpečnostní opatření a další vyplývající ze S-32. Nedílnou součástí tohoto zápisu je povolení práce ve smyslu S-32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odpovědnost: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vystavovatel |  | Příjemce |  |
| Před započetím práce bude provedena kontrola těsnosti okolního zařízení: vizuálně  přenosným analyzátorem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Před započetím práce budou z pracoviště a jeho okolí, které může být ohroženo, odstraněny hořlavé nebo hoření podporující nebo výbušné látky. Nelze-li toto zajistit, budou řádně překryty nebo utěsněny nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo ke vznícení a aby nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu. Překrytí a utěsnění se provede tak, aby mezi jednotlivými díly použitého materiálu nezůstaly nechráněné otvory umožňující průnik žhavých částic plamene nebo přenos tepla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasební prostředky (ks): pěnový… práškový… CO2… vědro s vodou… hadice s vodou… písek… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Před zahájením svařování v prostorách od 2 m výšky nad místy, které je potřeba chránit před účinky žhavých částic se stanovuje ochranné pásmo1) do vzdálenosti: ……………….. (m). Do této vzdálenosti se odstraňují hořlavé materiály nebo se zajistí jejich bezpečná izolace, popř. se provedou jiná účinná opatření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakrýt kanalizační šachtice, technologické kanály, vpusti a utěsnit prostupy nehořlavými materiály. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položení pěny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické vybavení proti rozstřiku žhavých částic rozmístit tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, částic kovu a strusky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochlazovat konstrukci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Železniční nádržkové vozy a automobilové cisterny, které se plní, vyčerpávají nebo jsou odstaveny, musí být z místa práce odvezeny do vzdálenosti alespoň 10 m. Pro cisternu obsahující zkapalněné uhlovodíky je nejnižší povolená vzdálenost pro práci s ohněm 40 m. Pro větší počet cisteren se vzdálenosti úměrně zvyšují. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Určení místa a podmínek k uložení svář. soupravy po dobu přerušení a předávání svář. pracoviště: …………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Během výkonu prací s otevřeným ohněm nebudou prováděny žádné manipulace, které by vedly k výronu hořlavin. Zejména nebudou prováděny odfuky, expanze produktů do atmosféry, odlučování, vypouštění produktů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při otevírání zařízení je třeba dbát na to, aby nedošlo k zatečení produktu za izolaci. Nastane-li tento případ, je třeba toto neprodleně hlásit zaměstnancům provozu a izolaci odstranit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V případě změny podmínek, než za jakých byla práce povolena, musí být práce s otevřeným ohněm přerušena, zdroj otevřeného ohně zrušen, žhavá místa ochlazena vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V případě neobvyklé situace, výronu produktů apod., musí být práce přerušena, svar ochlazen, svař. zařízení vypnuté a zaměstnanci musí ihned opustit pracoviště. Tuto skutečnost je nutno hlásit: …………………...…………………….........….............................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Musí být dodržena zásada nahlášení započetí svařování: datum: …................. čas: ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Musí být dodržena zásada nahlášení ukončení svařování: Jméno osoby: ……………….. datum: ……………….. čas: ……………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se zápisem se musí seznámit všichni zainteresovaní zaměstnanci provozu a prováděcího subjektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jiná opatření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace požárně bezpečnostních zařízení: EPS  vypnuta smyčka č.: tlačítkový hlásič  SHZ  PHZ  GDS  Jiné: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplňující podmínky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Schválení | jméno a příjmení | telefon | podpis | Schválení | jméno a příjmení | telefon | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vystavovatel |  |  |  | Přilehlý obvod |  |  |  |
| Vedoucí |  |  |  | Přilehlý obvod |  |  |  |
| Příjemce |  |  |  |  |  |  |  |

1) Střed ochranného pásma je vždy pod místem svařování a jako minimální je určen kruh o poloměru 10 m ve vodorovné rovině. Při svařování ve výškách převyšujících 2 m se pro každý další 1 m výšky rozšiřuje ochranné pásmo o nejméně 0,3m až do výšky 7 m; pro každý další 1 m výšky se rozšiřuje ochranné pásmo o 0,1 m až do výšky 20 m.

| POŽÁRNÍ DOHLED V PRŮBĚHU PRACÍ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Doba | Interval (min.) | Podpis | Datum | Čas zahájení | Čas ukončení |
|  | nepřetržitě |  |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě |  |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě |  |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě |  |  |  |  |  |
|  | nepřetržitě |  |  |  |  |  |
| POŽARNÍ DOHLED při přerušení a PO SKONČENÍ PRACÍ: |  |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení | Doba | Interval (min.) | Podpis | Datum | Čas zahájení | Čas ukončení |

Seznam určených zaměstnanců provádějících práce na povolení Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen a seznámen s obsahem Povolení a všemu jsem porozuměl.

| Útvar / firma | Jméno a příjmení | Datum a čas | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |