Záznam z prohlídky místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem OI Brno – výměna plynového kotle

konané dne 15. 08. 2019, 10:00 hod., na adrese Lieberzeitova 748/14, Brno

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu se uskutečnila v souladu s bodem č. 16 Výzvy a zadávacích podmínek (dále jen „prohlídka místa plnění“).

Prohlídky místa plnění se zúčastnili zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů, uvedení v prezenční listině, která tvoří součást dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu.

Rozhodl-li se některý z dodavatelů pro neúčast na prohlídce místa plnění, nemůže 
na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění ve výběrovém řízení.

Během prohlídky místa plnění, byly vzneseny účastníky níže uvedené dotazy, na které byly zástupcem zadavatele uvedeny níže uvedené odpovědi.

| Dotazy účastníků prohlídky místa plnění: | Odpovědi: |
| --- | --- |
| Dotaz na výšku komínu. | účinná výška průchodu 10m, dle revize spalinových cest. |

Tento záznam bude po ukončení prohlídky místa plnění uveřejněn způsobem, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky.

Konec prohlídky místa plnění veřejné zakázky v 12:30 hodin.

V Brně dne 15. 08. 2019