Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Výměna stoupačkových dvířek v budově OI HK – technické údaje

Podmínky pro výběrové řízení:

- Zhotovitel je povinen zaměřit skutečný stav před vlastní realizací

- Počet vyměňovaných dvířek celkem 12

- 6 ks – dvířka stoupačkové šachty kuchyňky - plocha 1ks dvířek s rámem je 2,28 m2 (Obrázek 1)

- 6 ks – dvířka stoupačkové šachty WC - plocha 1ks dvířek s rámem je 0,83 m2 (Obrázek 2)

- Materiál: dřevotříska

- Barva: bílá pro všechna dvířka a rámy z vnitřní strany, pro dvířka a rámy stoupačkové šachty WC a  pro 1 ks dvířek s rámem stoupačkové šachty kuchyňky. Ostatní v barvě kuchyňských linek.

Velikost a počet rámů s dvířky dle rozpisu (obrázek č.1, celkem 6x)

- Celkový rozměr rámu s dvířky – 1480x1540 mm

- Velikost dvířek v rámu – 575x1305 mm

- Osazení dvířek panty a kovovými úchytkami

- Rám bude instalován výměnou za stávající přímo do stavební konstrukce objektu

Velikost a počet rámů s dvířky dle rozpisu (obrázek č.2, celkem 6x)

- Celkový rozměr rámu s dvířky – 730x1130 mm

- Velikost dvířek v rámu – 525x925 mm

- Osazení dvířek panty a kovovými úchytkami

- Rám bude instalován výměnou za stávající přímo do stavební konstrukce objektu

Obrázek č.1

Obrázek č.2