- Příloha č. 1 – technická specifikace

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | Zpracování projektové dokumentace „OI Hradec Králové – modernizace klimatizace“ |
| --- | --- |

- Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Česká inspekce životního prostředí |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 |
| IČO: | 41693205 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel České inspekce životního prostředí |

PARAMETRY

Popis zakázky

- Vypracování projektu na demontáž stávajícího chladicího systému a projektu na dodávku nového typu chlazení pro Oblastní inspektorát v Hradci Králové.

|  | Pro chlazení kanceláří pouze na jižní straně objektu České inspekce životního prostředí v Resslově ulici v Hradci Králové je použit vodní chladicí systém. Zdrojem chladu jsou tři venkovní kondenzační jednotky, které předávají pomocí třech deskových výměníků chlad do vodního chladicího systému. Chlazení jednotlivých kanceláří zajišťují fancoily, které jsou na vodní chladicí systém napojeny. Celkový stávající chladící výkon soustavy je 75kW. Zařízení zdroje chladu je z roku 2000. Nově pro objekt České inspekce životního prostředí v Resslově ulici v Hradci Králové požadujeme kondenzační jednotky používající invertorové kompresory, které plynule regulují chladící výkon pro jižní stranu objektu s rozšířením pro část kanceláří na severní straně objektu. |
| --- | --- |

| JINÉ POŽADAVKY |  |
| --- | --- |
|  | Projekt je nutný konzultovat s ředitelem oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Resslově ulici v Hradci Králové. |