## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektroinstalace | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
ELKO EP Holešov
ELPLAST-KPZ Rokycany
Elektro Bečov
Hensel
Kopos Kolín
LAPP KABEL
Montážní ceník M21
Nezařazené
OEZ Letohrad
PRAKAB Praha silnoproud
SCHRACK silnoproud
Schneider silnoproud

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2
Elektroinstalace
1 | Spodní díl 560x380x150, IP67, s přírubou, IG701202-- | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | +RC1.1 | rozvaděč čerpadla
2 | Víko nízké 560x380x30, IP67, se šrouby, IG701201-- | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | +RC1.1
3 | Montážní deska 518x338,PG, IG711202-- | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | +RC1.1
4 | ASS 40 Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | ASS 20 Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | MSN-40-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -Q1
7 | LTN-32C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -F1
8 | LTN-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -F3
9 | ST253-25-A230 Stykač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -KM1
10 | SR253-10 Nadproudové relé | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -F2
11 | HRH-5 hladinový spínač, jednohladin./dvouhladin., nastavitelná prodleva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -ER1
12 | XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -HL1
13 | XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -HL2
14 | RSA 10 A Řadová svornice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -X1
15 | RSA PE 10 Řadová svornice - doprodej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -X1
16 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -X2, -X3
17 | RSA PE 2,5 A Řadová svornice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -X2
18 | Mi TS 30 Nosná lišta DIN pro rozvodnice velikosti 1 až 8 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 72302,00 Skříň A zdola otevřená pilíř | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | +RC1 | napájecí rozvaděč
20 | 7007,00 Zámek energetický | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | +RC1
21 | Mi TS 45 Nosná lišta DIN pro rozvodnice velikosti 3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | LTN-40C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -F1
23 | LFN-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -F2
24 | RSA 10 A Řadová svornice | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -X1, -X2
25 | RSA PE 10 Řadová svornice - doprodej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -X1, -X2
26 | Elektroměr AMT B0C OA4TE 0,25-65A CZ CEJCH, přímé měření do 65 A, úředně ověřený | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -PWH1
27 | PNA1 40A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -F1 | stávající rozvaděč
28 | DK 0404 GZ Rozvodnice Krytí IP 66, Halogen a silikon free, svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | +XC1 | svorková skříň pro plovákové spínače
29 | Plovákový spínač 10m H07RNF | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | CYKY-J 4x10 RE , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | CYKY-J 5x10 RE , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | WL01, WL1
Připojovací a ovládací kabely, pryžový plášť
32 | H07RN-F 12G2,5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | WL2
33 | H05RR-F 3G2,5 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | WS1
34 | KF 09040_BA TRUBKA KOPOFLEX 40 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | KF 09063_BA TRUBKA KOPOFLEX 63 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
36 | do 20 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A
37 | ve skříni | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn přes 25 do 63 A
38 | ve skříni | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zemní práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
39 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
40 | Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
41 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří
Projekt | Elektropřípojka pro čerpadlo podzemních vod
Investor | VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Ondřej Novotný
Kontroloval | Ing. Ondřej Novotný
Datum | 30.07.2019
Zpracovatel
CÚ | JKSO, Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS - položky nezatříděny
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15