## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
VRŠOVICKÁ 1442/65, PRAHA 10 - VRŠOVICE
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
PODATELNA MŽP
Projektant : |  | MO Atelier s.r.o. |  | Počet měrných jednotek : |  | 70.62
Objednatel : |  | Ministerstvo Životního Prostředí |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  | 17 |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Individuální mimostaveništní doprava |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | PODATELNA MŽP
Objekt : |  | VRŠOVICKÁ 1442/65, PRAHA 10 - VRŠOVICE
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Přípočty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Čalounické úpravy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Individuální mimostaveništní doprava |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0,00 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | PODATELNA MŽP |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | VRŠOVICKÁ 1442/65, PRAHA 10 - VRŠOVICE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 342248114R00 | Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm | m2 | 4.6986 |  | 0 | 0.17646 | 0.82911 | 0 | 0
2 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 6.28 |  | 0 | 0.00102 | 0.0064056 | 0 | 0
3 | 317168125R00 | Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.03952 | 0.03952 | 0 | 0
4 | 342013321R00 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm | m2 | 5.3363 |  | 0 | 0.04781 | 0.25513 | 0 | 0
5 | 342091012R00 | Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 342091052RX0 | Příplatek za přikotvení příčky ke stropu | m | 2.25 |  | 0 | 0 | 0
7 | 347013111R00 | Předstěna SDK 1x RB 12,5mm | m2 | 1.8084 |  | 0 | 0.0127 | 0.022967
8 | 331231114R00 | Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC | m3 | 0.1319 |  | 0 | 1.9935 | 0.26294 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.4161 |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
9 | 416061112R00 | Kazeta Gyptone Base 31, hrana A, bez izolace | m2 | 60.51 |  | 0 | 0.00963 | 0.58271 | 0 | 0
10 | 416021121RX0 | Oprava stávajících SDK podhledů | m2 | 17.61 |  | 0 | 0.01182 | 0.20815 | 0 | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.79086 |  | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 69.34 |  | 0 | 4e-05 | 0.0027736 | 0 | 0
12 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 20.07 |  | 0 | 0.02798 | 0.56156 | 0 | 0
13 | 612100020RA0 | Začištění omítek kolem oken a dveří | m | 7.52 |  | 0 | 0.00431 | 0.032411 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.59674 |  | 0
Díl: | 90 | Přípočty
14 | 900R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 stavební přípomoce pro instalace | h | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 900R09 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 90 Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
16 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 70.62 |  | 0 | 0.00158 | 0.11158 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.11158 |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav.
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 70.62 |  | 0 | 4e-05 | 0.0028248 | 0 | 0
18 | 953943113R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus | kus | 1 |  | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 0 | 0
19 | PHP | Hasící přístroj PHP 6kg 34A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0.026225 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
20 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 1.1587 |  | 0 | 0.00128 | 0.0014831 | -1.8 | -2.0857
21 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 60.51 |  | 0 | 0.00033 | 0.019968 | -0.01183 | -0.71583
22 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00049 | 0.00049 | -0.062 | -0.062
23 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 42.298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 60.51 |  | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.06051
25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 2.924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 979981101R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 2.924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.021941 |  | -2.924
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
28 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2.9634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
29 | DP1 | Úprava stávající dveří vchodových jednokřídlích, 1080/2040, opatřit samozavíračem. Klika/klika. Stávající nadsvětlík. Přesná specifikace provedení zámku dveří uvedena v části SLABOPROUD. | ks | 1 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0
30 | DL1 | D+M dveře otvíravé, 1100/1970, dřevěné, plné. Klika/klika. Zárubeň ocelová, nad dveřmi mřížovaný prostup. Přesná specifikace provedení zámku dveří uvedena v části SLABOPROUD. | ks | 1 |  | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0
31 | DP2 | Úprava stávajících dveří - otvíravé pravé, 800/1970, dřevěné, plné, opatřit samozavíračem , elektrický zámek, tlačítko zevnitř. Přesná specifikace provedení zámku dveří uvedena v části SLABOPROUD | ks | 1 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0
32 | DP3 | Úprava dveře stávajících - otvíravé pravé, 800/1970, dřevěné, plné, opatřit samozavíračem, možnost zamknout | ks | 1 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0
33 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.064 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
34 | OK1 | D+M okno pevné prosklené, 800/1040, hliník, předávací otvor, rám, bezpečnostní sklo Conex | ks | 1 |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0
35 | OK2 | D+M okno otvíravé prosklené, 800/1040, hliník, osazeno kličkou, rám, bezpečnostní sklo Conex | ks | 1 |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0
36 | Z01 | D+M mřížovaný prostup nad dveřmi DL1, velikostdle stávajícího světlíku nad vchodovými dveřmi (cca 1000x1100 mm) | ks | 1 |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0
37 | Z02 | D+M AL pult před podávacím oknem 2350/250 | ks | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
38 | Z03 | D+M bezpečnostní fólie na stávající okenní výplně otvorů | m2 | 67.6016 |  | 0 | 0.001 | 0.067602 | 0 | 0
39 | Z04 | D+M Textilní roletový požární uzávěr EW30 DP1-C, 2120x1890mm | ks | 1 |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0
40 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.1456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.1456 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
41 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 60.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 776422110R00 | Zakončení krytiny u zdiva lepeným soklíkem | m | 41.99 |  | 0 | 2e-05 | 0.0008398 | 0 | 0
43 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 | 60.51 |  | 0 | 0.00036 | 0.021784 | 0 | 0
44 | 28410102 | Marmoleum Forbo Real tl. 2,5 mm, š. 2 m dl. 32 m | m2 | 66.561 |  | 0 | 0.0029 | 0.19303 | 0 | 0
45 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.21565 |  | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot
46 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm | m2 | 60.51 |  | 0 | 0.0022 | 0.13312 | 0 | 0
47 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | t | 0.133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0.13312 |  | 0
Díl: | 784 | Malby
48 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 170.6698 |  | 0 | 7e-05 | 0.011947 | 0 | 0
49 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 170.6698 |  | 0 | 0.00015 | 0.0256 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.037547 |  | 0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy
50 | 786622113R00 | Žaluzie vertikální textilní | m2 | 67.3016 |  | 0 | 0.00262 | 0.17633 | 0 | 0
51 | 998786101R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m | t | 0.176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 786 Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 0.17633 |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
52 | 210 | Elektromontáže silnoproudu viz samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech
53 | 220a1 | Datové rozvody viz samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 220a2 | EPS viz samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 220a3 | EZS a CCTV viz samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 220a3 | Domovní telefon viz samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ESI
Položkový rozpočet
Stavba : |  | PODATELNA MŽP
Objekt : |  | Elektroinstalace silnoproudu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 1 | Nová rozvodnice R-podatelna
1 |  | Typová nástěnná plastová rozvodnice , IP40/20 , nap.soustava:3,N,PE/400V,50Hz,TN-S ; In=do 160A , Ik <6kA, velikost cca :275(š)x750x105mm ,4 řady á 12TE, Včetně náplně , svorek a vydrátování,ucpávek a dalšího montážního materiálu, Umístění dle :přílohy 101, Provedení a náplň, dle přílohy : 103 | ks | 1 |  | 0
2 |  | montáž rozvodnice , včetně připojení stávajícího hlavního přívodu a vodiče hlavního pospojování | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 1 Nová rozvodnice R-podatelna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Svítidla
3 |  | 1 - ESAGONO CM48N CONTROLED MICROPRISMATA 6084 LM 4000K 48W (48.0 W) | ks | 19 |  | 0
4 |  | 2 - ESAGONO RMS34NLA REMISI 3500Lm 34W 4000k LA (34.0 W) | ks | 4 |  | 0
5 |  | N - svítidlo nouzové ,přisazené (nástěnné), nezávislý zdroj 8W/1hod, piktogram, IP66 (vyznačujícím směr úniku - upřesněno při realizaci dle PBŘ) | ks | 3 |  | 0
6 |  | recyklační poplatek | ks | 26 |  | 0
7 |  | montáž svítidel | ks | 26 |  | 0
8 |  | PZN: Svítidla pro umělé osvětlení (uvedené v příloze 102 a legendě značek) vychází ze světelného návrhu provedeného specializovanou firmou , včetně světelného výpočtu. PZN: ceny svítidel (1,2) vychází z nabídky firmy ESAGONO |  |  |  | 0
| Celkem za | 2 Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | Vypínače, zásuvky , ovládací přístroje
13 |  | sériový přepínač domovní, zapuštěný, IP20,10A/250V,řazení 5 | ks | 2 |  | 0
14 |  | střídavý přepínač domovní, zapuštěný, IP20,10A/250V,řazení 6 | ks | 6 |  | 0
15 |  | montáž vypínačů a přepínačů nn | ks | 8 |  | 0
16 |  | přepojení stávajících pohybových čidel pro úpravu ovládání osvětlení v chodbách 1.03, 1.04 (v případě nutnosti jejich výměna - bude upřesněno při realizaci) | ks | 2 |  | 0
17 |  | zásuvka domovní ,zapuštěná , jednoduchá, IP20, 2P+PE,250V,16A | ks | 7 |  | 0
18 |  | zásuvka domovní, zapuštěná, dvojitá, IP20, 2P+PE,250V,16A | ks | 2 |  | 0
19 |  | montáž 1F zásuvky nn 2P+PE | ks | 9 |  | 0
20 |  | přepě´tová ochrana , jemná - třída D (typ 3) instalovaná do krabice pod zásuvku (kompatibilní s ochranou B+C v RS) | ks | 8 |  | 0
21 |  | montáž jemné přepě´tové ochrany pod zásuvku | ks | 8 |  | 0
22 |  | XP: Flexibilní podlahová krabice (OBO) - kompletní s přístrojovou jednotkou do velikosti pro 12 přístrojů. Včetně přístrojových vložek a osazení až 6ks silovými zásuvkami . Tvar krabice (čtvercová , kruhová) a barevné provedení víka upřesní investor před realizací. Zapojení datových zásuvek RJ45 (případně dalších slaboproudých zásuvek) v dodávce slaboproudu | ks | 1 |  | 0
23 |  | montáž - zbudování podlahové krabice (XL) , včetně zapojení silových zásuvek (cca do 6-ti ks ) | ks | 1 |  | 0
24 |  | X.SL/no : nový zásuvkový sloupek , provedení obdobné jako stávající ponechané sloupky , například nástěnný/přisazený kabelový kanál pro osazení zásuvek: například RAPID 45 , GEK 45/53/100- oddělený prostor pro datovou a silovou kabeláž). Kompletní včetně koncových dílů, úchytného a dalšího pomocného materiálu , délka do cca 1m (pro osazení sestavy 6x silová + 6x datová) | ks | 1 |  | 0
25 |  | XL : podparapetní sestava (kabelový žlab/kanál) silových a datových zásuvek , PZN: obdobné provedení jako sloupek - ve vodorovné poloze pod parapetem | ks | 1 |  | 0
26 |  | zásuvka určená pro osazení do kabelového žlabu (např. RAPID 45) , jednoduchá, IP20, 2P+PE,250V,16A - kompletní , PZN: osazení datových zásuvek do společných sestav v dodávce slaboproudu (datových rozvodů) | ks | 16 |  | 0
27 |  | montáž - zbudování svislého sloupku (X.SL), rsp vodorovné podparapetní sestavy (XL) , včetně osazení a zapojení silových zásuvek (cca do 6-ti ks ); PZN: zohledněna také případná úprava provedená na stávajících sloupcích - 2ks) | ks | 4 |  | 0
28 |  | případná dodávka datových zásuvek RJ45 do společných sestav (pol. 10-XP; 12-X.SL/no; 13-XL) , PZN: upřesněno dle koordinace dodávek silno-slabo v rámci realizace | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 3 Vypínače, zásuvky , ovládací přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Kabely a vodiče
29 |  | Celoplast.kabely 1 kV s Cu jádry a PVC izolací 3(O)x1.5 , například CYKY 3(O) x1,5 | m | 70 |  | 0
30 |  | Celoplast.kabely 1 kV s Cu jádry a PVC izolací 3J x1.5 , například CYKY 3J x1,5 | m | 130 |  | 0
31 |  | Celoplast.kabely 1 kV s Cu jádry a PVC izolací 3J x2.5 , například CYKY 3J x2,5 | m | 190 |  | 0
32 |  | Celoplast.kabely 1 kV s Cu jádry a PVC izolací 3J x4 , například CYKY 3J x4 ; PZN: upřesněno dle připojovacích podmínek dodané UPS | m | 10 |  | 0
33 |  | Jednožilový vodič Cu do 1x6mm2 (ŽL/Z) - pro místní ochranné pospojování ,např. CY6/žz | m | 100 |  | 0
34 |  | ** Dle aktuální PBŘ a požárních předpisů provozovatele , lze pro snížení požární zátěže ve shromaž´dovacích a únikových prostorách použít část kabeláže v nehořlavém provedení : Bezhalogenové kabely s třídou reakce na oheń dle aktuálního požárně bezpečnostního řešení do dimenze 3Jx2,5 , například CXKH-R B2ca s1d0 3Jx2,5 ; cca do 200 m s navýšením ceny á 22kč/m | ks | 1 |  | 0
35 |  | Silový kabel 1 kV bezhalogenový s funkční schopností při požáru dle aktuálního požárně bezpečnostního řešení , 3J x1,5 , například CXKH-V 3J x1,5 (napojení PO-rolety) | m | 25 |  | 0
36 |  | Silový kabel 1 kV bezhalogenový s funkční schopností při požáru dle aktuálního požárně bezpečnostního řešení , 3J x4 , například CXKH-V 3J x4 (bude upřesněno dle připojovacích podmínek dodané UPS) | m | 10 |  | 0
37 |  | montáž jednožilových kabelů a vodičů s Cu jádry : v provedení do 1x6 mm2 | m | 100 |  | 0
38 |  | montáž kabelů s Cu jádry : v provedení do 3x4mm2 | m | 435 |  | 0
39 |  | ukončení volných vývodů (pro dodatečně připojovaná zařízení a koncové prvky) do dimenze 3x2,5 | ks | 25 |  | 0
40 |  | PZN : Přesné délky se mohou částečně lišit dle skutečného trasování,které si vyžádá situace na stavbě . **) rozsah nehořlavé (bezhalogenové ) kabeláže bude upřesněný před realizací dle aktuálního požárně bezpečnostního řešení |  |  |  | 0
| Celkem za | 4 Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 5 | Instalační materiál
41 |  | Plastová elektroinstalační krabice (přístrojová) pro zapuštěnou montáž ,universální , materiál : samazhášivé PVC , rozměry :průměr 73 x hl. 42mm, 6x průchodka 20mm | ks | 20 |  | 0
42 |  | Plastová elektroinstalační krabice pro zapuštěnou montáž ,se svorkovnicí S66 a s víčkem , materiál : samazhášivé PVC , rozměry :průměr 73 x hl. 42mm, 6x průchodka 20mm | ks | 10 |  | 0
43 |  | Montáž krabic zapuštěných plastových | ks | 30 |  | 0
44 |  | trubka elektroinstalační ohebná D25 (vnitř.pr. 18mm) ,(např. MONOFLEX 1425) | m | 250 |  | 0
45 |  | trubka elektroinstalační ohebná D50 (vnitř.pr. 39mm) ,(např. MONOFLEX 1450) | m | 40 |  | 0
46 |  | Montáž trubek plastových ohebných do D 50 mm ( omítka/podhled/vrchem) | m | 290 |  | 0
47 |  | interiérová kabelová lišta žlab pro vrchní montáž do profilu 80x40mm , kompletní včetně spojovacích dílů , odboček , koncovek a úchytného materiálu ( bude upřesněno dle finálního řešení interiéru) | m | 30 |  | 0
48 |  | montáž kabelových žlabů (vkládacích lišt) , do profilu 80x40mm | m | 30 |  | 0
49 |  | Požární utěsnění hlavních kabelových tras (do profilu d=60mm) na rozhraní požárních úseků ; požární ucpávka , včetně montáže a označení ; PZN: počet a provedení (odolnost) bude upřesněno dle aktuálního PBŘ | ks | 2 |  | 0
| Celkem za | 5 Instalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 6 | Ostatní
55 |  | demontáž původní silnoproudé instalace v řešené části objektu , včetně případných úprav rozvodů a přepojení ponechaných vývodů do nové rozvodnice a včetně bezpečného zajištění ponechaných nefunkčních rozvodů (zaslepení , izolace holých konců) | ks | 1 |  | 0
56 |  | drobné stavební přípomoce | ks | 1 |  | 0
57 |  | dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0
58 |  | revize ,uvedení zařízení do provozu | ks | 1 |  | 0
59 |  | nový záložní zdroj (UPS) : například : 1FÁZOVÁ, 230V, 3000VA , standard SCHRACK SE, včetně případné konstrukce pro uchycení (uchycení a v případě atyp konstrukce její výroba) , včetně osazení , zapojení a zaškolení obsluhy . PZN : cena bude upřesněnna dle nabídky a dohody s vybraným dodavatelem ; POKUD UPS BUDE V DODÁVCE INVESTORA , PAK POLOŽKA 6.5 (UPS) NEBUDE ZAHRNUTA DO SILNOPROUDU | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 6 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Elektroinstalace silnoproudu celkem bez DPH |  |  |  | 0
DODÁVKY , KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DODÁVKY SILNOPROUDU
odvoz sutin (kontejner) v rámci celkové dodávky - řeší stavba
koordinace v případě souběhů a křížení silnoproudu s jinými inženýrskými sítěmi . V rámci celkové dodávky - řeší generální dodavatel
případné vytýčení stávajících inženýrských sítí v objektu - zajistí investor, stavba
slaboproudé rozvody (data , EZS, zvonek, EPS)-řeší slaboproud , včetně osazení datových zásuvek RJ do společných sestav (sloupky , podlahové krabice , podparapetní žlaby , které dodá silnoproud)
Větší stavební přípomoce -zajistí stavba

## Datové rozvody
Položkový rozpočet
Stavba : |  | PODATELNA MŽP
Objekt : |  | Datové rozvody
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 1010.O00.0009 | Demontáže
1 | 1010.O00.0009.01 | Demontáž stávajících rozvodů kabeláže, tras a prvků technologie v řešeném prostoru včetně likvidace | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1010.O00.0009 Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1020.O00.6420.01 | Strukturovaná kabeláž
2 | 1020.O00.642001.01 | Kabel FTP cat. 6 stíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24 | m | 1530 |  | 0
3 | 1020.O00.642001.02 | Datová zásuvka vč.2x keystone RJ45 cat.6 - vč. krabice pod omítku přípojné místo strukturované kabeláže, tvořené úplnou dvouportovou stíněnou zásuvkou s 2 moduly RJ45, kategorie 6 a přístrojovou krabicÍ Datové zásuvky budou složeny – - 2x keystone - modulor jack, 110 block CAT6 - nosná maska dvouportová kompatibilní s keystone CAT6 - kryt komunikační zásuvky s popisovým polem (bílá barva) - rámeček pro elektroinstalační přístroje - jednonásobný dvouzásuvka bude dodána kompletní | ks | 9 |  | 0
4 | 1020.O00.642001.03 | Patch panel 24 port vč. 24 keystone RJ45, cat.6 patch panel 19", výšky 1U | ks | 1 |  | 0
5 | 1020.O00.642001.04 | Vyvazovací panel 1U - organizér - panel 19", výšky 1U, pro uspořádání propojovacích kabelů v 19" rozvaděčích | ks | 1 |  | 0
6 | 1020.O00.642001.05 | Patch cord STP cat.6 - 0,25m | ks | 18 |  | 0
7 | 1020.O00.642001.06 | Patch cord STP cat.6 - 2m | ks | 18 |  | 0
8 | 1020.O00.642001.07 | Lišta LV 80x40 - kompletní Lišta vkládací 80x40 (2m), pro montáž na stěnu nebo na strop, barva bílá RAL 9003, včetně příslušenství pro montáž lišty na strop/stěnu a ostatního příslušenství | m | 22 |  | 0
9 | 1020.O00.642001.08 | Trubka Kopoflex o průměru 40 mm Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, včetně zatahovacího drátku a ostatního příslušenství | m | 12 |  | 0
10 | 1020.O00.642001.09 | Certifikační měření - měření na kabelech (oba směry), vypracování měřících protokolů | ks | 18 |  | 0
| Celkem za | 1020.O00.6420.01 Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1020.O00.6420.99 | Ostatní
11 | 1020.O00.642099.01 | Protipožární ucpávka oboustranná EI 90 do 0,08mm2 včetně označovacího štítku | ks | 5 |  | 0
12 | 1020.O00.642099.02 | Stavební zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0
13 | 1020.O00.642099.03 | Značení trasy vč. kabelových štítků | kpl | 1 |  | 0
14 | 1020.O00.642099.04 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kpl | 1 |  | 0
15 | 1020.O00.642099.05 | Kompletní montážní práce, včetně ukončení kabelů, vyvázání v LAN místnostech, oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1020.O00.6420.99 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1020.O00.1000 | Ostatní náklady
16 | 1020.O00.1000.01 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
17 | 1020.O00.1000.02 | Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému | kpl | 1 |  | 0
18 | 1020.O00.1000.03 | Vyhotovení dokladové části stavby | kpl | 1 |  | 0
19 | 1020.O00.1000.04 | Koplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
20 | 1020.O00.1000.05 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
21 | 1020.O00.1000.06 | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0
22 | 1020.O00.1000.07 | Úklid pracoviště | kpl | 1 |  | 0
23 | 1020.O00.1000.08 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Datové rozvody celkem bez DPH |  |  |  | 0

## EPS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | PODATELNA MŽP
Objekt : |  | Požární signalizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 1010.O00.0009 | Demontáže
1 | 1010.O00.0009.01 | Demontáž stávajících rozvodů kabeláže, tras a technologie EPS v řešeném prostoru včetně likvidace | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1010.O00.0009 Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1010.6410.01 | Elektrická požární signalizace - EPS
2 | 1010.O00.641001.01 | Optickokouřový požární hlásič s paticí s připojením do stávajícího systému EPS | ks | 1 |  | 0
3 | 1010.O00.641001.02 | Příchytky s požární odolností, včetně kotvícího materiálu, trasa s funkční integritou P30-R | ks | 150 |  | 0
4 | 1010.O00.641001.03 | Příchytky bez požární odolností, včetně kotvícího materiálu | ks | 20 |  | 0
5 | 1010.O00.641001.04 | Propojovací krabice požárně odolná P90-R | ks | 1 |  | 0
6 | 1010.O00.641001.05 | Kabel 1x2x0,8 se sníženou hořlavostí | m | 20 |  | 0
7 | 1010.O00.641001.06 | Kabel 1x2x0,8, s funkčí odolností při požáru P30-R, B2cas1d0 | m | 30 |  | 0
8 | 1010.O00.641001.07 | Kabel 2x1,5, napájení, s funkční odolností při požáru P30-R | m | 15 |  | 0
| Celkem za | 1010.6410.01 Elektrická požární signalizace - EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1010.O00.6410.99 | Ostatní
9 | 1010.O00.641099.01 | Protipožární ucpávka oboustranná EI 90 do 0,08mm2 včetně označovacího štítku | ks | 1 |  | 0
10 | 1010.O00.641099.02 | Stavební zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0
11 | 1010.O00.641099.03 | Značení trasy vč. kabelových štítků | kpl | 1 |  | 0
12 | 1010.O00.641099.04 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kpl | 1 |  | 0
13 | 1010.O00.641099.05 | Měření – měřění na kabelech, vypracování měřících protokolů | kpl | 1 |  | 0
14 | 1010.O00.641099.06 | Kompletní montážní práce, oživení a nastavení systému, začlenění do stávajícího systému | kpl | 1 |  | 0
15 | 1010.O00.641099.07 | Systémové zkoušky, výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
16 | 1010.O00.641099.08 | Doprogramování a úprava systému v nadstavbě | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1010.O00.6410.99 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1010.O00.1000 | Ostatní náklady
17 | 1010.O00.1000.01 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
18 | 1010.O00.1000.02 | Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému | kpl | 1 |  | 0
19 | 1010.O00.1000.03 | Vyhotovení dokladové části stavby | kpl | 1 |  | 0
20 | 1010.O00.1000.04 | Koplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
21 | 1010.O00.1000.05 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
22 | 1010.O00.1000.06 | Návody a manuály | kpl | 1 |  | 0
23 | 1010.O00.1000.07 | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0
24 | 1010.O00.1000.08 | Úklid pracoviště | kpl | 1 |  | 0
25 | 1010.O00.1000.09 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Požární signalizace celkem bez DPH |  |  |  | 0

## EZS_CCTV
Položkový rozpočet
Stavba : |  | PODATELNA MŽP
Objekt : |  | Elektrické bezpečnostní systémy
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 1030.O00.0009 | Demontáže
1 | 1030.O00.0009.01 | Demontáž stávajících rozvodů kabeláže, tras a technologie EZS a CCTV v řešeném prostoru včetně likvidace | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1030.O00.0009 Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1030.O00.6430.01 | EZS
2 | 1030.O00.643001.01 | Kabel VL 06 - 6x0,22 VL stíněný kabel typu lanko, 6 žil, průřez lanka 0,22 mm2 | m | 65 |  | 0
3 | 1030.O00.643001.02 | DUAL PIR+MW, 15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital, homologovány do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-1 | ks | 1 |  | 0
4 | 1030.O00.643001.03 | Magnetický kontakt, plast, kabel 3 m, 4 vodiče, homologovány do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-1 | ks | 1 |  | 0
5 | 1030.O00.643001.04 | Lišta LV 40x20 - kompletní Lišta vkládací 40x20 (2m), pro montáž na stěnu nebo na strop, barva bílá RAL 9003, včetně příslušenství pro montáž lišty na strop/stěnu a ostatního příslušenství | m | 15 |  | 0
| Celkem za | 1030.O00.6430.01 EZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1030.O00.6430.02 | CCTV - kamerové systémy
6 | 1030.O00.643002.01 | Koaxiální kabel 75 ohm, RG59 | m | 130 |  | 0
7 | 1030.O00.643002.02 | Kabel 2x1,5 | m | 4 |  | 0
8 | 1030.O00.643002.03 | BNC krimplovací konektor pro RG59 | ks | 4 |  | 0
9 | 1030.O00.643002.04 | Vnitřní DOME kamera - analogová, barevná, 1000 TV řádků, 3-10 mm objektiv, napájení 12/24 V | ks | 1 |  | 0
10 | 1030.O00.643002.05 | Zdroj 24V, 2A | ks | 1 |  | 0
11 | 1030.O00.643002.06 | LCD monitor 15" - analogový vstup, obrazovka 15", rozlišení 1024x768, technologie zabraňující vypalování obrazu | ks | 1 |  | 0
12 | 1030.O00.643002.07 | Držák pro upevnění LCD monitoru, do 30 kg | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 1030.O00.6430.02 CCTV - kamerové systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1030.O00.6430.99 | Ostatní
13 | 1030.O00.643099.01 | Protipožární ucpávka oboustranná EI 90 do 0,08mm2 včetně označovacího štítku | kpl | 5 |  | 0
14 | 1030.O00.643099.02 | Stavební zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0
15 | 1030.O00.643099.03 | Značení trasy vč. kabelových štítků | kpl | 1 |  | 0
16 | 1030.O00.643099.04 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kpl | 1 |  | 0
17 | 1030.O00.643099.05 | Měření – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů | kpl | 1 |  | 0
18 | 1030.O00.643099.06 | Uložení koaxiálního kabelu do stávající trasy SLP | kpl | 1 |  | 0
19 | 1030.O00.643099.07 | Kompletní montážní práce, oživení a nastavení systému, začlenění do stávajícícho systému | kpl | 1 |  | 0
20 | 1030.O00.643099.08 | Systémové zkoušky, výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
21 | 1030.O00.643099.09 | Doprogramování a úprava systému v nadstavbě | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1030.O00.6430.99 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1030.O00.1000 | Ostatní náklady
34 | 1030.O00.1000.01 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
35 | 1030.O00.1000.02 | Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému | kpl | 1 |  | 0
36 | 1030.O00.1000.03 | Vyhotovení dokladové části stavby | kpl | 1 |  | 0
37 | 1030.O00.1000.04 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
38 | 1030.O00.1000.05 | Návody a manuály | kpl | 1 |  | 0
39 | 1030.O00.1000.06 | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0
40 | 1030.O00.1000.07 | Úklid pracoviště | kpl | 1 |  | 0
41 | 1030.O00.1000.08 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1030.O00.1000 Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Elektrické bezpečnostní systémy celkem bez DPH |  |  |  | 0

## DT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | PODATELNA MŽP
Objekt : |  | Domovní telefon
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 1040.O00.6430.01 | Domovní video telefon
1 | 1040.O00.6430.01 | Domovní video telefon |  |  |  | 0
2 | 1040.O00.643001.01 | Kabel PRAFlaCom 2x2x0,8 Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 | m | 95 |  | 0
3 | 1040.O00.643001.02 | Rozvaděč 600x600x150 - včetně svorkovnic (30ks), průchodky (10 ks), DIN lišty (1m), vylamovací lišty (2m), propojovacích drátů | ks | 1 |  | 0
4 | 1040.O00.643001.03 | Univerzální řídicí jednotka - řadová (90x216x65) Pro řízení a napájení dveřního komunikačního systému, možnost připojení elektrického otvírače dveří, domovního videotelefonu, tlačítkového tabla | ks | 1 |  | 0
5 | 1040.O00.643001.04 | Rozdělovač videosignálu pro vnější sběrnici, řadový (90x36x65) | ks | 1 |  | 0
6 | 1040.O00.643001.05 | Modul spínací řadový - dveře (90x72x65) | ks | 1 |  | 0
7 | 1040.O00.643001.06 | Tlačítkové tablo video, včetně přístrojové krabice - ve venkovním provedení, min. 1 tlačítko, montáž na omítku - přední deska z ušlechtilé oceli, s antikorozní povrchovou úpravou - videokamera s automatickým přepínáním režimu den/noc, s krytem odolným vůči ohni a mechanickému poškození - audiomodul a tlačítka s podsvětlením v režimu den/noc a při komunikaci s vnitřní stanicí | ks | 2 |  | 0
8 | 1040.O00.643001.07 | Krabice elektroinstalační, nástěnná | ks | 2 |  | 0
9 | 1040.O00.643001.08 | Zdroj 230V/12VDC/2A (na DIN lištu) | ks | 1 |  | 0
10 | 1040.O00.643001.09 | Elektromechanický úzký zámek - homologovaný do dveří s danou požární odolností - včetně propojovacího kabelu s konektorem, propojovací krabicí, kabelové zadlabávací průchodky | ks | 2 |  | 0
11 | 1040.O00.643001.10 | Sada kování klika/klika s děleným čtyřhranem - pro panikové dveře | ks | 2 |  | 0
12 | 1040.O00.643001.11 | Domovní video telefon - s dotykovým displejem a hands-free ovládáním | ks | 1 |  | 0
13 | 1040.O00.643001.12 | Lišta LV 40x20 - kompletní Lišta vkládací 40x20 (2m), pro montáž na stěnu nebo na strop, barva bílá RAL 9003, včetně příslušenství pro montáž lišty na strop/stěnu a ostatního příslušenství | m | 6 |  | 0
| Celkem za | 1040.O00.6430.01 Domovní video telefon |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1040.O00.6430.02 | Zvonek
14 | 1040.O00.643002.01 | Kabel CYKY 2x1,5 včetně příchytek | m | 12 |  | 0
15 | 1040.O00.643002.02 | Zvonkové tlačítko, spínač, pro zapuštěnou montáž | ks | 1 |  | 0
16 | 1040.O00.643002.03 | Zvonek - připojení na 230 V | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 1040.O00.6430.02 Zvonek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1040.O00.6420.99 | Ostatní
17 | 1040.O00.642099.01 | Protipožární ucpávka oboustranná EI 90 do 0,08mm2 včetně označovacího štítku | ks | 2 |  | 0
18 | 1040.O00.642099.02 | Stavební zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0
19 | 1040.O00.642099.03 | Značení trasy vč. kabelových štítků | kpl | 1 |  | 0
20 | 1040.O00.642099.04 | Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd. | kpl | 1 |  | 0
21 | 1040.O00.642099.05 | Kompletní montážní práce, oživení a nastavení systému, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
22 | 1040.O00.642099.06 | Systémové zkoušky, nastavení systému | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1040.O00.6420.99 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1040.O00.1000 | Ostatní náklady
23 | 1040.O00.1000.01 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
24 | 1040.O00.1000.02 | Technická prohlídka zařízení (technologie) nebo systému | kpl | 1 |  | 0
25 | 1040.O00.1000.03 | Vyhotovení dokladové části stavby | kpl | 1 |  | 0
26 | 1040.O00.1000.04 | Školení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
27 | 1040.O00.1000.05 | Návody a manuály | kpl | 1 |  | 0
28 | 1040.O00.1000.06 | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0
29 | 1040.O00.1000.07 | Úklid pracoviště | kpl | 1 |  | 0
30 | 1040.O00.1000.08 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 1040.O00.1000 Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Domovní telefon celkem bez DPH |  |  |  | 0