Příloha č. 1b) k Výzvě a zadávacím podmínkám – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Opravy bytových předávacích stanic Meibes II

- Výměna 8 kusů měřičů tepla

- Výměna 8 kusů vodoměrů

- Výměna 8 kusů regulačních ventilů

- Výměna 8 kusů elektronických pohonů

- Výměna 8 kusů zónových ventilů

- Výměna 2 kusů programovatelných, bezdrátových termostatů

- Výměna 8 kusů dálkového ovládání

- Náhrada všech pružných spojů

- Přetěsnění všech spojů, odstranění inkrustací

- Výměna 35 kusů termostatických ventilů a termostatických hlavic u stávajících radiátorů

- Výměna 35 kusů radiátorových, odvzdušňovacích ventilů

- Výměna všech vadných částí (šroubení, potrubí, fitinek, spojovacího materiálu, atd.)

- Hrubý úklid, dopravné, ekologické odstranění demontovaných částí a sutí

- Dílo je lokalizováno do prostor 1.NP a 6.NP objektu Společenství pro dům Na Břehu 260/1 v Praze 9,    kde je spoluvlastníkem Česká republika - Česká inspekce životního prostředí.

Lokalizace jednotlivých PS :

1.NP

WC proti č.m. 127

WC proti č.m. 129

Kancelář č.m. 130

Kuchyńka – jen vodoměr

Hlavní předávací stanice – jen měřidlo spotřeby tepla

Vstupní hala objektu

6.NP

Kancelář č.m. 613

Úklidová komora

PWC č.m. 625

Kuchynka, sekretariát ředitele

Pracovna ředitele referenční místnost – termostat

Veškeré práce budou prováděny bez dlouhodobého omezení dodávky tepla a PWH (dříve TUV) třetím osobám a bez poškození dotčených prostor, zejména pak bez poškození (vyplavení) prostor třetích osob.