Příloha č. 1

Tabulka splnění technických požadavků

Technické specifikace serverů – AOPK

3 ks serverů:

| Požadováno | Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| standardní rozměry RACK (šíře 19“ a výška 2U) | ANO/NE |
| lišty s vysunovacím držákem kabeláže, které umožnují plné vysunutí serveru z RACK a jeho vyjmutí bez nástrojů | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35°C | ANO/NE |
| jednotná správa pomocí OpenManage Essentials včetně podpory kontroly aktuálnosti a upgradu firmwaru všech komponent serverů | ANO/NE |
| vzdálenou správu serverů nezávislou na operačním systému umožňující vzdálené vypnutí, zapnutí, restart, vzdálený přenos konzole, kontrolu HW logů, nastavení bootování z virtuálních disků | ANO/NE |
| dodání potřebných kabelů 2 x 10 Gb pro propojení se switchem DELL PowerConnect 8024F v délce min. 5m | ANO/NE |
| minimálně 3 USB porty | ANO/NE |
| zajištění kompatibilní s: |  |
| Linux RedHat v7.x nebo vyšší | ANO/NE |
| všechny moduly IBM FileNET R5 | ANO/NE |
| VMware v aktuální verzi | ANO/NE |
| CPU v serveru musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| mít minimálně 2x CPU | ANO/NE |
| mít minimálně: 8 jader (každé CPU) výkon dle PassMark 14478 | ANO/NE |
| RAM osazená v serveru musí mít minimálně: |  |
| celkovou kapacitu 128 GB | ANO/NE |
| kapacitu nejmenšího modulu takovou aby bylo možné rozšířit až na 512 GB za použití stávajících modulů | ANO/NE |
| RAID řadič osazený v serveru musí mít minimálně: |  |
| 512 MB cache | ANO/NE |
| RAID: 0, 1, 5, 6, podporu HotSpare disků, podporuje kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, umožnovat výměnu disků za chodu, podporuje „rebuild“ za chodu („on-line“) | ANO/NE |
| HDD osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 3 ks 2,5“ disků SAS, kdy každý disk musí mít minimálně: 6 Gbit, otáčky 10 000 rpm, kapacitu 600 GB celkový počet pozic minimálně 16 | ANO/NE |
| rámeček s libovolným diskem musí být možné vyměnit bez nástrojů (hot-plug) | ANO/NE |
| LAN osazené v serveru musí mít minimálně: |  |
| 2 ks 10 Gbit/s + 4 x 1Gbit/s | ANO/NE |
| PS v serveru musí být minimálně: |  |
| mít minimálně 2x PSU | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| se stejným výkonem | ANO/NE |
| vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |
| záruka pro server musí být minimálně: |  |
| záruka a servis budou poskytovány výrobcem serveru v místě instalace záruka je poskytována po dobu 60 měsíců dostupnost servisní podpory bude v pracovní dny 8:00 – 17:00 hod. dokončení servisního zásahu do následujícího pracovního dne | ANO/NE |

Technické specifikace serverů a příslušenství – ČIŽP

5 ks serverů:

| Požadováno | Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| provedení pro RACK mount (šíře 19“ a výška maximálně 2U) | ANO/NE |
| součástí standardní „euro“ lišty s vysunovacím držákem kabeláže, které umožnují plné vysunutí serveru z RACK a jeho vyjmutí bez nástrojů | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35°C | ANO/NE |
| zajištění kompatibilní s: |  |
| Linux RedHat v7.x nebo vyšší | ANO/NE |
| Microsoft: Hyper-V 2012 R2 nebo vyšší, Windows Server 2012 R2 nebo vyšší | ANO/NE |
| VMware v aktuální verzi | ANO/NE |
| Oracle VM v3.x nebo vyšší | ANO/NE |
| XenServer v aktuální verzi | ANO/NE |
| CPU v každém serveru musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| mít minimálně 2x CPU, kdy každé z těchto 2 CPU (v serveru celkem 2x) musí podporovat SLAT (ať už AMD, AMD-V nebo Intel VT-x nebo kompatibilní) | ANO/NE |
| mít minimálně: 10 jader, 20 vláken, frekvenci FSB 1866 MHz, procesorovou cache 25 MB | ANO/NE |
| RAM osazená v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| frekvenci FSB 1866 MHz | ANO/NE |
| celkovou kapacitu 256 GB | ANO/NE |
| kapacitu nejmenšího modulu 16 GB | ANO/NE |
| I/O rozšiřující redukce („riser“) osazená v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| 6 sloty, x8 PCIe | ANO/NE |
| 1 slot, x16 PCIe | ANO/NE |
| HBA: |  |
| 2 ks 1-portové 8 Gbit/s adaptéry (PCI-e x8, 802.1Q, SFP) | ANO/NE |
| Interní SD/USB: |  |
| interní duální SD/USB o kapacitě min 2x16GB | ANO/NE |
| LAN osazené v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| 2 ks 1-portové 10 Gbit/s adaptéry optické (PCI-e x8, 802.1Q, SFP) 4 ks 1 Gbit/s konvergované adaptéry s podporou virtualizace na úrovni hardware (RDMA a pod.) | ANO/NE |
| PS v každém serveru musí: |  |
| mít minimálně 2x PSU | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| se stejným výkonem | ANO/NE |
| vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |
| záruka pro každý server musí být minimálně: |  |
| záruka a servis budou poskytovány výrobcem serveru v místě instalace záruka je poskytována po dobu 60 měsíců dostupnost servisní podpory bude 24x7x365 reakční doba je 4 hodiny dokončení servisního zásahu do následujícího pracovního dne | ANO/NE |

Technické specifikace serverů a příslušenství – SFŽP

8 ks serverů:

| Požadováno | Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| provedení pro RACK mount (šíře 19“ a výška maximálně 2U) | ANO/NE |
| součástí standardní „euro“ lišty s vysunovacím držákem kabeláže, které umožnují plné vysunutí serveru z RACK a jeho vyjmutí bez nástrojů | ANO/NE |
| trvalý provoz v prostředí do 35°C | ANO/NE |
| zajištění kompatibilní s: |  |
| Linux RedHat v7.x nebo vyšší | ANO/NE |
| Microsoft: Hyper-V 2012 R2 nebo vyšší, Windows Server 2012 R2 nebo vyšší | ANO/NE |
| VMware v aktuální verzi | ANO/NE |
| Oracle VM v3.x nebo vyšší | ANO/NE |
| XenServer v aktuální verzi | ANO/NE |
| CPU v každém serveru musí: |  |
| být 64-bitové | ANO/NE |
| mít minimálně 2x CPU, kdy každé z těchto 2 CPU (v serveru celkem 2x) musí podporovat SLAT (ať už AMD, AMD-V nebo Intel VT-x nebo kompatibilní) | ANO/NE |
| mít minimálně: 10 jader, 20 vláken, frekvenci FSB 1866 MHz, procesorovou cache 25 MB | ANO/NE |
| RAM osazená v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| frekvenci FSB 1866 MHz | ANO/NE |
| celkovou kapacitu 256 GB | ANO/NE |
| kapacitu nejmenšího modulu 16 GB | ANO/NE |
| I/O rozšiřující redukce („riser“) osazená v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| 6 sloty, x8 PCIe | ANO/NE |
| 1 slot, x16 PCIe | ANO/NE |
| HBA: |  |
| 2 ks 1-portové 8 Gbit/s adaptéry (PCI-e x8, 802.1Q, SFP) | ANO/NE |
| RAID řadič osazený v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| 512 MB cache | ANO/NE |
| záložní akumulátor | ANO/NE |
| RAID: 0, 1, 5, 10, podporuje kombinace více svazků s různou konfigurací RAID skupin, umožnovat výměnu disků za chodu, podporuje „rebuild“ za chodu („on-line“) | ANO/NE |
| HDD osazené v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| 16 ks 2,5“ disků SAS, kdy každý disk musí mít minimálně: 6 Gbit, otáčky 10 000 rpm, kapacitu 900 GB | ANO/NE |
| rámeček s libovolným diskem musí být možné vyměnit bez nástrojů (hot-plug) | ANO/NE |
| LAN osazené v každém serveru musí mít minimálně: |  |
| 2 ks 1-portové 10 Gbit/s adaptéry optické (PCI-e x8, 802.1Q, SFP) 4 ks 1 Gbit/s konvergované adaptéry s podporou virtualizace na úrovni hardware (RDMA a pod.) | ANO/NE |
| PS v každém serveru musí: |  |
| mít minimálně 2x PSU | ANO/NE |
| být vzájemně redundantní | ANO/NE |
| se stejným výkonem | ANO/NE |
| vyměnitelné bez nástrojů | ANO/NE |
| podporovat standardní „euro“ konektor | ANO/NE |
| záruka pro každý server musí být minimálně: |  |
| záruka a servis budou poskytovány výrobcem serveru v místě instalace záruka je poskytována po dobu 60 měsíců dostupnost servisní podpory bude 24x7x365 reakční doba je 4 hodiny dokončení servisního zásahu do následujícího pracovního dne | ANO/NE |

Rozšíření stávajících serverů DELL PowerEdge 720:

- 20 ks (10 x 2 ks) 1-portových 10 Gbit/s konvergovaných adaptérů s podporou virtualizace v HW (RDMA, apod.),

- 20 ks (10 x 2 ks) 1-portových HBA adaptérů 8 Gbit,

- 80 ks (10 x 8 ks) 2,5“ disků (6 Gbit, otáčky 10 000 rpm, kapacita 900 GB).