ŽELEZNÉ HORY – GEOLOGICKY VÝZNAMNÁ OBLAST

VÝKAZ  VÝMĚR

1/ 	BEZOBSLUŽNÉ INFORMAČNÍ STANOVIŠTĚ

Výstavba  bezobslužného informačního stanoviště (přístřešku) v lokalitách:

–	Třemošnice – Podhrádí, p. p. č. 17/1, k. ú. Podhrádí v Železných horách

–	Vápenný Podol, p. p. č. 1/1, k. ú. Vápenný Podol

–	Nasavrky, p. p. č. 343/1, k. ú. Nasavrky

–	Štěpánov u Skutče, p. p. č. 210, k. ú. Štěpánov u Skutče

–	Podlažice/Chrast, p. p. č. 1144, k. ú. Chrast

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | informační bod |  |  |  |  |
| Objekt : |  | přístřešek |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | 121 10-1100.R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 4,20 |  |  |
| 2 | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1,48 |  |  |
| 3 | 167 10-1201.R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 1,48 |  |  |
| 4 | 181 30-1101.R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 4,20 |  |  |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  |
| Díl: | 2 | Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  |
| 5 | 275 31-3511.R00 | Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) | m3 | 1,48 |  |  |
| 6 | 275 35-1215.R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 2,71 |  |  |
| 7 | 275 35-1216.R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 2,71 |  |  |
|  | Celkem za | 2 Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  |
| 8 | 564 75-1111.R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm | m2 | 21,00 |  |  |
|  | Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 9 | 998 01-1001.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 9,75 |  |  |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| 10 | 762 12-3130.R00 | Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2 | m | 62,40 |  |  |
| 11 | 762 12-3110.R00 | Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 | m | 44,00 |  |  |
| 12 | 762 19-5000.R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 2,80 |  |  |
| 13 | 762 31-1103.R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel | kus | 12,00 |  |  |
| 14 | 762 33-2110.R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | m | 15,00 |  |  |
| 15 | 762 33-2120.R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 48,00 |  |  |
| 16 | 762 34-2202.R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm | m2 | 39,00 |  |  |
| 17 | 762 39-5000.R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 2,11 |  |  |
| 18 | 762 08-5140.R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 106,40 |  |  |
| 19 | 762 08-5130.R00 | Hoblování viditelných částí krovu třístranné | m | 48,00 |  |  |
| 20 | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 925,10 |  |  |
| 21 | 605-10055 | Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše | m | 214,50 |  |  |
| 22 | 605-15009 | Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm | m3 | 0,59 |  |  |
| 23 | 605-15236 | Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm | m3 | 3,80 |  |  |
| 24 | *** | kotevní železo | ks | 12,00 |  |  |
|  | Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  |
| 25 | 765 36-1240 U00 | Šindel dřevo dvojitý rovné | m2 | 39,00 |  |  |
| 26 | 998 76-5201.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | % | 580,32 |  |  |
|  | Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  |  |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| 27 | 766 42-1213.R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm | m2 | 39,00 |  |  |
| 28 | 998 76-6201.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 131,63 |  |  |
| 29 | 611-91671 | Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm | m2 | 42,90 |  |  |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  |
| 30 | 783 62-0020.RAC | Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný Luxolem | m2 | 108,30 |  |  |
|  | Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  |  |

| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč |  | Základna |  | Kč |
| Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO : |  |
|  |  | přístřešek |  |  |  |  |
| Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
|  |  | informační bod |  |  |  |  |
| Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0 |
| Objednatel : |  | AOPK ČR |  | Náklady na MJ : |  | 0 |
| Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  |  |
| Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | Dodávka celkem |  | Zařízení staveniště |  |  |  |
| Z | Montáž celkem |  |  |  |  |  |
| R | HSV celkem |  |  |  |  |  |
| N | PSV celkem |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  |  |
| RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN |  |  |  |
| ZRN+VRN+HZS |  |  | VRN celkem |  |  |  |
| Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |  |
|  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |  |
| Datum : |  | Datum : |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis : |  | Podpis : |  |  |
| Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| DPH |  | 10 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| DPH |  | 20 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | ………… Kč |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |

2/ 	INFORMAČNÍ TABULE

Výroba a umístění 47 tabulí ve 34 lokalitách, jejich přehled je uveden v tab. č. 1.

Výroba a úmístění 11 tabulí v linii naučné stezky Údolí Doubravy, jedná se o nahrazení stávajících nevyhovujících a poškozených tabulí.

Celkem 58 stojanů pro informační cedule.

V této části není provedena kalkulace samotných informačních informační cedulí a jejich odborné zpracování a obsah. To je součástí kapitoly 8) OSTATNÍ PRÁCE, 8/1 INFORMAČNÍ TABULE.

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | informační bod |  |  |  |  |
| Objekt : |  | Informační tabule - stavební část |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0,14 |  |  |
| 2 | 167 10-1201.R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 0,14 |  |  |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  |
| Díl: | 2 | Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  |
| 3 | 275 31-3511.R00 | Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) | m3 | 0,14 |  |  |
| 4 | 275 35-1215.R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 0,32 |  |  |
| 5 | 275 35-1216.R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 0,32 |  |  |
|  | Celkem za | 2 Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 6 | 998 01-1001.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0,36 |  |  |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| 7 | 762 31-1103.R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel | kus | 2,00 |  |  |
| 8 | 762 33-2120.R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 1,80 |  |  |
| 9 | 762 34-2202.R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm | m2 | 0,46 |  |  |
| 10 | 762 39-5000.R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 0,04 |  |  |
| 11 | 762 08-5140.R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 1,80 |  |  |
| 12 | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 12,74 |  |  |
| 13 | 605-15236 | Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm | m3 | 0,04 |  |  |
| 14 | *** | kotevní železo | ks | 1,00 |  |  |
|  | Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  |
| 15 | 765 36-1240 U00 | Šindel dřevo dvojitý rovné | m2 | 0,46 |  |  |
| 16 | 998 76-5201.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | % | 6,84 |  |  |
|  | Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  |  |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| 17 | 766 42-1213.R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm | m2 | 1,46 |  |  |
| 18 | 998 76-6201.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1,55 |  |  |
| 19 | 611-91671 | Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm | m2 | 1,60 |  |  |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  |
| 20 | 783 62-0020.RAC | Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný Luxolem | m2 | 2,47 |  |  |
|  | Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  |  |

| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč |  | Základna |  | Kč |
| Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO : |  |
|  |  | tabule |  |  |  |  |
| Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
|  |  | informační bod |  |  |  |  |
| Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0 |
| Objednatel : |  | AOPK ČR |  | Náklady na MJ : |  | 0 |
| Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  |  |
| Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | Dodávka celkem |  | Zařízení staveniště |  |  |  |
| Z | Montáž celkem |  |  |  |  |  |
| R | HSV celkem |  |  |  |  |  |
| N | PSV celkem |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  |  |
| RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN |  |  |  |
| ZRN+VRN+HZS |  |  | VRN celkem |  |  |  |
| Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |  |
|  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |  |
| Datum : |  | Datum : |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |  |
| Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| DPH |  | 10 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| DPH |  | 20 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | ………. Kč |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |

3/ 	NÁVĚŠTÍ (INFORMAČNÍ PYLON)

Výstavba a umístění 50 návěští, jejich přehled je uveden v tab. č. 1.

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | informační bod |  |  |  |  |
| Objekt : |  | návěští (informační pylon) |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0,14 |  |  |
| 2 | 167 10-1201.R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 0,14 |  |  |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  |
| Díl: | 2 | Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  |
| 3 | 275 31-3511.R00 | Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) | m3 | 0,14 |  |  |
| 4 | 275 35-1215.R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 0,32 |  |  |
| 5 | 275 35-1216.R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 0,32 |  |  |
|  | Celkem za | 2 Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 6 | 998 01-1001.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0,36 |  |  |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 7 | *** | Pylon - ocelová konstrukce, obložená dřevem včetně informační tabulky z nerez materiálu | ks | 1,00 |  |  |
| 8 | 767 99-5103.R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg | kg | 15,25 |  |  |
| 9 | 998 76-7201.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 30,07 |  |  |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |

| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč |  | Základna |  | Kč |
| Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | Název objektu : |  |  |  | JKSO : |  |
|  |  | informační pylon |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  | SKP : |  |
|  |  | informační bod |  |  |  |  |  |
| Projektant : |  |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0 |
| Objednatel : |  | AOPK ČR |  |  | Náklady na MJ : |  | 0 |
| Počet listů : |  |  |  |  | Zakázkové číslo : |  |  |
| Zpracovatel projektu : |  |  |  |  | Zhotovitel : |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |
|  | Dodávka celkem |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |
| Z | Montáž celkem |  |  |  |  |  |  |
| R | HSV celkem |  |  |  |  |  |  |
| N | PSV celkem |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  |  |  |
| RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN |  |  |  |  |
| ZRN+VRN+HZS |  |  | VRN celkem |  |  |  |  |
| Vypracoval |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  | Jméno : |  |  | Jméno : |  |  |
| Datum : |  | Datum : |  |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  |  | Podpis : |  |  |
| Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  |  | ………. Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  |  | ………. Kč |  |
| DPH |  | 10 | % činí : |  |  | ………. Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  |  | ………. Kč |  |
| DPH |  | 20 | % činí : |  |  | ………. Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | …………. Kč |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |  |

4/ 	KOVOVÉ TABULKY S NÁZVEM HORNINY

| p.č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zhotovení kovové tabulky s připevňovacími segmenty z nerez broušeného matriálu, plechu o tloušťce 1 mm a rozměrech 250 mm x 150 mm, s vypáleným písmem laserovou technologií | ks | 10 |  |  |

Tyto tabulky budou umístěny přímo na horninu, jejich přehled je uveden v tab. č. 1.

5/ 	TECHNICKÉ (SPECIÁLNÍ KAMENICKÉ) PRÁCE

SPOJENÉ S ÚPRAVOU SKALNÍCH VÝCHOZŮ

A HORNINOVÝCH BLOKŮ

Popis práce:

Specializovaná firma s oprávněním v oboru kamenické práce provede naleštění vybraných skalních výchozů a horninových bloků.

V případě skalních výchozů (lokalita Seč) bude provedeno naleštění přírodní skalní stěny v ploše 40cm x 60cm, v případě 40 bloků je projektováno naleštění plochy o rozměrech cca  10cm x 20cm.

Tyto práce jsou oceněny hodinovou sazbou, do které jsou promítnuty náklady na přepravu, spotřebu materiálu na abrazy, leštění, event. pro preparaci.

Práce budou provádět na lokalitě vždy dva pracovníci s uvedenou specializací.

| p. č. | název položky | MJ | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | speciální kamenické práce na 41 lokalitách, specifikace v textu | h |  |  |

6/ 	SBĚR A INSTALACE HORNINOVÝCH BLOKŮ

PRO VENKOVNÍ EXPOZICI U PĚTI

BEZOBSLUŽNÝCH INFORMAČNÍCH STANOVIŠŤ

Popis práce:

Specializovaná firma s oprávněním v oboru zemních prací provede vyzdvižení, naložení, odvoz, složení a úpravu horninových bloků, jejichž pozici, konečný tvar a umístění v plenéru určí osoba s odbornou způsobilostí v oboru geologie – environmentální geologie, tj. zpracovatel úkolu pro segment geovědní části projektu „Železné hory – geologicky významná oblast“.

Projektuje se instalace 50 horninových bloků o průměrné velikosti 70cm x 70cm x 70cm, tj. cca 0,4m3 – 0,5m3 a maximální váze do 800kg.

Tyto práce jsou oceněny jednotnou sazbou, do které jsou promítnuty průměrné náklady na vyzdvižení, přepravu a uložení na celkem pět bezobslužných informačních stanovišť a na vybraná místa k informačním tabulím po předchozím souhlasu majitele pozemku.

Přehled lokalit a umístění je uveden v tab. č.1. a na kartě lokality oddíl B projektové dokumentace.

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/1 | vyzdvižení, naložení, odvoz, složení a úprava horninových bloků | ks | 50 |  |  |
| 6/2 | zhotovení gabionových košů pro instalaci úlomkového materiálu | ks | 10 |  |  |

7/ 	TERÉNNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE

V ŽELEZNÝCH HORÁCH

7/1 	Terénní úpravy v místě vybraných lokalit v Železných Horách

7/1-1 Lokalita Zbohov – Běstvina (proterozoikum): jedná se o terénní úpravy v pasážích, kde jsou zasuceny výchozy podrcených opuk středně turonského stáří na příjezdové cestě před objektem soukromé pily, kde byl původně provozován rudný důl Běstvina v kompetenci s. p. Sobědruhy u Teplic. Tyto úpravy umožní demonstrovat vliv tektoniky a dynamických procesů provázejících výzdvih tělesa Želených hor podél železnohorského zlomu.

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě | Kč/m3 | 5 |  |  |
| 2 | odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 50 m2 | Kč/h | 2 |  |  |
| 3 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-2 Lokalita Sovolusky (proterozoikum): v lokalitě, pro kterou byly zpracovány podklady pro plán péče, se nachází ojedinělý skalní výchoz, na kterém lze dokumentovat podmořský vulkanismus, k jehož produktům patří morfologicky typicky utvářené polštářové lávy (pillow lava). Během posledních třiceti let došlo k zarůstání balastními a náletovými dřevinami, keři a travou, kterou je nutné odstranit. V uměle vytvořeném bahništi pod skalním výchozem jsou napadávky zetlelé organické hmoty, kterou je nutné také odstranit.

Práce spojené se zásahem v této lokalitě jsou slučitelné s péčí o chráněná území a spadají do režimu managementu lokality v užším slova smyslu.

Je vypracován návrh rozpočtu pro revitalizaci lokality. V případě, že práce budou realizovány v rámci péče o chráněná území v režii AOPK, se v rámci projektu Železné hory – geologicky významná oblast nebudou realizovat.

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě | Kč/m3 | 5 |  |  |
| 2 | odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 150 m2 | Kč/h | 4 |  |  |
| 3 | očištění vybraných partií skalních stěn (Wap), plocha 50 m2 | Kč/h | 4 |  |  |
| 4 | úklid likvidovaného vzniklého klestu , 3 m3 | Kč/h | 10 |  |  |
| 5 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-3 Lokalita Litošice (proterozoikum): v lokalitě bude komentován na dvou tabulích pestrý geologický vývoj území a jeho ložiskové využití. Pro tyto účely je projektováno očištění skalního výchozu litošických slepenců a vulkanitů v náletovém porostu v lokalitě u rybníka.

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě | Kč/m3 | 5 |  |  |
| 2 | odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 150 m2 | Kč/h | 10 |  |  |
| 3 | očištění vybraných partií skalních stěn a izolovaných bloků litošických slepenců a vulkanitů (Wap), plocha 50 m2 | Kč/h | 6 |  |  |
| 4 | úklid likvidovaného vzniklého klestu, 7 m3 | Kč/h | 10 |  |  |
| 5 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-4 Lokalita Lipoltice (paleozoikum): v lokalitě jsou dva zarostlé a místy navážkou zavezené typové skalní výchozy senických vrstev, u kterých po revizi stratigrafického zařazení bude modifikována geologie tzv. přeloučské synklinály.

Na lokalitě budou provedeny úpravy umožňující pohled na část očištěných skalních výchozů. Součástí zásahu v lokalitě budou i terénní úpravy umožňující eventuální zaparkování osobního automobilu.

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 200 m2 | Kč/h | 10 |  |  |
| 2 | zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě | Kč/m3 | 10 |  |  |
| 3 | nakládání, vykládání a překládání výkopu | Kč/m3 | 10 |  |  |
| 4 | zemní práce (strojem) | Kč/m3 | 20 |  |  |
| 5 | sejmutí ornice | Kč/m3 | 8 |  |  |
| 6 | rozprostření ornice | Kč/m2 | 50 |  |  |
| 7 | práce rypadlem, objem 30 m3 | Kč/h | 10 |  |  |
| 8 | podklad z kameniva drceného velikosti 32 – 63, tloušťky 15 cm | Kč/m2 | 50 |  |  |
| 9 | staveništní přesun hmot | t | 10 |  |  |
| 10 | očištění vybraných partií skalních stěn (Wap), plocha 80 m2 | Kč/h | 80 |  |  |
| 11 | úklid likvidovaného vzniklého klestu , 8 m3 | Kč/h | 10 |  |  |
| 12 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| 13 | dopravné (nákladní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-5 Lokalita Deblov (paleozoikum): lokalita je významná výskytem výchozů křemenců ordovického stáří s ichnofosiliemi, které jsou velmi dobře zachovány v obnažené původní a nedeformované vrstevní ploše. Tato vrstevní plocha je lokálně zarostlá náletem ostružiní a travou, na vybraných partiích bude s použitím tlakové vody provedeno jejich očištění.

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě | Kč/m3 | 5 |  |  |
| 2 | očištění vybraných partií skalních stěn a izolovaných bloků křemenců (Wap), plocha 300 m2 | Kč/h | 40 |  |  |
| 3 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 200 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-6 Lokalita Vápenný Podol (paleozoikum): v lokalitě se v blízkosti projektovaného bezobslužného informačního stanoviště nachází skalní výchoz, který představuje jeden z posledních přirozených skalních výchozů v obci Vápenný Podol. Jeho blízké okolí (mezi kostelem a silnicí Vápenný Podol – Prachovice) je rekultivováno výsypkou nebilanční suroviny, kterou byl vyplněn prostor po těžbě vápence. Skalní výchoz a jeho bezprostřední okolí je v současné době zarostlé náletovými křovinami, po jejichž odstranění dojde k celkové „revitalizaci“ lokality. V blízkosti tohoto výchozu budou deponovány bloky hornin paleozoického stáří ze Železných hor s návěštími .

Je vypracován návrh rozpočtu pro revitalizaci lokality. V případě, že práce budou realizovány v rámci péče o chráněná území v režii AOPK, se v rámci projektu Železné hory – geologicky významná oblast nebudou realizovat.

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě | Kč/m3 | 10 |  |  |
| 2 | odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 100 m2 | Kč/h | 4 |  |  |
| 3 | očištění vybraných partií skalních stěn (Wap), plocha 30 m2 | Kč/h | 20 |  |  |
| 4 | úklid likvidovaného vzniklého klestu, 3 m3 | Kč/h | 10 |  |  |
| 5 | sejmutí ornice | Kč/m3 | 8 |  |  |
| 6 | práce rypadlem, objem 10 m3 | Kč/h | 10 |  |  |
| 7 | likvidace plotu a zemní práce strojem (úprava rostlého terénu) | Kč/m3 | 20 |  |  |
| 8 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| 9 | dopravné (nákladní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-7 Lokalita Brloh (paleozoikum, mezozoikum): v lokalitě je vyvinut uměle obnažený skalní odkryv křemenců ordovického stáří (bývalý lom) se zachovalými „kapsami“ transgresních sedimentů křídového stáří ve facii nezpevnělých konglomerátů. V lokalitě lze demonstrovat „existenci“ dvou moří. Lokalita je posledním severozápadním výskytem tohoto fenoménu v Želených horách. V současné době je lokalita nepřístupná, důvodem je její zavezení betonovými panely a divokým porostem, který fakticky skrývá výše popsané fenomény. Je k dispozici fotodokumentace, která dokládá původní, tj. nezavezený a nezarostlý stav lomu a skalních stěn. Je vhodné zabezpečení svrchních pasáží – okraj lomu (zábradlí).

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | naložení, odvoz a uložení stavebních panelů na pozemek OÚ, který dále rozhodne o způsobu jejich využití | Kč/t | 60 |  |  |
| 2 | odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 500 m2 | Kč/h | 10 |  |  |
| 3 | zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě | Kč/m3 | 20 |  |  |
| 4 | nakládání, vykládání a překládání výkopu | Kč/m3 | 20 |  |  |
| 5 | zemní práce (strojem) | Kč/m3 | 20 |  |  |
| 6 | sejmutí ornice | Kč/m3 | 8 |  |  |
| 7 | rozprostření ornice | Kč/m2 | 400 |  |  |
| 8 | práce rypadlem, objem 25 m3 | Kč/h | 15 |  |  |
| 9 | očištění vybraných partií skalních stěn (Wap), plocha 100 m2 | Kč/h | 20 |  |  |
| 10 | úklid likvidovaného vzniklého klestu, objem 10 m3 | Kč/h | 10 |  |  |
| 11 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| 12 | dopravné (nákladní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| 13 | výstavba ochranného zábradlí v koruně bývalého lomu |  |  |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-8 Lokalita Kraskov (paleozoikum): původní skalní odkryvy permokarbonských sedimentů výplně kraskovské pánve již prakticky neexistují a není reálná jejich obnova. Je proto žádoucí odběr neporušených vzorků v místě jejich původních výchozu a jejich odborné zpracování. Řešením je úzkoprofilový vrt jádrovou technologií a jeho následná likvidace, při které nedojde k terénním změnám a ke změnám ve využití pozemku. Vrtné jádro bude petrograficky, palynologicky, petrochemicky a paleontologicky zpracováno, výstupem bude nová interpretace a rekonstrukce ukládání permokarbonských sedimentů v Železných horách

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doprava vrtného technologie a doprovodného vozidla | Kč/km | 160 |  |  |
| 2 | vrtné práce (vrt hluboký 30 m, hloubený jádrovou technologií profilu 156/133 mm s uložením do jádrovnic pro následnou skartaci, likvidace vrtného jádra a zasypání – likvidace vrtu) | Kč/m | 30 |  |  |
| 3 | zpracování vrtného jádra | Kč/h | 150 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-9 Lokalita Bítovany (mezozoikum): v lokalitě je vyvinut přirozený skalní odkryv, na kterém lze dokumentovat ojedinělý příklad předkřídového fosilního větrání granitového masivu a následný nástup sladkovodních, a po té mořských sedimentů cenomanu. Je významným způsobem zachována fosilní subtropická flóra. V současné době je skalní výchoz oproti původnímu stavu, dokumentovanému textově i fotograficky, v nevyhovujícím stavu, je značně zasucen, přístup je po kalamitě znesnadněn nově vzniklými polomy. Řešením je odstranění suti a dřevin.

Práce spojené se zásahem v této lokalitě jsou slučitelné s péčí o chráněná území, spadají do režimu managementu lokality v užším slova smyslu.

Je vypracován návrh rozpočtu pro revitalizaci lokality. V případě, že práce budou realizovány v rámci péče o chráněná území v režii AOPK, se v rámci projektu Železné hory – geologicky významná oblast nebudou realizovat.

OCENĚNÍ PRACÍ

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě | Kč/m3 | 10 |  |  |
| 2 | odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 200 m2 | Kč/h | 10 |  |  |
| 3 | očištění vybraných partií skalních stěn na ploše 30 m2 | Kč/h | 10 |  |  |
| 4 | úklid likvidovaného vzniklého klestu, objem 7 m3 | Kč/h | 15 |  |  |
| 5 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/1-10 Lokalita Vrbatův Kostelec – Podskála (mezozoikum, hydrogeologie): v lokalitě bude komentován na dvou tabulích pestrý geologický vývoj území a jeho vodárenské využití. Pro tyto účely je projektováno očištění skalního výchozu pískovců cenomanského stáří, na kterém je dokumentován dřívější stav bez dřevin.

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 200 m2 | Kč/h | 10 |  |  |
| 2 | očištění vybraných partií skalních stěn a izolovaných bloků pískovců (Wap), 50 m2 | Kč/h | 10 |  |  |
| 3 | úklid likvidovaného vzniklého klestu, 8 m3 | Kč/h | 10 |  |  |
| 4 | dopravné (terénní automobil) | Kč/km | 100 |  |  |
| celkem (bez 20 % DPH) |  |  |  |  |  |

7/2 Rekonstrukce Naučné stezky Údolím Doubravy

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Rekonstrukce Naučné stezky |  |  |  |  |
| Objekt : |  | Údolí Doubravy |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | 132301102R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 nad 100 m3 | m3 | 129,30 |  |  |
| 2 | 132301201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3 | m3 | 1,92 |  |  |
| 3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m | m3 | 44,30 |  |  |
| 4 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m | m3 | 85,00 |  |  |
| 5 | 171101141R00 | Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m | m3 | 133,90 |  |  |
| 6 | 172103101R00 | Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š. vrstvy do 1,0 m | m3 | 1,00 |  |  |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní rekonstrukce |  |  |  |  |
| 7 | 321214511R00 | Zdivo nadzákl. přehrad z lom. kam., na sucho 1 líc | m3 | 242,00 |  |  |
| 8 | 327311111R00 | Opěrné zdi z betonu prostého vodostav. V4 B 12,5 | m3 | 6,75 |  |  |
| 9 | 334213345R00 | Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene, s vysp. | m3 | 18,00 |  |  |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní rekonstrukce |  |  |  |  |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
| 10 | 457531113R00 | Filtr. vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 63-125 mm | m3 | 1,34 |  |  |
| 11 | 463212111R00 | Rovnanina z lom. kamene s vyklínováním spár úlomky | m3 | 27,61 |  |  |
| 12 | 465210114T00 | Schody z lom. kam. tl. 30 cm na sucho | m2 | 51,20 |  |  |
|  | Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
| Díl: | 90 | Oplocení |  |  |  |  |
| 13 | 900000090T00 | Oprava a montáž laviček | ks | 2,00 |  |  |
| 14 | 900000099T00 | Montáž a demontáž lanovky | ks | 16,00 |  |  |
| 15 | 900000100T00 | Doprava materiálu lanovkou | hod | 680,00 |  |  |
| 16 | 900000101T00 | Úprava lanovky pro dopravu stav. materiálu | ks | 1,00 |  |  |
|  | Celkem za | 90 Oplocení |  |  |  |  |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |
| 17 | 911231111R00 | Osazení a montáž silnič. zábradlí ocelového, 2 madla | m | 164,00 |  |  |
| 18 | 13900001 | Ocelové zábradlí pozink | kg | 1 359,80 |  |  |
| 19 | 31452014 | Lano oc.6pramenné 42 drátů Zn 1570 MPa d 5 mm | kg | 100,00 |  |  |
|  | Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| 20 | 961021112R00 | Bourání mostních základů z kamene | m3 | 18,00 |  |  |
|  | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 21 | 998332011R00 | Přesun hmot, úprava toků a kanálů, hráze ostatní | t | 663,96 |  |  |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 22 | 767995107R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg | kg | 1 550,00 |  |  |
| 23 | 767996804R00 | Demontáž atypických acelových konstrukcí do 500 kg | kg | 600,00 |  |  |
| 24 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6 m | t | 1,30 |  |  |
| 25 | 13900002 | Ocelové konstrukce pozink | kg | 1 550,00 |  |  |
| 26 | 55347133 | Rošt podlahový 30/2 svařovaný „SP“ 800x1000 mm | kus | 28,00 |  |  |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  |
| 27 | 783122952R00 | Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný | m2 | 199,52 |  |  |
| 28 | 783122959R00 | Údržba, nátěr syntetický mostů, základní | m2 | 199,52 |  |  |
|  | Celkem za | 783 nátěry |  |  |  |  |

| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Oplocení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |
| 783 | Nátěry |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč |  | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oborová přirážka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zřízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz investora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO : |  |
|  |  | Naučná stezka Údolím Doubravy |  |  |  |  |
| Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
|  |  | Rekonstrukce NS |  |  |  |  |
| Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0 |
| Objednatel : |  | AOPK ČR |  | Náklady na MJ : |  | 0 |
| Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  |  |
| Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
| Z | HSV Celkem |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |
| R | PSV Celkem |  | Oborová přirážka |  |  |  |
| N | M práce celkem |  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  |
|  | M dodávky celkem |  | Mimostaveništní doprava |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |
|  |  |  | Provoz investora |  |  |  |
| HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |
| ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené |  |  |  |
| ZRN+ostat. Náklady + HZS |  |  | Ostatní náklady celkem |  |  |  |
| Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |  |
|  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |  |
| Datum : |  | Datum : |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |  |
| Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| DPH |  | 20 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| DPH |  | 0 | % činí : |  | ………. Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | ………. Kč |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |

8/ 	OSTATNÍ  PRÁCE

8/1 	INFORMAČNÍ TABULE

8/1-1	Zhotovení textu, sestavení grafického manuálu, zhotovení fotografické dokumentace (makrofotografie, mikrofotografie, letecké fotografie), zpracování hmotné dokumentace, zpracování archivních dat, zpracování a tvorba mapových podkladů. Ocenění je provedeno formou hodinové kalkulace.

Celkově bude zpracováno 83 informačních tabulí. K lokalitám podle tabulky č.1 je to 72 tabulí a pro Naučnou stezku Údolím Dobravy 11 novelizovaných informačních tabulí. Zde je nutno zapracovat odbornou náplň na stávajících cedulích.

8/1-2	Grafické zpracování jednotící a konečné podoby informační tabule s respektováním  požadavku zadavatele. Obsah, grafická podoba a text na cedulích musí být průběžně konzultován a odsouhlasen  zadavatelem.

8/1-3	Tisk a finální úprava informační tabule pro instalaci a připevnění na unifikovaný segment (rozpočet kapitola 2/ Informační tabule).

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/1-1 | zajištění a zpracování podkladů a zhotovení textu pro následné grafické zpracování informační tabule | h | 30 |  |  |
| 8/1-2 | grafické zpracování | h | 5 |  |  |
| 8/1-3 | tisk | m2 | 0,6 |  |  |
|  | podkladní deska 4 mm, materiál FOREX, koplas, ÚV úprava lamino | m2 | 0,6 |  |  |
| celkem bez 20 % DPH – 1 tabule |  |  |  |  |  |
| celkem bez 20 % DPH – 72 + 11 tabulí |  |  |  |  |  |

8/2 	INFORMAČNÍ TABULKA K NÁVĚŠTÍM

8/2-1	Zhotovení textu a sestavení jednotícího grafického manuálu pro návěští (informační tabulka). Tato bude instalována na každém návěští u horninových bloků v rámci venkovní expozice při bezobslužných informačních stanovištích (rozpočet, kapitola 3/NÁVĚŠTÍ).

8/2-2	Zhotovení výbrusů z instalovaného horninového vzorku pro zhotovení mikrofotografie a popis horninového bloku v informační tabulce.

8/2-3	Grafické zpracování, tisk a výroba informačních tabulek pro návěští. Obsah, grafická podoba a text na tabulkách musí být průběžně konzultovány a odsouhlaseny  zadavatelem.

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/2-1 | zajištění a zpracování podkladů a zhotovení textu pro následné grafické zpracování informační tabulky | ks | 50 |  |  |
| 8/2-2 | zhotovení výbrusů pro mikrofotografie | ks | 50 |  |  |
| 8/2-3 | textové a grafické části informace o návěští, tisk a výroba informačních tabulek pro návěští | ks | 50 |  |  |
| celkem bez 20 % DPH |  |  |  |  |  |

8/3 	PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Distribuci materiálů po předání díla bude zajišťovat zadavatel.

Obsah, grafická podoba a text musí být průběžně konzultovány a odsouhlaseny  zadavatelem.

8/3-1	Zpracování informačního materiálu s jednotícím textem pro 34 lokalit (pracovní název „Rodokmen Železných hor“), koncipovaný jako „skládačka“. Cílové určení pro informační střediska, orgány místní samosprávy a školy základního a středního stupně v regionu. Náklad 1 000 výtisků.

Celobarevné 4/4 , počet stran 6, formát prodloužená A4 (210x445mm), počet skladů 2, papír  křída mat, gramáž papíru 120-180, oboustranný tisk.

8/3-2	Zpracování informačního a propagačního materiálu pro všech 40 lokalit, koncipovaný jako průvodce. Materiál bude komplexně informovat o oblasti Železných hor a významu geologického dědictví, ale i jednotlivých lokalitách. Publikace přispěje k informovanosti široké i odborné veřejnosti a  bližšímu poznání realizovaného opatření a jeho financování z fondů EU. Bude navazovat na aktivitu 8/3-1.  Náklad 1 000 výtisků. Cílové určení  je pro informační střediska, orgány místní samosprávy, knihovny a  školy základního a středního stupně.

Průvodce bude zvlášť zpracován pro každý z  pěti okruhů, tedy pro PROTEROZOIKUM, PALEOZOIKUM, HLUBINNÉ VYVŘELINY, MEZOZOIKUM, HYDROGEOLOGIE. Počet stran 12(10+2), formát 2x A4 na délku (210x598mm),        5 skladů, papír lesk, gramáž papíru cca 115g, oboustranný tisk.

8/3-3	Zhotovení jednoduchého mapového podkladu se znázorněním pozice tělesa Železných hor, hranic CHKO Železné hory, bezobslužných informačních stanovišť a informačních tabulí. Cílové určení pro informační střediska, orgány místní samosprávy a školy základního a středního stupně v regionu. Náklad 2 000 výtisků (resp. 20 bloků). Mapový podklad poskytne bezúplatně zadavatel.

Schematická mapa  s uvedením měřítka(cca 1:150 000), v „trhací“variantě (po straně spojeno gutaperčou), velikost A3, jednostranný barevný tisk, vodě neodolná, ofsetový papír, 80-90g, ze spoda tvrdý karton, počet kusů v bloku 100.

8/3-4	Zhotovení pěti faximilií dobových pohlednic z lokalit bezobslužných informačních stanovišť, na zadní straně s logem Železné hory – geologicky významná oblast. Předpokládaný náklad výtisků je 500 ks pro každou lokalitu zvlášť.

8/3-5	Zpracování webových stránek projektu, systém webových stránek bude koncipován jako uzavřený informační blok, obsahově a graficky kompaktní, který bude možné v cca jednoročních cyklech doplňovat. Koncepčně bude tvořit „svorník“ mezi informačním materiálem (viz bod 8/3-1) a odborným průvodcem (viz bod 8/3-2). Na webových stránkách bude možné interaktivním způsobem získat vícevrstevné informace, a to               o topografii a o umístění bezobslužných informačních bodů a k nim vztaženým informačním tabulím, dále základní informace o konkrétních lokalitách (v textové, mapové a fotografické podobě) včetně odkazů na informační zdroje. Součástí webových stránek bude i odkaz na zdroje, ze kterých je možné získat podrobnější či úplné informace s geovědní a environmentální náplní. Dále bude avizován přesah zpracovávaných témat do širšího okolí Železných hor, kde již byly vybudovány objekty s obdobným tématem (Muzeum Skuteč, Vápenka v Třemošnici aj.) či se podobné objekty projektují.

Po předání kompletního díla hosting a správu webových stránek bude zajišťovat zadavatel. Stránky budou umístěny na www.nature.cz a www.geoparkzh.cz , tomu bude odpovídat použitý software. Přesnou technickou specifikaci poskytne IT pracoviště. Obsah, grafická podoba a text musí být průběžně konzultovány a odsouhlaseny  zadavatelem.

| p. č. | název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/3-1 | příprava textu a materiálu | lokalita | 40 |  |  |
|  | tisk a distribuce | výtisk | 1 000 |  |  |
| 8/3-2 | příprava textu a materiálu | lokalita | 40 |  |  |
|  | tisk a distribuce | výtisk | 1000 |  |  |
| 8/3-3 | příprava textu a materiálu | h | 20 |  |  |
|  | grafická editace mapového podkladu a práce redaktora | h | 30 |  |  |
|  | tisk a distribuce | výtisk | 2 000 |  |  |
| 8/3-4 | výběr a grafické zpracování faximilií | h | 30 |  |  |
|  | tisk a distribuce | výtisk | 2 500 |  |  |
| 8/3-5 | tvorba webových stránek | h | 100 |  |  |
|  | grafické zpracování webových stránek | h | 60 |  |  |
| celkem bez 20 % DPH |  |  |  |  |  |