E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

a) zařízení staveniště:

zařízení staveniště:

Staveniště bude zřízeno na pozemcích, v trase výkopových prací dle situace a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací. Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán až do dokončení stavby.

Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005Sb, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. v platném znění. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

skládky objemného materiálu:

Nebudou zřizovány, materiál bude na stavbu navážen průběžně.

uložení přebytečné zeminy:

Přebytečná zemina a stavební suť bude uložena na řízenou skládku.

dopravní trasy:

Budou použity stávající místní komunikace s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení.

dodávky materiálu:

Materiál zajistí zhotovitel dle soupisu materiálu v náležitém předstihu a to buď od objednatele, nebo prostřednictvím smluv objednatele přímo u výrobce materiálu. Navržený a skutečně použitý materiál musí odpovídat platným standardům TNS, normám ČSN, PNE.

b) sítě technické infrastruktury:

výskyt podzemních zařízení:

Do situačního plánu projektu byly orientačně zakresleny podzemní inženýrské sítě podle podkladů jejich provozovatelů. Umístění projektovaného vedení vzhledem k těmto sítím bylo s jednotlivými provozovateli konzultováno a kopie těchto vyjádření jsou přiloženy v projektové dokumentaci. Podmínky obsažené ve vyjádřeních je nutno respektovat jak ze strany objednatele, tak i dodavatele montáží.

Před započetím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození.

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Jedná se o tato zařízení:

- sdělovací kabel - CETIN

- elektro kabel - SJČR

- kanalizace - SJČR

- vodovod - SJČR

- kabelové vedení VN - E.ON (budováno)

Stavebník zajistí vytýčení inž. sítí v prostoru stavby.

c) napojení staveniště:

Pro tuto stavbu nebude zřizováno

d) bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob:

obecné zásady:

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 (34 3100) a PNE 33 0000-6 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících dalších nařízení s nimi souvisejících. Při práci je nutné dodržovat vyhlášku ČÚB č. 324/1994 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Při provádění stavebně – montážních pracích musí být dodrženy normy a pracovní postupy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

zajištění a označení staveniště:

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.

Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor pro pohyb chodců.

Dále zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích umožňovalo bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Přechod výkopu pro obyvatele jednotlivých domů bude zajištěn lávkami. Vjezdy ke garážím budou opatřeny ochrannými rourami a ihned zasypány tak, aby byl umožněn vjezd parkujícím automobilům.

Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami. Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, musí být označeny výstražným červeným světlem.

bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, vjezdy na staveniště označí dopravními značkami. Po celou dobu provádění prací na staveništi je zhotovitel povinen zajistit bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací.

zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů

Pro zařízení staveniště nebudou žádné stávající objekty využity. Zařízení staveniště nebude budováno.

stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení

V rámci zařízení staveniště nebude potřeba budovat stavby vyžadující ohlášení. Zařízení staveniště nebude zřizováno.

bezpečnost při provádění stavby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 (34 3100) a PNE 33 0000-6 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci je nutné dodržovat vyhlášku ČÚB č. 324/1994 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené dopravní policií ČR.

Hlavní zásady provádění výkopových prací

Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu.

Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích umožňovalo bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 3050 Zemní práce.

Výkopové práce ve veřejných komunikačních plochách budou prováděny dle tlg. podmínek vlastníka n. správce.

Výkopové práce v ostatních komunikačních plochách budou prováděny dle tlg. podmínek vlastníka n. správce.

Před zahájením stavebních prací musí být staveniště protokolárně převzato od majitelů pozemků s příslušnými doklady ( SP n. ohlášení, ZUK ).

Po ukončení stavebních prací bude stavba protokolárně převzata od vlastníka n. správce s příslušnými doklady.

náhrada škod a uvedení do provozu:

Po dokončení stavby provede objednatel vyčíslení a náhradu škod vzniklých stavbou vedení.

Zhotovitel stavby předá objednateli v analogové i elektronické podobě plánek skutečného provedení, který zajistí u projektanta (opravený výkres) a v analogové i elektronické podobě geodetické zaměření.

Po dokončení stavby a zajištění výchozí revize, skutečného provedení a ostatní dokumentace, zhotovitel stavby předá stavbu objednateli. Objednatel požádá o kolaudaci a uvedení stavby do trvalého provozu.

zajištění vypínání vedení:

Vypínání a zajištění pracoviště budou na základě požadavku příslušného technika ECR RSS VN, NN a dle  zpracovaného harmonogramu v TOMS provádět pracovníci ECZR s.r.o. OPDs.

Při stavbě nutno dbát ustanovení normy ČSN EN 50110-1,2 (34 3100) PNE 33 0000-6  "Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. vedeních" a normy přidružené.

revize elektrického zařízení:

Na závěr bude jako podklad pro kolaudační řízení vyhotovena výchozí revize elektrického zařízení – dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61, ed.2..

i) ochrana životního prostředí:

Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ, odbor životního prostředí.

ochrana životního prostředí:

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

demontovaný materiál a odpady:

Demontovaný materiály a odpady budou zlikvidovány v součinnosti mezi dodavatelem stavby a firmou zabývající se likvidací odpadů. Pro demontovaný materiál a odpady je proveden soupis do ”Přehledu demontovaného materiálu a zařízení ” a „Přehledu odpadů ke zneškodnění“.

j) orientační lhůty výstavby:

termín zahájení:	2016-2017

termín dokončení:	2016-2017

Připomínky zhotoviteli:

Stavba bude řešena za příhodných klimatických a vegetačních podmínek dle požadavků investora.

Stavba bude koordinována s výstavbou nového kabelového vedení VN, kterou řeší firma E.ON Distribuce, a.s..

- Výkresová část – není součástí řešení

Vypracoval: Vojtěch Jachymiák

V Brně 15.10.2016