Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Požadované rozměry jednotlivých dveří jsou uvedeny v Příloze č.3

- Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, plné  	                          18 ks - levé, 5 ks - pravé

- do stávajících ocelových zárubní

- děrovaná DTD s dřevěným rámem

- povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku

- foliované hrany

- vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1 – 13 ks

- vrchní kování nerez, WC klika-klika s WC sadou – 10 ks viz ilustrační obrázek 2

- zámek vložkový (bez vložky) 72 mm

Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména:

- Demontáž původních dveří

- Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav

- Likvidace odpadu

- Hrubý úklid po dokončení prací

- Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

- Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, prosklené  	                          2ks pravé

- do stávajících ocelových zárubní

- děrovaná DTD s dřevěným rámem

- povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku

- foliované hrany

- vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1

- zámek vložkový (bez vložky) 72 mm

Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména:

- Demontáž původních dveří

- Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav

- Likvidace odpadu

- Hrubý úklid po dokončení prací

- Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

- Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, plné  	                          2 ks - levé, 3 ks - pravé

- do stávajících ocelových zárubní

- děrovaná DTD s dřevěným rámem

- povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku

- foliované hrany

- vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1

- zámek vložkový (bez vložky) 72 mm

Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména:

- Demontáž původních dveří

- Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav

- Likvidace odpadu

- Hrubý úklid po dokončení prací

- Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

- Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, prosklené  	                          30 ks - levé, 19 ks - pravé

- do stávajících ocelových zárubní

- děrovaná DTD s dřevěným rámem

- povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku

- foliované hrany

- vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1

- zámek vložkový (bez vložky) 72 mm

Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména:

- Demontáž původních dveří

- Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav

- Likvidace odpadu

- Hrubý úklid po dokončení prací

- Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

- Dveřní křídlo vnitřní, otočné, falcové, prosklené  	                          2 ks - pravé

- do stávajících ocelových zárubní

- děrovaná DTD s dřevěným rámem

- povrchová úprava z CPL tl. 0,2 mm – imitace buku

- foliované hrany

- vrchní kování nerez, klika / klika – viz ilustrační obrázek 1

- zámek vložkový (bez vložky)

Do celkové nabídkové ceny budou zahrnuty také veškeré související náklady, a to zejména:

- Demontáž původních dveří

- Montáž nových dveří a stávajících vložek FAB – včetně možných úprav,

- Likvidace odpadu

- Hrubý úklid po dokončení prací

- Doprava

Ocenění jednotlivých položek (i souvisejících prací) bude přehledně rozepsáno v cenové nabídce.

Ilustrační obrázek 1

Ilustrační obrázek 2