# PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

- název veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | Nákup stolních lamp LED II. |
| --- | --- |

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

## Nabízený parametr

| Specifikace: | ANO | NE |
| --- | --- | --- |
| Stolní lampy |  |  |
| Barva svítidla černá |  |  |
| Barva světla volitelná - účastník nabídne |  |  |
| Příkon 12W |  |  |
| Spektrum 3000 – 6000 K |  |  |
| Světelný tok – 700Im a více – účastník nabídne |  |  |
| Připojení - USB |  |  |
| Výška lampičky nad 40 cm – účastník nabídne |  |  |
| Napájení – AC 100 – 240 V |  |  |
| Základna – obdélníková, protiskluzová |  |  |
| Návod k použití – český jazyk |  |  |

Závazné pokyny k vyplnění této přílohy:

V případě, že zadavatel jednoznačně stanoví požadavek na parametr, účastník potvrdí daný parametr slovem „ano“ nebo „ne“ ve sloupci „Nabízený parametr“. U číselně vyjádřitelných hodnot je účastník povinen nabídnout pouze jednu hodnotu.