Příloha č. 5

# Nákup plasmového dekontaminátoru pro elektronový mikroskop Tescan Mira3 GMU (sériové číslo MI 2171281CZ) – Technické podmínky

Cenová nabídka na plasmový dekontaminátor (dále jen zařízení) musí splňovat následující podmínky:

- Cena zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení obsluhy, nesmí překročit částku 400 000 Kč včetně DPH.

- Cenová nabídka musí obsahovat kalkulaci ceny zařízení a dále samostatně vyčíslené položky dopravy a instalace zařízení a zaškolení obsluhy zařízení.

- Instalace zařízení se zaškolením musí proběhnout do konce 6/2018.

- Požadujeme 2 roky záruky na zařízení.

- Zařízení musí být kompatibilní a plně funkční s mikroskopem zadavatele. Součástí cenové nabídky musí být návrh osazení zařízení na stávající volné porty mikroskopu tak, aby byla zajištěna maximální efektivita čištění komory mikroskopu a zároveň optimální čištění vzorků před/po analýze. Plasmový dekontaminátor nesmí zamezovat potřebným náklonům stolku (±70 stupňů), zejména pro práci s EBSD.

- Zařízení musí mít samostatně stojící ovládání, nezávislé na ovládacím SW mikroskopu.

Pro technické dotazy kontaktujte P. Halodovou  patricie.halodova@geology.cz  nebo

tel +420 7373131618.