## položky
Příloha č.1 Technické specifikace díla a Cenová tabulka
Technická specifikace díla a položkový výkaz výměr díla - rozděleno podle kanceláří příslušných k jednotlivým venkovním jednotkám
položky | MJ | množství celkem | cena jednotková bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč.DPH
kanceláře oblast 1
vnitřní nástěnná jednotka Qch 2,5 kW | kpl | 3 |  | 0 | 0
venkovní kondenzační multisplit jednotka Qch 7,5 kW | kpl | 1 |  | 0 | 0
propojovací potrubí s komunikačním kabelem a hadičkou kondenzátu | m | 46 |  | 0 | 0
čerpadlo kondenzátu | kpl | 3 |  | 0 | 0
nástěnná konzole pod venkovní jednotku | kpl | 1 |  | 0 | 0
lišta instalační 110x75 + tvarovky | m | 10 |  | 0 | 0
lišta instalační 80x60 + tvarovky | kpl | 2 |  | 0 | 0
montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0
montážní plošina | hod. | 4 |  | 0 | 0
doplnění chladiva R410A | kg | 1 |  | 0 | 0
demontáž stávajícího zařízení s likvidací | kpl | 1 |  | 0 | 0
montáž,uvedení do provozu včetně kontroly při uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0
položky | MJ | množství celkem | cena jednotková bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč.DPH
kanceláře oblast 2
vnitřní nástěnná jednotka Qch 2,5 kW | kpl | 5 |  | 0 | 0
venkovní kondenzační multisplit jednotka Qch 10,5 kW | kpl | 1 |  | 0 | 0
propojovací potrubí s komunikačním kabelem a hadičkou kondenzátu | m | 98 |  | 0 | 0
čerpadlo kondenzátu | kpl | 5 |  | 0 | 0
nástěnná konzole pod venkovní jednotku | kpl | 1 |  | 0 | 0
lišta instalační 110x75 + tvarovky | m | 10 |  | 0 | 0
lišta instalační 80x60 + tvarovky | kpl | 16 |  | 0 | 0
montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0
montážní plošina | hod. | 1 |  | 0 | 0
doplnění chladiva R410A | kg | 1 |  | 0 | 0
demontáž stávajícího zařízení s likvidací | kpl | 1 |  | 0 | 0
montáž,uvedení do provozu včetně kontroly při uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0
položky | MJ | množství celkem | cena jednotková bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč.DPH
kanceláře oblast 3
vnitřní nástěnná jednotka Qch 2,5 kW | kpl | 3 |  | 0 | 0
venkovní kondenzační multisplit jednotka Qch 7,5 kW | kpl | 1 |  | 0 | 0
propojovací potrubí s komunikačním kabelem a hadičkou kondenzátu | m | 45 |  | 0 | 0
čerpadlo kondenzátu | kpl | 3 |  | 0 | 0
nástěnná konzole pod venkovní jednotku | kpl | 1 |  | 0 | 0
lišta instalační 110x75 + tvarovky | m | 3 |  | 0 | 0
lišta instalační 80x60 + tvarovky | kpl | 9 |  | 0 | 0
montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0
montážní plošina | hod. | 1 |  | 0 | 0
doplnění chladiva R410A | kg | 0.8 |  | 0 | 0
demontáž stávajícího zařízení s likvidací | kpl | 1 |  | 0 | 0
montáž,uvedení do provozu včetně kontroly při uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0
položky | MJ | množství celkem | cena jednotková bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč.DPH
kanceláře oblast 4
vnitřní nástěnná jednotka Qch 2,5 kW | kpl | 3 |  | 0 | 0
venkovní kondenzační multisplit jednotka Qch 7,5 kW | kpl | 1 |  | 0 | 0
propojovací potrubí s komunikačním kabelem a hadičkou kondenzátu | m | 44 |  | 0 | 0
čerpadlo kondenzátu | kpl | 3 |  | 0 | 0
nástěnná konzole pod venkovní jednotku | kpl | 1 |  | 0 | 0
lišta instalační 110x75 + tvarovky | m | 2 |  | 0 | 0
lišta instalační 80x60 + tvarovky | kpl | 7 |  | 0 | 0
montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0
montážní plošina | hod. | 3 |  | 0 | 0
doplnění chladiva R410A | kg | 0.8 |  | 0 | 0
demontáž stávajícího zařízení s likvidací | kpl | 1 |  | 0 | 0
montáž,uvedení do provozu včetně kontroly při uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0
položky | MJ | množství celkem | cena jednotková bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč.DPH
servrovna - klimatizace pro technické aplikace,provoz při -20°C
vnitřní nástěnná jednotka Qch 5 kW,pro tech.aplikace -20°C | kpl | 1 |  | 0 | 0
venkovní kondenzační multisplit jednotka Qch 5,5 kW - 20°C | kpl | 1 |  | 0 | 0
propojovací potrubí s komunikačním kabelem a hadičkou kondenzátu | m | 6 |  | 0 | 0
nástěnná konzole pod venkovní jednotku | kpl | 1 |  | 0 | 0
lišta instalační 80x60 + tvarovky | kpl | 3 |  | 0 | 0
montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0
demontáž stávajícího zařízení s likvidací | kpl | 1 |  | 0 | 0
montáž,uvedení do provozu včetně kontroly při uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0
CENA ZA CELÉ DÍLO |  |  |  | 0 | 0
položky | MJ | množství celkem | cena jednotková bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem vč.DPH
Kontroly uvedené v čl. I. odst. 4 smlouvy
Kontrola těsnosti klimatizačních zařízení, které jsou součástí díla | kpl | 2 |  | 0 | 0
Servisní (revizní) kontrola díla | kpl | 2 |  | 0 | 0
Technická kontrola celkového stavu díla | kpl | 1 |  | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  | 0 | 0
CENA ZA CELOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU/CELÉ PLNĚNÍ DLE SMLOUVY |  |  |  | 0 | 0