## vodovod
SPECIFIKACE MATERIÁLU
VNITŘNÍ VODOVOD
položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč bez DPH] | celková cena za položku [Kč bez DPH] | poznámka
A1. výtokové armatury
Standard směšovacích baterií - HANSGRÖHE
Stojánková páková směšovací baterie umyvadlová G 1/2, včetně připojovacích tlakových hadic | ks | 1 | 0 | 0 | dle výběru architekta
Stojánková páková směšovací baterie dřezová otočná G 1/2, včetně připojovacích tlakových hadic | ks | 2 | 0 | 0
Nástěnná páková směšovací baterie pro keramický dřez , včetně připojovacích tvarovek | ks | 1 | 0 | 0 | dle výběru architekta
Ventil nástěnný G1/2" pro myčku | ks | 1 | 0 | 0
Ventil nástěnný G1/2" pro automat kafe | ks | 1 | 0 | 0
Napojovací rohový ventil G1/2" | ks | 6 | 0 | 0
A2. potrubí pro rozvod vody PPR3 vč. izolace, závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro uložení potrubí - stoupací + připojovací potrubí, včetně návlekové izolace tl.13 mm
průměr 20x2,8 | bm | 13 | 0 | 0
CENA CELKEM VNITŘNÍ VODOVOD |  |  |  | 0 | Kč bez DPH | celkovou cenu za vnitřní vodovod uvede uchazeč také do řádku 3 přílohy č. 3 výzvy - rekapitulace nákladů rekonstrukce kantýny MŽP
Uchazeč je povinen nacenit všechny vyjmenované položky. Ocenění jakékoliv položky nulou bude vyhodnoceno jako nesplnění zadávacích podmínek, taková nabídka bude vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění zakázky. V nabídce musí být specifikovány jednotkové ceny. Na případné expresní služby se nebudou vztahovat vyšší sazby. Cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nejvýše přípustnou. Zadavatel neodpovídá za správnost nastavení vzorců v tabulce, uchazeč je povinnen překontrolovat správnost celkové nabídkové ceny a případné nesrovnalosti zadavateli oznámit.