## PR2_Soupis prací
Příloha č. 2 - Soupis prací
NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA
HORSKÁ KVILDA 2- HAMERKA
OBNOVA VRTANÝCH SOND PRO TEPELNÉ ČERPADLO
CN 24.7.2017
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | MJ | Cenový výměra | Nabídka jedn.cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
D | 001 | 001 |  | Primární okruh včetně připojení TČ
C | 001 | 1 | 001-001 | Zemní práce a obsypy | soubor | 1,000 |  | 0
C | 001 | 2 | 001-002 | Vrtařské práce 7 vrtů 125m včetně sond 4x32 tamponu bentonit | m | 875,000 |  | 0
C | 001 | 3 | 001-003 | montáž potrubí d 32-63 | soubor | 1,000 |  | 0
X | 001 | 6 | 001-006 | Potrubí PE 100 d40x3,7 zelené | m | 250,000 |  | 0
X | 001 | 8 | 001-008 | Potrubí PE 100 černé d63x5,8 á 6m | m | 12,000 |  | 0
X | 001 | 9 | 001-009 | Potrubí připojení primáru k TČ vnitřní část, montáž šachty | soubor | 1,000 |  | 0
X | 001 | 12 | 001-012 | Šachta GT box kruhový s průtokoměry 7-38l/min | set | 1,000 |  | 0
X | 001 | 13 | 001-013 | Kapalina (glycerinová báze) | lit | 700,000 |  | 0
X | 001 | 14 | 001-014 | Elektro tvarovky-sdružení větví 32-32-40, spojky, kolena, vložky přechodové | sada | 1,000 |  | 0
P | 001 | 20 | 998 73-2201 | Strojovny přesun hmot, přepravy a režie | % | 0,029 |  | 0
|  |  |  | Primární část celkem bez DPH |  |  |  | 0
Poznámka:
Výpočty, návrh řešení, případně inženýrská činnost( stavební povolení) je v ceně nabídky