# Příloha č. 1 – technické specifikace

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | ŘDT – nákup a instalace velkoobjemového mrazicího boxu |
| --- | --- |

# Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Česká inspekce životního prostředí |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 |
| IČO: | 41693205 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel České inspekce životního prostředí |

PARAMETRY

Popis zakázky

Požadujeme dodání 1kusu nového kontejnerového mrazícího boxu

Vnější rozměry: 2435 x 6055 x 2900 mm Vnitřní rozměry: 2175 x 5250 x 2360 mm Objem mrazícího prostoru: 26,9 m3 Napájecí napětí: 3 x 400V/50 Hz Tloušťka izolace: PUR 125 mm Světlost dveří: 1000 x 2000 mm Chladivo: R404A Skladovací teplota: -18 až -22oC Zastřešení kontejneru: plechem Typ boxu: kontejner

| JINÉ POŽADAVKY |
| --- |
|  | Mrazicí box se vším příslušenstvím musí být zcela funkční Kompletní dokumentace v českém jazyce v tištěné i digitální podobě jako součást dodávky Dodání ES prohlášení o shodě s označením CE Délka záruční doby minimálně 24 měsíců Autorizovaný servis v ČR Servisní technik zaškolený výrobcem (doložení certifikátu v nabídce) Dostupnost pozáručního servisu a náhradních dílů Veškeré deklarované parametry musí být doloženy na základě originální specifikace nabídnutého produktu nebo prohlášení výrobce. |

Nesplnění technických podmínek a jiných požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1, je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10% od výše uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a jeho funkce. Technické parametry, označené jako minimální (případně maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.