Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Požadavky zadavatele:

- Zpracování projektové dokumentace k modernizaci kamerových systémů v objektech ČIŽP do úrovně oceněného výkazu výměr a realizační dokumentace..

- Základní specifikace modernizace:

- Digitální, 16 – ti kanálové záznamové zařízení s rozlišením 5 a více Mega pixelů.

- Digitální IP kamery, s rozlišením 5 a více Mega pixelů, venkovní kamery v úpravě anti vandal provedení a s nočním viděním do 30 a více metrů.

- 17“ monitor do recepcí.

- Záznam minimálně 4 TB s možností rozšíření na 8 TB.

- U záznamového zařízení požadujeme možnost připojení k PC síti objektu, možno i k Internetu.

- Funkce detekce pohybu, detekce zakrytí, alarmový vstup, narušení monitorované plochy, apod.

- Funkce SMART search pro rychlé vyhledání záznamu.

- Využití, pokud to bude možné a vhodné, co nejvíce stávající kabeláže.

- Při zpracování projektu požadujeme úzkou spolupráci s techniky objektu.