Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Zhotovitel provede, ve spolupráci a s podporou odpovědných pracovníků objednatele v jednotlivých OI ČIŽP zpracování dokumentace požární ochrany v následujícím rozsahu :

OI ČIŽP Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 	Brno – aktualizaci stávajících PBŘ a DZP (včetně projednání DZP, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství HZS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS).

OI ČIŽP České Budějovice, U Výstaviště 16, 370 21 České Budějovice – aktualizaci stávajícího PBŘ a zpracování DZP (včetně projednání DZP, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství HZS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS).

OI ČIŽP Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod 1 - zpracování DZP (včetně projednání DZP, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství HZS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS) a Pasportu objektu, jako plnohodnotnou náhradu PBŘ .

OI ČIŽP Liberec, Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec - aktualizaci stávajících PBŘ, zpracování DZP (včetně projednání, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství ZHS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS).

OI ČIŽP Ostrava, Valchařská 72/15, 702 00 Ostrava - aktualizaci stávajících PBŘ, zpracování DZP (včetně projednání, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství HZS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS).

OI ČIŽP Plzeň, Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň - zpracování Pasportu objektu, jako plnohodnotnou náhradu PBŘ a DZP (včetně projednání, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství HZS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS).

OI ČIŽP Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 – aktualizaci DZP (včetně projednání, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství ZHS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS) a zpracování Pasportu objektu dle skutečného stavu, jako plnohodnotnou náhradu PBŘ.

OI ČIŽP Ústí nad Labem, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem - zpracování Pasportu objektu, jako plnohodnotnou náhradu PBŘ a DZP (včetně projednání, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství HZS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS).

Ředitelství ČIŽP, Na Břehu 267/1a, 190 00  Praha 9  - zpracování Pasportu objektu, jako plnohodnotnou náhradu PBŘ a aktualizaci DZP (včetně projednání, až do stadia odsouhlasení, na příslušném Krajském ředitelství HZS, se zohledněním místních specifikací a požadavků HZS).

Veškerá uvedená dokumentace bude zpracována dle :

Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V pozdějších zněních.

Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. V pozdějších zněních.

Vyhlášky č. 23/2008 Sb., novela - Vyhláška č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. V pozdějších zněních.

Vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli. V pozdějších zněních.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.