## Transformace výpočty
[8 empty] | b = | 23.5
[8 empty] | m= | 0.41
Výsledná transformace povodňové vlny Máchovým jezerem | [7 empty] | S = | 1.77
BP + otevření 2 spodních výpustí při dosažení hladiny 266,64 m n.m.(dle MPŘ) | [7 empty] | 2g = | 19.62 | CELKEM | PŘELIV | Potrubí DN1500 | Potrubí DN1000 | Potrubí DN1000
t (hod) | Přítok QN1000 (m3/s) | Objem WNPV1000 (m3) | Odtok O (m3/s) | Objem odtoku (m3) | Objem retence (m3) | Objem v nádrží (mil. m3) | Kóta hladiny H ( m n.m.) | μv= | 0.63 | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 | r= | 0.75 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 | r= | 0.5 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 | S = | 0.79 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3001 |  |  | 0 | 0
6 | 0.011323 | 40.7619 | 1.6573e-05 | 0.059662 | 40.7022 | 6.626 | 266.3005 |  |  | 1.6573e-05 | 1.6573e-05
7 | 0.092698 | 374.4757 | 0.00044747 | 1.6705 | 372.8051 | 6.6264 | 266.3025 |  |  | 0.00044747 | 0.00044747
8 | 0.46222 | 2038.473 | 0.0055114 | 21.5114 | 2016.9616 | 6.628 | 266.3 |  |  | 0.0055114 | 0.0055114
9 | 1.4903 | 7403.6062 | 0 | 21.5114 | 7382.0948 | 6.6334 | 266.31 |  |  | 0 | 0
10 | 3.6029 | 20373.8663 | 0.044911 | 183.1928 | 20190.6735 | 6.6462 | 266.33 |  |  | 0.044911 | 0.044911
11 | 7.0435 | 45730.5737 | 0.23337 | 1023.3138 | 44707.2599 | 6.6707 | 266.36 |  |  | 0.23337 | 0.23337
12 | 11.8256 | 88302.6656 | 0.66006 | 3399.5349 | 84903.1307 | 6.7109 | 266.41 |  |  | 0.66006 | 0.66006
13 | 17.6539 | 151856.794 | 1.6385 | 9298.1357 | 142558.6583 | 6.7686 | 266.48 |  |  | 1.6385 | 1.6385
14 | 24.3248 | 239426.0876 | 3.4298 | 21645.3428 | 217780.7448 | 6.8438 | 266.51 |  |  | 3.4298 | 3.4298
15 | 30.9703 | 350919.1114 | 4.322 | 37204.6021 | 313714.5093 | 6.9397 | 266.53 |  |  | 4.322 | 4.322
16 | 37.5745 | 486187.2881 | 4.9539 | 55038.7239 | 431148.5642 | 7.0571 | 266.56 |  |  | 4.9539 | 4.9539
17 | 43.4099 | 642463.0012 | 5.9541 | 76473.5517 | 565989.4495 | 7.192 | 266.59 |  |  | 5.9541 | 5.9541
18 | 48.276 | 816256.733 | 16.5623 | 136097.7691 | 680158.9639 | 7.3062 | 266.62 |  |  | 16.5623 | 7.0138 |  | 4.7742 | 4.7742
19 | 52.1094 | 1003850.3971 | 17.7088 | 199849.4614 | 804000.9357 | 7.43 | 266.65 |  |  | 17.7088 | 8.1298 |  | 4.7895 | 4.7895
20 | 54.6961 | 1200756.3872 | 18.9088 | 267921.3114 | 932835.0757 | 7.5588 | 266.67 |  |  | 18.9088 | 9.2995 |  | 4.8047 | 4.8047
21 | 56.2707 | 1403330.9052 | 19.7374 | 338976.0848 | 1064354.8204 | 7.6904 | 266.71 |  |  | 19.7374 | 10.1079 |  | 4.8148 | 4.8148
22 | 55.4406 | 1602917.0179 | 20.2173 | 411758.208 | 1191158.8099 | 7.8172 | 266.74 |  |  | 20.2173 |  | 10.5474 | 4.8349 | 4.8349
23 | 53.7113 | 1796277.8134 | 20.282 | 484773.4209 | 1311504.3924 | 7.9375 | 266.8 |  |  | 20.282 |  | 10.582 | 4.85 | 4.85
24 | 51.2511 | 1980781.7982 | 20.4109 | 558252.5934 | 1422529.2048 | 8.0485 | 266.87 |  |  | 20.4109 |  | 10.651 | 4.8799 | 4.8799
25 | 48.224 | 2154388.246 | 20.5602 | 632269.3739 | 1522118.872 | 8.1481 | 266.94 |  |  | 20.5602 |  | 10.7309 | 4.9147 | 4.9147
26 | 45.0857 | 2316696.8641 | 20.7085 | 706819.8832 | 1609876.9809 | 8.2359 | 267 |  |  | 20.7085 |  | 10.8101 | 4.9492 | 4.9492
27 | 41.5457 | 2466261.3559 | 20.8347 | 781824.8495 | 1684436.5064 | 8.3104 | 267.05 |  |  | 20.8347 |  | 10.8776 | 4.9785 | 4.9785
28 | 38.0504 | 2603242.892 | 20.9393 | 857206.4358 | 1746036.4562 | 8.372 | 267.08 |  |  | 20.9393 |  | 10.9336 | 5.0029 | 5.0029
29 | 34.5999 | 2727802.6428 | 21.0018 | 932813.0931 | 1794989.5497 | 8.421 | 267.11 |  |  | 21.0018 |  | 10.967 | 5.0174 | 5.0174
30 | 31.1942 | 2840101.7789 | 21.0642 | 1008644.1529 | 1831457.626 | 8.4575 | 267.13 |  |  | 21.0642 |  | 11.0003 | 5.0319 | 5.0319
31 | 27.976 | 2940815.3153 | 21.1056 | 1084624.4459 | 1856190.8693 | 8.4822 | 267.15 |  |  | 21.1056 |  | 11.0224 | 5.0416 | 5.0416
32 | 24.9422 | 3030607.2782 | 21.147 | 1160753.6795 | 1869853.5986 | 8.4959 | 267.16 |  |  | 21.147 |  | 11.0446 | 5.0512 | 5.0512
33 | 22.0898 | 3110130.7049 | 21.1677 | 1236957.2742 | 1873173.4307 | 8.4992 | 267.16 |  |  | 21.1677 |  | 11.0556 | 5.056 | 5.056
34 | 19.5555 | 3180530.4994 | 21.1677 | 1313160.8688 | 1867369.6306 | 8.4934 | 267.16 |  |  | 21.1677 |  | 11.0556 | 5.056 | 5.056
35 | 17.1944 | 3242430.3954 | 21.1677 | 1389364.4635 | 1853065.9319 | 8.4791 | 267.14 |  |  | 21.1677 |  | 11.0556 | 5.056 | 5.056
36 | 15.0035 | 3296443.1374 | 21.1263 | 1465419.2633 | 1831023.8741 | 8.457 | 267.13 |  |  | 21.1263 |  | 11.0335 | 5.0464 | 5.0464
37 | 13.1438 | 3343760.7214 | 21.1056 | 1541399.5563 | 1802361.1651 | 8.4284 | 267.11 |  |  | 21.1056 |  | 11.0224 | 5.0416 | 5.0416
38 | 11.4321 | 3384916.3027 | 21.0642 | 1617230.6161 | 1767685.6865 | 8.3937 | 267.09 |  |  | 21.0642 |  | 11.0003 | 5.0319 | 5.0319
39 | 9.9196 | 3420626.963 | 21.0226 | 1692912.1482 | 1727714.8148 | 8.3537 | 267.07 |  |  | 21.0226 |  | 10.9781 | 5.0223 | 5.0223
40 | 8.589 | 3451547.4106 | 20.981 | 1768443.8564 | 1683103.5542 | 8.3091 | 267.04 |  |  | 20.981 |  | 10.9558 | 5.0126 | 5.0126
41 | 7.4233 | 3478271.4457 | 20.9184 | 1843750.2695 | 1634521.1762 | 8.2605 | 267.02 |  |  | 20.9184 |  | 10.9224 | 4.998 | 4.998
42 | 6.393 | 3501286.0704 | 20.8766 | 1918906.1104 | 1582379.9599 | 8.2084 | 266.98 |  |  | 20.8766 |  | 10.9 | 4.9883 | 4.9883
43 | 5.5081 | 3521115.3854 | 20.7927 | 1993759.8978 | 1527355.4875 | 8.1534 | 266.95 |  |  | 20.7927 |  | 10.8552 | 4.9688 | 4.9688
44 | 4.74 | 3538179.2575 | 20.7296 | 2068386.3423 | 1469792.9152 | 8.0958 | 266.91 |  |  | 20.7296 |  | 10.8214 | 4.9541 | 4.9541
45 | 4.0731 | 3552842.5062 | 20.6451 | 2142708.5803 | 1410133.9259 | 8.0361 | 266.86 |  |  | 20.6451 |  | 10.7762 | 4.9344 | 4.9344
46 | 3.4927 | 3565416.3684 | 20.5389 | 2216648.7991 | 1348767.5693 | 7.9748 | 266.82 |  |  | 20.5389 |  | 10.7195 | 4.9097 | 4.9097
47 | 3.0096 | 3576251.0118 | 20.4537 | 2290281.9747 | 1285969.0371 | 7.912 | 266.78 |  |  | 20.4537 |  | 10.6739 | 4.8899 | 4.8899
48 | 2.584 | 3585553.4393 | 20.368 | 2363606.8204 | 1221946.6189 | 7.8479 | 266.75 |  |  | 20.368 |  | 10.6281 | 4.87 | 4.87
49 | 2.2271 | 3593571.0495 | 20.3035 | 2436699.5645 | 1156871.485 | 7.7829 | 266.73 |  |  | 20.3035 |  | 10.5936 | 4.855 | 4.855
50 | 1.9251 | 3600501.3217 | 20.2604 | 2509637.1637 | 1090864.158 | 7.7169 | 266.71 |  |  | 20.2604 |  | 10.5705 | 4.845 | 4.845
51 | 1.6644 | 3606493.2812 | 20.2173 | 2582419.287 | 1024073.9942 | 7.6501 | 266.7 |  |  | 20.2173 |  | 10.5474 | 4.8349 | 4.8349
52 | 1.4443 | 3611692.6564 | 20.1956 | 2655123.5475 | 956569.1089 | 7.5826 | 266.68 |  |  | 20.1956 |  | 10.5358 | 4.8299 | 4.8299
53 | 1.2516 | 3616198.5533 | 20.1523 | 2727671.8317 | 888526.7216 | 7.5145 | 266.67 |  |  | 20.1523 |  | 10.5127 | 4.8198 | 4.8198
54 | 1.0979 | 3620150.8398 | 19.7374 | 2798726.6051 | 821424.2347 | 7.4474 | 266.65 |  |  | 19.7374 | 10.1079 |  | 4.8148 | 4.8148
55 | 0.97018 | 3623643.4936 | 18.9088 | 2866798.4551 | 756845.0385 | 7.3828 | 266.63 |  |  | 18.9088 | 9.2995 |  | 4.8047 | 4.8047
56 | 0.85627 | 3626726.0677 | 8.5139 | 2897448.4838 | 729277.5839 | 7.3553 | 266.63 |  |  | 8.5139 | 8.5139
57 | 0.75582 | 3629447.0161 | 8.5139 | 2928098.5125 | 701348.5037 | 7.3273 | 266.62 |  |  | 8.5139 | 8.5139
58 | 0.66852 | 3631853.6942 | 8.1298 | 2957365.9663 | 674487.7278 | 7.3005 | 266.61 |  |  | 8.1298 | 8.1298
59 | 0.6055 | 3634033.4862 | 7.7518 | 2985272.2829 | 648761.2034 | 7.2748 | 266.61 |  |  | 7.7518 | 7.7518
60 | 0.54349 | 3635990.0553 | 7.7518 | 3013178.5994 | 622811.4559 | 7.2488 | 266.6 |  |  | 7.7518 | 7.7518
61 | 0.49372 | 3637767.4599 | 7.3797 | 3039745.5592 | 598021.9008 | 7.224 | 266.6 |  |  | 7.3797 | 7.3797
62 | 0.44477 | 3639368.6304 | 7.3797 | 3066312.5189 | 573056.1116 | 7.1991 | 266.59 |  |  | 7.3797 | 7.3797
63 | 0.37459 | 3640717.1713 | 7.0138 | 3091562.2625 | 549154.9088 | 7.1752 | 266.59 |  |  | 7.0138 | 7.0138
64 | 0.27289 | 3641699.588 | 7.0138 | 3116812.0061 | 524887.582 | 7.1509 | 266.58 |  |  | 7.0138 | 7.0138
65 | 0.18384 | 3642361.4044 | 6.6542 | 3140767.0528 | 501594.3516 | 7.1276 | 266.58 |  |  | 6.6542 | 6.6542
66 | 0.12855 | 3642824.1733 | 6.6542 | 3164722.0995 | 478102.0738 | 7.1041 | 266.57 |  |  | 6.6542 | 6.6542
67 | 0.095494 | 3643167.9533 | 6.3009 | 3187405.3674 | 455762.5859 | 7.0818 | 266.57 |  |  | 6.3009 | 6.3009
68 | 0.073561 | 3643432.7737 | 6.3009 | 3210088.6353 | 433344.1384 | 7.0593 | 266.56 |  |  | 6.3009 | 6.3009
69 | 0.062442 | 3643657.5648 | 5.9541 | 3231523.463 | 412134.1018 | 7.0381 | 266.56 |  |  | 5.9541 | 5.9541
70 | 0.051526 | 3643843.0592 | 5.9541 | 3252958.2907 | 390884.7685 | 7.0169 | 266.55 |  |  | 5.9541 | 5.9541
71 | 0.040814 | 3643989.9896 | 5.6139 | 3273168.4617 | 370821.5279 | 6.9968 | 266.55 |  |  | 5.6139 | 5.6139
72 | 0.040407 | 3644135.4548 | 5.6139 | 3293378.6327 | 350756.8221 | 6.9768 | 266.54 |  |  | 5.6139 | 5.6139
73 | 0 | 3644135.4548 | 5.2805 | 3312388.4017 | 331747.0531 | 6.9577 | 266.54 |  |  | 5.2805 | 5.2805
74 | 0 | 3644135.4548 | 5.2805 | 3331398.1706 | 312737.2842 | 6.9387 | 266.53 |  |  | 5.2805 | 5.2805
75 | 0 | 3644135.4548 | 4.9539 | 3349232.2925 | 294903.1623 | 6.9209 | 266.53 |  |  | 4.9539 | 4.9539
76 | 0 | 3644135.4548 | 4.9539 | 3367066.4143 | 277069.0405 | 6.9031 | 266.53 |  |  | 4.9539 | 4.9539
77 | 0 | 3644135.4548 | 4.9539 | 3384900.5361 | 259234.9187 | 6.8852 | 266.52 |  |  | 4.9539 | 4.9539
78 | 0 | 3644135.4548 | 4.6344 | 3401584.2986 | 242551.1562 | 6.8686 | 266.52 |  |  | 4.6344 | 4.6344
79 | 0 | 3644135.4548 | 4.6344 | 3418268.061 | 225867.3938 | 6.8519 | 266.52 |  |  | 4.6344 | 4.6344
80 | 0 | 3644135.4548 | 4.6344 | 3434951.8234 | 209183.6314 | 6.8352 | 266.51 |  |  | 4.6344 | 4.6344
81 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3450511.0826 | 193624.3722 | 6.8196 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
82 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3466070.3419 | 178065.1129 | 6.8041 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
83 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3481629.6012 | 162505.8536 | 6.7885 | 266.5 |  |  | 4.322 | 4.322
84 | 0 | 3644135.4548 | 4.017 | 3496090.8224 | 148044.6324 | 6.774 | 266.49 |  |  | 4.017 | 4.017
85 | 0 | 3644135.4548 | 3.7195 | 3509481.1245 | 134654.3303 | 6.7607 | 266.48 |  |  | 3.7195 | 3.7195
86 | 0 | 3644135.4548 | 3.4298 | 3521828.3316 | 122307.1232 | 6.7483 | 266.46 |  |  | 3.4298 | 3.4298
87 | 0 | 3644135.4548 | 2.8743 | 3532175.9392 | 111959.5156 | 6.738 | 266.44 |  |  | 2.8743 | 2.8743
88 | 0 | 3644135.4548 | 2.3526 | 3540645.3272 | 103490.1276 | 6.7295 | 266.43 |  |  | 2.3526 | 2.3526
89 | 0 | 3644135.4548 | 2.1051 | 3548223.6832 | 95911.7716 | 6.7219 | 266.43 |  |  | 2.1051 | 2.1051
90 | 0 | 3644135.4548 | 2.1051 | 3555802.0392 | 88333.4156 | 6.7143 | 266.42 |  |  | 2.1051 | 2.1051
91 | 0 | 3644135.4548 | 1.8669 | 3562523.0075 | 81612.4473 | 6.7076 | 266.4 |  |  | 1.8669 | 1.8669
92 | 0 | 3644135.4548 | 1.4202 | 3567635.8212 | 76499.6336 | 6.7025 | 266.4 |  |  | 1.4202 | 1.4202
93 | 0 | 3644135.4548 | 1.4202 | 3572748.635 | 71386.8198 | 6.6974 | 266.39 |  |  | 1.4202 | 1.4202
94 | 0 | 3644135.4548 | 1.2126 | 3577114.032 | 67021.4228 | 6.693 | 266.39 |  |  | 1.2126 | 1.2126
95 | 0 | 3644135.4548 | 1.2126 | 3581479.4289 | 62656.0259 | 6.6887 | 266.38 |  |  | 1.2126 | 1.2126
96 | 0 | 3644135.4548 | 1.0162 | 3585137.8606 | 58997.5942 | 6.685 | 266.38 |  |  | 1.0162 | 1.0162
97 | 0 | 3644135.4548 | 1.0162 | 3588796.2924 | 55339.1624 | 6.6813 | 266.37 |  |  | 1.0162 | 1.0162
98 | 0 | 3644135.4548 | 0.83177 | 3591790.6732 | 52344.7816 | 6.6783 | 266.37 |  |  | 0.83177 | 0.83177
99 | 0 | 3644135.4548 | 0.83177 | 3594785.0541 | 49350.4007 | 6.6754 | 266.36 |  |  | 0.83177 | 0.83177
100 | 0 | 3644135.4548 | 0.66006 | 3597161.2752 | 46974.1796 | 6.673 | 266.36 |  |  | 0.66006 | 0.66006
101 | 0 | 3644135.4548 | 0.66006 | 3599537.4963 | 44597.9585 | 6.6706 | 266.35 |  |  | 0.66006 | 0.66006
102 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3601345.1489 | 42790.3059 | 6.6688 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
103 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3603152.8016 | 40982.6532 | 6.667 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
104 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3604960.4542 | 39175.0006 | 6.6652 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
105 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3606768.1069 | 37367.3479 | 6.6634 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
106 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3608575.7595 | 35559.6953 | 6.6616 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
107 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3610383.4122 | 33752.0426 | 6.6598 | 266.34 |  |  | 0.50213 | 0.50213
108 | 0 | 3644135.4548 | 0.35929 | 3611676.8631 | 32458.5917 | 6.6585 | 266.34 |  |  | 0.35929 | 0.35929
109 | 0 | 3644135.4548 | 0.35929 | 3612970.3141 | 31165.1407 | 6.6572 | 266.34 |  |  | 0.35929 | 0.35929
110 | 0 | 3644135.4548 | 0.35929 | 3614263.765 | 29871.6898 | 6.6559 | 266.34 |  |  | 0.35929 | 0.35929
111 | 0 | 3644135.4548 | 0.35929 | 3615557.216 | 28578.2388 | 6.6546 | 266.34 |  |  | 0.35929 | 0.35929
112 | 0 | 3644135.4548 | 0.35929 | 3616850.6669 | 27284.7879 | 6.6533 | 266.34 |  |  | 0.35929 | 0.35929
113 | 0 | 3644135.4548 | 0.35929 | 3618144.1179 | 25991.3369 | 6.652 | 266.34 |  |  | 0.35929 | 0.35929
114 | 0 | 3644135.4548 | 0.35929 | 3619437.5688 | 24697.886 | 6.6507 | 266.33 |  |  | 0.35929 | 0.35929
115 | 0 | 3644135.4548 | 0.23337 | 3620277.6898 | 23857.765 | 6.6499 | 266.33 |  |  | 0.23337 | 0.23337
116 | 0 | 3644135.4548 | 0.23337 | 3621117.8109 | 23017.6439 | 6.649 | 266.33 |  |  | 0.23337 | 0.23337
117 | 0 | 3644135.4548 | 0.23337 | 3621957.9319 | 22177.5229 | 6.6482 | 266.33 |  |  | 0.23337 | 0.23337
118 | 0 | 3644135.4548 | 0.23337 | 3622798.0529 | 21337.4019 | 6.6473 | 266.33 |  |  | 0.23337 | 0.23337
119 | 0 | 3644135.4548 | 0.23337 | 3623638.174 | 20497.2808 | 6.6465 | 266.33 |  |  | 0.23337 | 0.23337
120 | 0 | 3644135.4548 | 0.23337 | 3624478.295 | 19657.1598 | 6.6457 | 266.33 |  |  | 0.23337 | 0.23337