## Transformace výpočty
[8 empty] | b = | 23.5
[8 empty] | m= | 0.41
Výsledná transformace povodňové vlny Máchovým jezerem | [7 empty] | S = | 1.77
BP + otevření 1 spodní výpusti při dosažení hladiny 266,64 m n.m.(dle MPŘ) | [7 empty] | 2g = | 19.62 | CELKEM | PŘELIV | Potrubí DN1500 | Potrubí DN1000
t (hod) | Přítok QN1000 (m3/s) | Objem WNPV1000 (m3) | Odtok O (m3/s) | Objem odtoku (m3) | Objem retence (m3) | Objem v nádrží (mil. m3) | Kóta hladiny H ( m n.m.) | μv= | 0.63 | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s) | Odtok O (m3/s)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 | r= | 0.75 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 | r= | 0.5 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 | S = | 0.79 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626 | 266.3001 |  |  | 0 | 0
6 | 0.011323 | 40.7619 | 1.6573e-05 | 0.059662 | 40.7022 | 6.626 | 266.3005 |  |  | 1.6573e-05 | 1.6573e-05
7 | 0.092698 | 374.4757 | 0.00044747 | 1.6705 | 372.8051 | 6.6264 | 266.3025 |  |  | 0.00044747 | 0.00044747
8 | 0.46222 | 2038.473 | 0.0055114 | 21.5114 | 2016.9616 | 6.628 | 266.3 |  |  | 0.0055114 | 0.0055114
9 | 1.4903 | 7403.6062 | 0 | 21.5114 | 7382.0948 | 6.6334 | 266.31 |  |  | 0 | 0
10 | 3.6029 | 20373.8663 | 0.044911 | 183.1928 | 20190.6735 | 6.6462 | 266.32 |  |  | 0.044911 | 0.044911
11 | 7.0435 | 45730.5737 | 0.12703 | 640.4968 | 45090.077 | 6.6711 | 266.36 |  |  | 0.12703 | 0.12703
12 | 11.8256 | 88302.6656 | 0.66006 | 3016.7179 | 85285.9478 | 6.7113 | 266.41 |  |  | 0.66006 | 0.66006
13 | 17.6539 | 151856.794 | 1.6385 | 8915.3187 | 142941.4754 | 6.7689 | 266.48 |  |  | 1.6385 | 1.6385
14 | 24.3248 | 239426.0876 | 3.4298 | 21262.5258 | 218163.5619 | 6.8442 | 266.51 |  |  | 3.4298 | 3.4298
15 | 30.9703 | 350919.1114 | 4.322 | 36821.785 | 314097.3264 | 6.9401 | 266.54 |  |  | 4.322 | 4.322
16 | 37.5745 | 486187.2881 | 5.2805 | 55831.554 | 430355.7341 | 7.0564 | 266.56 |  |  | 5.2805 | 5.2805
17 | 43.4099 | 642463.0012 | 5.9541 | 77266.3817 | 565196.6195 | 7.1912 | 266.59 |  |  | 5.9541 | 5.9541
18 | 48.276 | 816256.733 | 11.7881 | 119703.3622 | 696553.3708 | 7.3226 | 266.62 |  |  | 11.7881 | 7.0138 |  | 4.7742
19 | 52.1094 | 1003850.3971 | 12.9193 | 166212.9353 | 837637.4618 | 7.4636 | 266.65 |  |  | 12.9193 | 8.1298 |  | 4.7895
20 | 54.6961 | 1200756.3872 | 14.1042 | 216987.9581 | 983768.4291 | 7.6098 | 266.69 |  |  | 14.1042 | 9.2995 |  | 4.8047
21 | 56.2707 | 1403330.9052 | 15.3491 | 272244.769 | 1131086.1362 | 7.7571 | 266.72 |  |  | 15.3491 |  | 10.5243 | 4.8249
22 | 55.4406 | 1602917.0179 | 15.3989 | 327680.8603 | 1275236.1576 | 7.9012 | 266.77 |  |  | 15.3989 |  | 10.559 | 4.8399
23 | 53.7113 | 1796277.8134 | 15.4816 | 383414.4699 | 1412863.3435 | 8.0389 | 266.87 |  |  | 15.4816 |  | 10.6166 | 4.865
24 | 51.2511 | 1980781.7982 | 15.6455 | 439738.3987 | 1541043.3995 | 8.167 | 266.95 |  |  | 15.6455 |  | 10.7309 | 4.9147
25 | 48.224 | 2154388.246 | 15.7755 | 496530.1627 | 1657858.0832 | 8.2839 | 267.03 |  |  | 15.7755 |  | 10.8214 | 4.9541
26 | 45.0857 | 2316696.8641 | 15.9044 | 553785.9373 | 1762910.9268 | 8.3889 | 267.09 |  |  | 15.9044 |  | 10.9112 | 4.9932
27 | 41.5457 | 2466261.3559 | 16.0004 | 611387.2655 | 1854874.0904 | 8.4809 | 267.15 |  |  | 16.0004 |  | 10.9781 | 5.0223
28 | 38.0504 | 2603242.892 | 16.0958 | 669332.0858 | 1933910.8062 | 8.5599 | 267.19 |  |  | 16.0958 |  | 11.0446 | 5.0512
29 | 34.5999 | 2727802.6428 | 16.1591 | 727504.7733 | 2000297.8695 | 8.6263 | 267.23 |  |  | 16.1591 |  | 11.0886 | 5.0704
30 | 31.1942 | 2840101.7789 | 16.2221 | 785904.4387 | 2054197.3402 | 8.6802 | 267.26 |  |  | 16.2221 |  | 11.1326 | 5.0896
31 | 27.976 | 2940815.3153 | 16.2693 | 844473.7598 | 2096341.5554 | 8.7223 | 267.29 |  |  | 16.2693 |  | 11.1654 | 5.1039
32 | 24.9422 | 3030607.2782 | 16.3162 | 903212.2465 | 2127395.0317 | 8.7534 | 267.31 |  |  | 16.3162 |  | 11.1981 | 5.1181
33 | 22.0898 | 3110130.7049 | 16.3475 | 962063.24 | 2148067.4649 | 8.7741 | 267.32 |  |  | 16.3475 |  | 11.2199 | 5.1276
34 | 19.5555 | 3180530.4994 | 16.3631 | 1020970.4062 | 2159560.0932 | 8.7856 | 267.33 |  |  | 16.3631 |  | 11.2307 | 5.1324
35 | 17.1944 | 3242430.3954 | 16.3787 | 1079933.6916 | 2162496.7037 | 8.7885 | 267.33 |  |  | 16.3787 |  | 11.2416 | 5.1371
36 | 15.0035 | 3296443.1374 | 16.3787 | 1138896.9771 | 2157546.1603 | 8.7835 | 267.33 |  |  | 16.3787 |  | 11.2416 | 5.1371
37 | 13.1438 | 3343760.7214 | 16.3787 | 1197860.2625 | 2145900.4589 | 8.7719 | 267.32 |  |  | 16.3787 |  | 11.2416 | 5.1371
38 | 11.4321 | 3384916.3027 | 16.3631 | 1256767.4287 | 2128148.8739 | 8.7541 | 267.31 |  |  | 16.3631 |  | 11.2307 | 5.1324
39 | 9.9196 | 3420626.963 | 16.3475 | 1315618.4222 | 2105008.5408 | 8.731 | 267.29 |  |  | 16.3475 |  | 11.2199 | 5.1276
40 | 8.589 | 3451547.4106 | 16.3162 | 1374356.9089 | 2077190.5017 | 8.7032 | 267.28 |  |  | 16.3162 |  | 11.1981 | 5.1181
41 | 7.4233 | 3478271.4457 | 16.3006 | 1433039.0613 | 2045232.3844 | 8.6712 | 267.26 |  |  | 16.3006 |  | 11.1872 | 5.1134
42 | 6.393 | 3501286.0704 | 16.2693 | 1491608.3824 | 2009677.6879 | 8.6357 | 267.24 |  |  | 16.2693 |  | 11.1654 | 5.1039
43 | 5.5081 | 3521115.3854 | 16.2379 | 1550064.6544 | 1971050.7309 | 8.5971 | 267.22 |  |  | 16.2379 |  | 11.1435 | 5.0943
44 | 4.74 | 3538179.2575 | 16.2064 | 1608407.6582 | 1929771.5993 | 8.5558 | 267.19 |  |  | 16.2064 |  | 11.1216 | 5.0848
45 | 4.0731 | 3552842.5062 | 16.1591 | 1666580.3457 | 1886262.1604 | 8.5123 | 267.17 |  |  | 16.1591 |  | 11.0886 | 5.0704
46 | 3.4927 | 3565416.3684 | 16.1275 | 1724639.2115 | 1840777.1569 | 8.4668 | 267.14 |  |  | 16.1275 |  | 11.0666 | 5.0608
47 | 3.0096 | 3576251.0118 | 16.0799 | 1782526.9247 | 1793724.0871 | 8.4197 | 267.11 |  |  | 16.0799 |  | 11.0335 | 5.0464
48 | 2.584 | 3585553.4393 | 16.0322 | 1840242.9775 | 1745310.4618 | 8.3713 | 267.08 |  |  | 16.0322 |  | 11.0003 | 5.0319
49 | 2.2271 | 3593571.0495 | 15.9844 | 1897786.8577 | 1695784.1918 | 8.3218 | 267.05 |  |  | 15.9844 |  | 10.967 | 5.0174
50 | 1.9251 | 3600501.3217 | 15.9364 | 1955158.0482 | 1645343.2735 | 8.2713 | 267.02 |  |  | 15.9364 |  | 10.9336 | 5.0029
51 | 1.6644 | 3606493.2812 | 15.8883 | 2012356.0274 | 1594137.2538 | 8.2201 | 267 |  |  | 15.8883 |  | 10.9 | 4.9883
52 | 1.4443 | 3611692.6564 | 15.8562 | 2069438.2402 | 1542254.4161 | 8.1683 | 266.96 |  |  | 15.8562 |  | 10.8776 | 4.9785
53 | 1.2516 | 3616198.5533 | 15.7917 | 2126288.2128 | 1489910.3405 | 8.1159 | 266.92 |  |  | 15.7917 |  | 10.8327 | 4.959
54 | 1.0979 | 3620150.8398 | 15.7269 | 2182904.9919 | 1437245.8479 | 8.0632 | 266.88 |  |  | 15.7269 |  | 10.7875 | 4.9393
55 | 0.97018 | 3623643.4936 | 15.6618 | 2239287.6125 | 1384355.8811 | 8.0104 | 266.85 |  |  | 15.6618 |  | 10.7422 | 4.9196
56 | 0.85627 | 3626726.0677 | 15.6129 | 2295493.9738 | 1331232.0939 | 7.9572 | 266.81 |  |  | 15.6129 |  | 10.7081 | 4.9048
57 | 0.75582 | 3629447.0161 | 15.5474 | 2351464.4586 | 1277982.5575 | 7.904 | 266.77 |  |  | 15.5474 |  | 10.6624 | 4.8849
58 | 0.66852 | 3631853.6942 | 15.4816 | 2407198.0681 | 1224655.626 | 7.8507 | 266.73 |  |  | 15.4816 |  | 10.6166 | 4.865
59 | 0.6055 | 3634033.4862 | 15.4155 | 2462693.7908 | 1171339.6955 | 7.7973 | 266.73 |  |  | 15.4155 |  | 10.5705 | 4.845
60 | 0.54349 | 3635990.0553 | 15.4155 | 2518189.5134 | 1117800.542 | 7.7438 | 266.72 |  |  | 15.4155 |  | 10.5705 | 4.845
61 | 0.49372 | 3637767.4599 | 15.3989 | 2573625.6047 | 1064141.8553 | 7.6901 | 266.71 |  |  | 15.3989 |  | 10.559 | 4.8399
62 | 0.44477 | 3639368.6304 | 15.3823 | 2629002.0004 | 1010366.6301 | 7.6364 | 266.69 |  |  | 15.3823 |  | 10.5474 | 4.8349
63 | 0.37459 | 3640717.1713 | 15.3491 | 2684258.8113 | 956458.3599 | 7.5825 | 266.68 |  |  | 15.3491 |  | 10.5243 | 4.8249
64 | 0.27289 | 3641699.588 | 15.3325 | 2739455.7327 | 902243.8553 | 7.5282 | 266.67 |  |  | 15.3325 |  | 10.5127 | 4.8198
65 | 0.18384 | 3642361.4044 | 14.9227 | 2793177.3027 | 849184.1017 | 7.4752 | 266.66 |  |  | 14.9227 | 10.1079 |  | 4.8148
66 | 0.12855 | 3642824.1733 | 14.5106 | 2845415.5031 | 797408.6702 | 7.4234 | 266.64 |  |  | 14.5106 | 9.7009 |  | 4.8097
67 | 0.095494 | 3643167.9533 | 8.9038 | 2877469.2166 | 765698.7367 | 7.3917 | 266.64 |  |  | 8.9038 | 8.9038
68 | 0.073561 | 3643432.7737 | 8.9038 | 2909522.9301 | 733909.8436 | 7.3599 | 266.63 |  |  | 8.9038 | 8.9038
69 | 0.062442 | 3643657.5648 | 8.5139 | 2940172.9587 | 703484.606 | 7.3295 | 266.62 |  |  | 8.5139 | 8.5139
70 | 0.051526 | 3643843.0592 | 8.1298 | 2969440.4126 | 674402.6466 | 7.3004 | 266.62 |  |  | 8.1298 | 8.1298
71 | 0.040814 | 3643989.9896 | 8.1298 | 2998707.8665 | 645282.1231 | 7.2713 | 266.61 |  |  | 8.1298 | 8.1298
72 | 0.040407 | 3644135.4548 | 7.7518 | 3026614.1831 | 617521.2717 | 7.2435 | 266.6 |  |  | 7.7518 | 7.7518
73 | 0 | 3644135.4548 | 7.3797 | 3053181.1428 | 590954.312 | 7.217 | 266.59 |  |  | 7.3797 | 7.3797
74 | 0 | 3644135.4548 | 7.0138 | 3078430.8864 | 565704.5684 | 7.1917 | 266.59 |  |  | 7.0138 | 7.0138
75 | 0 | 3644135.4548 | 7.0138 | 3103680.63 | 540454.8248 | 7.1665 | 266.58 |  |  | 7.0138 | 7.0138
76 | 0 | 3644135.4548 | 6.6542 | 3127635.6767 | 516499.7781 | 7.1425 | 266.58 |  |  | 6.6542 | 6.6542
77 | 0 | 3644135.4548 | 6.6542 | 3151590.7234 | 492544.7314 | 7.1185 | 266.57 |  |  | 6.6542 | 6.6542
78 | 0 | 3644135.4548 | 6.3009 | 3174273.9913 | 469861.4635 | 7.0959 | 266.57 |  |  | 6.3009 | 6.3009
79 | 0 | 3644135.4548 | 6.3009 | 3196957.2592 | 447178.1956 | 7.0732 | 266.56 |  |  | 6.3009 | 6.3009
80 | 0 | 3644135.4548 | 5.9541 | 3218392.0869 | 425743.3679 | 7.0517 | 266.56 |  |  | 5.9541 | 5.9541
81 | 0 | 3644135.4548 | 5.9541 | 3239826.9146 | 404308.5402 | 7.0303 | 266.55 |  |  | 5.9541 | 5.9541
82 | 0 | 3644135.4548 | 5.6139 | 3260037.0857 | 384098.3691 | 7.0101 | 266.55 |  |  | 5.6139 | 5.6139
83 | 0 | 3644135.4548 | 5.6139 | 3280247.2567 | 363888.1981 | 6.9899 | 266.54 |  |  | 5.6139 | 5.6139
84 | 0 | 3644135.4548 | 5.2805 | 3299257.0256 | 344878.4292 | 6.9709 | 266.54 |  |  | 5.2805 | 5.2805
85 | 0 | 3644135.4548 | 5.2805 | 3318266.7945 | 325868.6603 | 6.9519 | 266.54 |  |  | 5.2805 | 5.2805
86 | 0 | 3644135.4548 | 5.2805 | 3337276.5635 | 306858.8913 | 6.9329 | 266.53 |  |  | 5.2805 | 5.2805
87 | 0 | 3644135.4548 | 4.9539 | 3355110.6853 | 289024.7695 | 6.915 | 266.53 |  |  | 4.9539 | 4.9539
88 | 0 | 3644135.4548 | 4.9539 | 3372944.8071 | 271190.6477 | 6.8972 | 266.52 |  |  | 4.9539 | 4.9539
89 | 0 | 3644135.4548 | 4.6344 | 3389628.5696 | 254506.8852 | 6.8805 | 266.52 |  |  | 4.6344 | 4.6344
90 | 0 | 3644135.4548 | 4.6344 | 3406312.332 | 237823.1228 | 6.8638 | 266.51 |  |  | 4.6344 | 4.6344
91 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3421871.5912 | 222263.8636 | 6.8483 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
92 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3437430.8505 | 206704.6043 | 6.8327 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
93 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3452990.1098 | 191145.345 | 6.8171 | 266.51 |  |  | 4.322 | 4.322
94 | 0 | 3644135.4548 | 4.322 | 3468549.369 | 175586.0858 | 6.8016 | 266.5 |  |  | 4.322 | 4.322
95 | 0 | 3644135.4548 | 4.017 | 3483010.5902 | 161124.8646 | 6.7871 | 266.5 |  |  | 4.017 | 4.017
96 | 0 | 3644135.4548 | 4.017 | 3497471.8114 | 146663.6434 | 6.7727 | 266.49 |  |  | 4.017 | 4.017
97 | 0 | 3644135.4548 | 3.7195 | 3510862.1135 | 133273.3413 | 6.7593 | 266.47 |  |  | 3.7195 | 3.7195
98 | 0 | 3644135.4548 | 3.148 | 3522194.8126 | 121940.6422 | 6.7479 | 266.45 |  |  | 3.148 | 3.148
99 | 0 | 3644135.4548 | 2.6091 | 3531587.6513 | 112547.8035 | 6.7385 | 266.44 |  |  | 2.6091 | 2.6091
100 | 0 | 3644135.4548 | 2.3526 | 3540057.0393 | 104078.4155 | 6.7301 | 266.43 |  |  | 2.3526 | 2.3526
101 | 0 | 3644135.4548 | 2.1051 | 3547635.3953 | 96500.0595 | 6.7225 | 266.43 |  |  | 2.1051 | 2.1051
102 | 0 | 3644135.4548 | 2.1051 | 3555213.7514 | 88921.7034 | 6.7149 | 266.42 |  |  | 2.1051 | 2.1051
103 | 0 | 3644135.4548 | 1.8669 | 3561934.7196 | 82200.7352 | 6.7082 | 266.4 |  |  | 1.8669 | 1.8669
104 | 0 | 3644135.4548 | 1.4202 | 3567047.5334 | 77087.9214 | 6.7031 | 266.4 |  |  | 1.4202 | 1.4202
105 | 0 | 3644135.4548 | 1.4202 | 3572160.3472 | 71975.1076 | 6.698 | 266.39 |  |  | 1.4202 | 1.4202
106 | 0 | 3644135.4548 | 1.2126 | 3576525.7441 | 67609.7107 | 6.6936 | 266.38 |  |  | 1.2126 | 1.2126
107 | 0 | 3644135.4548 | 1.0162 | 3580184.1759 | 63951.2789 | 6.69 | 266.38 |  |  | 1.0162 | 1.0162
108 | 0 | 3644135.4548 | 1.0162 | 3583842.6076 | 60292.8472 | 6.6863 | 266.38 |  |  | 1.0162 | 1.0162
109 | 0 | 3644135.4548 | 1.0162 | 3587501.0393 | 56634.4155 | 6.6826 | 266.37 |  |  | 1.0162 | 1.0162
110 | 0 | 3644135.4548 | 0.83177 | 3590495.4202 | 53640.0346 | 6.6796 | 266.36 |  |  | 0.83177 | 0.83177
111 | 0 | 3644135.4548 | 0.66006 | 3592871.6413 | 51263.8135 | 6.6773 | 266.36 |  |  | 0.66006 | 0.66006
112 | 0 | 3644135.4548 | 0.66006 | 3595247.8624 | 48887.5924 | 6.6749 | 266.36 |  |  | 0.66006 | 0.66006
113 | 0 | 3644135.4548 | 0.66006 | 3597624.0835 | 46511.3713 | 6.6725 | 266.36 |  |  | 0.66006 | 0.66006
114 | 0 | 3644135.4548 | 0.66006 | 3600000.3046 | 44135.1502 | 6.6701 | 266.36 |  |  | 0.66006 | 0.66006
115 | 0 | 3644135.4548 | 0.66006 | 3602376.5258 | 41758.929 | 6.6678 | 266.35 |  |  | 0.66006 | 0.66006
116 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3604184.1784 | 39951.2764 | 6.666 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
117 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3605991.8311 | 38143.6237 | 6.6641 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
118 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3607799.4837 | 36335.9711 | 6.6623 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
119 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3609607.1364 | 34528.3184 | 6.6605 | 266.35 |  |  | 0.50213 | 0.50213
120 | 0 | 3644135.4548 | 0.50213 | 3611414.789 | 32720.6658 | 6.6587 | 266.34 |  |  | 0.50213 | 0.50213