ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro

zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

(otevřené řízení)

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem

„Dodávka a montáž automatických měřících systémů pro měření hladin podzemních vod“

Obsah zadávací dokumentace

ČÁST I.	3

1	Obecné pokyny a informace	3

2	Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky	3

3	FinancovánÍ	4

4	Požadavky veřejného zadavatele na prokázání kvalifikace uchazeČe	4

5	Informace o částech veřejné zakázky	7

6	Náklady na zadávací řízení	7

7	Prohlídka místa plnění	7

8	Obsah zadávací dokumentace	7

9	Právo	7

10	Jazyk zadávacího řízení	8

11	Cena nabídky a požadavek na způsob jejího zpracování	8

12	Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a všeobecné podmínky	8

13	Poskytnutí jistoty	9

14	Zadávací lhůta	9

15	Varianty nabídky (§ 70)	9

16	Požadavky na obsah a strukturu nabídky	9

17	Příprava a podpis nabídky	10

18	Doručení obálek s nabídkami	10

19	Otevírání obálek s nabídkami	10

20	Mlčenlivost o zadávacím řízení	10

21	Posuzování a hodnocení nabídek	10

22	Oprava početních chyb	11

23	Způsob hodnocení nabídek	11

24	DílČí hodnotící kritéria	11

25	Doba plnění - Zahájení a dokončení	12

26	Etické doložky	12

27	Práva zadavatele	12

ČÁST II. - Přílohy	13

28	Krycí list	13

29	Prohlášení uchazeče k nabídce	14

30	Podrobné technické a další podmínky plnění veřejné zakázky	15

31	Seznam Automatických měřících systémů	20

32	Návrh smlouvy o dílo	34

ČÁST I.

Obecné pokyny a informace

Identifikační údaje o zadavateli:

  Zadavatel:	Český hydrometeorologický ústav (dále je „ČHMÚ“ nebo „zadavatel“)
		             - příspěvková organizace
 		- ČHMÚ není plátcem DPH

Adresa:	Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární zástupce: Ing. Václav Dvořák, Ph.D. – ředitel ústavu
IČ:	00020699
DIČ:	CZ00020699
Číslo účtu:	54132041/0100

9822-54132041/0710

Zadávací řízení se řídí zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále zákon) a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v této zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), jsou dány ustanoveními tohoto zákona.

Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní, pokud není uvedeno jinak.

Uchazeč si zajistí technické zázemí pro svoji činnost na vlastní náklady.

V případech, kdy zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, seznamu, nebo prohlášení uchazeče, musí takové dokumenty obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Nabídka musí obsahovat kromě jiného návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.

Zadávací dokumentace se skládá z tohoto Dokumentu o 37 stranách. Dodavatelé si ZD mohou po písemném vyžádání vyzvednout osobně na kontaktním místě uvedeném ve formuláři "Oznámení o zakázce", nebo jim na písemné vyžádání bude zaslána v tištěné podobě. Společně s písemnou žádostí dodavatele může tento požádat i o zaslání textu ZD elektronickými prostředky na jím uvedenou adresu.

Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky

Předmětem této veřejné zakázky je dodání a montáž automatických měřících systému včetně připojených čidel pro měření hladin podzemních vod (328 automatických měřících systémů s dálkovým přenosem a 214 záznamových měřících systémů) na objektech ČHMÚ a jejich začlenění do současné sítě stanic podzemních vod a informačních systémů v působnosti poboček ČHMÚ Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno a Ostrava v období 2012-2013. Zadavatel předpokládá, že plnění proběhne rovnoměrně v obou letech.

Dodavatel zabezpečí dodání a montáž měřící techniky na zadavatelem určené objekty.

Součástí dodávky je software pro řízení sběru, záznamu a prezentaci dat na serveru uchazeče včetně  poskytnutí služeb tohoto serveru zadavateli po dobu 5 let od zavedení datových přenosů z měrných bodů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v části II.- Přílohy, kapitola 30 této ZD. Zadavatel požaduje bezpodmínečné splnění technické a další specifikace předmětu této veřejné zakázky podle svých požadavků. Nabídky, které toto nesplní,  budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení.

Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za podmínky splnění všech požadavků zadavatele na předmět této veřejné zakázky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Název:	Zařízení pro měření hladiny

CPV:		38422000-9

FinancovánÍ

Projekt je financován z části z programu Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody a z části z vlastních zdrojů zadavatele. Vynaložené náklady jsou neinvestičního charakteru.

Požadavky veřejného zadavatele na prokázání kvalifikace uchazeČe

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace v souladu s § 50 odstavce 1 zákona ve lhůtě pro podání nabídek uvedené v bodě 18.3 této ZD, v rozsahu dle § 51 zákona. Prokázání splnění kvalifikace bude součástí nabídky.

Dodavatel musí splnit základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a) 	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) 	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) 	který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) 	vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)	 který není v likvidaci,

f) 	který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) 	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) 	který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) 	který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) 	který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) 	kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Dodavatel prokazuje splnění základní kvalifikačních předpokladů podle odstavce 4.2.1 předložením

- prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 4.2.1 písm. a) a b)],

- prosté kopie potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 4.2.1 písm. f)],

- prosté kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 4.2.1 písm. h)],

- čestného prohlášení [odstavec 4.2.1 písm. c) až e) a g), i) až k)]

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona následujícími doklady:

prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Dodavatel prokáže splnění své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku  dle § 50 odst. 1 písm. c)  zákona předložením:

čestného  prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1, písm. a)   zákona:

Seznamem významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením následujících údajů ke každé z nich:

- Název zakázky

- Zadavatel a místo plnění

- Stručná charakteristika dodávky

- Rozsah zakázky v Kč:

- Doba plnění od – do:

Přílohou tohoto seznamu musí být

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Dodavatel splní tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních třech letech uvede alespoň dvě obdobné dodávky, u kterých celková cena každé dodávky byla nejméně 0,5 milion Kč (bez DPH).

Pokud je uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 zákona), může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů pro písm. a) - j) a profesních kvalifikačních předpokladů předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce. Splnění předpokladů podle písm. a), b) a k) však musí prokázat v nabídce samostatně (jedná se o předpoklady, které nejsou ošetřeny seznamem).

V případě, kdy je určitá část kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věci či práv, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Podrobně viz § 51 zákona.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Pravost a stáří dokladů

- Pokud není zákonem stanoveno jinak, předkládá dle § 57 odst. 1 zákona dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen tyto doklady před uzavřením smlouvy předložit, pokud o to zadavatel požádá.

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Informace o částech veřejné zakázky

Zakázka je územně členěna na 4 části. Uchazeč může podat nabídku (nabídky) na jednu či více částí. Nabídky na každou část budou posuzovány a hodnoceny samostatně. Zadavatel může tedy při podání nabídek jedním uchazečem na více částí (oblastí) vybrat z jeho nabídek jako nejvhodnější nabídku i pouze pro jednu část (oblast).

Části veřejné zakázky

- Čechy I. (pobočky Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové)

- Čechy II. (pobočky Praha a České Budějovice)

- Severní Morava (pobočka Ostrava)

- Jižní Morava (pobočka Brno)

Náklady na zadávací řízení

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s tímto zadávacím řízením.

Prohlídka místa plnění

Prohlídky místa plnění je možno uskutečnit v případě zájmu po telefonické domluvě na tel.č.:725800579 s panem Ing. Zrzaveckým, popřípadě e-mail zrzavecky@chmi.cz a to nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje údaje, požadavky, informace, technické a obecné podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky.

Uchazeč má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci a že získá spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit rozsah nebo povahu nabídky na tuto veřejnou zakázku vymezenou v kapitole 2 této ZD. Pokud bude uchazeči přidělena veřejná zakázka, nebudou zvažovány žádné jeho nároky na změnu částky požadované za poskytnuté plnění na základě chyb nebo opominutí v závazcích uchazeče, které jsou popsány zadavatelem v této ZD.

Uchazeč poskytne všechny dokumenty požadované ustanoveními této zadávací dokumentace nebo zákona. Všechny tyto dokumenty, bez výjimky, budou v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zadávací dokumentaci a beze změn ze strany uchazeče. Nabídky, které nevyhoví požadavkům zadávací dokumentace a zákona, budou vyřazeny.

Právo

Jakmile uchazeč předloží svou nabídku, předpokládá se, že se seznámil se všemi příslušnými zákony, výnosy a předpisy v České republice, které jakýmkoli způsobem mohou ovlivnit informace, údaje, doklady a činnosti obsažené v nabídce a následné smlouvě.

Jazyk zadávacího řízení

Nabídka a požadované doklady včetně návrhu smlouvy se předkládají v českém jazyce.

Cena nabídky a požadavek na způsob jejího zpracování

Uchazeč uvede celkovou cenu za nabízené plnění veřejné zakázky v Kč. Kalkulace ceny bude zahrnovat všechny náklady na „Dodávku a montáž automatických měřících systémů pro měření hladiny podzemních vod“ včetně ceny za dopravu, montáž, úplné zprovoznění, provoz serveru po dobu 5 let, dokumentaci, zaškolení.

Uchazeč uvede jednotkovou cenu pro jednotlivé přístroje a položky, která bude zahrnovat všechny náklady včetně nákladů za dopravu, montáž, úplné zprovoznění, provozování serveru po dobu 5 let, dokumentaci, zaškolení.

Uchazeč uvede všechny položky kalkulace ceny v členění – základní položková cena bez DPH, DPH a položková cena včetně DPH a dále pak cena celkem za celý předmět veřejné zakázky bez DPH, DPH celkem a cena celkem včetně DPH. Žádná položka bez uvedené ceny nebude dodatečně proplacena a zadavatel o ní bude předpokládat, že je zahrnuta do jiné položky.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH a včetně DPH také na krycím listu nabídky.

Všechny ceny budou uvedeny v Kč.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny právních předpisů, například změny sazby DPH.

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a všeobecné podmínky

Platební podmínky:  Splatnost faktur je 14 dní od doručení zadavateli. Fakturace proběhne po předání díla na základě podpisu předávacího protokolu zadavatelem. Připouští se i dílčí fakturace na základě podpisu dílčích předávacích protokolů.

Jazyk smlouvy: český jazyk.

Měnou zadávacího řízení je Kč. Všechny částky v kalkulaci ceny, formulářích a dalších dokumentech budou uvedeny v Kč.

Vybraný uchazeč bude realizovat předmět této veřejné zakázky řádně a s vynaložením veškerých znalostí a odborné péče, v souladu s platnými zákony a se záměry a zájmy zadavatele.

Zadavatel poskytne vybranému uchazeči řádnou a včasnou součinnost při plnění předmětu této veřejné zakázky.

Podrobné obchodní podmínky jsou uvedeny v kapitole 32 ve formě návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %

- Z celkové ceny veřejné zakázky, nebo

- Z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok

Dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do

- 60 dnů od splnění smlouvy, nebo

- 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.

Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty

Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je zadavatelem stanovena na 90 dnů.

Varianty nabídky (§ 70)

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Požadavky na obsah a strukturu nabídky

Uchazeč vyhoví následujícím podmínkám:

Všechny nabídky musejí být podány v jednom tištěném originálu, označeném nápisem "Originál", jedné kopii tohoto originálu označené nápisem „Kopie“ a 1x v elektronické formě na CD.

Všechny nabídky včetně dodatků a všech podpůrných dokumentů musejí být podány v pevně uzavřené obálce/balíku s uvedením následujících údajů:

a) adresu zadavatele pro podání nabídky,
       b) název veřejné zakázky: „Dodávka a montáž automatických měřících systémů pro měření

hladin podzemních vod“,
       c) označení „Neotvírat“,
       d) jméno/název a adresu uchazeče, na kterou je možné obálku s nabídkou vrátit v případě

podání nabídky po lhůtě uvedené v oznámení zadávacího řízení,
       e) evid. číslo: ÚH 1/03/12

Nabídka podaná uchazečem musí obsahovat následující údaje a řádně vyplněné dokumenty v posledním platném znění k datu podání nabídky v následující struktuře:

- Krycí list nabídky (dle kapitoly 28 ZD),

- Prohlášení uchazeče (dle kapitoly 29 ZD),

- Plná moc (pro osobu/y oprávněnou/é k podpisu nabídky a jakékoliv související dokumentace, pokud není vše podepsáno přímo statutárním zástupcem uchazeče),

- Dokumentace k prokázání splnění kvalifikace (v souladu s požadavky v kapitole 4 ZD s uvedením seznamu s názvy dokumentů a počtu listů jednotlivých dokumentů v pořadí v jakém jsou dokumenty do nabídky vloženy),

- Podrobný technický popis předmětu nabídky, (zahrnující detailní komentáře k jednotlivým požadavkům podrobných technických podmínek plnění (dle kapitoly 30 ZD),

- Odkaz na internetové stránky serveru dodavatele, pro kontrolu splnění požadavku dle kapitoly 30 ZD.

- Výpočet nabídkové ceny (zpracovaný podle pokynů této zadávací dokumentace),

- Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,

- Relevantní údaje a informace pro účely hodnocení nabídek dle kapitoly 24 ZD.

Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odst. 3 zákona

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Všechny strany nabídky musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem 1 („jedna“) s výjimkou vložených dokumentů s vlastním číslováním, např. originálů/notářsky ověřených kopií úředních listin, návrhu smlouvy, apod. Číslování stran vložených dokumentů musí být dostatečně graficky odlišné tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k záměně s číslováním stran nabídky.

Příprava a podpis nabídky

Originál nabídky bude vytištěn a podepsán osobou/bami oprávněnou/nými podepsat nabídku v souladu s odstavcem 1.5 této ZD.

Nabídka nebude obsahovat žádné změny ani dodatky, s výjimkou těch, které budou provedeny v souladu s pokyny vydanými zadavatelem.

Doručení obálek s nabídkami

Nabídku uchazeč zašle doporučeně na adresu: Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, nebo ji předá osobně tamtéž do budovy B, č. dv. 145 (podatelna) ve všední den v čase 8:00-10:00 nebo 12:00-13:00 hodin (poslední den lhůty 12.7.2012 do 10:00 hod).

Uchazeč vloží do obálky (balíku) originál, kopii a 1 x CD své nabídky, která bude uzavřena tak, aby obsah při běžné manipulaci nemohl vypadnout.

Nabídka bude doručena nebo předána na adresu zadavatele ve lhůtě pro podání nabídky uvedené ve formuláři Oznámení o zakázce (do 12.7.2012 do 10:00 hod).

Pokud vnější obálka (balík) nebude pevně uzavřena a označena, nepřebírá zadavatel žádnou odpovědnost za špatné uložení nebo předčasné otevření nabídky.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v termínu stanoveném ve formuláři Oznámení o zakázce (12.7.2012 v 10:00) hod v sídle zadavatele Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany, ve velké  zasedací místnosti v budově BRI). Otevírání obálek jsou oprávněny být přítomny tyto osoby: Členové komise pro otevírání obálek, jeden zástupce každého uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupce se prokáže zplnomocněním statutárního zástupce k účasti na otevírání obálek.

Mlčenlivost o zadávacím řízení

Zadavatel umožní uchazečům, kteří podali nabídky, v průběhu výběrového řízení přístup k informacím a dokumentům v souladu se zákonem. Jiné informace nebudou uchazečům ani jiným osobám poskytnuty.

Posuzování a hodnocení nabídek

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídky, které nesplňují tyto požadavky, musí být vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu, zjištěným při posuzování a hodnocení, hodnotící komise nepřihlíží.

Hodnotící komise může v případě nejasností (§ 76 odst.3 zákona) požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise si vyhrazuje právo provést ověření informací předložených uchazečem, pokud to hodnotící komise pokládá za vhodné.

V žádném případě však písemná vysvětlení nemohou měnit výši ceny nebo obsah nabídky.

Uchazeč spolu s písemným vysvětlením nejasnosti zašle opravenou příslušnou stránku nabídky, podepsanou oprávněnou osobou.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti nabídky. Zohlední jednotlivá dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu.

Oprava početních chyb

Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posuzování nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komisí nepřihlíží.

Zjevné početní chyby v nabídkách, které by mohly mít vliv na nabídkovou cenu, budou hodnotící komisí považovány za nejasnost nabídky a bude se při jejich vyjasnění postupovat dle § 76 odst. 3 zákona.

Uchazeč spolu s písemným vysvětlením nejasnosti zašle opravenou příslušnou stránku nabídky, podepsanou oprávněnou osobou v listinné formě.

Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je: ekonomická výhodnost nabídky.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací metodu a stupnici ohodnocení v rozsahu 0 až 100 bodů u každého dílčího hodnotícího kritéria. Hodnotící komise sestaví v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce v daném hodnoceném dílčím kritériu bude přiřazen maximální počet bodů (100) a každé další následující nabídce bude v rámci hodnoceného dílčího kritéria přidělena taková nižší bodová hodnota, která vyjádří míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce, to vše při zohlednění váhy daného dílčího kritéria v %.

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro toto zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100 %.

DílČí hodnotící kritéria

Výše nabídkové ceny

Předmětem hodnocení bude celková cena nabídky s daní z přidané hodnoty v Kč.

Toto dílčí kritérium bude hodnoceno tak, že nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiděleno plných 100 bodů. U nabídek s vyšší nabídkovou cenou bude plný bodový příděl snížen v poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny.

Váha kritéria: 70%

Délka nabízené záruky

Předmětem hodnocení bude délka nabídnuté záruky uvedená v nabídce/návrhu smlouvy  v  měsících. Minimální doba záruky požadovaná zadavatelem jsou 2 roky.

Toto dílčí kritérium bude hodnoceno tak, že nabídce s nejdelší nabídnutou dobou záruky bude přiděleno plných 100 bodů. U nabídek s kratší nabídnutou dobou záruky bude plný bodový příděl snížen v poměru nejdelší nabídnuté době záruky a hodnocené záruky.

Maximální hodnocená délka nabízené záruky bude 5 let.

Váha kritéria: 20%

Podmínky záručního servisu

Předmětem hodnocení bude rychlost provedení opravy (ve dnech) dodavatelem po nahlášení poruchy uvedená v nabídce/návrhu smlouvy.

Maximální nabídnutá doba realizace provedení záruční opravy je požadována do 30 dní od nahlášení poruchy zadavatelem. Nesplnění tohoto požadavku zadavatele bude mít za následek vyloučení nabídky z dalšího posuzování a hodnocení.

Toto dílčí kritérium bude hodnoceno tak, že nabídce s nejkratší nabídnutou dobou realizace záruční opravy bude přiděleno plných 100 bodů. U nabídek s delší nabídnutou dobou realizace záruční opravy bude plný bodový příděl snížen v poměru nejkratší nabídnuté doby realizace záruky a hodnocené doby realizace záruky.

Váha kritéria: 10%

Výběr nejvhodnější nabídky

Jako nejvhodnější nabídku stanoví komise tu, která dosáhne v součtu nejvyšší bodovou hodnotu a zadavatel následně rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky.

Doba plnění - Zahájení a dokončení

Zadavatel předpokládá zahájení dodávek a montážních prací do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.

Termín dokončení a převzetí celé zakázky (její příslušné části) je nejpozději do 31.10.2013.

Etické doložky

Uchazeč a jeho zaměstnanci nesmí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu neslučitelnou s jeho závazky vůči zadavateli.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace a doklady předložené uchazečem u třetích osob (například výrobce) a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

ČÁST II. - Přílohy

Krycí list

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| 1. Veřejná zakázka |
| zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů |
| Název: | „Dodávka a montáž automatických měřících systémů pro měření hladin podzemních vod“ |
| Evid. číslo zadavatele |  |
| 2. Základní identifikační údaje |
| 2.1 Zadavatel |
| Název: | Český hydrometeorologický ústav |
| Sídlo: | Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany |
| Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená MŽP |
| IČ: | 00020699 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | Ing. Václav Dvořák, Ph.D. – ředitel ústavu |
| Kontaktní osoby: | Ing. Martin Zrzavecký |
| Tel. | +420 244032541 |
| E-mail: | zrzavecky@chmi.cz |
| 2.2 Uchazeč |
| Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  |
| Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |
| Právní forma: |  |
| IČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: |  |
| Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci, je-li uchazeč v ní zapsán |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| 3. Nabídková cena |
| Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH (sazba 14 %): | Samostatně DPH (sazba 20 %): | Cena celkem včetně DPH: |
| 4. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče | Podpis uchazeče: |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |
| Funkce: |  |  |

Prohlášení uchazeče k nabídce

Uchazeč, (doplnit Název/jméno, adresu sídla/trvalé bydliště, IČ / RČ, osoba uchazeče oprávněná k podpisu) tímto prohlašuje, že:

1.	prostudoval a plně přijímá obsah zadávací dokumentace k tomuto otevřenému zadávacímu řízení. Tímto přijímá jeho podmínky a ustanovení jako celek bez výhrad a omezení.

2.	Nabízí v souladu s podmínkami zadávací dokumentace a stanovenými podmínkami a lhůtami, bez výhrad a omezení, realizaci dodávky a poskytnutí záručního servisu a souvisejících služeb na zakázku:

„Dodávka a montáž automatických měřících systémů pro měření hladin podzemních vod“ pro část: ……………………………..

3.	Celková cena bez DPH:	…………………Kč

DPH:				…………………Kč

Celková cena včetně DPH:	…………………Kč

4.	Podává tuto nabídku svým jménem pro toto zadávací řízení.

5.	Souhlasí s tím, že se bude řídit etickými doložkami v pokynech pro uchazeče a zvláště není v žádném potenciálním střetu zájmů ani v žádném vztahu s jinými uchazeči nebo jinými stranami zadávacího řízení v době podání této nabídky. Nemá žádný zájem jakékoliv povahy v jiných smlouvách dle tohoto výběrového řízení.

6.	Bude ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše uvedených okolnostech v kterékoli fázi v průběhu tohoto zadávacího řízení. Rovněž plně uznává a přijímá, že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v této nabídce může mít za důsledek vyloučení z tohoto zadávacího řízení.

7. 	Bere na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 zákona. Pokud tak učiní, nebude mít vůči uchazeči žádné závazky.

Místo a datum:

………………………………………………………………………………………

Jméno, funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Podrobné technické a další podmínky plnění veřejné zakázky

Automatický měřící systém s dálkovým přenosem

Základní informace

Automatický měřící systém bude řídit sběr dat a jejich záznam z manometrické sondy. Takto získaná data budou následně v pravidelných intervalech přenášena pomocí GPRS do databáze na server uchazeče.

Měřící stanice musí zabezpečit měření, sběr dat, jejich záznam a přenos dat v extrémních klimatických podmínkách při dlouhodobém provozu na vlastní napájecí zdroje. Měřící systém musí plnit požadované funkce při jeho umístění ve stávající ochranné budce nebo přímo do vrtu   ( min. vnitřní průměr vrtu je 100 mm) nebo v šachtě pramene.

Požadavky na rozsah měření a délku kabelů pro jednotlivé systémy jsou uvedeny v části č. 31.

Software pro lokální komunikaci s měřící stanicí na lokalitě pomocí notebooku musí umožňovat nastavení řídících funkcí, záznamu dat a nastavení telemetrických funkcí měřící stanice.

Součástí dodávky je software pro řízení sběru, záznamu a prezentaci dat na serveru uchazeče včetně  poskytnutí služeb tohoto serveru zadavateli po dobu 5 let od zavedení datových přenosů z měrných bodů.

Při obsluze měřící techniky musí být umožněno kontrolní měření ručním hladinoměrem bez manipulace s instalovanou sondou pro měření výšky hladiny.

Softwarové zajištění přenosu dat mezi servery uchazeče a zadavatele není předmětem této veřejné zakázky.

SIM karty pro přenos dat dodá zadavatel.

Požadované technické parametry

- Provoz automatické měřící stanice minimálně 5 let bez výměny napájecích zdrojů při intervalu záznamu měřených dat 60 minut

- Provoz GSM modemu pro jednu datovou relaci denně po dobu 5 let bez výměny napájecích zdrojů

- Krytí IP66, kompaktní provedení odolné proti kondenzující vzdušné vlhkosti

- Provozní podmínky -20°C až +50°C

- 2 záznamové kanály pro sledování hladiny a teploty vody

- Každý záznamový kanál musí mít možnost volby měrných jednotek, počtu desetinných míst, nastavení názvu kanálu, přístupný opravný aditivní i multiplikativní koeficient

- Kapacita paměti pro uchování dat minimálně 50000 naměřených hodnot

- Volitelný interval záznamu měřených dat v minimálním rozsahu od 1 minuty do 24 hodin

- Záznam stavových událostí měřící stanice a jejich přenos společně s naměřenými daty do databáze na serveru (napětí baterie, síla signálu GSM, porucha čidla)

- Možnost aktualizovat řídící program měřící stanice pomocí přenosu GSM (upgrade firmware)

- Záznamová jednotka by měla obsahovat sériové rozhraní nebo USB pro připojení PC a načítání dat i pro parametrizaci

- Vstupy musejí být chráněny výkonnou přepěťovou ochranou

- Varovný systém SMS zpráv při překročení nastavených mezí hladiny a při nízkém napětí napájecí baterie.

- Sběr dat bez nutnosti manipulace se sondou hladiny z důvodu stabilizace čidla na vrtu

- Výměna napájecích zdrojů přímo na lokalitě

- Parametry hladinoměrných sond: linearita lepší jak 0,1% z rozsahu, chyba vlivem teploty 0,1% / 10°C.

- Rozlišení minimálně 0,01 m (pro prameny 0,001 m)

- Přímá kompenzace atmosférického tlaku vzduchu prostřednictvím kompenzační kapiláry, kapilára ošetřena bezúdržbovým filtrem pro zabránění proniknutí vlhkosti do přístroje

- Automatická teplotní kompenzace

- Vestavěný modem pro přenos dat GPRS

- Kalibrační protokol sondy, případně analogových vstupů, pokud jsou používány pro měření hladiny

Požadavky na přenos dat a informací

- Automatické předávání změřených dat prostřednictvím GSM/GPRS vestavěného modulu na příslušný server v internetu

- Data se prostřednictvím GPRS sítě odesílají na server v pravidelném intervalu nebo ihned po dosažení limitních hodnot na měřících kanálech.

- Formát dat musí umožnit jednoznačné přiřazení měřených dat, na konkrétním objektu, časové řadě měřené veličiny ve sběrné databázi ČHMÚ. Sběrná databáze umožňuje import dat ve formátech popsaných níže. Vzhledem k variabilitě stávajících vstupních formátů dat nejsou jiné formáty přípustné. Importní procedury sběrné databáze ČHMÚ umožňují pro import dat využít emailovou schránku či protokoly FTP, HTTP, HTTPS, či distribuci dat bulletinovým systémem ČHMÚ.

- Požadované formáty dat jsou uvedeny v části 30.3

Prokázání funkčnosti přenosu dat ze stanice na server uchazeče

Dodavatel splní tento požadavek pokud:

- zajistí přenos naměřených dat (výška hladiny) z vlastního automatického měřícího systému na vlastní server

- stanice bude na serveru označena jako VP9999 Podzemní vody

- výška hladiny bude uvedena v metrech v rozlišení 0,01 m

- hodinová data budou na tento server zasílána v denním intervalu po dobu 1 týdne             (7 kalendářních dní) od 12.7.2012

- data bude možné prohlédnout v grafické a tabulkové podobě

- data bude možné exportovat v textovém formátu

- odkaz a přístupové kódy na tyto internetové stránky budou uvedeny v nabídce

Programové vybavení serveru uchazeče

- Příjem dat až z několika set měřících stanic paralelně pod TCP/IP protokolem musí umožňovat téměř naráz přijímat data ze všech měřících stanic a ukládat je do databáze na server.

- Ihned po ukončení přenosů má server umožňovat automaticky exportovat v textovém formátu poslední data na servery dalších uživatelů.

- Oprávněným klientům systém prostřednictvím webového prohlížeče musí generovat grafy a tabulky za vybrané časové období.

- Možnost konfigurace úvodní obrazovky stanice musí umožnit klientovi zvolit typ grafu, zobrazované časové období atd.

- Systém generuje přehledové tabulky naměřených dat vhodné pro přímý tisk z webového prohlížeče.

- Systém musí dovolovat oprávněným uživatelům provádět úplnou konfiguraci parametrů měřících stanic prostřednictvím webového prohlížeče.

- Systém musí umět rozesílat emailové zprávy týkající se událostí přenesených ze stanic na server (porucha senzoru, nízké napětí akumulátoru, dosažení přednastavených limitních hodnot, …). Nastavení rozesílaných emailů musí být uživatelsky konfigurovatelné.

Programové vybavení pro lokální komunikaci

- Zobrazení aktuálních měřených veličin

- Grafické a tabulkové zobrazení měřených dat uložených v paměti záznamové jednotky

- Stažení měřených dat uložených v paměti záznamové jednotky do paměti notebooku

- Lokální ovládání stanice (konfigurace + sběr dat) musí být proveditelné pomocí běžné výpočetní techniky (PC, notebook) vybavené porty USB v. 1.1 a 2.0.

- Software pro lokální komunikaci se stanicí musí pracovat v OS Windows XP a vyšších verzích.

Záznamový automatický měřící systém

Základní informace

Automatický měřící systém bude řídit sběr dat a jejich záznam z manometrické sondy.

Měřící stanice musí zabezpečit měření, sběr dat, jejich záznam a přenos dat v extrémních klimatických podmínkách při dlouhodobém provozu na vlastní napájecí zdroje. Měřící systém musí plnit požadované funkce při jeho umístění ve stávající ochranné budce nebo přímo do vrtu   ( min. vnitřní průměr 100 mm) nebo v šachtě pramene.

Požadavky na rozsah měření a délku kabelů pro jednotlivé systémy je uveden v části 31.

Software pro lokální komunikaci s měřící stanicí na lokalitě pomocí notebooku musí umožňovat nastavení řídících funkcí, záznamu dat a nastavení telemetrických funkcí měřící stanice.

Při obsluze měřící techniky musí být umožněno kontrolní měření ručním hladinoměrem bez manipulace s instalovanou manometrickou sondou.

Požadované technické parametry

- Provoz automatické měřící stanice minimálně 5 let bez výměny napájecích zdrojů při intervalu záznamu měřených dat 60 minut

- Krytí IP66, kompaktní provedení odolné proti kondenzující vzdušné vlhkosti

- Provozní podmínky -25°C až +50°C

- Kapacita paměti pro uchování dat minimálně 50000 naměřených hodnot

- Volitelný interval záznamu měřených dat v minimálním rozsahu od 1 minuty do 24 hodin

- Záznam stavových událostí měřícího systému (napětí baterie, porucha čidla)

- Výměna napájecích zdrojů přímo na lokalitě

- Záznamová jednotka by měla obsahovat sériové rozhraní nebo USB pro připojení PC a načítání dat i pro parametrizaci

- Vstupy musejí být chráněny výkonnou přepěťovou ochranou

- Parametry hladinoměrných sond: linearita lepší jak 0,1% z rozsahu, chyba vlivem teploty 0,1% / 10°C.

- Rozlišení minimálně 0,01 m (pro prameny 0,001 m)

- Přímá kompenzace atmosférického tlaku vzduchu prostřednictvím kompenzační kapiláry, kapilára ošetřena bezúdržbovým filtrem pro zabránění proniknutí vlhkosti do přístroje

- Automatická teplotní kompenzace

- Sběr dat bez nutnosti manipulace se sondou hladiny z důvodu stabilizace čidla na vrtu

- Kalibrační protokol sondy, případně analogových vstupů, pokud jsou používány pro měření hladiny

Programové vybavení pro lokální komunikaci

- Zobrazení aktuálních měřených veličin

- Grafické a tabulkové zobrazení měřených dat uložených v paměti záznamové jednotky

- Stažení měřených dat uložených v paměti záznamové jednotky do paměti notebooku

- Lokální ovládání stanice (konfigurace + sběr dat) musí být proveditelné pomocí běžné výpočetní techniky (PC, notebook) vybavené porty USB v. 1.1 a 2.0.

- Software pro lokální komunikaci se stanicí musí pracovat v OS Windows XP a vyšších verzích.

Typy požadovaných formátů vstupních dat

- Textový formát 1

# Format CHMI_1

# Created: 2008-05-12 11:30:40 for stations IDs 1538

# ID \t Channel \t Date and Time (UTC + 0)\t Value \r \n

1538 1 2008-05-10 11:30:00 0,376

1538 5 2008-05-10 11:30:00 12,14

1538 10 2008-05-10 11:30:00 0,38

1538 14 2008-05-10 11:30:00 0,376

1538 1 2008-05-10 11:40:00 0,376

Textový formát 1 pro import umožňuje z jediného souboru importovat data libovolného množství stanic (identifikovaných jednoznačným identifikátorem) a libovolného množství veličin (identifikovaných číslem kanálu) a libovolného časového rozsahu měřených dat. Při importu se ignorují řádky, které jsou uvozeny znakem #. Jednotlivé sloupce jsou odděleny tabelátorem (Chr(9)).

Každý řádek obsahuje měření jedné veličiny v jeden čas v konkrétní stanici či objektu.

1. sloupec je identifikátor stanice dle databáze ČHMÚ (lze akceptovat i jiný jednoznačný identifikátor jako je výrobní číslo apod.)

2. sloupec je identifikátor kanálu měřícího zařízení.

Číslo kanálu by mělo být pro jednotlivé veličiny pevně dané. Pokud tomu tak není, musí existovat jednoznačný mechanismus, jak zjistit obsazení jednotlivých kanálů měřícího zařízení měřenými veličinami. Pokud se v tomto mechanismu vyskytují textové hodnoty, pak musí existovat číselník, umožňující unifikaci těchto hodnot pro jednoznačnou identifikaci měřených veličin.

3. sloupec je datum a čas měření v UTC

4. sloupec hodnota měřené veličiny

- Textový formát 2

TYPE:AA 4000,SN:0000000001,FW:1.02,NAME:VP0250

10.10.2007,00:00:00,Hladina(m),Napeti(V)

10.10.2007,00:00:00,0.21,3.6

10.10.2007,00:10:00,0.21,

10.10.2007,00:20:00,0.21,

10.10.2007,00:30:00,0.21,

10.10.2007,00:40:00,0.21,

10.10.2007,01:00:00,0.21,3.6

Textový formát 2 pro import umožňuje z jediného souboru importovat data jediné stanice či objektu identifikované v záhlaví souboru či v názvu souboru. Textový formát 2 nemá pro jednotlivá měření identifikaci stanice či objektu. Textový formát 2 implementuje sekvenční přístup k načítání dat jednotlivých měřených veličin, kdy za datem a časem měření následuje seznam hodnot jednotlivých měřených veličin oddělených čárkou.

Každý řádek obsahuje sekvenční seznam hodnot jednotlivých měřených veličin (sekvence měřených veličin se v čase nemění), Pořadí veličin je dáno předpisem pro konkrétní stanici či objekt. Musí existovat jednoznačný mechanismus, jak zjistit obsazení jednotlivých kanálů měřícího zařízení měřenými veličinami. Pokud se v tomto mechanismu vyskytují textové hodnoty, pak musí existovat číselník, umožňující unifikaci těchto hodnot pro jednoznačnou identifikaci polohy měřených veličin.

1.	Sloupec je datum měření,

2.	sloupec je čas měření v UTC.

3.	a následující sloupce jsou hodnoty měřených či odvozených veličin dle předpisu pro konkrétní stanici či objekt.

První řádek je považován za záhlaví souboru. Při importu se ignorují řádky, které jsou uvozeny znakem #.  Pro každou stanici či objekt musí existovat soubor s definicí sekvence měřených veličin.

- Textový formát 3

Textový formát 3 pro import umožňuje z jediného souboru importovat data více stanic či objektů. Každý řádek je uvozen jednoznačnou identifikací stanice či objektu, která je následována kontrolním součtem, pořadovým číslem řádku výpisu, kódovaným datem a časem měření (ve formátu YYYYMMDDHH24MISS) a sekvencí hodnot pro jednotlivé měřené veličiny. Sekvence veličin je pevně dána pro jednotlivé objekty a chybějící hodnoty jsou reprezentovány jen oddělovačem, kterým je v tomto formátu čárka.

2841b675,sum02187,4063,20120303170000.0,1,2.77,7.2,,,,,72,,6.51

2841b675,sum01881,4064,20120303180000.0,1,2.77,7.1,,,,,,,

2841b675,sum01884,4065,20120303190000.0,1,2.77,7.2,,,,,,,

2841b675,sum01876,4066,20120303200000.0,1,2.77,7.1,,,,,,,

2841b675,sum01878,4067,20120303210000.0,1,2.77,7.1,,,,,,,

2841b675,sum01880,4068,20120303220000.0,1,2.77,7.1,,,,,,,

2841b675,sum02298,4069,20120303230000.0,1,2.77,7.1,81.7,,,,,,6.59

2841b675,sum02938,4070,20120304000000.0,1,2.77,7.1,81.7,3.6,3.24,6.01,72,,6.59

Zabezpečení provozu měřících systémů

- Dokumentace a manuály v českém jazyce

- Zaškolení zaměstnanců zadavatele pro obsluhu měřících systémů a výměnu vadných jednotek

- Délka záruční doby/záručního  servisu minimálně 2 roky

Montáž měřící techniky

- Montáž měřící techniky na objekty s různou úpravou zhlaví, s využitím stávajících ochranných budek

- Pozice manometrické sondy ve vrtu bude vždy pod předpokládanou minimální hladinou (sdělí příslušná pobočka zadavatele), přičemž vodní sloupec nad sondou v čase montáže bude odpovídat polovině daného rozsahu manometrické sondy

- Montáž měřící techniky na pramenech bude provedena do stávající šachtice po dohodě s příslušnou pobočkou zadavatele. Manometrická sonda bude umístěna pod úrovní výřezu měrného přelivu

- Stabilizační prvky měřící techniky pro různé typy osazení jsou součástí dodávky v rámci této veřejné zakázky

- Úprava objektů pro montáž antény pro GPRS přenos dat a SMS je součástí dodávky v rámci této veřejné zakázky.

Seznam Automatických měřících systémů

Čechy I.

Automatické měřící systémy s dálkovým přenosem

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK | VP7005 | Chvalkovice | volné | 35 | 10 |
| 2 | HK | VP7014 | Kuks KS-1 | tlakové | 5 | 10 |
| 3 | HK | VP7021 | Kohoutov P 16 A | volné | 15 | 10 |
| 4 | HK | VP7221 | Potštejn US 05 T | tlakové | 10 | 10 |
| 5 | HK | VP7225 | Častolovice US 019 T | tlakové | 5 | 10 |
| 6 | HK | VP7315 | Slatina - Slatina u V.Mýta | tlakové | 5 | 10 |
| 7 | HK | VP7411 | Benátky SK-15 | tlakové | 5 | 30 |
| 8 | HK | VP7414 | Vlkaneč | volné | 12 | 10 |
| 9 | HK | VP9402 | Božanov | volné | 20 | 10 |
| 10 | HK | PP0035 | Lhota pod Hořičkami | pramen | 2 | 0.5 |
| 11 | HK | PP0105 | Nové Hrady, Nadymač | pramen | 2 | 0.5 |
| 12 | HK | PP0121 | Chloumek, V proudě | pramen | 2 | 0.5 |
| 13 | HK | PP0167 | Hřmenín, V Chobotech | pramen | 2 | 0.5 |
| 14 | HK | PP0611 | Cerekvice n. Loučnou, Pekla | pramen | 2 | 0.5 |
| 15 | HK | PP0025 | Dubenec, U Kirschů | pramen | 2 | 0.5 |
| 16 | HK | PP0112 | Litošice, Litocha | pramen | 2 | 0.5 |
| 17 | HK | PP0152 | Vidice, Nová Lhota | pramen | 2 | 0.5 |
| 18 | HK | PP0582 | Martínkovice, U potoka | pramen | 2 | 0.5 |
| 19 | HK | VP0011 | Teplice nad Metují | volné | 10 | 10 |
| 20 | HK | VP0021 | Česká Skalice (Ratibořice) | volné | 10 | 10 |
| 21 | HK | VP0022 | Česká Skalice (Zájezd) | volné | 10 | 10 |
| 22 | HK | VP0024 | Dolany (Čáslavky) | volné | 10 | 10 |
| 23 | HK | VP0085 | Račice nad Trotinou | volné | 10 | 10 |
| 24 | HK | VP0096 | Pouchov (Věkoše) | volné | 10 | 10 |
| 25 | HK | VP0108 | Kostelec nad Orlicí | volné | 10 | 10 |
| 26 | HK | VP0011 | Teplice nad Metují | volné | 10 | 10 |
| 27 | HK | VP0123 | Čestice | volné | 10 | 10 |
| 28 | HK | VP0124 | Lípa | volné | 10 | 10 |
| 29 | HK | VP0134 | Lichkov | volné | 10 | 10 |
| 30 | HK | VP0213 | Zámrsk (Janovičky) | volné | 10 | 10 |
| 31 | HK | VP0254 | Vysočina (Možděnice) | volné | 10 | 10 |
| 32 | HK | VP0257 | České Lhotice (Hodonín) | volné | 10 | 10 |
| 33 | HK | VP0310 | Ráby (Kunětice) | volné | 10 | 10 |
| 34 | HK | VP0314 | Březhrad (8) | volné | 10 | 10 |
| 35 | HK | VP0315 | Hubenice | volné | 12 | 10 |
| 36 | HK | VP0322 | Ohrazenice | volné | 10 | 10 |
| 37 | HK | VP0326 | Rybitví (Černá u Bohdanče) | volné | 10 | 10 |
| 38 | HK | VP0331 | Staré Čivice | volné | 10 | 10 |
| 39 | HK | VP0362 | Ždírec nad Doubravou | volné | 10 | 10 |
| 40 | HK | VP0409 | Smidary | volné | 10 | 10 |

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | HK | VP0414 | Zachrašťany (Vysočany) | volné | 10 | 10 |
| 42 | HK | VP0436 | Lhota pod Libčany | volné | 10 | 10 |
| 43 | HK | VP2032 | Broumov (Velká Ves) | volné | 10 | 10 |
| 44 | UL | PP0466 | Liběchov - U Diferenců č.5 | pramen | 2 | 0.5 |
| 45 | UL | PP0469 | Tuháň - Tuhanec | pramen | 2 | 0.5 |
| 46 | UL | PP0525 | Malé Chvojno - U rybníčka | pramen | 2 | 0.5 |
| 47 | UL | PP0533 | Mařeničky - Svitavský | pramen | 2 | 0.5 |
| 48 | UL | PP0535 | Sloup v Čechách | pramen | 2 | 0.5 |
| 49 | UL | PP0547 | Jetřichovice (Všemily ) | pramen | 2 | 0.5 |
| 50 | UL | VP1952 | Česká Lípa | volné | 5 | 5 |
| 51 | UL | VP1712 | Spomyšl | volné | 15 | 5 |
| 52 | UL | VP1822 | Radičeves (Milčeves) | volné | 10 | 5 |
| 53 | UL | VP1824 | Žatec | volné | 10 | 5 |
| 54 | UL | VP1827 | Lenešice | volné | 10 | 5 |
| 55 | UL | VP1829 | Citoliby | volné | 15 | 5 |
| 56 | UL | VP1832 | Louny (Louny) | volné | 5 | 5 |
| 57 | UL | VP1836 | Chotesov | volné | 10 | 5 |
| 58 | UL | VP1838 | Kostelec nad Ohří | volné | 10 | 5 |
| 59 | UL | VP1843 | Lukavec | volné | 10 | 5 |
| 60 | UL | VP1844 | Nove Kopisty | volné | 10 | 5 |
| 61 | UL | VP1846 | Hrdly | volné | 10 | 5 |
| 62 | UL | VP1847 | Brozany | volné | 10 | 5 |
| 63 | UL | VP1848 | Doksany | volné | 10 | 5 |
| 64 | UL | VP1850 | Rohatce (Oleško) | volné | 10 | 5 |
| 65 | UL | PP0446 | Dubá - Mariánský pramen | pramen | 2 | 0.5 |
| 66 | UL | PP0456 | Sv. Vojtěch | pramen | 2 | 0.5 |
| 67 | UL | PP0524 | Stadice - Knížecí | pramen | 2 | 0.5 |
| 68 | UL | PP0565 | Klíny - U lesa č.1 | pramen | 2 | 0.5 |
| 69 | UL | PP0566 | Klíny - U lesa č.2 | pramen | 2 | 0.5 |
| 70 | UL | VP1871 | Koštov | volné | 15 | 5 |
| 71 | UL | VP1873 | Ustí nad Labem (Předlice) | volné | 5 | 5 |
| 72 | UL | VP1875 | Usti nad Labem | volné | 10 | 5 |
| 73 | UL | VP1901 | Býkev (Jenišovice) | volné | 10 | 5 |
| 74 | UL | VP1907 | Dolní Beřkovice | volné | 10 | 5 |
| 75 | UL | VP1909 | Štětí | volné | 10 | 5 |
| 76 | UL | VP1915 | Dobříň | volné | 10 | 5 |
| 77 | UL | VP1917 | Vědomice | volné | 15 | 5 |
| 78 | UL | VP1922 | Vrutice | volné | 5 | 5 |
| 79 | UL | VP1946 | Mimoň | volné | 5 | 5 |
| 80 | UL | VP1950 | Jestřebí | volné | 5 | 5 |
| 81 | UL | VP1954 | Česká Líipa (Dolní Libchava) | volné | 5 | 5 |
| 82 | UL | VP1975 | Chrastava | volné | 5 | 5 |
| 83 | UL | VP1995 | Česká Kamenice | volné | 5 | 5 |

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | UL | VP1998 | Srbská Kamenice | volné | 5 | 5 |
| 85 | PL | PP0784 | Halže (Žďár) č.2 | pramen | 2 | 1 |
| 86 | PL | VP1571 | Plzeň 1 (Lochotín) | volné | 10 | 10 |
| 87 | PL | VP1595 | Plzeň 2 (Koterov) | volné | 10 | 10 |
| 88 | PL | VP1808 | Kynšperk n. Ohří | volné | 10 | 10 |
| 89 | PL | VP1583 | D. Lhota (Novákovice) | volné | 10 | 10 |
| 90 | PL | VP1807 | Odrava (Mostov) | volné | 10 | 10 |
| 91 | PL | VP1587 | Přeštice | volné | 10 | 10 |
| 92 | PL | PP0395 | Přílepy | pramen | 2 | 1 |
| 93 | PL | PP0783 | Halže (Žďár) č.1 | pramen | 2 | 1 |

Záznamové automatické měřící systémy

|  | Pobočka | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK | 10 | 10 |
| 2 | HK | 10 | 10 |
| 3 | HK | 10 | 10 |
| 4 | HK | 10 | 10 |
| 5 | HK | 10 | 10 |
| 6 | HK | 10 | 10 |
| 7 | HK | 10 | 10 |
| 8 | HK | 10 | 10 |
| 9 | HK | 10 | 10 |
| 10 | HK | 10 | 10 |
| 11 | HK | 10 | 10 |
| 12 | HK | 10 | 10 |
| 13 | HK | 10 | 10 |
| 14 | HK | 10 | 10 |
| 15 | HK | 10 | 10 |
| 16 | HK | 10 | 10 |
| 17 | HK | 10 | 10 |
| 18 | HK | 10 | 10 |
| 19 | HK | 10 | 10 |
| 20 | HK | 10 | 10 |
| 21 | HK | 10 | 10 |
| 22 | HK | 10 | 10 |
| 23 | HK | 10 | 10 |
| 24 | HK | 10 | 10 |
| 25 | HK | 10 | 10 |
| 26 | HK | 10 | 10 |
| 27 | HK | 10 | 10 |
| 28 | HK | 10 | 10 |
| 29 | HK | 10 | 10 |
|  | Pobočka | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| 30 | HK | 10 | 10 |
| 31 | HK | 10 | 10 |
| 32 | HK | 10 | 10 |
| 33 | HK | 15 | 10 |
| 34 | HK | 15 | 10 |
| 35 | HK | 15 | 10 |
| 36 | HK | 30 | 20 |
| 37 | HK | 40 | 20 |
| 38 | UL | 2 | 0.5 |
| 39 | UL | 2 | 0.5 |
| 40 | UL | 2 | 0.5 |
| 41 | UL | 10 | 5 |
| 42 | UL | 20 | 10 |
| 43 | UL | 20 | 10 |
| 44 | UL | 45 | 10 |
| 45 | UL | 50 | 10 |
| 46 | UL | 70 | 10 |
| 47 | UL | 70 | 10 |
| 48 | UL | 70 | 10 |
| 49 | UL | 80 | 10 |
| 50 | UL | 85 | 10 |
| 51 | UL | 95 | 10 |
| 52 | UL | 95 | 10 |
| 53 | UL | 125 | 10 |
| 54 | UL | 140 | 10 |
| 55 | PL | 2 | 1 |
| 56 | PL | 2 | 1 |
| 57 | PL | 10 | 10 |
| 58 | PL | 10 | 10 |
| 59 | PL | 10 | 10 |
| 60 | PL | 10 | 10 |

Čechy II.

Automatické měřící systémy s dálkovým přenosem

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR | VP1324 | Poříčí | volné | 10 | 10 |
| 2 | PR | VP0480 | Sadská | volné | 6 | 10 |
| 3 | PR | PP0174 | Mcely | pramen | 2 | 0.5 |
| 4 | PR | PP0906 | Praha 6 - Habrovka | pramen | 2 | 0.5 |
| 5 | PR | PP0308 | Drhovy | pramen | 2 | 0.5 |
| 6 | PR | PP0327 | Podivice | pramen | 2 | 0.5 |
| 7 | PR | VP0659 | Osek | volné | 6 | 10 |
| 8 | PR | VP0660 | Dolní Bousov | volné | 6 | 10 |
| 9 | PR | VP0692 | Liblice | volné | 6 | 10 |
| 10 | PR | VP0516 | Dvorce | volné | 10 | 10 |
| 11 | PR | VP0670 | Lysá n- L | volné | 11 | 10 |
| 12 | PR | VP7502 | Vlčetín | volné | 95 | 10 |
| 13 | PR | VP7503 | Vlčetín | tlakové | 6 | 10 |
| 14 | PR | VP7515 | Buda | tlakové | 6 | 10 |
| 15 | PR | VP7517 | Židněves | tlakové | 6 | 10 |
| 16 | PR | VP7518 | Židněves | tlakové | 6 | 10 |
| 17 | PR | VP7519 | Brodce - kbel | tlakové | 6 | 10 |
| 18 | PR | VP1701 | Hořín | volné | 12 | 10 |
| 19 | PR | VP0624 | Rakousy | volné | 6 | 10 |
| 20 | PR | VP0627 | Brodce | volné | 6 | 10 |
| 21 | PR | VP0628 | Dolánky | volné | 6 | 10 |
| 22 | PR | VP0630 | Karlovice | volné | 6 | 10 |
| 23 | PR | VP0631 | Turnov | volné | 6 | 10 |
| 24 | PR | VP1329 | Košetice | volné | 10 | 10 |
| 25 | PR | VP1333 | Louňovice | volné | 6 | 10 |
| 26 | PR | VP7419 | Skvrňov | volné | 15 | 10 |
| 27 | PR | VP1332 | Krusičany | volné | 10 | 10 |
| 28 | PR | VP0639 | Loukov | volné | 6 | 10 |
| 29 | PR | VP0473 | Žerčice | volné | 10 | 10 |
| 30 | PR | VP0475 | Košík | volné | 10 | 10 |
| 31 | PR | VP0506 | Ostrá | volné | 10 | 10 |
| 32 | PR | VP0463 | Vrbová Lhota | volné | 6 | 10 |
| 33 | PR | VP0466 | Sadská | volné | 6 | 10 |
| 34 | PR | VP0706 | Kly | volné | 6 | 10 |
| 35 | PR | VP0707 | Odolená Voda | volné | 12 | 10 |
| 36 | PR | VP0501 | Hořátev | volné | 6 | 10 |
| 37 | PR | VP0695 | Jelenice | volné | 6 | 10 |
| 38 | PR | VP0655 | Bakov n. J. | volné | 6 | 10 |
| 39 | PR | VP0658 | Zvířetice | volné | 6 | 10 |
| 40 | PR | VP0671 | Skorkov | volné | 10 | 10 |

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | PR | VP0673 | Podbrahy | volné | 20 | 10 |
| 42 | PR | VP0681 | Hlavenec | volné | 10 | 10 |
| 43 | PR | VP0683 | Křenek | volné | 10 | 10 |
| 44 | PR | VP0634 | Modřišice | volné | 6 | 10 |
| 45 | PR | VP0664 | Dalovice | volné | 6 | 10 |
| 46 | PR | VP0667 | Vinec | volné | 6 | 10 |
| 47 | PR | VP0642 | Žďár | volné | 6 | 10 |
| 48 | PR | VP0644 | Žďár | volné | 6 | 10 |
| 49 | PR | VP0507 | Lysá n. L. | volné | 6 | 10 |
| 50 | PR | VP1304 | Ronov | volné | 6 | 10 |
| 51 | PR | VP1312 | Pávov | volné | 6 | 10 |
| 52 | PR | VP0504 | Hradištko | volné | 10 | 10 |
| 53 | PR | VP0520 | Sadská | volné | 6 | 10 |
| 54 | PR | VP0521 | Velenka | volné | 6 | 10 |
| 55 | PR | VP0522 | Hradištko | volné | 6 | 10 |
| 56 | CB | VP7620 | Třebeč | tlakové | 10 | 10 |
| 57 | CB | VP7709 | Majdalena | volné | 25 | 10 |
| 58 | CB | VP7710 | Majdalena | volné | 20 | 10 |
| 59 | CB | VP7715 | Miletín | volné | 15 | 10 |
| 60 | CB | VP7728 | Sviny | volné | 15 | 10 |
| 61 | CB | VP0901 | Č.Budějovice | volné | 10 | 10 |
| 62 | CB | VP1003 | Suchdol nad Lužnicí | volné | 10 | 10 |
| 63 | CB | VP1004 | Hamr | volné | 10 | 10 |
| 64 | CB | VP1005 | Chlum u Třeboně | volné | 10 | 10 |
| 65 | CB | VP1140 | Bohumilice | volné | 10 | 10 |
| 66 | CB | VP1022 | Turovec | volné | 15 | 10 |
| 67 | CB | VP1008 | Stříbřec | volné | 10 | 10 |
| 68 | CB | VP1110 | Přešťovice | volné | 10 | 10 |
| 69 | CB | VP1111 | Modlešovice | volné | 10 | 10 |
| 70 | CB | VP1002 | Tušť | volné | 10 | 10 |
| 71 | CB | VP1030 | Tušť | volné | 10 | 10 |
| 72 | CB | VP1141 | Volyně | volné | 10 | 10 |
| 73 | CB | VP1029 | Hrdlořezy | volné | 10 | 10 |
| 74 | CB | VP1015 | Veselí nad Lužnicí | volné | 10 | 10 |
| 75 | CB | VP1012 | Frahelž | volné | 10 | 10 |
| 76 | CB | VP1017 | Soběslav | volné | 10 | 10 |
| 77 | CB | VP1019 | Roudná | volné | 10 | 10 |
| 78 | CB | VP0812 | Byňov | volné | 15 | 10 |
| 79 | CB | VP1023 | Klokoty | volné | 10 | 10 |
| 80 | CB | VP1112 | Sedlíkovice | volné | 10 | 10 |
| 81 | CB | VP1120 | Čavyně | volné | 10 | 10 |
| 82 | CB | VP1013 | Val - Hamr | volné | 15 | 10 |
| 83 | CB | VP1027 | Rapšach | volné | 10 | 10 |

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | CB | VP1028 | Mirochov | volné | 10 | 10 |
| 85 | CB | VP1145 | Strunkovice | volné | 10 | 10 |
| 86 | CB | VP1124 | Putim | volné | 10 | 10 |
| 87 | CB | VP1129 | Horosedly | volné | 10 | 10 |
| 88 | CB | VP1024 | Holičky | volné | 10 | 10 |
| 89 | CB | VP1025 | Holičky | volné | 10 | 10 |
| 90 | CB | VP0905 | Hluboká nad Vltavou | volné | 10 | 10 |
| 91 | CB | VP0817 | Č.Bud - Mladé | volné | 10 | 10 |
| 92 | CB | VP0906 | Hrdějovice | volné | 10 | 10 |

Záznamové automatické měřící systémy

|  | Pobočka | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR | 6 | 10 |
| 2 | PR | 6 | 10 |
| 3 | PR | 6 | 10 |
| 4 | PR | 6 | 10 |
| 5 | PR | 6 | 10 |
| 6 | PR | 6 | 10 |
| 7 | PR | 6 | 10 |
| 8 | PR | 6 | 10 |
| 9 | PR | 6 | 10 |
| 10 | PR | 6 | 10 |
| 11 | PR | 6 | 10 |
| 12 | PR | 6 | 10 |
| 13 | PR | 10 | 10 |
| 14 | PR | 10 | 10 |
| 15 | PR | 10 | 10 |
| 16 | CB | 10 | 10 |
| 17 | CB | 10 | 10 |
| 18 | CB | 10 | 10 |
| 19 | CB | 10 | 10 |
| 20 | CB | 10 | 10 |
| 21 | CB | 10 | 10 |
| 22 | CB | 10 | 10 |
| 23 | CB | 10 | 10 |
| 24 | CB | 10 | 10 |
| 25 | CB | 10 | 10 |
| 26 | CB | 10 | 10 |
| 27 | CB | 10 | 10 |
| 28 | CB | 10 | 10 |
| 29 | CB | 10 | 10 |
| 30 | CB | 10 | 10 |
|  | Pobočka | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| 31 | CB | 10 | 10 |
| 32 | CB | 10 | 10 |
| 33 | CB | 10 | 10 |
| 34 | CB | 10 | 10 |
| 35 | CB | 10 | 10 |
| 36 | CB | 10 | 10 |
| 37 | CB | 10 | 10 |
| 38 | CB | 10 | 10 |
| 39 | CB | 10 | 10 |
| 40 | CB | 10 | 10 |
| 41 | CB | 10 | 10 |
| 42 | CB | 10 | 10 |
| 43 | CB | 10 | 10 |
| 44 | CB | 10 | 10 |
| 45 | CB | 10 | 10 |
| 46 | CB | 15 | 10 |
| 47 | CB | 15 | 10 |
| 48 | CB | 15 | 10 |
| 49 | CB | 15 | 10 |
| 50 | CB | 15 | 10 |
| 51 | CB | 20 | 10 |
| 52 | CB | 25 | 10 |

Severní Morava

Automatické měřící systémy s dálkovým přenosem

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OS | VB0002 | Bohdíkov (Dolní Bohdíkov) | volné | 10 | 10 |
| 2 | OS | VO0018 | Hať | volné | 10 | 10 |
| 3 | OS | VO0108 | Stonava | volné | 10 | 10 |
| 4 | OS | VB0047 | Příkazy (Hynkov) | volné | 10 | 10 |
| 5 | OS | VB0013 | Dolní Studénky | volné | 10 | 10 |
| 6 | OS | VO0028 | Kravaře (Kravaře ve Slezsku) | volné | 10 | 10 |
| 7 | OS | VO0041 | Město Albrechtice (Opavice) | volné | 10 | 10 |
| 8 | OS | VO0063 | Holčovice (Spálené) | volné | 10 | 10 |
| 9 | OS | VO0064 | Ostrava (Výškovice u Ostravy) | volné | 10 | 10 |
| 10 | OS | VO0078 | Ostrava (Zábřeh nad Odrou) | volné | 10 | 10 |
| 11 | OS | VB0003 | Ruda nad Moravou | volné | 10 | 10 |
| 12 | OS | VB0028 | Třeština | volné | 10 | 10 |
| 13 | OS | VB0060 | Žerotín (Žerotín) | volné | 10 | 10 |
| 14 | OS | VB0032 | Moravská Třebová | volné | 10 | 10 |
| 15 | OS | VB0079 | Ústí (Ústí u Vsetína) | volné | 10 | 10 |
| 16 | OS | VB0501 | Vsetín | volné | 10 | 10 |
| 17 | OS | VB0081 | Vsetín | volné | 10 | 10 |
| 18 | OS | VB0083 | Bystřička (Bystřička II) | volné | 10 | 10 |
| 19 | OS | VB0089 | Střítež nad Bečvou | volné | 10 | 10 |
| 20 | OS | VB0070 | Kožušany - Tážaly (Kožušany) | volné | 10 | 10 |
| 21 | OS | VB0069 | Olomouc (Nemilany) | volné | 10 | 10 |
| 22 | OS | VO0085 | Žabeň | volné | 10 | 10 |
| 23 | OS | VO0023 | Opava (Malé Hoštice) | volné | 20 | 10 |
| 24 | OS | VB0045 | Štěpánov u Olomouce | volné | 10 | 10 |
| 25 | OS | VO0040 | Lichnov (Lichnov u Bruntálu) | volné | 10 | 10 |
| 26 | OS | VB0029 | Stavenice | volné | 10 | 10 |
| 27 | OS | VO0045 | Ostrava (Martinov ve Slezsku) | volné | 10 | 10 |
| 28 | OS | VO0090 | Čeladná | volné | 10 | 10 |
| 29 | OS | VB0023 | Mohelnice (Libivá) | volné | 10 | 10 |
| 30 | OS | VB0094 | Lešná (Příluky) | volné | 10 | 10 |
| 31 | OS | VB0110 | Prosenice (Proseničky) | volné | 15 | 10 |
| 32 | OS | VB0049 | Litovel (Chořelice) | volné | 10 | 10 |
| 33 | OS | VO0022 | Město Albrechtice | volné | 10 | 10 |
| 34 | OS | VO0056 | Nové Heřmínovy | volné | 10 | 10 |
| 35 | OS | VO0068 | Dolní Lutyně | volné | 10 | 10 |
| 36 | OS | VO0029 | Kozmice | volné | 10 | 10 |
| 37 | OS | VO0154 | Český Těšín | volné | 10 | 10 |
| 38 | OS | VB0106 | Osek nad Bečvou | volné | 10 | 10 |
| 39 | OS | VP9505 | Lanškroun | volné | 30 | 20 |
| 40 | OS | VP9506 | Lanškroun | volné | 60 | 20 |

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | OS | VP9507 | Lanškroun | volné | 15 | 10 |
| 42 | OS | VO0011 | Dívčí Hrad | volné | 10 | 10 |
| 43 | OS | VO0062 | Slavkov (Slavkov u Opavy) | volné | 10 | 10 |
| 44 | OS | VO0105 | Chotěbuz (Podobora) | volné | 10 | 10 |
| 45 | OS | VO0122 | Suchdol nad Odrou | volné | 10 | 10 |
| 46 | OS | VB0010 | Rapotín | volné | 10 | 10 |
| 47 | OS | VB0085 | Valašské Meziříčí (Poličná) | volné | 10 | 10 |
| 48 | OS | VO0153 | Odry | volné | 10 | 10 |
| 49 | OS | VO0187 | Návsí | volné | 10 | 10 |
| 50 | OS | VO0014 | Dolní Lutyně | volné | 10 | 10 |
| 51 | OS | VO0017 | Háj ve Slezsku | volné | 10 | 10 |
| 52 | OS | VO0038 | Opava (Kylešovice) | volné | 10 | 10 |
| 53 | OS | VO0058 | Otice | volné | 10 | 10 |
| 54 | OS | VO0025 | Kobylá na Vidnavkou | volné | 10 | 10 |
| 55 | OS | VB0113 | Rokytnice u Přerova | volné | 15 | 10 |
| 56 | OS | VB0505 | Lukavice na Moravě | volné | 10 | 10 |
| 57 | OS | VB9512 | Lukavice na Moravě | volné | 10 | 10 |
| 58 | OS | VB0504 | Postřelmov | volné | 10 | 10 |
| 59 | OS | VB0082 | Jablůnka | volné | 10 | 10 |
| 60 | OS | VB0087 | Rožnov pod Radhoštěm | volné | 10 | 10 |
| 61 | OS | PB0005 | Dolní Morava (Velká Morava) | pramen | 3 | 2 |

Záznamové automatické měřící systémy

|  | Pobočka | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OS | 10 | 10 |
| 2 | OS | 10 | 10 |
| 3 | OS | 10 | 10 |
| 4 | OS | 10 | 10 |
| 5 | OS | 10 | 10 |
| 6 | OS | 10 | 10 |
| 7 | OS | 10 | 10 |
| 8 | OS | 10 | 10 |
| 9 | OS | 10 | 10 |
| 10 | OS | 10 | 10 |
| 11 | OS | 10 | 10 |
| 12 | OS | 10 | 10 |
| 13 | OS | 10 | 10 |
| 14 | OS | 10 | 10 |
| 15 | OS | 10 | 10 |
| 16 | OS | 10 | 10 |
| 17 | OS | 10 | 10 |
| 18 | OS | 10 | 10 |
| 19 | OS | 10 | 10 |
| 20 | OS | 10 | 10 |
|  | Pobočka | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| 21 | OS | 10 | 10 |
| 22 | OS | 10 | 10 |
| 23 | OS | 10 | 10 |
| 24 | OS | 10 | 10 |
| 25 | OS | 10 | 10 |
| 26 | OS | 10 | 10 |
| 27 | OS | 10 | 10 |
| 28 | OS | 10 | 10 |
| 29 | OS | 10 | 10 |
| 30 | OS | 10 | 10 |
| 31 | OS | 10 | 10 |
| 32 | OS | 15 | 10 |
| 33 | OS | 15 | 10 |
| 34 | OS | 15 | 10 |
| 35 | OS | 15 | 10 |
| 36 | OS | 20 | 10 |
| 37 | OS | 25 | 10 |
| 38 | OS | 3 | 2 |
| 39 | OS | 3 | 2 |
| 40 | OS | 3 | 2 |
| 41 | OS | 3 | 2 |
| 42 | OS | 3 | 2 |
| 43 | OS | 3 | 2 |
| 44 | OS | 3 | 2 |
| 45 | OS | 3 | 2 |
| 46 | OS | 3 | 2 |
| 47 | OS | 10 | 10 |
| 48 | OS | 10 | 10 |
| 49 | OS | 10 | 10 |
| 50 | OS | 10 | 10 |
| 51 | OS | 10 | 10 |
| 52 | OS | 10 | 10 |
| 53 | OS | 10 | 10 |
| 54 | OS | 10 | 10 |
| 55 | OS | 10 | 10 |
| 56 | OS | 10 | 10 |
| 57 | OS | 10 | 10 |
| 58 | OS | 10 | 10 |
| 59 | OS | 10 | 10 |
| 60 | OS | 10 | 10 |
| 61 | OS | 10 | 10 |
| 62 | OS | 10 | 10 |

Jižní Morava

Automatické měřící systémy s dálkovým přenosem

|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BR | VB9653 | Kyselovice | volné | 10 | 10 |
| 2 | BR | VB9655 | Kyselovice | volné | 10 | 10 |
| 3 | BR | VB9753 | Drnholec | volné | 8 | 10 |
| 4 | BR | VB9755 | Hevlín | volné | 15 | 10 |
| 5 | BR | VB9802 | Javorník | volné | 75 | 10 |
| 6 | BR | VB9803 | Javorník | volné | 50 | 20 |
| 7 | BR | VB9850 | Jezeřany | volné | 25 | 10 |
| 8 | BR | VB0120 | Tovačov - Viklice | volné | 20 | 10 |
| 9 | BR | VB0170 | Otrokovice - Kvítkov | volné | 10 | 5 |
| 10 | BR | VB0321 | Smolín | volné | 10 | 5 |
| 11 | BR | VB0328 | Vranovice | volné | 10 | 5 |
| 12 | BR | VB0352 | Milotice | volné | 10 | 5 |
| 13 | BR | VB0201 | Mor. Písek | volné | 10 | 5 |
| 14 | BR | VB0205 | Mor. Písek | volné | 10 | 5 |
| 15 | BR | VB0208 | Vnorovy | volné | 10 | 5 |
| 16 | BR | VB0210 | Bzenec | volné | 10 | 5 |
| 17 | BR | VB0218 | Žeraviny | volné | 10 | 5 |
| 18 | BR | VB0220 | Petrov | volné | 10 | 5 |
| 19 | BR | VB0331 | Iváň | volné | 10 | 5 |
| 20 | BR | VB0332 | Pouzdřany | volné | 10 | 5 |
| 21 | BR | VB0333 | Lednice | volné | 10 | 5 |
| 22 | BR | VB0334 | Lednice | volné | 10 | 5 |
| 23 | BR | VB0339 | Kobylí (Terezín) | volné | 10 | 5 |
| 24 | BR | VB0340 | Bořetice | volné | 10 | 5 |
| 25 | BR | VB0344 | Podivín | volné | 10 | 5 |
| 26 | BR | VB0351 | Milotice | volné | 10 | 5 |
| 27 | BR | VB0354 | Svatobořice-Mistřín | volné | 10 | 5 |
| 28 | BR | VB0355 | Mutěnice-Zbrod | volné | 10 | 5 |
| 29 | BR | VB0357 | Hodonín - Nesytý | volné | 10 | 5 |
| 30 | BR | VB0358 | Týnec | volné | 10 | 5 |
| 31 | BR | VB0359 | Tvrdonice - Lanžhot | volné | 10 | 5 |
| 32 | BR | VB0404 | Otrokovice - Kvítkov | volné | 10 | 5 |
| 33 | BR | VB0405 | Otrokovice - letiště | volné | 10 | 5 |
| 34 | BR | VB0406 | Strážnice | volné | 10 | 5 |
| 35 | BR | VB0407 | Lednice | volné | 10 | 5 |
| 36 | BR | VB0408 | Čejč | volné | 10 | 5 |
| 37 | BR | VB0409 | V. Bílovice | volné | 10 | 5 |
| 38 | BR | VB0222 | Ratíškovice | volné | 10 | 5 |
| 39 | BR | VB0244 | Staré Hobzí | volné | 10 | 5 |
| 40 | BR | VB0247 | Hodonice | volné | 10 | 5 |
| 41 | BR | VB0249 | Valtrovice | volné | 10 | 5 |
| 42 | BR | VB0253 | Hevlín | volné | 10 | 5 |
|  | Pobočka | DTB | Název | Zhlaví vrtu/ pramen | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| 43 | BR | VB0254 | Strachotice | volné | 10 | 5 |
| 44 | BR | VB0255 | Slup | volné | 10 | 5 |
| 45 | BR | VB0256 | Jaroslavice | volné | 10 | 5 |
| 46 | BR | VB0259 | Žerotice | volné | 10 | 5 |
| 47 | BR | VB0261 | Borotice | volné | 10 | 5 |
| 48 | BR | VB0263 | Hrušovany n.J. | volné | 10 | 5 |
| 49 | BR | VB0264 | Hrušovany n.J. | volné | 10 | 5 |
| 50 | BR | VB0265 | Drnholec | volné | 10 | 5 |
| 51 | BR | VB0266 | Drnholec | volné | 10 | 5 |
| 52 | BR | VB0267 | Brod n.D. | volné | 10 | 5 |
| 53 | BR | VB0268 | Pasohlávky | volné | 10 | 5 |
| 54 | BR | VB0158 | Břest | volné | 10 | 5 |
| 55 | BR | VB0161 | Tlumačov | volné | 10 | 5 |
| 56 | BR | VB0162 | Otrokovice | volné | 10 | 5 |
| 57 | BR | VB0164 | Želechovice nad Dř. | volné | 10 | 5 |
| 58 | BR | VB0165 | Zlín - Příluky | volné | 10 | 5 |
| 59 | BR | VB0167 | Zlín - Malenovice | volné | 10 | 5 |
| 60 | BR | VB0168 | Otrokovice - Tečov. | volné | 10 | 5 |
| 61 | BR | VB0169 | Otrokovice - Kvítkov | volné | 10 | 5 |
| 62 | BR | VB0174 | Spytihněv | volné | 10 | 5 |
| 63 | BR | VB0175 | Kudlovice | volné | 10 | 5 |
| 64 | BR | VB0177 | Kněžpole | volné | 10 | 5 |
| 65 | BR | VB0178 | Topolná | volné | 10 | 5 |
| 66 | BR | VB0186 | Polichno | volné | 10 | 5 |
| 67 | BR | VB0188 | Uh. Brod | volné | 10 | 5 |
| 68 | BR | VB0189 | Havřice | volné | 10 | 5 |
| 69 | BR | VB0190 | Hradčovice | volné | 10 | 5 |
| 70 | BR | VB0193 | Kostelany | volné | 10 | 5 |
| 71 | BR | VB0199 | Ostroh-Kvačice | volné | 10 | 5 |
| 72 | BR | VB0200 | Blatnice | volné | 10 | 5 |
| 73 | BR | VB0311 | Rybníky | volné | 10 | 5 |
| 74 | BR | VB0118 | Vrbátky | volné | 10 | 5 |
| 75 | BR | VB0128 | Polkovice | volné | 10 | 5 |
| 76 | BR | VB0144 | Plešovec | volné | 10 | 5 |
| 77 | BR | VB0145 | Kyselovice | volné | 10 | 5 |
| 78 | BR | VB0148 | Zářičí | volné | 10 | 5 |
| 79 | BR | VB0150 | Troubky | volné | 10 | 5 |
| 80 | BR | VB0152 | Kroměříž | volné | 10 | 5 |
| 81 | BR | VB0153 | Kroměříž | volné | 10 | 5 |
| 82 | BR | VB0143 | Chropyně | volné | 10 | 5 |

Záznamové automatické měřící systémy

|  | Pobočka | Délka kabelu (m) | Rozsah čidla (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BR | 10 | 6 |
| 2 | BR | 10 | 6 |
| 3 | BR | 10 | 6 |
| 4 | BR | 10 | 6 |
| 5 | BR | 10 | 6 |
| 6 | BR | 10 | 6 |
| 7 | BR | 10 | 6 |
| 8 | BR | 10 | 6 |
| 9 | BR | 10 | 6 |
| 10 | BR | 10 | 6 |
| 11 | BR | 10 | 6 |
| 12 | BR | 10 | 6 |
| 13 | BR | 10 | 6 |
| 14 | BR | 10 | 6 |
| 15 | BR | 10 | 10 |
| 16 | BR | 10 | 10 |
| 17 | BR | 15 | 10 |
| 18 | BR | 30 | 10 |
| 19 | BR | 30 | 10 |
| 20 | BR | 55 | 30 |
| 21 | BR | 10 | 6 |
| 22 | BR | 10 | 6 |
| 23 | BR | 10 | 6 |
| 24 | BR | 10 | 6 |
| 25 | BR | 10 | 6 |
| 26 | BR | 10 | 6 |
| 27 | BR | 10 | 6 |
| 28 | BR | 10 | 6 |
| 29 | BR | 10 | 6 |
| 30 | BR | 10 | 6 |
| 31 | BR | 10 | 6 |
| 32 | BR | 10 | 6 |
| 33 | BR | 10 | 6 |
| 34 | BR | 10 | 6 |
| 35 | BR | 10 | 6 |
| 36 | BR | 10 | 6 |
| 37 | BR | 10 | 6 |
| 38 | BR | 10 | 6 |
| 39 | BR | 10 | 6 |
| 40 | BR | 10 | 6 |

Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

na část …………. zakázky ÚH 1/03/12

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.

číslo smlouvy objednatele: ……………….

číslo smlouvy zhotovitele: ……………….

uzavřená mezi

##### Českým hydrometeorologickým ústavem

se sídlem: 		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany (ČHMÚ)

zastoupeným:		Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem ústavu

odpovědná osoba:       Ing. Martin Zrzavecký

IČ: 			00020699

DIČ: 			CZ00020699, nejsme plátci DPH

bankovní spojení :	KB v Praze 4

číslo účtu :		54132041/0100

(dále jen „objednatel“)

##### a

se sídlem:

Zastoupeným

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu.:

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že dodá včetně montáže objednateli …  ks automatických měřících systémů s dálkovým přenosem a … ks záznamových automatických měřících systémů na měrné objekty podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu.

- Dodaná přístrojová technika, funkce měřících stanic a serveru budou odpovídat technickým požadavkům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

###### Čl. II.

###### Doba a místo plnění

- Plnění předmětu smlouvy se uskuteční nejpozději do 15.11.2013 na objektech Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) uvedených v příloze č.2 této smlouvy.

###### Čl. III.

###### Cena díla

- V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena díla sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

… ,- Kč (…  korun českých bez DPH)

Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s dodáním přístrojů a s jejich montáží.

Celková cena díla včetně DPH je … ,- Kč.

###### Čl. IV.

###### Platební podmínky

- Obě strany se dohodly, že cena bude uhrazena na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

Platba bude provedena v Kč na bankovní účet zhotovitele

Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy.

- Faktura musí obsahovat zejména:

  - označení a číslo faktury,

  - obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jakož i identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

  - bankovní spojení,

  - předmět smlouvy,

  - den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,

  - cenu díla,

  - fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty.

- Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury.

###### Čl. V.

###### Nabytí vlastnického práva

- Obě strany se dohodly, že objednatel nabude vlastnického práva k dílu po zaplacení ceny na bankovní účet zhotovitele.

###### Čl. VI.

###### Záruka za jakost dodaného díla

- Smluvní strany sjednaly záruční dobu na předmět této smlouvy na … měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Odmítne-li objednatel převzít dílo, které je bez zjevných vad, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost.

- Zhotovitel se zavazuje provést záruční opravu do … pracovních dnů od jejího nahlášení objednatelem. Pokud nebude závada odstraněna v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění závady díla dodaného dle této smlouvy u jiného subjektu na náklad zhotovitele. I přes odstranění závady jiným subjektem není dotčena záruční lhůta a povinnosti zhotovitele podle tohoto článku.

- Záruka platí, pokud nedojde k porušení pravidel o provozu díla objednatelem nebo obsluhou. V případě poškození díla ze strany objednatele, nese objednatel veškeré náklady spojené s reklamací a opravou v době záruky. Jako závada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou.

- Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od nahlášení závady do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví zhotovitel písemný protokol.

###### Čl. VII.

###### Smluvní pokuty

- Za nedodržení doby plnění podle čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny nedodaného díla za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta při prodlení zhotovitele s provedením záručních oprav činí 500,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu.

- Při prodlení objednatele s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnosti provést dodávku díla ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti plynoucí z této smlouvy a z platných právních předpisů.

- Při porušení povinnosti zhotovitele dle zákona 137/2006 Sb. v platném znění, § 147a odst. 4 a 5 činí smluvní pokuta 500 Kč za každý započatý den prodlení.

###### Čl. VIII.

###### Závěrečné ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Tato smlouva vstupuje v platnost v den podepsání oběma smluvními stranami.

- Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva se zhotovuje ve 2 výtiscích. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

- Objednatel může upravit rozsah plnění v případě krácení finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem objednatele, nebo prostřednictvím zřizovatele ze zdrojů z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR na plnění této smlouvy. Cena bude v takových případech upravena podle jednotkových cen uvedených v nabídce.

Příloha č.1:   	Technické požadavky na automatické měřící stanice a jejich instalaci.

Příloha č.2:	Seznam měrných stanic a jejich vybavení

V ……………………dne: ………………….. 		           V Praze dne: …………………………

……………………………..                                                           	……………………………….

Zhotovitel									Objednatel