## Seznam analytu pro prok kvalifi
Příloha č. 8: UPŘESNĚNÍ POŽADAVKů NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADů - §56 odst. 2 písm. a) /bod 4. 6. ZD/
MINIMÁLNÍ POŽADAVEK ZADAVATELE NA ROZSAH ANALÝZ , KTERÝMI MUSÍ UCHAZEČ PROKÁZAT SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍHO KRITÉRIA dle bodu 4. 6. 3 této ZD
Metaindikátor | Ukazatel | Skupina | Akreditace | Ukazatel | Skupina
CC0035 | amonné ionty | FCHR | nutná | dimethachlor | polární pesticidy
CD0050 | draslík | FCHR | nutná | diuron | polární pesticidy
CC0045 | dusičnany | FCHR | nutná | ethofumesate | polární pesticidy
CC0040 | dusitany | FCHR | nutná | hexazinon | polární pesticidy
CD0015 | fluoridy | FCHR | nutná | chloridazon | polární pesticidy
CC0070 | fosforečnany | FCHR | nutná | chlorotoluron | polární pesticidy
CD0065 | hořčík | FCHR | nutná | isoproturon | polární pesticidy
CA0010 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem | FCHR | nutná | lenacil | polární pesticidy
CD0000 | chloridy | FCHR | nutná | linuron | polární pesticidy
BA0015 | konduktivita v laboratoři | FCHR | nutná | MCPA | polární pesticidy
BA0010 | konduktivita v terénu | FCHR | nutná | MCPB | polární pesticidy
CB0050 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 | FCHR | nutná | MCPP (mecoprop) | polární pesticidy
CB0060 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3 | FCHR | nutná | metazachlor | polární pesticidy
CA0000 | kyslík rozpuštěný v terénu | FCHR | nutná | methoxyfenozide | polární pesticidy
BA0040 | oxidačně redukční potenciál v terénu | FCHR | nutná | metolachlor | polární pesticidy
BA0005 | pH vody v laboratoři | FCHR | nutná | metolachlor ESA | polární pesticidy
BA0000 | pH vody v terénu | FCHR | nutná | metolachlor OA | polární pesticidy
CD0005 | sírany | FCHR | nutná | metribuzin | polární pesticidy
CD0045 | sodík | FCHR | nutná | metribuzin desamino | polární pesticidy
CD0075 | tvrdost celková | FCHR | nutná | metribuzin desamino diketo | polární pesticidy
CB0010 | uhlík rozpuštěný organický | FCHR | nutná | nicosulfuron | polární pesticidy
CD0060 | vápník | FCHR | nutná | picloram | polární pesticidy
BA0044 | zákal v terénu | FCHR | nutná | prometryn | polární pesticidy
CB0065 | zásadová neutralizační kapacita do pH 4,5 | FCHR | nutná | simazin | polární pesticidy
CB0055 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 | FCHR | nutná | tebuconazole | polární pesticidy
DA0001 | antimon po filtraci | KOVY | nutná | terbuthylazin | polární pesticidy
DA0006 | arsen po filtraci | KOVY | nutná | terbuthylazin desethyl | polární pesticidy
DA0011 | baryum po filtraci | KOVY | nutná | terbuthylazin hydroxy | polární pesticidy
DA0016 | beryllium po filtraci | KOVY | nutná | terbutryn | polární pesticidy
DA0021 | bor po filtraci | KOVY | nutná | thiophanate methyl | polární pesticidy
DA0026 | hliník po filtraci | KOVY | nutná | triadimefon | polární pesticidy
DA0042 | chrom celkový po filtraci | KOVY | nutná | triadimenol | polární pesticidy
DA0047 | kadmium po filtraci | KOVY | nutná | triticonazole | polární pesticidy
DA0051 | kobalt po filtraci | KOVY | nutná | 1,1,2,2-tetrachlorethen | TOL
DA0056 | lithium po filtraci | KOVY | nutná | 1,1,2-trichlorethen | TOL
DA0065 | mangan celkový po filtraci | KOVY | nutná | 1,1-dichlorethen | TOL
DA0080 | měď po filtraci | KOVY | nutná | 1,2-cis-dichlorethen | TOL
DA0086 | molybden po filtraci | KOVY | nutná | 1,2-dichlorbenzen | TOL
DA0092 | nikl po filtraci | KOVY | nutná | 1,3-dichlorbenzen | TOL
DA0096 | olovo po filtraci | KOVY | nutná | ethylbenzen | TOL
DA0101 | rtuť po filtraci | KOVY | nutná | chlorbenzen | TOL
DA0106 | selen po filtraci | KOVY | nutná | chlorethen | TOL
DA0111 | stroncium po filtraci | KOVY | nutná | tetrachlormethan | TOL
DA0121 | vanad po filtraci | KOVY | nutná | toluen | TOL
DA0127 | zinek po filtraci | KOVY | nutná | antracen | PAU
DA0145 | železo celkové po filtraci | KOVY | nutná | benzo(a)antracen | PAU
FE0735 | (2,4,5-trichlorfenoxy)octová kyselina (2,4,5-T) | polární pesticidy | nutná | benzo(a)pyren | PAU
FE0740 | 2-(2,4-dichlorfenoxy)propionová kyselina (2,4-DP, dichlorprop) | polární pesticidy | nutná | benzo(b)fluoranthen | PAU
FE0330 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | polární pesticidy | nutná | benzo(g,h,i)perylen | PAU
FE0750 | acetochlor | polární pesticidy | nutná | benzo(k)fluoranthen | PAU
FE0751 | acetochlor ESA | polární pesticidy | nutná | dibenzo(a,h)antracen | PAU
FE0752 | acetochlor OA | polární pesticidy | nutná | fenantren | PAU
FE0360 | alachlor | polární pesticidy | nutná | fluoranthen | PAU
FE0362 | alachlor ESA | polární pesticidy | nutná | fluoren | PAU
FE0361 | alachlor OA | polární pesticidy | nutná | chrysen | PAU
FE0365 | atrazin | polární pesticidy | nutná | indeno(1,2,3-cd)pyren | PAU
FE0370 | atrazin desethyl | polární pesticidy | nutná | naftalen | PAU
FE1998 | atrazine desethyl desisopropyl | polární pesticidy | nutná | pyren | PAU
FE1995 | atrazine desisopropyl | polární pesticidy | nutná | trifluralin | OCP
FE1997 | atrazine hydroxy | polární pesticidy | nutná | EDTA | komplexony
FE0770 | azoxystrobin | polární pesticidy | nutná | di(2-ethylhexyl)ftalát DEHP | DEHP
FE0780 | bentazone | polární pesticidy | nutná | chloralkany C10-13 | chloralkany C10-C13
FE0815 | bromoxynil | polární pesticidy | nutná | nonylfenoly | alkylfenoly
FE0870 | clopyralid | polární pesticidy | nutná | uhlovodíky C10-C40 | uhlovodíky C10-C40
FE0910 | desmetryn | polární pesticidy | nutná | celková objemová aktivita alfa | alfa aktivita
FE0925 | dicamba | polární pesticidy | nutná
FE0950 | dichlobenil | polární pesticidy | nutná
FE0965 |  |  | nutná
FE0460 |  |  | nutná
FE0995 |  |  | nutná
FE0390 |  |  | nutná
FE1105 |  |  | nutná
FE0465 |  |  | nutná
FE0400 |  |  | nutná
FE0405 |  |  | nutná
FE0470 |  |  | nutná
FE1145 |  |  | nutná
FE1150 |  |  | nutná
FE1155 |  |  | nutná
FE1170 |  |  | nutná
FE1760 |  |  | nutná
FE0455 |  |  | nutná
FE0456 |  |  | nutná
FE0457 |  |  | nutná
FB0140 |  |  | nutná
FB0143 |  |  | nutná
FB0141 |  |  | nutná
FE1190 |  |  | nutná
FE1815 |  |  | nutná
FE0410 |  |  | nutná
FE0420 |  |  | nutná
FE1295 |  |  | nutná
FE0450 |  |  | nutná
FE0451 |  |  | nutná
FE0449 |  |  | doakreditovat
FE0452 |  |  | nutná
FE0425 |  |  | nutná
FE1305 |  |  | nutná
FE1320 |  |  | nutná
FE1325 |  |  | nutná
FE1340 |  |  | nutná
FC0075 |  |  | nutná
FC0070 |  |  | nutná
FC0055 |  |  | nutná
FC0065 |  |  | nutná
FF0010 |  |  | nutná
FF0015 |  |  | nutná
FE0015 |  |  | nutná
FF0000 |  |  | nutná
FC0050 |  |  | nutná
FC0020 |  |  | nutná
FE0000 |  |  | nutná
FD0020 |  |  | nutná
FD0055 |  |  | nutná
FD0060 |  |  | nutná
FD0065 |  |  | nutná
FD0070 |  |  | nutná
FD0075 |  |  | nutná
FD0080 |  |  | nutná
FD0025 |  |  | nutná
FD0050 |  |  | nutná
FD0045 |  |  | nutná
FD0035 |  |  | nutná
FD0085 |  |  | nutná
FD0015 |  |  | nutná
FD0040 |  |  | nutná
FF0080 |  |  | nutná
FF0076 |  |  | nutná
FF0072 |  |  | nutná
FE0430 |  |  | nutná
FC0120 |  |  | nutná
FC0125 |  |  | nutná
FC0130 |  |  | nutná
FE0520 |  |  | nutná
FC0002 |  |  | nutná
FE0084 |  |  | nutná
EA0022 |  |  | nutná
GA0000 |  |  | nutná