## Titulní list
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov
tel./fax 499 814092, mobil 604 973681, e-mail: podlipny@sollertia.cz
Zakázka číslo: | 05-2016
název: | Změna užívání stavby, č.p.502 Stavidlový vrch, Vrchlabí
Technika prostředí staveb - Elektroinstalace
SOUPIS PRACÍ
Investor: | Správa KRNAP
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Vypracoval: | Ing. Miroslav Podlipný
E-mail: | podlipny@sollertia.cz
Dne: | 2016-04-15
Soupis prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby z 04.2016
Textová část a výkresová dokumentace :
D.07.1 - Technická zpráva
D.07.2 - Půdorys 1.NP
D.07.3 - Půdorys 2.NP
D.07.4 - Schéma propojení a rozvaděč RSS
D.07.5 - Rozvaděč 1.NP - RB1
D.07.6 - Rozvaděč 2.NP - RB2
D.07.7 - Rozvaděč garáže - RG
Ceníkové položky dle montážních ceníků 21-M a 46-M, cenová úroveň 2016
Materiály cenová úroveň 04.2016

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0
2 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0
3 | Materiál nosný | 0
| CELKEM URN | 0
B. | Revize a další nezařazené práce
4 | Revize a další nezařazené práce | 0
| CELKEM | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA
| REKAPITULACE CELKEM | 0

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010002 | trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm | 0 | 178 | m | 0
2 | 210010108 | lišta vkládací do 20-40mm | 0 | 20 | m | 0
3 | 210010301 | krab.přístrojová (1901, 1902, KP 68) bez zapojení | 0 | 130 | ks | 0
4 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | 0 | 50 | ks | 0
5 | 210010351 | rozvodka krabicova IP54 | 0 | 2 | ks | 0
6 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 0 | 150 | ks | 0
7 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 0 | 2 | ks | 0
8 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 0 | 6 | ks | 0
9 | 210100013 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 | 0 | 20 | ks | 0
10 | 210100014 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 | 0 | 28 | ks | 0
11 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč - řazení 0/1 | 0 | 13 | ks | 0
12 | 210110001 | spín.nást.prost.obyč. - řazení 1 | 0 | 17 | ks | 0
13 | 210110001 | spín.nást.prost.vlhké - řazení 0/1 | 0 | 2 | ks | 0
14 | 210110001 | spín.nást.prost.vlhké - řazení 1 | 0 | 3 | ks | 0
15 | 210110003 | seriový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. | 0 | 4 | ks | 0
16 | 210110004 | spín.nást.prost.obyč. - řazení 6 | 0 | 6 | ks | 0
17 | 210110004 | spín.nást.prost.vlhké. - řazení 6 | 0 | 4 | ks | 0
18 | 210110082 | sporáková přípojka zapuštěná | 0 | 2 | ks | 0
19 | 210111012 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | 0 | 74 | ks | 0
20 | 210111021 | zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z | 0 | 3 | ks | 0
21 | 210111062 | zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z | 0 | 2 | ks | 0
22 | 210112002 | zásuvka R+TV+SAT | 0 | 6 | ks | 0
23 | 210150171 | montáž relé ventilátorových | 0 | 2 | ks | 0
24 | 210190001 | montáž plastových rozvodnic do 20kg | 0 | 2 | ks | 0
25 | 210190002 | montáž plastových rozvodnic do 50kg | 0 | 2 | ks | 0
26 | 210190003 | montáž oceloplechových rozvodnic do 100kg | 0 | 1 | ks | 0
27 | 210200001 | vývod osvětlení stropní | 0 | 36 | ks | 0
28 | 210200002 | vývod osvětlení nástěnný | 0 | 11 | ks | 0
29 | 210200003 | montáž svítidla na připravený vývod | 0 | 45 | ks | 0
30 | 210203003 | svítidlo přisazené, 1 zdroj s krytem - podkroví | 0 | 4 | ks | 0
31 | 210220000 | připojení na stávající uzemnění | 0 | 1 | ks | 0
32 | 210220001 | uvedení bleskosvodu do souladu s ČSN EN 62305 ed.2 | 0 | 1 | ks | 0
doplnění dvou jímacích tyčí 2m, doplnění dvou svodů, zkušebních svorek a ochranných trubek, označení všech svodů štítky
33 | 210220021 | uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. | 0 | 37 | m | 0
34 | 210220451 | pospojování do 6mm2 (hlavní i doplňující, včetně svorek), cca 60m | 0 | 1 | ks | 0
35 | 210800015 | H07V-U 10mm2 | 0 | 5 | m | 0
36 | 210800016 | H07V-R 16mm2 | 0 | 55 | m | 0
37 | 210800105 | CYKY 3x1.5 mm2 | 0 | 836 | m | 0
38 | 210800106 | CYKY 3x2.5 mm2 | 0 | 473 | m | 0
39 | 210800113 | CYKY 4x10 mm2 | 0 | 37 | m | 0
40 | 210800116 | CYKY 5x2.5 mm2 | 0 | 59 | m | 0
41 | 210800117 | CYKY 5x4 mm2 | 0 | 33 | m | 0
42 | 210802109 | CMSM-G 3x1,5mm2 (VU) | 0 | 3 | m | 0
43 | 210802120 | CMSM-G 5x2,5mm2 (VU) | 0 | 5 | m | 0
44 | 210999001 | montáž - zapojení sporáku | 0 | 2 | ks | 0
45 | 210999002 | montáž - zapojení digestoře | 0 | 2 | ks | 0
46 | 210999003 | montáž - zapojení ventilátoru | 0 | 2 | ks | 0
47 | 210999010 | montáž STA - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace | 0 | 1 | ks | 0
48 | 210999020 | montáž připojení k internetu - komplet, včetně projekt.dokumentace | 0 | 1 | ks | 0
49 | 210999030 | montáž přepěťových ochran typ 3 - komplet | 0 | 1 | ks | 0
50 | 210999040 | montáž - zapojení autonomního detektoru kouře | 0 | 2 | ks | 0
51 | 210999100 | protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet | 0 | 1 | ks | 0
Celkem za ceník C21M : | [5 empty] | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru | 0 | 0.03 | km | 0
2 | 460150143 | kabel.rýha 35cm šíř. 60cm hl. zem.tř.3 | 0 | 32 | m | 0
3 | 460560143 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | 0 | 32 | m | 0
Celkem za ceník C46M : | [5 empty] | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 4 | Lišta LV 24x22 | 0 | 20 | m | 0
2 | 202 | trubka ohebná instal. PVC 1416E | 0 | 178 | m | 0
3 | 316 | krabice pod omítku - KU 68-1901 | 0 | 130 | ks | 0
4 | 318 | krabice pod omítku - KU 68-1903 | 0 | 50 | ks | 0
5 | 351 | plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) | 0 | 2 | ks | 0
6 | 614 | sporáková kombinace 400V 25A | 0 | 2 | ks | 0
7 | 701 | spínač ř.1, IP20 - komplet | 0 | 17 | ks | 0
8 | 702 | spínač ř.5, IP20 - komplet | 0 | 4 | ks | 0
9 | 706 | spínač ř.6, IP20 - komplet | 0 | 6 | ks | 0
10 | 708 | spínač ř.0/1, IP20 - komplet | 0 | 13 | ks | 0
11 | 710 | spínač ř.1, IP44 - komplet | 0 | 2 | ks | 0
12 | 711 | spínač PH ř.1, IP44, do vlhka | 0 | 1 | ks | 0
13 | 716 | spínač ř.6, IP44 - komplet | 0 | 4 | ks | 0
14 | 718 | spínač ř.0/1, IP44, zvonkové tlačítko - komplet | 0 | 2 | ks | 0
15 | 755 | zásuvka 230V/16A, IP20 - komplet | 0 | 50 | ks | 0
16 | 756 | dvojzásuvka 230V/16A, IP20, pootočená | 0 | 24 | ks | 0
17 | 760 | zásuvka 230V/16A, IP44 | 0 | 2 | ks | 0
18 | 761 | zásuvka PH 230V/16A, IP44, do vlhka | 0 | 1 | ks | 0
19 | 780 | zásuvka 400V/16A, 3P+N+PE, do vlhka | 0 | 2 | ks | 0
20 | 811 | zásuvka STA (R+TV+SAT), IP20 - komplet | 0 | 6 | ks | 0
21 | 1404 | FeZn R=10mm | 0 | 37 | m | 0
22 | 1501 | materiál pro bleskosvod - komplet | 0 | 1 | ks | 0
2x JT2m, 20m AlMgSi 8, podpěry, svorky, 2x OT, 4x štítek označení svodu
23 | 1502 | materiál pro pospojování do 6mm2 - komplet včetně svorek | 0 | 1 | ks | 0
24 | 1901 | doběhové relé do krabice - pro ventilátor | 0 | 2 | ks | 0
25 | 2081 | CMSM-G 3x1,5mm2 | 0 | 3 | m | 0
26 | 2088 | CMSM-G 5x2,5mm2 | 0 | 5 | m | 0
27 | 2914 | CYKY-J 3x1.5mm2 | 0 | 552 | m | 0
28 | 2914 | CYKY-O 3x1.5mm2 | 0 | 284 | m | 0
29 | 2918 | CYKY-J 3x2.5mm2 | 0 | 473 | m | 0
30 | 2944 | CYKY-J 4x10mm2 | 0 | 37 | m | 0
31 | 2961 | CYKY-J 5x2.5mm2 | 0 | 59 | m | 0
32 | 2962 | CYKY-J 5x4m2 | 0 | 33 | m | 0
33 | 3204 | H07V-U 10mm2, černý a zelenožlutý | 0 | 5 | m | 0
34 | 3205 | H07V-R 16mm2 zelenožlutý | 0 | 55 | m | 0
35 | 34800 | dodávka svítidel pro připravené vývody - celkem 45ks - komplet včetně úsporných zdrojů | 0 | 1 | ks | 0
18x stopní svítidlo (chodby a zázemí), 2x nástěnné svítidlo (chodby a zázemí), 13x stopní svítidlo (obytné prostory), 2x stopní svítidlo (koupelna), 2x nástěnné svítidlo (koupelna), 1x stopní svítidlo (venkovní, IP44), 2x nástěnné svítidlo (venkovní, IP44), 2x stopní svítidlo (garáž, zářivkové, IP54), 3x svítidlo s vypínačem pro osvětlení linky
36 | 34801 | svítidlo stopní s krytem, IP44, vč.úsporného zdroje - podkroví | 0 | 4 | ks | 0
37 | 35701 | Rozvaděč elektroměrový RE - viz výkres D.07.4 | 0 | 1 | ks | 0
38 | 35702 | Rozvaděč společné spotřeby RSS - viz výkres D.07.4 | 0 | 1 | ks | 0
39 | 35703 | Rozvaděč 1.NP RB1 - viz výkres D.07.5 | 0 | 1 | ks | 0
40 | 35704 | Rozvaděč 2.NP RB2 - viz výkres D.07.6 | 0 | 1 | ks | 0
41 | 35705 | Rozvaděč garáže RG - viz výkres D.07.7 | 0 | 1 | ks | 0
42 | 90010 | dodávka STA vč. antén a kabeláže - komplet | 0 | 1 | ks | 0
Zařízení musí dodat specializovaná firma, včetně projektové dokumentace Minimální požadavky : přijímací antény, svod od antén do rozvaděče, rozvaděč pro 6 zásuvek, kabely k zásuvkám (cca 158m)
43 | 90020 | dodávka připojení k internetu - komplet | 0 | 1 | ks | 0
Zařízení musí dodat specializovaná firma, včetně projektové dokumentace Minimální požadavky : přijímací anténa, svod od antény do přijímače, přijímač, UTP kabely k routerům (cca 36m), 2x WIFI router
44 | 90030 | dodávka přep.ochran typ 3, pod zásuvku - komplet, cca 10 ks | 0 | 1 | ks | 0
45 | 90040 | autonomní detektor kouře | 0 | 2 | ks | 0
|  | Podružný materiál | 0 | 3 | % | 0
|  | Prořez (m, kg) | 0 | 5 | % | 0
Celkem za materiály : | [5 empty] | 0
Revize a další nezařazené práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 00001 | Napojení ve stávající přípojkové skříni | 0 | 1 | ks | 0
2 | 00010 | Výchozí revize elektro | 0 | 1 | ks | 0
3 | 00011 | Výchozí revize bleskosvodu | 0 | 1 | ks | 0
4 | 00020 | Zednické práce pro elektroinstalaci - niky pro zapuštěné rozvaděče, průrazy, sekání drážek pro kabely, oprava omítek, začištění fasády. | 0 | 1 | ks | 0
Celkem : | [5 empty] | 0
Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz D.07 - Technika prostředí staveb-Elektroinstalace