## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 216008.40
| Akce: | ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ
| Část: | VYTÁPĚNÍ
| Investor: | SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
R E K A P I T U L A C E O B J E K T U
| Kód položky | popis |  |  |  | cena celkem
S | 800-713 | tepelné izolace |  |  |  | 0
S | 800-731B | vytápění - demontáže |  |  |  | 0
S | 800-731 | vytápění - kotelny |  |  |  | 0
S | 800-733 | vytápění - rozvod potrubí |  |  |  | 0
S | 800-734 | vytápění - armatury |  |  |  | 0
S | 800-735 | vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
S | 800-764 | vytápění - přívod vzduchu a odtah spalin PK |  |  |  | 0
S | 801-1 | pomocné stavební práce - vytápění |  |  |  | 0
|  | CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
|  | v Trutnově, 04/2016 | Vypracoval: |  | ING. JAN PĚNČÍK
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 216008.40
| Akce: | ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ
| Část: | VYTÁPĚNÍ
| Investor: | SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
8 |  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM VYTÁPĚNÍ BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM VYTÁPĚNÍ VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
S | 800-713 | tepelné izolace |  |  |  | 0
| 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 260 |  | 0
| 999998326 | izolační trubice z pěnového PE tl. 13mm (15x13) - 1/4" | m | 84 |  | 0
| 999998327 | izolační trubice z pěnového PE tl. 13mm (18x13) - 1/4" | m | 32 |  | 0
| 999998329 | izolační trubice z pěnového PE tl. 13mm (22X13) - 1/2" | m | 15 |  | 0
| 999998336 | izolační trubice z pěnového PE tl. 20mm (15x20) - 1/4" | m | 111 |  | 0
| 999998337 | izolační trubice z pěnového PE tl. 20mm (18x20) - 1/4" | m | 18 |  | 0
| 999998260 | Spony na izolaci | ks | 600 |  | 0
| 999998261 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | ks | 1 |  | 0
| 998713202 | Přesun hmot izolace tepelnév objektech v do 6 m | % | 1.6 |  | 0
S | 800-731B | vytápění - demontáže |  |  |  | 0
| 731200832 | Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného s připojením | sou | 1 |  | 0
| 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 - výkon cca 20 kW | sou | 1 |  | 0
| 735151821 | Demontáž otopných tělesa panelových dvouřadých a žebříků - cca 16 ks | sou | 1 |  | 0
| 735494811 | Vypuštění vody z topného systému | sou | 1 |  | 0
| 733890801 | Přemístění demontovaných topných zařízení vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.8 |  | 0
S | 800-731 | vytápění - kotelny |  |  |  | 0
| 731241872 | Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn provedení turbo do 25 kW | sou | 2 |  | 0
| D | kondenzační nástěnný kotel o jmenovitém výkonu 3,2 -19 kW s vestavěným zásobníkem TV o obsahu 46l s regulátorem na konstatntní teplotu, regulační charkterisktika PI | ks | 2 |  | 0
| D | Odtoková nálevka se sifonem | ks | 2 |  | 0
| D | Obslužná jednotka pro ovládání a regulaci dle teploty v místnosti | ks | 2 |  | 0
| 999731003 | zapojení PK na EL + propojení s obslužnou jednotkou | sou | 2 |  | 0
| 999731004 | Uvedení kotle do provozu a zaučení obsluhy | sou | 2 |  | 0
| 998731201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 2.81 |  | 0
S | 800-733 | vytápění - rozvod potrubí |  |  |  | 0
| 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 195 |  | 0
| 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 50 |  | 0
| 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 15 |  | 0
| 733224204 | Příplatek potrubí vedeného v kotelnách a strojovnách D 22x1 | m | 10 |  | 0
| 733224222 | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | ks | 48 |  | 0
| 733224234 | Přípl za mont potrubí do DN25 v drážce zdi | m | 120 |  | 0
| 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 260 |  | 0
| 722290234 | Proplach potrubí | m | 260 |  | 0
| 999733201 | Napouštění systému ÚT | sou | 2 |  | 0
| D | plastové revizní dvířka 300x300 pro VK | sou | 1 |  | 0
| 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3.19 |  | 0
| 999733301 | Topná zkouška systému | sou | 2 |  | 0
S | 800-734 | vytápění - armatury |  |  |  | 0
| 734292773 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový | ks | 4 |  | 0
| 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | ks | 4 |  | 0
| 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | ks | 2 |  | 0
| 734209123 | Montáž závitového připojovacího setu otopného tělesa | ks | 2 |  | 0
| D | středová rohová armatura HM s termostatickou hlavicí a krytem - bílá (KORADO) | sou | 2 |  | 0
| 551211173 | Radiárorový přímý regulační ventil ventil 1/2" (kvs 1,35) | ks | 1 |  | 0
| 734261412 | Regulační radiátorové rohové šroubení na Cu 1/2"x15 | ks | 42 |  | 0
| 734261413 | Regulační radiátorové přímé šroubení na Cu 1/2"x15 | ks | 1 |  | 0
| 734221678 | Ruční hlavice radíátorových ventilů na závit M30 | ks | 4 |  | 0
| 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová radiátorových ventilů na závit M30 | ks | 18 |  | 0
| 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | ks | 2 |  | 0
| 196351136 | Přechod vnitřní Cu 4270G 15-3/8 | ks | 2 |  | 0
| 196351137 | Přechod vnitřní Cu 4270G 15-1/2 | ks | 4 |  | 0
| 196351167 | Přechod vnější Cu 4243G 15-1/2 | ks | 5 |  | 0
| 196351171 | Přechod vnější Cu 4243G 22-3/4 | ks | 12 |  | 0
| 735000912 | Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | ks | 24 |  | 0
| 998734201 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0.27 |  | 0
S | 800-735 | vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
| 735151271 | otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/400 mm | ks | 1 |  | 0
| 735152271 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm | ks | 2 |  | 0
| 735152273 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm | ks | 1 |  | 0
| 735152274 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/700 mm | ks | 1 |  | 0
| 735152275 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/800 mm | ks | 2 |  | 0
| 735152472 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/500 mm | ks | 1 |  | 0
| 735152473 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm | ks | 6 |  | 0
| 735152474 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm | ks | 5 |  | 0
| 735152575 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm | ks | 1 |  | 0
| 735152576 | otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/900 mm | ks | 2 |  | 0
| 735164541 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny | ks | 2 |  | 0
| D | KT se středovým připojením - KLTM 1220x600 | ks | 1 |  | 0
| D | KT se středovým připojením - KLTM 1820x750 | ks | 1 |  | 0
| 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 2.26 |  | 0
S | 800-764 | vytápění - přívod vzduchu a odtah spalin PK |  |  |  | 0
| 999764001 | Montáž odtahu spalin a přívodu vzduchu | sou | 2 |  | 0
Dodávka odkouření a přívodu vzduchu - koaxiál D80/125 + odtah D80 z PP
| D | - adaptér směřícími body D80/125 | ks | 2 |  | 0
| D | - koleno s revizním otvorem D80/125 | ks | 2 |  | 0
| D | - trubka prodlužovací D80/125 - 0,5 m | ks | 4 |  | 0
| D | - trubka prodlužovací D80/125 - 1 m | ks | 4 |  | 0
| D | - koleno 45°- D80/125 | ks | 1 |  | 0
| D | - koleno 90°- D80/125 | ks | 3 |  | 0
| D | - manžeta svislého odkouření D125 | ks | 2 |  | 0
| D | - trubka prodlužovací D80 - 0,5 m | ks | 2 |  | 0
| D | - trubka prodlužovací D80 - 1 m | ks | 3 |  | 0
| D | - trubka prodlužovací D80 - 2 m | ks | 4 |  | 0
| D | - koleno 90°s opěrou D80 | ks | 2 |  | 0
| D | - vymezovací díly, D80 (4x) | sou | 2 |  | 0
| D | - kryt šachty pro odtah spalin | ks | 2 |  | 0
S | 801-1 | pomocné stavební práce - vytápění |  |  |  | 0
| 999011001 | bourání, vrtání prostupů zdmi pro rozvody | sou | 10 |  | 0
| 999011002 | drážky pro rozvody š. 100-150 | m | 60 |  | 0
| v Trutnově, 04/2016 |  | Vypracoval: Ing. Jan Pěnčík, T-FESTING s.r.o. Trutnov