## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - REKAPITULACE OBJEKTU
- DOMOVNÍ PLYNOVOD
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ
Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
| Kód položky | popis |  | cena celkem
|  | CELKEM BEZ DPH |  | 0
S | 23-M | Materiál + montáž - domovní plynovod - venkovní část |  | 0
S | 801-1 | Běžné stavební práce |  | 0
S | 800-1 | Zemní práce - výkopy pro domovní plynovod |  | 0
S | 822-1 | Komunikace pozemní - domovní plynovod |  | 0
S |  | Ostatní náklady |  | 0
S | 800-723 | Domovní plynovod - vnitřní část |  | 0
S | 800-783 | Nátěry |  | 0
S | 800-723 B | Demontáže |  | 0
S | 801-1 | Pomocné stavební práce |  | 0
S |  | Revize zařízení |  | 0
S
S
S
S
S |  | 0 |  | 0
S |  | 0 |  | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA DOMOVNÍ PLYNOVOD BEZ DPH |  |  | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA DOMOVNÍ PLYNOVOD VČETNĚ DPH 21% |  |  | 0
DPH 21%
|  | Trutnov, 04/2016 Vypracoval: | Ing. Jaroslav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Soupis prací
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - DOMOVNÍ PLYNOVOD
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ
Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
|  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM DOMOVNÍ PLYNOVOD BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM DOMOVNÍ PLYNOVOD VČETNĚ 21% DPH |  |  |  | 0
S | 23-M | Materiál + montáž - domovní plynovod - venkovní část |  |  |  | 0
| 230180010 | potrubí PE - PE 100 SDR 11 D 32/3,0 (prořez 2,5 %) včetně montáže | m | 31 |  | 0
| 230180022 | ochranné potrubí PE D 50/4,6 v pilířku + MTZ včetně utěsnění čel potrubí | m | 3 |  | 0
| R | potrubí ocelové izolované - BRALEN + MTZ - DN 25 | m | 6 |  | 0
| R | elektrotvarovka - koleno 90° + MTZ - D 32 | ks | 2 |  | 0
| R | elektrotvarovka - koleno 45° + MTZ - D 32 | ks | 7 |  | 0
| R | elektrotvarovka - přechodka PE - ocel nadzemní - D 32/DN 25 včetně montáže | soubor | 2 |  | 0
| R | elektrotvarovka - přechodka PE - ocel zemní - D 32/DN 25 včetně montáže | soubor | 2 |  | 0
| 341102500 | signalizační vodič včetně upevnění CYY 2,5 | m | 40 |  | 0
| 283142001 | výstražná fólie žlutá perforovaná š. 300 mm | m | 30 |  | 0
| R | zrušení stávajícího rozvodu plynu vedeného pod terénem - vyřazení z provozu - včetně uzátkování konců vyřazeného potrubí | soubor | 1 |  | 0
S | 801-1 | Běžné stavební práce |  |  |  | 0
| R | typový pilířek pro HUP, regulátor tlaku plynu a dva plynoměry - montovaný - betonová armovaná stavebnice - 1000x400x1180 mm včetně instalačního rámu, osazení, zemních prací, základu, zasypání pískem | soubor | 1 |  | 0
| R | zrušení stávajícího typového pilířku, který bude nahrazený novým pilířkem | soubor | 1 |  | 0
S | 800-1 | Zemní práce - výkopy pro domovní plynovod |  |  |  | 0
(zemina tř. I. - II.)
| 132201101-R | výkop rýhy šířky 0,8 m a hloubky 1,15 m
včetně uvedení do původního stavu
|  | (bez povrchu komunikací) | m3 | 12.88 |  | 0
14x1,15x0,8
| 451573111-R | podsyp a obsyp jemnozrnným pískem 0,3 m | m3 | 3.36 |  | 0
14x0,8x0,3
| 175101101-R | obsyp tříděným materiálem 0,2 m | m3 | 2.24 |  | 0
14x0,8x0,2
S | 822-1 | Komunikace pozemní - domovní plynovod |  |  |  | 0
| 572952111-R | pozemní komunikace - asfaltová plocha včetně uvedení do původního stavu | m2 | 6.4 |  | 0
š. 0,8 m - 8 m
| 581121115-R | pozemní komunikace - betonový chodníček včetně uvedení do původního stavu | m2 | 0.8 |  | 0
š. 0,8 m - 1,0 m
S |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | geodetické zaměření skutečného provedení | bm | 30 |  | 0
|  | vytýčení stávajících podzemních sítí | soubor | 0,000 |  | 0
|  | odvoz přebytečné zeminy, uložení na skládku | m3 | 7 |  | 0
|  | poplatek za skládku přebyteč.výkopu (zemina) | t | 10.5 |  | 0
S | 800-723 | Domovní plynovod - vnitřní část |  |  |  | 0
| 723111204 | Potrubí ocelové černé bezešvé svařované běžné DN 25-u HUP | m | 2 |  | 0
| 723111205 | Potrubí ocelové černé bezešvé svařované běžné DN 32-u HUP | m | 0.5 |  | 0
| 723181022 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Cu 18 | m | 1 |  | 0
| 723181024 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Cu 28 | m | 23 |  | 0
| 723150366 | Chránička ocelová D 44,5x2,6 mm | m | 0.5 |  | 0
| 723181126 | Chránička CU 42/1,5 mm | m | 0.8 |  | 0
| R | Přechod přímý ocel - měď DN 25/Cu 28 | kus | 2 |  | 0
| 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit G 1 | soubor | 2 |  | 0
| 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 | soubor | 2 |  | 0
| 723190251 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 | kus | 2 |  | 0
| 723231162 | Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 do 185°C, s ovládací žlutou páčkou, niklovaný G 1/2" | kus | 2 |  | 0
| 723231164 | Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 do 185°C, s ovládací žlutou páčkou, niklovaný G 1" | kus | 4 |  | 0
| 723231165 | Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 do 185°C, s ovládací žlutou páčkou, niklovaný G 1 1/4" | kus | 1 |  | 0
| 723239103 | Demontáž a zpětná montáž stávajícího regulátoru tlaku plynu | soubor | 1 |  | 0
| 734261223 | Šroubení přímé VE4300 G 1/2" | kus | 2 |  | 0
| 999767012 | Provedení podpěr plynového potrubí - nekovové příchytky | soubor | 1 |  | 0
| 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí - vnitřní + venkovní část | m | 63.5 |  | 0
| 723190909 | Tlaková zkouška těsnosti plynovodního potrubí - vnitřní + venkovní část | hod | 5 |  | 0
| 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | % | 1.09 | 0 | 0
S | 800-783 | Nátěry |  |  |  | 0
| 783424340 | Nátěr syntetický potrubí 50 Z+2+1E - plyn v pilířku pro HUP | m | 2.5 |  | 0
S | 800-723 B | Demontáže |  |  |  | 0
|  | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘESUNU | SOU | 1 |  | 0
- rozvod plynu pro jednotlivé plynové spotřebiče
- plynové spotřebiče
- rozvod plynu v pilířku HUP
- podružné plynoměry
S | 801-1 | Pomocné stavební práce |  |  |  | 0
| 999011001 | DOPLNKOVE STAVEBNI PRÁCE
|  | - prostupy zdmi, stropem pro plynovod vč. začištění | soubor | 1 |  | 0
- drážky pro plynovod v obvodové zdi vč. začištění
- vybourání a zpětné provedení kamenného obkladu obvodové zdi
S |  | Revize zařízení |  |  |  | 0
| R | HZS - revize plynového zařízení | soubor | 1 |  | 0
|  | Trutnov, 04/2016 | Vypracoval: Ing. Jaroslav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov