## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - REKAPITULACE OBJEKTU
- ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ
Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
| Kód položky | popis |  | cena celkem
|  | CELKEM BEZ DPH |  | 0
S | 800-721 | Kanalizace |  | 0
S | 800-722 | Vodovod |  | 0
S | 800-725 | Zařizovací předměty |  | 0
S | 800-726 | Předstěnové instalace |  | 0
S | 800-721 B | Demontáže |  | 0
S | 801-1 | Pomocné stavební práce |  | 0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
| CELKOVÝ SOUČET ZA ZDRAVOTNÍ TECHNIKU BEZ DPH |  |  | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA ZDRAVOTNÍ TECHNIKU VČETNĚ DPH 21% |  |  | 0
DPH 21%
|  | Trutnov, 04/2016 Vypracoval: | Ing. Jaroslav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Soupis prací
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ
Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
|  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA VČETNĚ 21% DPH |  |  |  | 0
S | 800-721 | Kanalizace |  |  |  | 0
| 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | M | 5 |  | 0
| 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | M | 7 |  | 0
| 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | M | 3 |  | 0
| 721175111 | Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém NG DN 75 | M | 6 |  | 0
| 721175112 | Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém NG DN 110 | M | 10 |  | 0
| 721175102 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 40 | M | 17 |  | 0
| 721175103 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 50 | M | 9 |  | 0
| 721175105 | Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém POLO-KAL DN 110 | M | 4 |  | 0
| 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | KUS | 10 |  | 0
| 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | KUS | 5 |  | 0
| 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | KUS | 4 |  | 0
| 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | KUS | 4 |  | 0
| 721226515 | Zápachová uzávěrka - kondenzační sifon s mechanickým zápachovým uzávěrem a čistící vložkou DN 40 | KUS | 2 |  | 0
| 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | KUS | 1 |  | 0
| R | Napojení na stávající kanalizaci D 110 vedenou ve stropě | SOU | 1 |  | 0
| R | Napojení na stávající ležatou kanalizaci vedenou pod podlahou | SOU | 3 |  | 0
| 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou,kouřem do DN 200 | M | 61 |  | 0
| 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 1.77 | 0 | 0
S | 800-722 | Vodovod |  |  |  | 0
| 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | M | 1 |  | 0
| 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | M | 60 |  | 0
| 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | M | 68 |  | 0
| 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm | M | 3.5 |  | 0
| 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | M | 50 |  | 0
| 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | M | 54 |  | 0
| 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | M | 10 |  | 0
| 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | M | 18.5 |  | 0
| 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | KUS | 35 |  | 0
| 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | KUS | 8 |  | 0
| 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | PÁR | 5 |  | 0
| 722224115 | Vypouštěcí kulový kohout G 1/2" s hadicovým vývodem | KUS | 1 |  | 0
| 722224152 | Nezámrzný zahradní výtok s připojením na hadici G 1/2 | KUS | 1 |  | 0
| 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C - VE 3030 | KUS | 1 |  | 0
| 725535211 | Ventil pojistný se zpětnou klapkou G 1/2 T 1847 | KUS | 2 |  | 0
| 722232123 | Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 do 185°C, s ovládací červenou páčkou, niklovaný G 3/4" | KUS | 8 |  | 0
| 722232124 | Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, PN 42 do 185°C, s ovládací červenou páčkou, niklovaný G 1" | KUS | 1 |  | 0
| 722232155 | Kulový uzávěr přímý plnoprůtokový s koulí DADO, s vypouštěním, PN 42 do 185°C, s ovládací červenou páčkou, niklovaný G 1" | KUS | 1 |  | 0
| 722234275 | Filtr jemný HONEYWELL závitový proplachovatelný do 40°C MINIPLUS - FF06 1AA DN 25 | SOU | 1 |  | 0
| 722262222 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální - podružný | KUS | 2 |  | 0
| 734261233 | Šroubení přímé G 1/2 PN 16 VE4300 | KUS | 4 |  | 0
| 725539304 | Připojení rozvodů vody na zásobník TV plynového kotle | SOU | 2 |  | 0
| 999767012 | Provedení kovových podpěr + úchytky - vodovodní potrubí | KG | 20 |  | 0
| R | Napojení na stávající vodovodní přípojku PE 25 | SOU | 1 |  | 0
| R | Plechová skříňka se dvířky 900x200x800 mm | KUS | 1 |  | 0
| 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | M | 132.5 |  | 0
| 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | M | 132.5 |  | 0
| 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 1.07 | 0 | 0
S | 800-725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
| 725112021 | Klozet keramický závěsný bílý hl. 530 mm s hlubokým splachováním odpad vodorovný + duroplastové sedátko s poklopem se zpomalovacím mechanismem | SOU | 2 |  | 0
| 725211603 | Umyvadlo keramické bílé š. 600 mm, hl. 450 mm připevněné na stěnu šrouby + sifon umyvadlový DN 40 | SOU | 1 |  | 0
| 725211605 | Kryt keramický na sifon k umyvadlu | SOU | 1 |  | 0
| 725211661 | Umyvadlo keramické shora zápustné bílé š. 560 mm, hl. 475 mm + deska na osazení + sifon umyvadlový chrom DN 40 | SOU | 1 |  | 0
| 725211701 | Umývátko keramické bílé š. 450 mm, hl. 370 mm včetně chromovaného sifonu DN 40 | SOU | 1 |  | 0
| 725211705 | Umývátko keramické rohové bílé š. 450 mm, hl. 460 mm včetně chromovaného sifonu DN 40 | SOU | 1 |  | 0
| 725222113 | Akrylátová vana klasická 1600x700 mm + kovové podpěry k vaně + vanový sifon s přepadem DN 50 | SOU | 1 |  | 0
| 725222116 | Akrylátová vana klasická 1700x700 mm + kovové podpěry k vaně + vanový sifon s přepadem DN 50 | SOU | 1 |  | 0
| 725241532 | Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900 mm, hl. 110 mm, rádius 550 mm + sifon pro vaničky DN 50 | SOU | 1 |  | 0
| 725245131 | Sprchový kout s bezpečnostním sklem tl. 6 mm TRANSPARENT do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtvrtkruhové | SOU | 1 |  | 0
| 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická bílá se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | SOU | 2 |  | 0
| 725111132 | Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený k výlevce | SOU | 2 |  | 0
| 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový 450x400 mm se zápachovou uzávěrkou DN 50 v kuchyňské sestavě | SOU | 2 |  | 0
| 725811161 | Ventil výtokový nástěnný se zpětnou klapkou G 1/2 | KUS | 7 |  | 0
| 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 | KUS | 12 |  | 0
| 725813113 | Ventil rohový s připojovací kovovou trubičkou G 1/2 | KUS | 2 |  | 0
| 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 235 mm | SOU | 2 |  | 0
| 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - k výlevce | SOU | 2 |  | 0
| 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | SOU | 4 |  | 0
| 725831313 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem | SOU | 2 |  | 0
| 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové + sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice 150 cm, růžice) | SOU | 1 |  | 0
| 725980123 | Dvířka 30/30 | KUS | 4 |  | 0
| 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 0.22 | 0 | 0
S | 800-726 | Předstěnové instalace |  |  |  | 0
| 726131041 | Předstěnový instalační systém pro klozet závěsný stavební výšky 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou konstrukcí včetně zvukoizolační soupravy | SOU | 2 |  | 0
| 726191003 | Ovládací tlačítko pochromované lesklé 246x164 mm | SOU | 2 |  | 0
| 998726212 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m | % | 0.22 | 0 | 0
S | 800-721 B | Demontáže |  |  |  | 0
|  | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘESUNU | SOU | 1 |  | 0
- kanalizační potrubí
- vodovodní potrubí
- zařizovací předměty
S | 801-1 | Pomocné stavební práce |  |  |  | 0
| 999011001 | DOPLNKOVE STAVEBNI PRÁCE | SOU | 1 |  | 0
- rýhy pro ležatou kanalizaci pod podlahou vč. začištění,
podsypu a obsypu pískem
- drážky pro kanalizaci a vodovod ve zdech a v podlaze vč. začištění
- prostupy zdmi a stropy pro kanalizaci a vodovod vč. začištění
- prostupy základy pro kanalizaci vč. začištění
- prostup střechou pro kanalizaci včetně začištění
- opláštění vodovodního potrubí sádrokartonem
|  | Trutnov, 04/2016 | Vypracoval: Ing. Jaroslav Švec
T-FESTING s.r.o. Trutnov