## Výkaz_výměr
Rozpočtový orientační návrh - výkaz výměr + soupis materiálu
Název stavby : |  | Rekonstrukce DC | Rekonstrukce DC
Investor: |  | KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Název profese: |  | Elektroinstalace | Rekonstrukce - elektro
Datum zpracování : |  | 07/2016 |  |  |  | Datum aktualizace :
VEŠKERÉ CENY JSOU BEZ DPH
Položka | Navrhovaný P/N (typ) | Popis | Měrná jednotka | Množství | Dodávka - jednotková cena [Kč] | Montáž - jednotková cena [Kč] | Dodávka celkem [Kč] | Montáž celkem [Kč] | Cena celkem [Kč]
Rozvaděče, technologie
1 |  | ATS – Rozváděč oceloplechový (maximalní rozměry 550x750x210) výzbroj dle výkresu In=100A | ks | 1
2 |  | RSD – Rozváděč oceloplechový (800x2000x400+sokl 100) výzbroj dle výkresu In=63A | ks | 1
3 |  | UPS 10kVA/8kW s interními bateriemi, viz.tech.zpráva | ks | 1
4 |  | Motor Generátor 44kVA v kapotovaném provedeni,ekol.vana, viz.tech.zpráva | ks | 1
5 |  | Drobný materiál | kpl | 1
6 |  | Identifikační označení a štítky | kpl | 1
7 |  | Doprava, jeřáb | kpl | 1
8 |  | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize | kpl | 1
9 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Kabelové trasy,kabely, koncové prvky
1 |  | Parapetní kanál | m | 60
2 |  | Kopoflex 110 | m | 20
3 |  | Lišta instalační PVC pro kabely | m | 2
4 |  | PVC trubka prum.32mm, vč. Uchycení | m | 25
5 |  | žárově zinkovaný drátěný žlab 50/60mm | m | 8
6 |  | žárově zinkovaný drátěný žlab 100/60mm | m | 4
7 |  | Kabelový průchod obvodovou zdí budovy do pr. 100mm, hl. 450mm, včetně vodotěsného zatěsnění | ks | 2
8 |  | Kabely -seznam kabelu | kpl | 1
9 |  | Drobný materiál | kpl | 1
10 |  | Průmyslová zásuvka 230V/16A, montáž na povrch, uchycení na drátěný žlab | ks | 6
11 |  | Instalační zásuvka do parapetního kanálu 230V/16A | ks | 4
12 |  | Identifikační označení a štítky | ks | 70
13 |  | Doprava | kpl | 1
14 |  | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, výchozí revize | kpl | 1
CELKEM

## Pokyny
Název stavby : Garáže - VHS Benešov
Název profese: Rozvody elektrického napájení včetně záložního zdroje
OBECNÉ POKYNY K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR UCHAZEČEM:
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že budou zahrnovat veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.
Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky, prostupy nad profil 150 mm, včetně jejich začištění a případné protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a další.
Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.
Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny tak, že jsou odečtené z výkresové dokumentace.
Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst.9 zákona č.137/2005 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality.
Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky uchazeče..
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby komplexního vyzkoušení.
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Technické specifikace (standardy) jednotlivých zařízení jsou uvedeny v projektové dokumentaci jednotlivých profesí.
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů,
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních,
- náklady na ochranu díla až do přejímky,
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
Všechny práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných položek.