## 1. Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy objektu ČIŽP Liberec | [7 empty] | JKSO
| Objekt |  |  | 1. Modernizace terasy v 6. np
|  |  |  | ( vypracované dle studie proveditelnosti ) | [7 empty] | Místo |  | Liberec, čp. 858/26
| Objednatel |  |  | ČIŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
| Projektant |  |  | O. Fichtner, Slunečná 1338, 464 01 Frýdlant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval
|  |  |  | 0107 / 2016 | [7 empty] | Datum :
Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0
2 |  |  | celkem | 0 | 9 | Bez pevné podlahy |  |  | 14 | ( Vyhl. 230/2012, § 8 až 10 )
3 | PSV |  |  |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15
4 |  |  | celkem | 0 | 11 |  |  |  | 16
5 | "M" | [7 empty] | 17
6 |  |  | celkem | 0 |  |  |  |  | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS ( ř. 13 - 18 ) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Komplet. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | DPH | 15
Objednatel | [8 empty] | 25 | DPH | 21 |  |  |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH ( ř. 23 - 25 ) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## 2. Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
| Stavba : | Stavební úpravy objektu ČIŽP Liberec
| Objekt : | 1. Modernizace terasy v 6. np
Objednatel : ČIŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
| Kód | Popis | Cena celkem
| 1 | 2 | 3
| HSV | Práce a dodávky HSV | 0
| 801-3 | Bourání konstrukcí, manipulace se sutí | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnějších | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0
| 95 | Dokončující konstrukce a práce | 0
| 99 | Přesuny hmot HSV | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV | 0
| 712 | Povlakové krytiny | 0
| 764 | Klempířské konstrukce | 0
767 | 767 | Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce | 0
| 783 | Nátěry | 0
| M | Práce a dodávky M | 0
|  | Elektroinstalace - slaboproud | 0
|  | Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH | 0
| část 5) | Vedlejší a ostatní náklady - převod na řádek 13 krycího listu rozpočtu | 0

## 3. Rozpočet
R O Z P O Č E T S T A V B Y
Název akce : Stavební úpravy objektu ČIŽP Liberec
Objekt : 1. Modernizace terasy v 6. np
Objednatel : ČIŽP, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 Program : PC-SOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.
KCN | Č.P. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 801-3 | Bourání konstrukcí, manipulace se sutí
013 | 1 | 965 08-1333 | BOURÁNÍ DLAŽDIC BETONOVÝCH, TERACOVÝCH TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1 M2 - plocha terasy + podlaha v ostění dveří na terasu | M2 | 13.2 | 0 | 0
013 | 2 | 965 04-2141 | BOURÁNÍ PODKLAD Z BETONOVÝCH MAZANIN TL. 10 CM Z PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 4 M2 | M3 | 1.056 | 0 | 0
013 | 3 | 967 03-1733 | PŘISEKÁNÍ ZDIVA NA MALTU MVC TL. 15 CM - úprava rohu zdiva pro mtž zábradlí | M2 | 0.1 | 0 | 0
013 | 4 | 978 01-5321 | OTLUČENÍ OMÍTKY VENKOVNÍCH STĚN MV, MVC DO 10 % - plocha omítky + šíře ostění | M2 | 46.77 | 0 | 0
013 | 5 | 979 01-1111 | SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ | T | 3.876 | 0 | 0
013 | 6 | 979 01-1121 | SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ | T | 19.38 | 0 | 0
013 | 7 | 979 08-2111 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10 M | T | 3.876 | 0 | 0
013 | 8 | 979 08-2121 | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 M | T | 38.76 | 0 | 0
013 | 9 | 979 08-1111 | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1 KM | T | 3.876 | 0 | 0
013 | 10 | 979 08-1121 | ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM | T | 73.644 | 0 | 0
013 | 11 | 979 09-8231 | POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD A SUŤ | T | 3.811 | 0 | 0
013 | 12 | 979 09-8200 | BEZ POPLATEK - KOVOŠROT | T | 0.065 | 0 | 0
|  | 801-3 | Bourání konstrukcí, manipulace se sutí celkem |  |  |  | 0
|  | 62 | Úpravy povrchů vnějších
011 | 13 | 622 90-3110 | MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽITOSTI 1-2 TLAKOVOU VODOU - plocha omítky + šíře ostění | M2 | 46.77 | 0 | 0
011 | 14 | 622 42-2111 | OPRAVA FASÁD VÁPENNÉ OMÍTKY ČLENITOSTI 1-2 HLADKÉ DO 10 % | M2 | 46.77 | 0 | 0
011 | 15 | 622 13-1121 | PENETRACE A-S NÁTĚR VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ | M2 | 46.77 | 0 | 0
011 | 16 | 622 14-2001 | POTAŽENÍ VNĚJŠÍCH STĚN ARMOVACÍ TKANINOU DO TMELE | M2 | 46.77 | 0 | 0
011 | 17 | 622 14-2002 | POTAŽENÍ VNĚJŠÍCH STĚN ARMOVACÍ TKANINOU - příplatek za druhou vrstvu tkaniny | M2 | 46.77 | 0 | 0
011 | 18 | 622 13-5095 | PŘÍPLATEK ZA VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN TMELEM ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM - 2x plocha | M2 | 93.54 | 0 | 0
011 | 19 | 622 13-1121 | PENETRACE A-S NÁTĚR VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ | M2 | 46.77 | 0 | 0
011 | 20 | 622 47-1115 | ÚPRAVA VNĚJŠÍCH STĚN AKTIVOVANÝM ŠTUKEM TL. 2-3 MM | M2 | 46.77 | 0 | 0
011 | 21 | 622 61-1132 | NÁTĚR VNĚJŠÍCH STĚN DVOJNÁSOBNÝ SILIKÁTOVÝ S JEDNÍM PENETRAČNÍM NÁTĚREM PROVÁDĚNÝ RUČNĚ | M2 | 46.77 | 0 | 0
011 | 22 | 622 14-3004 | MTŽ OMÍTKOVÝ ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL - okno, dveře ( při aplikaci armovací tkaniny ) | M | 7.28 | 0 | 0
011 | 23 | 590514750 | DODÁVKA - PROFIL OKENNÍ S TKANINOU 6 MM ( APU LIŠTA ) | M | 8 | 0 | 0
011 | 24 | 629 45-1112 | VYROVNÁVACÍ VRSTVA MC Š. 30 CM - pod úpravu oplechování atiky na straně č. 2 | M | 2.3 | 0 | 0
011 | 25 | 627 47 - R1 | VÝPLŇ OTVORŮ PO ZÁBRADLÍ V PŘÍRODNÍM KAMENI PLOCHY DO 0,1 M2 - výplň umělým kamenem, barevně přizpůsobený stávajícímu obkladu ostění | KUS | 4 | 0 | 0
011 | 26 | 629 99-1011 | ZAKRYTÍ OTVORŮ FÓLIE PE + LEPÍCÍ PÁSKA | M2 | 4.45 | 0 | 0
011 | 27 | 629 99-1001 | ZAKRYTÍ PLOCH FÓLIE PE - zakrytí kamenných prvků před opravou omítek | M2 | 4 | 0 | 0
|  | 62 | Úpravy povrchů vnějších celkem |  |  |  | 0
|  | 63 | Podlahy, podlahové konstrukce
011 | 28 | 636 31-1113 | MTŽ BETONOVÝCH DLAŽDIC VEL. 40 X 40 CM NA SUCHO NA TERČE Z UMĚLÉ HMOTY O VÝŠCE TERČE DO 10 CM | M2 | 13.2 | 0 | 0
011 | 29 | 592457020 | DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ HLADKÁ 40 X 40 X 5 CM, BAREVNÁ - dle výběru | M2 | 14 | 0 | 0
011 | 30 | 953 92-1112 | PŘÍPLATEK ZA PODKLÁDANÉ ČTVERCE S PŘESAHEM Z ASFALTOVÉ LEPENKY | KUS | 106 | 0 | 0
|  | 63 | Podlahy, podlahové konstrukce celkem |  |  |  | 0
|  | 95 | Dokončující konstrukce a práce
011 | 31 | 953 96-1113 | KOTVA CHEMICKÁ S VYVRTÁNÍM OTVORU NA TMEL VELIKOST M12 HL. 11 CM - pro kotvení zábradlí do zdiva | KUS | 10 | 0 | 0
011 | 32 | 953 96-5121 | KOTEVNÍ ŠROUB PRO CHEMICKOU KOTVU VELIKOST M12 HL. 16 CM | KUS | 10 | 0 | 0
011 | 33 | 952 90-1411 | VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ | M2 | 13.2 | 0 | 0
011 | 34 | 952 90-1110 | ČIŠTĚNÍ VNĚJSÍCH OKEN A DVEŘÍ MYTÍM | M2 | 4.45 | 0 | 0
011 | 35 | 952 90-2110 | ZAMETENÍ V MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH - základní úklid na trase přesunů hmot a sutí, opakovaně | M2 | 300 | 0 | 0
011 | 36 | 953 99 - R1 | SONDA K OVĚŘENÍ STAVU OSAZENÍ ODVODŇOVACÍ VPUSTI | SOU | 1 | 0 | 0
011 | 37 | 953 99 - R4 | OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE SPOJENÉ SE STAVEBNÍMI PRACEMI NA OPRAVĚ TERASY A JEJÍHO ODVODNĚNÍ - dle možného doplnění realizační dokumentace Tato položka bude účtována pouze s doložením položek skutečně provedených prací ! Jednotná cena pro vyplnění : 5. 000,- Kč | SOU | 1 | 0 | 0
|  | 95 | Dokončující konstrukce a práce celkem |  |  |  | 0
|  | 99 | Přesuny hmot HSV
011 | 38 | 999 28-1111 | PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU BUDOV VÝŠKY DO 25M | T | 3.112 | 0 | 0
|  | 99 | Přesuny hmot HSV celkem |  |  |  | 0
|  | 800-712 | Povlakové krytiny
011 | 39 | 952 90-2501 | ČISTĚNÍ POVRCHU PLOCHÉ STŘECHY - po vybourání podlahové vrstvy | M2 | 13.2 | 0 | 0
712 | 40 | 712 31 - R1 | VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADŮ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, VYSUŠENÍ, PŘELEPENÍ SPOJŮ LEPENEK, OPRAVA MALÝCH PLOCH POMOCÍ ZÁPLATY APOD. | M2 | 13.2 | 0 | 0
712 | 41 | 712 31-1101 | PROVEDENÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 10° ZA STUDENA ASF. LAKEM | M2 | 13.2 | 0 | 0
712 | 42 | 712 81-1101 | PROVEDENÍ IZOLACE ZA STUDENA VYTAŽENÍ NA SVISLÉ PLOCHY- PEN. NÁTĚR | M2 | 2.2 | 0 | 0
712 | 43 | 111631500 | DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ | T | 0.009 | 0 | 0
712 | 44 | 712 34-1559 | PROVEDENÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 10° PÁSY NAIP V PLOŠE | M2 | 13.2 | 0 | 0
712 | 45 | 712 84-1559 | PROVEDENÍ IZOLACE VYTAŽENÍ NA SVISLÉ PLOCHY PÁSY PŘITAVENÉ | M2 | 2.2 | 0 | 0
712 | 46 | 628522550 | DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ S KŘEMIČITÝM POSYPEM | M2 | 17.71 | 0 | 0
712 | 47 | 711 76-7278 | IZOLACE KOLEM PROSTUPŮ PŘÍRUBY DO D-200 MM IZOLAČNÍM TMELEM - vpusti | KUS | 2 | 0 | 0
712 | 48 | 721 21-0822 | DMTŽ VPUSŤ STŘEŠNÍ DN 100 | KUS | 2 | 0 | 0
712 | 49 | 721 23 - R2 | STŘEŠNÍ VPUSŤ PRO POCHŮZÍ STŘECHY DN 110 - předpoklad výměny vpustí + napojení - bude vyhodnoceno po vybourání podlahy na místě, jednotná předběžná cena 4 250,-/ kus | KUS | 2 | 0 | 0
712 | 50 | 998 71-2103 | PŘESUN HMOT POVLAKOVÉ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 24 M | T | 0.528 | 0 | 0
|  | 800-712 | Povlakové krytiny celkem |  |  |  | 0
|  | 800-764 | Klempířské konstrukce
764 | 51 | 764 43-0840 | DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ. 500 MM - úprava na atice strany č. 2 | M | 2.3 | 0 | 0
764 | 52 | 764 33-1850 | DMTŽ LEMOVÁNÍ ZDI TVRDÁ KRYTINA RŠ. 500 MM SKLONU DO 30° - na terase | M | 14.6 | 0 | 0
764 | 53 | 764 33-4350 | LEMOVÁNÍ ZDI PLECH AL PLOCHÁ STŘECHA S KRYCÍM PLECHEM RŠ. 500 MM | M | 14.6 | 0 | 0
764 | 54 | 764 43-0340 | OPLECHOVÁNÍ ZDI PLECH AL RŠ. 500 MM - úprava na atice strany č. 2 | M | 2.3 | 0 | 0
764 | 55 | 624 63-5300 | DOTMELENÍ PLECHU LEMOVÁNÍ ZDI MRAZU A VODĚ ODOLNÝM TMELEM | M | 14.6 | 0 | 0
764 | 56 | 998 76-4103 | PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24 M | T | 0.026 | 0 | 0
|  | 800-764 | Klempířské konstrukce celkem |  |  |  | 0
|  | 800-767 | Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce
767 | 57 | 767 16-1850 | DEMONTÁŽ MADEL KOVOVÝCH ROVNÝCH - tyče stávajícího zábradlí | M | 6.8 | 0 | 0
767 | 58 | 767 16-1214 | MTŽ ZÁBRADLÍ KOVOVÉ ROVNÉ Z KOVOVÝCH PROFILŮ DO ZDIVA DO 30 KG/M | M | 3.4 | 0 | 0
767 | 59 | 553910000 | DODÁVKA - ZÁBRADLÍ Z NEREZOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ SKLEM CONNEX 5.1.5 BRONZ - podrobný popis celé kce na výkresu D-3.1 ( agregovaná cena na 1 bm zábradlí ) | BM | 3.4 | 0 | 0
767 | 60 | 767 99-5105 | MTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE HMOTNOSTI DO 100 KG - rámy pro boční zasklení střechy | KG | 70 | 0 | 0
767 | 61 | 145502360 | DODÁVKA - PROFIL OCELOVÝ ČTVERCOVÝ 40 X 40 X 3 MM + | T | 0.075 | 0 | 0
767 | 62 | 145509000 | DODÁVKA - MATERIÁL NA SPOJE, SVÁRY APOD. | KG | 4 | 0 | 0
767 | 63 | 767 99 - R1 | PŘÍPLATEK ZA ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ POVRCHU OK + NÁKLADY ZA DOPRAVNÉ | KG | 75 | 0 | 0
767 | 64 | 787 12 - R2 | ZASKLENÍ STĚN - DESKY MAKROLON S UV FILTREM TL. 10 MM, BRONZ - výplň přídavných rámů uzavírající střechu terasy, kompletní systémové provedení montáže | M2 | 2.7 | 0 | 0
767 | 65 | 998 76-7103 | PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24 M | T | 0.245 | 0 | 0
|  | 800-767 | Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem |  |  |  | 0
|  | 800-783 | Nátěry
783 | 66 | 783 22-4900 | OBNOVOVACÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK DVOJNÁSOBNÝ - opravy nátěru stávající OK střechy po montáži bočních výplní | M2 | 3 | 0 | 0
783 | 67 | 783 20-1811 | ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM | M2 | 3 | 0 | 0
|  | 800-783 | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Elektroinstalace
155 | 68 | 210 - R1 | DMTŽ A PŘELOŽENÍ KABELŮ VYTÁPĚNÍ VPUSTÍ DLE ÚPRAV PODLAHY A ODVODNĚNÍ | SOU | 1 | 0 | 0
|  |  | Elektroinstalace celkem |  |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
dle Vyhlášky č. 230 / 2012 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady
| 69 | VN - dle § 9 | NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - úprava a zřízení zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení staveniště a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci | soub | 1 | 0 | 0
| 70 | ON - dle § 10 | KOORDINAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE | soub | 1 | 0 | 0
| 71 | ON - dle § 10 | PROVOZNÍ A ÚZEMNÍ VLIVY - zohlednění všech ostatních provozních nebo klimatických vlivů působících na průběh stavebních prací | soub | 1 | 0 | 0
|  |  | Vedlejší a ostatní náklady celkem |  |  |  | 0
Poznámka :
Sestavení rozpočtu je provedeno z projektové studie. Případné doplnění položek nebo jejich upřesnění bude možné až z dalšího stupně PD.

## Pokyny
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
V sestavě Krycí list je uvedena rekapitulace stavby ( stavebního objektu, provozního souboru ) doplněná o výpočet DPH dle platných zákonů.
Krycí list dále obsahuje údaje identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, údaje o investorovi a projektantovi díla.
V sestavě Rekapitulace stavby je uvedena sestava ceníků HSV, PSV a M použitých pro zpracování rozpočtu s uvedením celkové ceny za práce
a dodávky dle těchto ceníků, částí ceníků, stavebních dílů atd.. Součty jsou do rekapitulace stavby přenášeny z vyplněných položek "Rozpočtu".
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru ( bez vedlejších a ostatních nákladů dle Vyhlášky č. 230 / 2012 ).
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | KCN | Označení ceníku stavebních prací
|  | P.Č. | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | Kód | Kód položky
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Množství | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování rozpočtu
Uchazeč pro podání nabídky vyplní prázdná pole :
Krycí list : údaje o uchazeči , jméno zpracovatele rozpočtu, datum vyplnění rozpočtu, razítko a podpis oprávněné osoby k podání nabídky
Na spodní liště jsou založeny jednotlivé oddíly rozpočtu : 1. Krycí list, 2. Celková rekapitulace, 3. Položkový rozpočet,
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány !
Část 4 - VRN a ostatní náklady - součet z tohoto souboru se přenáší do samostané položky listu Rekapitulace stavby a dále na Krycí list - řádek 13
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu tří desetinných míst uvedených v poli
Položka obsahuje ve sloupci 3. Číslo položky z ceníků ÚRS, R-položky jsou označeny číslem s písmenem R.
Celý text položky, případně poznámky k obsahu a výpočtu cen položky jsou uvedeny dále v tištěných cenících vydaných ÚRS Praha.