## List1
Špindlerův Mlýn č.p. 275 stav. úpravy v objektu spojené se změnou v užívání stavby
|  |  |  | List | 1
Pozice číslo | Zařízení - činnost | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena
Základní materiál pro vzduchotechniku :
1 | Potrubí Spiro D200 | bm | 15 | 0 | 0
2 | Odbočka TVU 45°200-150 | ks | 2 | 0 | 0
3 | Zaslepovací víko EPF 200 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Ohebná hadice Sonovac D152 | bm | 5 | 0 | 0
5 | Potrubí Spiro D150 | bm | 16 | 0 | 0
6 | Ohebná hadice Semivac D150 | bm | 5 | 0 | 0
7 | Odsavač par Qv=300-500m3/h. - typ podle interieru kuchyně | ks | 2 | 0 | 0
8 | Tepelně izolační izolace v tl.30mm s Al fólií | m2 | 15 | 0 | 0
9 | Axiální ventilátor v provedení Silent D100, Qv=50m3/h. | ks | 1 | 0 | 0
10 | Axiální ventilátor v provedení Silent D150, Qv=150m3/h. | ks | 1 | 0 | 0
11 | Potrubní ventilátor v provedení Silent D125, Qv=110m3/h. | ks | 1 | 0 | 0
příslušenství: nastavitelné doběh. relé DT-3
příslušenství: objímky VBM125 - 2ks
12 | Žaluziová klapka D125 | ks | 1 | 0 | 0
13 | Žaluziová klapka D150 | ks | 1 | 0 | 0
14 | Odbočka TCPU 90°125-100 | ks | 1 | 0 | 0
15 | Přechod RCU 125-100 | ks | 1 | 0 | 0
16 | Ventil D100 | ks | 1 | 0 | 0
17 | Potrubí Spiro D100 | bm | 3 | 0 | 0
18 | Potrubí Spiro D125 | bm | 3 | 0 | 0
19 | Ohebná hadice Sonovac D127 | bm | 1 | 0 | 0
20 | Těsnící tmel | ks | 1 | 0 | 0
21 | Závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
m1 | mezisoučet |  |  |  | 0
22 | montáž VZT | % | 20 | 0 | 0
23 | Zaregulování zařízení vč. výchozí zprávy | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Tmelení prostupu stropem Promat apod. | ks | 2 | 0 | 0
m2 | mezisoučet HZS |  |  |  | 0
| ZÁKLADNÍ CENA PRACÍ VZT - CELKEM |  |  |  | 0