## 2018_monitoring po ukazatelích
Příloha č. 3A2: Rozsah požadovaných analýz podzemní vody v roce 2018
Metaindikátor | Ukazatel | CAS | Mez stanovitelnosti | Jednotky | Jaro - počet analýz | Jaro SČ | Jaro StČ | Jaro JČ | Jaro ZČ | Jaro VČ | Jaro SM | Jaro JM | Podzim - počet analýz | Podzim SČ | Podzim StČ | Podzim JČ | Podzim ZČ | Podzim VČ | Podzim SM | Podzim JM | Skupina
BA0105 | celková mineralizace |  |  | mgl/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CD0050 | draslík | 7440097 | 1 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CD0015 | fluoridy | 16984488 | 0.05 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CC0070 | fosforečnany | 7664382 | 0.05 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CB0025 | hydrogenuhličitany | 71523 |  | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
BA0015 | konduktivita v laboratoři |  | 2 | mS/m | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
BA0010 | konduktivita v terénu |  | 2 | mS/m | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CD0010 | křemičitany | 15593905 | 0.5 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CB0050 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5 |  | 0.05 | mmol/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CB0060 | kyselinová neutralizační kapacita do pH 8,3 |  | 0.05 | mmol/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CA0000 | kyslík rozpuštěný v terénu | 7782447 | 0.2 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
BA0040 | oxidačně redukční potenciál v terénu |  |  | mV | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
BA0005 | pH vody v laboratoři |  |  |  | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
BA0000 | pH vody v terénu |  |  |  | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
AA0020 | sediment senzoricky |  |  | stupeň | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CD0005 | sírany | 14808798 | 5 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CD0045 | sodík | 7440235 | 1 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
BA0035 | teplota vody v terénu |  |  | °C | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CB0020 | uhličitany | 16518460 |  | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CB0010 | uhlík rozpuštěný organický | 7440440 | 1 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CB0065 | zásadová neutralizační kapacita do pH 4,5 |  | 0.05 | mmol/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CB0055 | zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3 |  | 0.05 | mmol/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | FCHR - 1
CC0035 | amonné ionty | 14798039 | 0.05 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
CC0045 | dusičnany | 14797558 | 1 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
CC0040 | dusitany | 14797650 | 0.005 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
CD0065 | hořčík | 7439954 | 1 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
CA0010 | chemická spotřeba kyslíku manganistanem |  | 0.5 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
CD0000 | chloridy | 16887006 | 4 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
CD0075 | tvrdost celková |  | 0.05 | mmol/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
CD0060 | vápník | 7440702 | 1 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
BA0044 | zákal v terénu |  |  | NTU | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | FCHR - 2
DA0001 | antimon po filtraci | 7440360 | 1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0011 | baryum po filtraci | 7440393 | 5 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0016 | beryllium po filtraci | 7440417 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0021 | bor po filtraci | 7440428 | 25 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0026 | hliník po filtraci | 7429905 | 50 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0042 | chrom celkový po filtraci | 7440473 | 2 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0051 | kobalt po filtraci | 7440484 | 1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0056 | lithium po filtraci | 7439932 | 10 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0080 | měď po filtraci | 7440508 | 2 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0086 | molybden po filtraci | 7439987 | 2 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0106 | selen po filtraci | 7782492 | 5 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0111 | stroncium po filtraci | 7440246 | 5 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0121 | vanad po filtraci | 7440622 | 10 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0127 | zinek po filtaci | 7440666 | 10 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | kovy - 1
DA0006 | arsen po filtraci | 7440382 | 1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | kovy - 2
DA0047 | kadmium po filtraci | 7440439 | 0.2 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | kovy - 2
DA0065 | mangan celkový po filtraci | 7439965 | 0.02 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | kovy - 2
DA0092 | nikl po filtraci | 7440020 | 2 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | kovy - 2
DA0096 | olovo po filtraci | 7439921 | 0.5 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | kovy - 2
DA0101 | rtuť po filtraci | 7439976 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | kovy - 2
DA0145 | železo celkové po filtraci | 7439896 | 0.05 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | kovy - 2
FE0735 | 2,4,5-T | 93765 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0330 | 2,4-D | 94757 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0740 | 2,4-DP (dichlorprop) | 120365 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0952 | 2,6-dichlorbenzamid | 2008584 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE2120 | 2-amino-N-(isopropyl)benzamid | 30391890 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0363 | 2-chlor-2,6-diethylacetanilid | 6967299 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE5270 | 3,4-dichlorfenyl močovina (DCPU) | 2327028 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0836 | 3-hydroxykarbofuran | 16655826 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0750 | acetochlor | 34256821 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0751 | acetochlor ESA | 187022113 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0752 | acetochlor OA | 194992444 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0360 | alachlor | 15972608 | 0.005 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0362 | alachlor ESA | 142363539 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0361 | alachlor OA | 171262172 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE2005 | atraton | 1610179 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0365 | atrazin | 1912249 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1997 | atrazin 2-hydroxy | 2163680 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0370 | atrazin desethyl | 6190654 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1998 | atrazin desethyl desisopropyl | 3397624 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1995 | atrazin desisopropyl | 1007289 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0770 | azoxystrobin | 131860338 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0780 | bentazon | 25057890 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0783 | bentazon methyl | 61592458 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0805 | bromacil | 314409 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0815 | bromoxynil | 1689845 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0895 | cyprokonazol | 94361065 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0910 | desmetryn | 1014693 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0920 | diazinon | 333415 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0925 | dicamba | 1918009 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0950 | dichlobenil | 1194656 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0190 | dichlormid | 37764253 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0965 | dimethachlor | 50563365 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0966 | dimethachlor ESA | CASID30748 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0967 | dimethachlor OA | 1086384497 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0070 | dimethoát | 60515 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1530 | dimethomorf | 110488705 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0460 | diuron | 330541 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0496 | diuron desmethyl (DCPMU) | 3567622 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1540 | epoxykonazol | 133855988 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0995 | ethofumesát | 26225796 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1005 | fenarimol | 60168889 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1010 | fenhexamid | 126833178 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1590 | florasulam | 145701231 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE5155 | fluazifop-P | 83066880 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1045 | fluazifop-P-butyl | 79241466 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1065 | flusilazol | 85509199 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1635 | foramsulfuron | 173159574 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0145 | forát | 298022 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1230 | fosalon | 2310170 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0150 | fosfamidon | 13171216 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0390 | hexazinon | 51235042 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1100 | chlorbromuron | 13360457 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1105 | chloridazon | 1698608 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE5035 | chloridazon desfenyl | 6339191 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1106 | chloridazon methyl desfenyl | 17254807 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0395 | chlorpyrifos | 2921882 | 0.005 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1655 | chlorsulfuron | 64902723 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0465 | chlortoluron | 15545489 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0466 | chorotoluron desmethyl | 22175220 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1660 | imazamethabenz methyl | 81405858 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1665 | imazamox | 114311329 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1130 | imazethapyr | 81335775 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1675 | imidacloprid | 138261413 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1135 | iprodion | 36734197 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0400 | isoproturon | 34123596 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0402 | isoproturon desmethyl | 56046174 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0401 | isoproturon monodesmethyl | 34123574 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1490 | karbendazim | 10605217 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0835 | karbofuran | 1563662 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0865 | klomazon | 81777891 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0870 | klopyralid | 1702176 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1140 | kresoxim methyl | 143390890 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0875 | kyanazin | 21725462 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0405 | lenacil | 2164081 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0470 | linuron | 330552 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1145 | MCPA | 94746 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1150 | MCPB | 94815 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1155 | MCPP (mecoprop) | 93652 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1160 | metalaxyl | 57837191 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1165 | metamitron | 41394052 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1170 | metazachlor | 67129082 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE5212 | metazachlor ESA | 172960622 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE5211 | metazachlor OA | 1231244602 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0475 | methabenzthiazuron | 18691979 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0130 | methamidofos | 10265926 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0135 | methidathion | 950378 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1760 | methoxyfenozid | 161050584 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1175 | metkonazol | 125116236 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0480 | metobromuron | 3060897 | 0.04 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0455 | metolachlor | 51218452 | 0.01 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0456 | metolachlor ESA | 171118095 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0457 | metolachlor OA | 152019733 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0485 | metoxuron | 19937598 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0140 | metribuzin | 21087649 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0143 | metribuzin desamino | 35045024 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0141 | metribuzin desamino diketo | 52236303 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0142 | metribuzin diketo | 56507370 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1780 | metsulfuron methyl | 74223646 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0490 | monolinuron | 1746812 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1785 | napropamide | 15299997 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1190 | nicosulfuron | 111991094 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1815 | pikloram | 1918021 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1235 | pirimikarb | 23103982 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0410 | prometryn | 7287196 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1255 | propachlor | 1918167 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1256 | propachlor ESA | 947601889 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1257 | propachlor OA | 70628363 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1260 | propikonazol | 60207901 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1845 | propoxykarbazonnatrium | 181274157 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1265 | propyzamid | 23950585 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1865 | pyrimethanil | 53112280 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1290 | rimsulfuron | 122931480 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0420 | simazin | 122349 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0421 | simazin 2-hydroxy | 255613 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1895 | sulfosulfuron | 141776321 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1295 | tebukonazol | 107534963 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0450 | terbuthylazin | 5915413 | 0.01 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0452 | terbuthylazin 2-hydroxy | 66753079 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0451 | terbuthylazin desethyl | 30125634 | 0.01 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0449 | terbuthylazin desethyl 2-hydroxy | 66753068 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0425 | terbutryn | 886500 | 0.02 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1925 | thiamethoxam | 153719234 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1300 | thifensulfuron methyl | 79277273 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1305 | thiofanátmethyl | 23564058 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1320 | triadimefon | 43121433 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1325 | triadimenol | 55219653 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0160 | triallat | 2303175 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1935 | triasulfuron | 82097505 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1955 | tribenuron methyl | 101200480 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FB0315 | triforin | 26644462 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE1340 | tritikonazol | 131983727 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | pesticidy - 1
FE0975 | dimethipin | 55290-64-7 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | pesticidy - 2
FC0075 | 1,1,2,2-tetrachlorethen | 127184 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0035 | 1,1,2-trichlorethan | 79005 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0070 | 1,1,2-trichlorethen | 79016 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0055 | 1,1-dichlorethen | 75354 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0065 | 1,2-cis-dichlorethen | 156592 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FF0010 | 1,2-dichlorbenzen | 95501 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0025 | 1,2-dichlorethan | 107062 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0066 | 1,2-trans-dichlorethen | 156605 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FF0015 | 1,3-dichlorbenzen | 541731 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FF0020 | 1,4-dichlorbenzen | 106467 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FD0010 | benzen | 71432 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0005 | dichlormethan | 75092 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FE0015 | ethylbenzen | 100414 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FF0000 | chlorbenzen | 108907 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0050 | chlorethen | 75014 | 0.2 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FE0009 | m+p-xylen |  | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FE0006 | o-xylen | 95476 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FE0335 | styren | 100425 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0020 | tetrachlormethan | 56235 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FE0000 | toluen | 108883 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FC0010 | trichlormethan | 67663 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 202 | 36 | 24 | 18 | 23 | 46 | 16 | 39 | TOL
FD0020 | antracen | 120127 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0055 | benzo(a)antracen | 56553 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0060 | benzo(a)pyren | 50328 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0065 | benzo(b)fluoranthen | 205992 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0070 | benzo(g,h,i)perylen | 191242 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0075 | benzo(k)fluoranthen | 207089 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0080 | dibenzo(a,h)antracen | 53703 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0025 | fenantren | 85018 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0050 | fluoranthen | 206440 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0045 | fluoren | 86737 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0035 | chrysen | 218019 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0085 | indeno(1,2,3-cd)pyren | 193395 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0015 | naftalen | 91203 | 0.005 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FD0040 | pyren | 129000 | 0.002 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 380 | 17 | 56 | 14 | 81 | 82 | 25 | 105 | PAU
FC0120 | α-hexachlorcyklohexan | 319846 | 0.002 | µg/l | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | OCP - 1
FC0125 | β-hexachlorcyklohexan | 319857 | 0.002 | µg/l | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | OCP - 1
FC0130 | γ-hexachlorcyklohexan | 58899 | 0.002 | µg/l | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | OCP - 1
FF0078 | o,p'-DDD | 53190 | 0.002 | µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OCP - 2
FF0074 | o,p'-DDE | 3424826 | 0.002 | µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OCP - 2
FF0070 | o,p'-DDT | 789026 | 0.002 | µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OCP - 2
FF0080 | p,p'-DDD | 72548 | 0.002 | µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OCP - 2
FF0076 | p,p'-DDE | 72559 | 0.002 | µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OCP - 2
FF0072 | p,p'-DDT | 50293 | 0.002 | µg/l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OCP - 2
FB0055 | EDTA | 60004 | 0.5 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | komplexony
FB0060 | NTA | 139139 | 0.5 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | komplexony
FB0065 | PDTA | 1939362 | 0.5 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | komplexony
FF0110 | PCB101 | 37680732 | 0.002 | µg/l | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCB
FF0115 | PCB118 | 31508006 | 0.002 | µg/l | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCB
FF0120 | PCB138 | 35065282 | 0.002 | µg/l | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCB
FF0125 | PCB153 | 35065271 | 0.002 | µg/l | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCB
FF0130 | PCB180 | 35065293 | 0.002 | µg/l | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCB
FF0095 | PCB28 | 7012375 | 0.002 | µg/l | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCB
FF0105 | PCB52 | 35693993 | 0.002 | µg/l | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PCB
FE0520 | di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) | 117817 | 0.5 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 9 | DEHP
EA0000 | fenoly těkající s vodní parou |  | 0.005 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fenoly
EA0015 | humínové látky | 1415936 | 0.5 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | huminové látky
FC0002 | chloralkany C10-13 | 85535848 | 0.2 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chloralkany C10-C13
FE0084 | nonylfenoly | 25154523 | 0.1 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alkylfenoly - 1
FE0087 | 4-nonylfenol diethoxylát | 20427843 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alkylfenoly - 2
FE0088 | 4-oktylfenol monoethoxylát | 2315675 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alkylfenoly - 2
FB0040 | bisfenol A | 80057 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alkylfenoly - 2
FE0089 | oktylfenoly | 1806264 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alkylfenoly - 2
EA0005 | tenzidy aniontové |  | 0.05 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tenzidy
EA0022 | uhlovodíky C10-C40 |  | 0.05 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | uhlovodíky C10-C40
CD0100 | kyanidy celkové | 57125 | 0.01 | mg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kyanidy
GA0000 | celková objemová aktivita alfa |  |  | Bq/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | alfa aktivita
FE1395 | karbamazepin | 298464 | 0.01 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | léčiva - 1
FE3100 | kofein | 58082 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | léčiva - 1
FE1400 | sulfamethoxazol | 723466 | 0.05 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | léčiva - 1
FE0216 | 2,6-dichloranilin | 608311 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | léčiva - 2
FE3015 | ciprofloxacin | 85721331 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | léčiva - 2
FE1365 | ibuprofen | 15687271 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | léčiva - 2
FE3102 | jopamidol | 60166930 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | léčiva - 2
FE1800 | paracetamol | 103902 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | léčiva - 2
FE5295 | diethyltoluamid (DEET) | 134623 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 675 | 107 | 56 | 90 | 85 | 133 | 94 | 110 | DEET
FD0125 | 1H-benzotriazol | 95147 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | benzotriazoly
FE2023 | 1-methyl-1H-benzotriazol | 13351730 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | benzotriazoly
FE2021 | 5-methyl-1H-benzotriazol | 136856 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | benzotriazoly
FB0330 | PFOA | 335671 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | perfluorované látky
FB0325 | PFOS | 1763231 | 0.03 | µg/l | 691 | 109 | 58 | 92 | 89 | 134 | 97 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | perfluorované látky
ID0045 | Clostridium perfringens |  |  | KTJ/100ml | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | biologické ukazatele
ID0011 | enterokoky |  |  | KTJ/100ml | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | biologické ukazatele
IF3029 | Escherichia coli |  |  | KTJ/100ml | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | biologické ukazatele
ID0003 | koliformní bakterie |  |  | KTJ/100ml | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | biologické ukazatele
IB0020 | mikroskopický obraz (počet organismů) |  |  | počet jedinců/ml | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | biologické ukazatele
ID0008 | počet kolonií při 22°C |  |  | KTJ/ml | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | biologické ukazatele