## SL
Pořadí | prvky | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Komentář
Paseky nad Jizerou č.p. 121, Krkonošské muzeum - I. etapa: udržovací práce objektu
| EZS - elektrická požární signalizace |  |  |  | 0
1 | Krabice odbočná Ø75 | ks | 6
2 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm | ks | 2
3 | Krabice univerzální 167x167x78mm, IP 54, na omítku | ks | 1
4 | Trubka elektroinstalační, ohebná PVC, mech. odolnost 320N, Ø16, pod omítkou | m | 55
5 | Trubka elektroinstalační, ohebná PVC, mech. odolnost 320N, Ø25, pod omítkou | m | 42
6 | Trubka elektroinstalační, ohebná PVC, mech. odolnost 320N, Ø32, pod omítkou | m | 6
7 | Trubka elektroinstalační, ohebná PVC, mech. odolnost 320N, Ø40, pod omítkou | m | 25
8 | Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná, PVC, mech. odolnost 320N, Ø20, pevně | m | 15
9 | Kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5 mm2, zatažení | m | 330
10 | Kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5 mm2, zatažení | m | 10
11 | EZS ústředna PC 1832, stávající - demontáž + následná montáž včetně přemístění zdroje a akumulátoru | ks | 1
12 | Klávesnice EZS stávající, demontáž + následná montáž | ks | 1
13 | GSM komunikátor pro ústřednu EZS, v past. boxu | ks | 1
14 | Expander 8 vstupů, PC 5108, 8 zón, bez krytu | ks | 2
15 | Kovová skříňka pro expandery a moduly | ks | 2
16 | Akumulátor 12V / 40Ah | ks | 1
17 | Pohybový PIR detektor, stávající - demontáž + montáž | ks | 3
18 | Duální detektor PIR / MW, antimasking, dosah 14m / 90° | ks | 7
19 | PIR detektor s charakteristikou vertikální záclony, záběr vějíře 40° | ks | 2
20 | Univerzální kloubový stojan pro detektory | ks | 5
21 | Čtyřdrátoý závrtný kontakt, krátké provedení, Ø 9,2 x 20mm | ks | 3
22 | Rozvodná svorkovnice - 16 svorek, zápustná, 72x34x12mm | ks | 2
23 | Zálohovaná siréna s akustickou a optickou signalizací | ks | 1
24 | Opticko - kouřový detektor | ks | 4
25 | Nastavení software EZS | ks | 1
26 | Funkční zkouška EZS | ks | 1
27 | Celková prohlídka rozvodů s vyhotovením revizní zprávy | ks | 1
28 | Demontáž stávajících kabelových rozvodů, včetně odvozu na skládku | ks | 1
29 | Stavební výpomoci, sekání drážek, vrtání otvorů | ks | 1
30 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 3
31 | Podružný materiál - 5% z materiálu | ks | 1