## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {D6D35DB5-6F05-47A8-A423-1CAB01CA858C}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 001396 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Horní Malá Úpa | [6 empty] | Datum: |  | 02.09.2015 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Správa KRNAP Vrchlabí | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | SOLLERTIA, ing. M. Možíš | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | [27 empty] | True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 001396
| Stavba: | [6 empty] | Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa
| Místo: | [6 empty] | Horní Malá Úpa |  |  |  |  | Datum: |  | 02.09.2015
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa KRNAP Vrchlabí |  |  |  |  | Projektant: |  | SOLLERTIA, ing. M. Možíš |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {D6D35DB5-6F05-47A8-A423-1CAB01CA858C} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 000 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {A7FBC463-8F4D-41C8-B30D-AD3783B61B92} | {D6D35DB5-6F05-47A8-A423-1CAB01CA858C} | 2
/ |  | 001 |  |  |  | Soupis prací | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {BB41D892-5F81-46D5-9258-9FA035543C84} | {D6D35DB5-6F05-47A8-A423-1CAB01CA858C} | 2

## 000 - Vedlejší a ostatní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{A7FBC463-8F4D-41C8-B30D-AD3783B61B92}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Horní Malá Úpa |  |  | Datum: | 02.09.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa KRNAP Vrchlabí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SOLLERTIA, ing. M. Možíš |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Horní Malá Úpa |  |  | Datum: | 02.09.2015
Zadavatel: |  |  | Správa KRNAP Vrchlabí |  |  | Projektant: | SOLLERTIA, ing. M. Možíš
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Horní Malá Úpa |  |  | Datum: | 02.09.2015
Zadavatel: |  |  | Správa KRNAP Vrchlabí |  |  | Projektant: | SOLLERTIA, ing. M. Možíš
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 002 | Statické posouzení konstrukcí po demontáži stávající fasády a návrh statického zajištění | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 546298022
2 | K | 003 | Výrobní a dodavatelská dokumentace | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 588113362
3 | K | 004 | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -235076604
4 | K | 005 | Autorský dozor | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1679648822
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 001 | Zařízení staveniště | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761977357

## 001 - Soupis prací
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[19 empty] | {BB41D892-5F81-46D5-9258-9FA035543C84} | [5 empty] | lešení |  | 976 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | ostění |  | 203,74 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | podbití |  | 42,8 | 2
[25 empty] | S1 |  | 5,5 | 2
| Stavba: | [23 empty] | střecha |  | 617 | 2
|  | Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa | [22 empty] | W1 | m2 | 86,199 | 3
| Objekt: | [23 empty] | W10 | m2 | 32,049 | 3
|  | 001 - Soupis prací | [22 empty] | W11 | m2 | 33,224 | 3
[25 empty] | W12 | m2 | 104,161 | 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [18 empty] | W13 | m2 | 88,458 | 3
| Místo: |  | Horní Malá Úpa |  |  | Datum: | 02.09.2015 | [17 empty] | W2 | M2 | 26,907 | 3
[25 empty] | W3 | M2 | 43,85 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | W4 | m2 | 18,738 | 3
|  | Správa KRNAP Vrchlabí |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | W5 | m2 | 108,887 | 3
[25 empty] | W6 | m2 | 37,032 | 3
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | W7 | m2 | 51,877 | 3
[6 empty] | DIČ: | [18 empty] | W8 | m2 | 20,762 | 3
[25 empty] | W9 | m2 | 29,469 | 3
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SOLLERTIA, ing. M. Možíš |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa
Objekt:
001 - Soupis prací
Místo: |  |  | Horní Malá Úpa |  |  | Datum: | 02.09.2015
Zadavatel: |  |  | Správa KRNAP Vrchlabí |  |  | Projektant: | SOLLERTIA, ing. M. Možíš
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení objektu čp. 18 Horní Malá Úpa
Objekt:
001 - Soupis prací
Místo: |  |  | Horní Malá Úpa |  |  | Datum: | 02.09.2015
Zadavatel: |  |  | Správa KRNAP Vrchlabí |  |  | Projektant: | SOLLERTIA, ing. M. Možíš
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 51.7516 |  | 43.6155 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.7675 |  | 26.1793 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 18.7675 |  | 23.4005 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 319211123R | Dodatečná izolace asf. pásem roubeného zdiva ručním podbouráním podezdívky | m2 | 34.362 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.54617 | 18.7675 | 0.681 | 23.4005 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434394876
| VV |  | "předpoklad doplnění 50 % po obvodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,02+18,5)*2*0,6 |  | 63.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,5+2*1,5+3,5)*0,6 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.724 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,724*0,5 |  | 34.362 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.7788 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
2 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 976 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560258728
| VV |  | (11+2*1,5)*7 |  | 98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3+1,5)*7 |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*2*6 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+1,5)*5,5 |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3+1,5)*5 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*2*5 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+2*1,5)*7 |  | 59.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+1,5)*5,5 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,5+1,5)*12,5 |  | 187.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7+1,5)*5,5 |  | 46.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(4,5+1,5)*5,5 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*2*5,5 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,1+1,5*2)*7,5 |  | 75.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,5+1,5)*4 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | lešení | Součet |  | 976 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 58560 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945236377
| VV |  | "nájem 60 dnů" 60*lešení |  | 58560 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 976 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526189961
| VV |  | lešení |  | 976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 35.024 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 1.6812 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588834447
| VV |  | 0,85*0,55*8 |  | 3.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,08*20 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*1,06*4 |  | 3.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,2*4+0,5*0,5*2+0,9*0,6*5+0,86*1,1*4 |  | 10.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.024 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 28.885 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 1.0976 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1864996399
| VV |  | 1,3*1,19*4+1,05*1,37*8+0,84*1,37*6+0,9*1,19*4 |  | 28.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 99001 | Demontáž a zpětná montáž osvětlovacího tělesa na fasádě ozn. V1, V2, V10 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922101505
8 | K | 99002 | Úprava, prodloužení větracího potrubí vč. mřížky ozn. V3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260797833
9 | K | 99003 | Úprava chráničky ozn. V6 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085529480
10 | K | 99004 | úprava stáv. plastového potrubí ozn. V7 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591493055
11 | K | 99005 | Demontáž a zpětná montáž telefonní krabice + prodloužení připojení ozn. V8 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820799077
12 | K | 99006 | Krycí nerezová mřížka 150 x 150 ozn. V9 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840895007
13 | K | 99007 | Demontžá a zpětná montžá inform. tabulí, nerezové kotevní prvky | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78470670
14 | K | 99008 | Demontáž, úprava a zpětná montáž stáv. přístřešku nad dveřmi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902342908
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
15 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t | 43.616 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665447830
16 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 43.616 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664228642
17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1701.024 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1045658879
| P |  | Poznámka k položce: skládka 40 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 43,616*39 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1701.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
18 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 19.101 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201071085
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 32.9841 |  | 17.4362 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.2121 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
19 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530327015
| VV |  | "dle skladby S1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP kuřárna dvě vrstvy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | S1 | Mezisoučet |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "druhá vrstva" S1 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | M | 6314815601 | deska minerální izolační tl. 140 mm | m2 | 11.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.07854 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930453019
| P |  | Poznámka k položce: lambda D 0,035 W/m2K | [15 empty] | P | 2
| VV |  | S1*2*1,02 |  | 11.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 893.277 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.26798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313154357
| VV |  | 2*(W1+W2+W3+W5+W6+W7) |  | 709.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(W4+W8) |  | 118.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | W10+W11 |  | 65.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 893.277 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | M | 6314815401 | deska minerální izolační tl. 100 mm | m2 | 451.276 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 2.2564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -681495079
| P |  | Poznámka k položce: lambda D 0,035 W/m2K | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (W1+W2+W3+W5+W6+W7)*1,02 |  | 361.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(W4+W8)*1,02 |  | 80.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 442.427 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 442,427*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 451.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
23 | M | 6314815201 | deska minerální izolační tl. 60 mm | m2 | 402.137 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.2064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064698402
| P |  | Poznámka k položce: lambda D 0,035 W/m2K | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (W1+W2+W3+W5+W6+W7)*1,02 |  | 361.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (W4+W8)*1,02 |  | 40.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 402.137 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | M | 6314815501 | deska minerální izolační tl. 120 mm | m2 | 66.578 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.39947 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426940967
| P |  | Poznámka k položce: lambda D 0,035 W/m2K | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (W10+W11)*1,02 |  | 66.578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355745573
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 26.5031 |  | 9.8113 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
26 | K | 762003 | Sanace dřevěných konstrukcí - výměna napadených částí novými dřevěnými prvky vč. vakuotlakové impregnace | m3 | 3.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779398512
| VV |  | "předpoklad" 3,2 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 762112110R | Montáž roštu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 1867.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500115540
| VV |  | "rošt pro tepelnou izolaci" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(W1+W2+W3++W4+W5+W6+W7)*2,5 |  | 1867.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1867.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | M | 762001 | latě 60 x 60 impregnované -dodávka | m | 1027.098 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100819480
| VV |  | (W1+W2+W3++W4+W5+W6+W7)*2,5*1,1 |  | 1027.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1027.098 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
29 | M | 762002 | latě 60 x 100 impregnované -dodávka | m | 1027.098 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -189577589
| VV |  | (W1+W2+W3++W4+W5+W6+W7)*2,5*1,1 |  | 1027.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1027.098 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 762131811 | Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken | m2 | 700.804 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 9.8113 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028723219
| VV |  | (W1+W2+W4+W5+W6+W7+W8)*2 |  | 700.804 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 8.963 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01266 | 0.11347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588317314
| VV |  | (W1+W2+W3++W4+W5+W6+W7)*2,5*0,06*0,06 |  | 3.361 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (W1+W2+W3++W4+W5+W6+W7)*2,5*0,06*0,1 |  | 5.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.963 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 762332931 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 | m | 54.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.003276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837872261
| VV |  | "100/100" 16*1,5+10*1,7+8*1,7 |  | 54.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | M | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 | m3 | 0.601 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.33055 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717433132
| VV |  | 54,600*0,1*0,1*1,1 |  | 0.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 762431016R | Podklad pod parapet z desek OSB vč. latí | m2 | 12.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01344 | 0.16176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818705902
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (0,85*8+0,8*20+1,3*4+0,75*4+1,05*8+0,84*6+0,8*4+0,5*2+0,9*4+0,9*5+0,86*4)*0,2 |  | 12.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 762842121 | Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z hoblovaných prken na sraz | m | 42.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094153740
| VV |  | 2*7,7*0,5 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,2*0,5 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8,5*0,5 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10,5*0,9 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,5*0,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | podbití | Součet |  | 42.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | M | 6051511101 | prkna hoblovaná - dodávka | m3 | 47.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 25.894 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753373987
| VV |  | podbití*1,1 |  | 47.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662385555
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.96528 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
38 | K | 763121445R | SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 Tepelná izolace 50 mm | m2 | 65.273 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.014673 | 0.95772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160677794
| VV |  | W10+W11 |  | 65.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 65.273 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0065273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953132801
| VV |  | W10+W11 |  | 65.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | K | 763131751R | Montáž parotěsné zábrany do podhledu | m2 | 5.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026160257
| VV |  | S1 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | M | 2832921001 | zábrana parotěsná -dodávka | m2 | 6.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0010285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583993121
| VV |  | S1*1,1 |  | 6.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507992322
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34978 |  | 0.199 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
43 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 60.18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.1005 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078822058
| VV |  | 0,85*8+0,8*20+1,3*4+0,75*4+1,05*8+0,84*6+0,8*4+0,5*2+0,9*4+0,9*5+0,86*4 |  | 60.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.0985 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745839342
45 | K | 764111403R | Nové oplechování časti střechyz Pz plechu | m2 | 1.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00599 | 0.0084459 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595895042
46 | K | 764216606R | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm | m | 60.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.26359 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260650359
| VV |  | 0,85*8+0,8*20+1,3*4+0,75*4+1,05*8+0,84*6+0,8*4+0,5*2+0,9*4+0,9*5+0,86*4 |  | 60.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764511643 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889705956
48 | K | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.0715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000178452
| VV |  | "ozn. V5" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854803885
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.056326 |  | 7.426 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
50 | K | 766001 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 850 x 550 ozn. 1 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140298912
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
51 | K | 766002 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 800 x 1 080 ozn. 2 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737482354
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
52 | K | 766003 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 1 300 x 1 100 ozn. 3 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399760014
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
53 | K | 766004 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 750 x 1 060 ozn. 4 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919170631
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
54 | K | 766005 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 1 050 x 1 370 ozn. 5 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524974743
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
55 | K | 766006 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 840 x 1 370 ozn. 6 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941652642
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
56 | K | 766007 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 800 x 1 200 ozn. 7 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536170304
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
57 | K | 766008 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 500 x 500 ozn. 8 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442485322
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
58 | K | 766009 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 900 x 1 190 ozn. 9 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1704787570
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
59 | K | 766010 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 900 x 600 ozn. 10 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087877576
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
60 | K | 766011 | Kompl. dod. + mtž. okno dřevěné, izolační dvojsklo vel. 860 x 1 100 ozn. 11 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013996679
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování dle popisu ve výpisu prvků D.22 | [15 empty] | P | 2
61 | K | 766012 | Kompl. dod. + mt. vnitřní dřevěný parapet | m | 53.38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810122614
| VV |  | 0,8*20+1,3*4+0,75*4+1,05*8+0,84*6+0,8*4+0,5*2+0,9*4+0,9*5+0,86*4 |  | 53.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
62 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 379.871 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 4.171 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078380993
| VV |  | W1+W2+W4+W5+W6+W7+W8+W9 |  | 379.871 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 379.871 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 3.039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190114645
| VV |  | W1+W2+W4+W5+W6+W7+W8+W9 |  | 379.871 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
64 | K | 766412223R | Montáž obložení stěn - fasádaní obklad vodorovný hoblovaná prkna tl. 32 mm | m2 | 279.855 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860443479
| P |  | Poznámka k položce: provedení obkladu dle popisu v technické zprávě | [15 empty] | P | 2
| VV |  | W1+W2+W3+W4+W12 |  | 279.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
65 | M | 605001 | fasádní obkladová prkna hoblovaná tl. 32 mm - dodávka | m2 | 321.833 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852879873
| VV |  | (W1+W2+W3+W4+W12)*1,15 |  | 321.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
66 | K | 766412223R1 | Montáž obložení stěn - fasádaní obklad svislý - hoblovaná prkna tl. 25 mm překrytí lištami | m2 | 336.485 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822925367
| P |  | Poznámka k položce: provedení obkladu dle popisu v technické zprávě | [15 empty] | P | 2
| VV |  | W5+W6+W7+W8+W9+W13 |  | 336.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
67 | M | 605002 | fasádní obkladová prkna hoblovaná tl. 25 mm + lišty na překrytí - dodávka | m2 | 386.958 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871097201
| VV |  | (W5+W6+W7+W8+W9+W13)*1,15 |  | 386.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
68 | K | 766417211 | Montáž obložení stěn podkladového roštu | m | 2160.918 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26147903
| VV |  | (W1+W2+W3+W4)*2,5 |  | 439.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(W5+W6+W7+W8+W9)*2,5 |  | 1240.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (W12+W13)*2,5 |  | 481.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2160.918 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
69 | M | 76641001 | latě 60/40 impregnované - dodávka | m | 3714.175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841715233
| VV |  | 3376,523*1,1 |  | 3714.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
70 | K | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269426642
| VV |  | S1 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
71 | M | 6119115501 | palubky obkladové -dodávka | m2 | 6.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00931 | 0.056326 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297463220
| VV |  | S1*1,1 |  | 6.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
72 | K | 766427112 | Montáž obložení podhledů podkladového roštu | m | 13.75 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542315683
| VV |  | S1*2,5 |  | 13.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
73 | M | 76641002 | latě 60/40 impregnované - dodávka | m | 15.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1970430084
| VV |  | S1*2,5*1,1 |  | 15.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
74 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148330907
| VV |  | 20+4+6+4+5+4+5+4 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
75 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.06 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447344426
| VV |  | 4+8 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
76 | K | 76699005 | Kompl. dod. + mtž. Al protihmyzová větrací mřížka š. 50 mm - fasádní obklad | m | 496.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981981650
| VV |  | "u soklu, přechod 1. a 2. NP, u okpu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,2+18,5)*2*3 |  | 316.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,5+2*1,5+4)*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "u parapetu" 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní, rezerva" 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
77 | K | 7669901 | Kompl. dod. + mtž. protivětrová difuzní folie Sd=0,01 M | m2 | 394.252 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2170152
| VV |  | W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8 |  | 394.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
78 | K | 7669902 | Oprava vnitřního obložení okenního ostění po výměně oken vč. dodávky potřebného meteriálu a povrchové úpravy | m | 188.14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1150636611
| VV |  | 20*(0,8+2*1,08) |  | 59.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(1,3+2*1,1) |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,75+2*1,06) |  | 11.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,05+2*1,37) |  | 30.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(0,84+2*1,37) |  | 21.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,8+2*1,2) |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,5+2*0,5) |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,9+2*1,19) |  | 13.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(0,9+2*0,6) |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,86+2*1,1) |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
79 | K | 7669903 | Kompl. dod. + mtž. úprava ostění oken - fasádní obklad vč. potřebného materiálu | m | 203.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1323561553
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu povrchová úprava viz nátěry | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8*(0,85+2*0,55) |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*(0,8+2*1,08) |  | 59.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(1,3+2*1,1) |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,75+2*1,06) |  | 11.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,05+2*1,37) |  | 30.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(0,84+2*1,37) |  | 21.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,8+2*1,2) |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,5+2*0,5) |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,9+2*1,19) |  | 13.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(0,9+2*0,6) |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(0,86+2*1,1) |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | ostění | Součet |  | 203.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
80 | K | 7669904 | Oprava vstupních dveří vč. povrchové úpravy | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1265137420
81 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919238093
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
82 | K | 781001 | Oprava keramického obkladu parapetu a ostění po výměně oken vč. dodávky potřebného materiálu | m | 22.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521852381
| VV |  | 8*(0,85+0,55)*2 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
83 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1425044768
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.87864 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
84 | K | 783001 | Příplatek za provedení vakuotlakové impregnace fasádního obkladu | m2 | 229.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -920450044
| VV |  | "do výška 1 m po obvodu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,02+18,5)*2*1*2 |  | 210.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,5+2*1,5+3,5)*1*2 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
85 | K | 783201811R | Odstranění nátěrů střechy oškrabáním | m2 | 617 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234210246
| VV |  | "měřeno elektornicky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 617 |  | 617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV | střecha | Součet |  | 617 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
86 | K | 783522221R | Nátěry syntetické klempířských kcí 1x reaktivní, 2x vrchní | m2 | 617 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.35169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050197251
| VV |  | střecha |  | 617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
87 | K | 783621131R | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí fasádaní obklad - rubová strana | m2 | 616.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.098614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642623333
| P |  | Poznámka k položce: provedení nátěru dle popisu v technické zprávě | [15 empty] | P | 2
| VV |  | W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W12+W13 |  | 616.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
88 | K | 783621133R | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí fasádaní obklad - lícová strana | m2 | 699.888 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.33595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1074865143
| P |  | Poznámka k položce: provedení nátěru dle popisu v technické zprávě | [15 empty] | P | 2
| VV |  | W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W12+W13 |  | 616.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostění*0,2 |  | 40.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podbití |  | 42.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 699.888 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
89 | K | 783621132 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 2x lakování | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341967705
| VV |  | S1 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
90 | K | 783783312 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru | m2 | 1340.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.053605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306464060
| VV |  | "rubová i lícová strana fasádaní obložení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W12+W13) |  | 1232.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplněné hranoly 100/100" 54,6*(0,1+0,1)*2 |  | 21.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podbití*2 |  | 85.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1340.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
91 | K | 783903811 | Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly | m2 | 617 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.03702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282695371
| VV |  | střecha |  | 617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.018929 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
92 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 65.273 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.018929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471880644
| VV |  | W10+W11 |  | 65.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
93 | K | 21001 | Demontáž, úprava a zpětná montáž hromosvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 326759689
94 | K | 21002 | Revize elektro a hromosovdu | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1593598747

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST